Příloha č. 1 ke smlouvě č. 104391200

2 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 63-63 616334

2 KS K záslepka PE ET 63

1 KS K objímka PE ET 63 SDR11 612685

1 KS K kohout kul.PE PN4 d 63

1 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

1 KS poklop litinový čtvercový EURO

4 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 160-63 612650

2 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 160-40 615675

6 KS přechodka PE100-oc. SDR17 160

72 M trubka PE100RC SDR17 DN160 6m

1 KS skříň PEGAS 1.3 PE25

10 KS K objímka PE ET 160 SDR11 612691

2 KS trubka S 2300 Cu - DKF/22 vč. KK

4,300 KG elektroda E-B 123 pr.2,50 d.350 svař.