	
Název zařízení:
	
Výrobní číslo:
	
Evidenční číslo:
	
Kategorie/Třída bezpečnosti:
	
Výrobce/Dodavatel:
	Cena

	
   Redukční ventil – oxid dusný
	
   V3879CF
	
   GYN.ZÁKR.SÁL. – R.V.č.2
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  J8530AO
	
   GYN.ZÁKR.SÁL. – R.V.č.1
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   100308774A
	
   Interní odd.3– R.V.č.15
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   150101925
	
   Interní odd.3– R.V.č.19
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   101159124A
	
   Interní odd.3 – R.V.č.3
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   101159109A
	
   Interní odd.3– R.V.č.11
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   150101932
	
   Interní odd.3– R.V.č.16
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   150101932
	
   Interní odd.3– R.V.č.17
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   150101931
	
   Interní odd.3– R.V.č.18
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   0197
	
   Interní odd.3– R.V.č.10
	
    ll.B
	
    RTM 3
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   120342043A
	
   Interní odd.3 – R.V.č.6
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00






	    MZ Liberec
	500,00

	
   Redukční ventil – vzduchový
	
  D7CA
	
   Oční oper.sál – R.V.č.2
	
    ll.B
	
    GCE
	500,00

	
   Redukční ventil – oxid dusný
	
   048-5104241
	
   Oční oper.sál – R.V.č.5
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  160195238
	
   Oční oper.sál – R.V.č.4
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  A0432003
	
   ORL.odd. – R.V.č.1
	
    ll.B
	
    MZ-Liberec
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  A0172003
	
   ORL.odd. – R.V.č.2
	
    ll.B
	
    MZ-Liberec
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  A0432003
	
   ORL.odd. – R.V.č.3
	
    ll.B
	
    MZ-Liberec
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   1742/84
	
   Dětské odd. – R.V.č.1
	
    ll.B
	
    MZ Liberec
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  295/88
	
   Dětské odd. – R.V.č.2
	
    ll.B
	
    REGSON TM
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  1774/84
	
   Dětské odd. – R.V.č.3
	
    ll.B
	
    REGSON TM
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  893/83
	
   Dětské odd. – R.V.č.4
	
    ll.B
	
    REGSON TM
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  200542859
	
CHIR.AMBUL. – R.V.č.1
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
	
   Interní odd.1 – R.V.č.5
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
  080818082A
	
   Interní odd.1- R.V.č.16
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – vzduch
	
  D7AA
	
   ORL oper.sál – R.V.č.1
	
    ll.B
	
    GCE
	500,00






	    RTM 2
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  200542782
	
   ARO - RV.č.72
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   A2640003
	
   ARO – R.V.č.14
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  J 1738 LJ
	
   Anesteziologie- R.V.č.44
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – N2O
	
  00BTOI
	
   Anesteziologie- R.V.č.56
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   05091346
	
   ARO – R.V.č.15
	
    ll.B
	
    DEBSON TM
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  061098896A
	
   ARO – R.V.č.1
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  090556171A
	
   ARO – R.V.č.2
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  141290806
	
   ARO - R.V.č.1
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  141229801
	
   ARO – R.V.č.39
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  141229787
	
   ARO – R.V.č.40
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  150135915
	
   Anestezie – R.V.č.41
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  150135911
	
   Anestezie – R.V.č.42
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  150608642
	
   Anesteziologie- R.V.č.45
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00






	    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  150608651
	
   Anesteziologie- R.V.č.47
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  150608652
	
   Anesteziologie- R.V.č.48
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  150759970
	
   Anesteziologie- R.V.č.49
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – oxid dusný
	
  150761562
	
   Anesteziologie- R.V.č.50
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – oxid dusný
	
  150761561
	
   Anesteziologie- R.V.č.51
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – oxid dusný
	
  150760383
	
   Anesteziologie- R.V.č.52
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – oxid dusný
	
  151074467
	
   Anesteziologie- R.V.č.53
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  160195002
	
   Anesteziologie- R.V.č.54
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  151287551
	
   ARO- R.V.č.55
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  200542807
	
   INFEKČNÍ ODD. – R.V.č.62
	
    ll.B
	
    GCE
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
 200542879
	
   ARO – R.V.č.65
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00






	    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  200542875
	
   Anesteziologie- R.V.č.76
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  200542842
	
   Anesteziologie- R.V.č.77
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – oxid dusný
	
00ALI9
	
   ARO – R.V.č.4
	
    ll.A
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
	
   ARO – R.V.č.26
	
    ll.B
	
   KENDALL
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
010715594
	
   ARO – R.V.č.3
	
    ll.B
	
    Medi-flow 15
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   030604840A
	
   ARO – R.V.č.28
	
    ll.B
	
   Medi-flow 15
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   491/92
	
   ARO – R.V.č.34
	
    ll.B
	
   MZ Liberec
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   A004A0001
	
   ARO – R.V.č.31
	
    ll.B
	
   RV1000
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
  605575
	
   ARO – R.V.č.6
	
    ll.B
	
    WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   003330
	
   ARO – R.V.č.7
	
    ll.B
	
    WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   204531
	
   ARO – R.V.č.9
	
    ll.B
	
    WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   003336
	
   ARO – R.V.č.10
	
    ll.B
	
    WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   511654
	
   ARO – R.V.č.11
	
    ll.B
	
    WIKA
	500,00






	    WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   005377
	
   ARO – R.V.č.13
	
    ll.B
	
    WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   005367
	
   ARO – R.V.č.16
	
    ll.B
	
    WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   511696
	
   ARO – R.V.č.18
	
    ll.B
	
    WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   005366
	
   ARO – R.V.č.19
	
    ll.B
	
    WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   005371
	
   ARO – R.V.č.21
	
    ll.B
	
    WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   511693
	
   ARO – R.V.č.24
	
    ll.B
	
WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   005378
	
   ARO – R.V.č.27
	
    ll.B
	
   WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   005373
	
   ARO – R.V.č.29
	
    ll.B
	
   WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   511694
	
   ARO – R.V.č.30
	
    ll.B
	
   WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
  005363
	
   DIP – R.V.č.10
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
  003329
	
   DIP – R.V.č.11
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
  003321
	
   DIP – R.V.č.12
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
  005380
	
   DIP – R.V.č.14
	
    ll.B
	
	500,00






	
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
  006206
	
   DIP – R.V.č.16
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  Bez čísla
	
   DIP – R.V.č.17
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
  005364
	
   DIP – R.V.č.25
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  7047
	
   DIP – R.V.č.21
	
    ll.B
	
    FORMED
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  090552925A
	
   DIP – R.V.č.9
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – oxid dusný
	
  A1637001
	
   DIP – R.V.č.20
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  337/83
	
   DIP – R.V.č.5
	
    ll.B
	
    MZ Liberec
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  966/83
	
   DIP – R.V.č.18
	
    ll.B
	
    MZ Liberec
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  365/83
	
   DIP – R.V.č.22
	
    ll.B
	
    MZ Liberec
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  07042632
	
   DIP – R.V.č.26
	
    ll.B
	
    REGSON TM
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  07091140A
	
   DIP – R.V.č.8
	
    ll.B
	
    RTM 3
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  070911480
	
   DIP – R.V.č.19
	
    ll.B
	
    RTM 3
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
	
   Gyn.ambulance – R.V.č.1
	
    ll.B
	
    MZ Liberec
	500,00






	    DEBSON TM
	500,00

	
   Redukční ventil – oxid dusný
	
070642755A
	
   Gyn.oper.sál– R.V.č.2
	
    ll.B
	
    MEDICONTROL
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
130394784A
	
   Gyn.oper.sál– R.V.č.2
	
    ll.B
	
    MEDIREG 2
	500,00

	
   Redukční ventil – oxid dusný
	
  723286LC
	
   Porodní sály – R.V.č.2
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – oxid dusný
	
  723324MC
	
   Porodní sály – R.V.č.6
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
    005368
	
   JIP – R.V.č.23
	
    ll.B
	
   WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
A1921004
	
   JIP – R.V.č.8
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  A2211004
	
   JIP – R.V.č.11
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  A2211004
	
   JIP – R.V.č.15
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  A2211004
	
   JIP – R.V.č.17
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
 A2211004
	
   JIP – R.V.č.18
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
A1921004
	
   JIP – R.V.č.21
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  A2211004
	
   JIP – R.V.č.24
	
    ll.B
	
	500,00






	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  A2211004
	
   JIP – R.V.č.29
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  A1921004
	
   JIP – R.V.č.31
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   411808
	
   JIP – R.V.č.38
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
  080818081A
	
   JIP – R.V.č.28
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
  080818077A
	
   JIP – R.V.č.30
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   410826231
	
   JIP – R.V.č.39
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
  005381
	
   JIP – R.V.č.7
	
    ll.B
	
    WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   005374
	
   JIP – R.V.č.10
	
    ll.B
	
   WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
  005370
	
   JIP – R.V.č.13
	
    ll.B
	
   WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
  003323
	
   JIP – R.V.č.16
	
    ll.B
	
   WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   005372
	
   JIP – R.V.č.19
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
  005376
	
   JIP – R.V.č.25
	
    ll.B
	
   WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
  005379
	
   JIP – R.V.č.32
	
    ll.B
	
    WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
  005365
	
   JIP – R.V.č.33
	
    ll.B
	
    WIKA
	500,00






	    WIKA
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  120435554A
	
   TRN ambulance - R.V.č.2
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kalibrační plyn
	
  121077-0714-0003
	
   TRN ambul. – R.V.č.6
	
    ll.B
	
    GCE - typ FM 52-6-200-5
	500,00

	
   Redukční ventil – CO2
	
  140704353A
	
   Rehabilitace - R.V.č.1
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  0803864412A
	
   HTO - R.V.č.1
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  09113074A
	
   INTERNA 4 - SILF - R.V.č.18
	
    ll.B
	
    GCE – RTM3
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  120435555A
	
   INTERNA 4 - SILF - R.V.č.21
	
    ll.B
	
    GCE – mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  150 446 188
	
   Odd.nukleární medicíny – R.V.č.2
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  200542872
	
   Doprava – R.V.č.8
	
    ll.B
	
    GCE
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  G A LOT D1KA (Medidave MD 300)
	
   Red.stanice O2- R.V.č.2
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00






	    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  33919
	
   Red. Stanice O2- R.V.č.4
	
    ll.B
	
    Linde
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  33925
	
   Red. Stanice O2- R.V.č.5
	
    ll.B
	
    Linde
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  32261
	
   Red. Stanice O2- R.V.č.6
	
    ll.B
	
    Linde
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  32265
	
   Red. Stanice O2- R.V.č.7
	
    ll.B
	
    Linde
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  000202352
	
   Red. Stanice O2- R.V.č.10
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  090660110A
	
   Red.stanice O2- R.V.č.11
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  120121287A
	
   Kyslíkárna - R.V.č.12
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  150759970
	
   Kyslíkárna - R.V.č.13
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – vzduchový
	
  E1DA
	
   KYSLÍKÁRNA– R.V.č.14
	
    ll.B
	
    GCE
	500,00

	
   Redukční ventil – vzduchový
	
   D8JA
	
   KYSLÍKÁRNA – R.V.č.15
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00






	    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – vzduchový
	
   D7MA
	
   KYSLÍKÁRNA – R.V.č.17
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00


	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  200542823
	
   CaUP- RV č.9
	
    ll.A
	
    GCE
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   0318
	
    IPA – R.V.č.3
	
    ll.B
	
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  090870713A
	
    IPA – R.V.č.2
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   090660109A
	
    IPA – R.V.č.4
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   090452308A
	
    IPA – R.V.č.5
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   120617984A
	
   TRA – R.V.č.2
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   000171998A
	
   TRA – R.V.č.4
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – vakuum
	
   120442724A
	
   TRA – R.V.č.6
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   130394777A
	
   COS-A – R.V.č.1
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   4/03
	
   COS-A – R.V.č.6
	
    ll.B
	
    MZ Liberec
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  9540000
	
   Dosp.pokoje – R.V.č.3
	
    ll.B
	
	500,00






	    DEBSON TM
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  06011032
	
   Dosp.pokoje – R.V.č.2
	
    ll.B
	
    DEBSON TM
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  06011037
	
   Dosp.pokoje – R.V.č.4
	
    ll.B
	
    DEBSON TM
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  184
	
   Dosp.pokoje – R.V.č.5
	
    ll.B
	
   MZ Liberec
	500,00

	
   Redukční ventil – argon
	
   20132-052
	
   Gastro – R.V.č.2
	
    ll.B
	
    ERBE
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   100731053A
	
   Gastro – R.V.č.4
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   172/87
	
   Gastro – R.V.č.1
	
    ll.B
	
    MZ Liberec
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   020304546
	
   CHIP– R.V.č.20
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   080386408A
	
   CHIP– R.V.č.19
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  090556783A
	
   Chir.odd.1 – R.V.č.1
	
    ll.B
	
    GCE - mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  090556173A
	
   Chir.odd.1 – R.V.č.2
	
    ll.B
	
    GCE - mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  090556787A
	
   Chir.odd.1 – R.V.č.3
	
    ll.B
	
    GCE - mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  1/92
	
   Chir.odd.2 – R.V.č.2
	
    ll.B
	
    MZ Liberec
	500,00






	    MZ Liberec
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   823/83
	
   Chir.odd.2 – R.V.č.4
	
    ll.B
	
    MZ Liberec
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   140679621A
	
   ORTOP.ODD.– R.V.č.1
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   090870703A
	
   ORTOP.ODD.– R.V.č.2
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   150135681
	
   Urol.amb. – R.V.č.1
	
    ll.B
	
    GCE
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  150135909
	
   Urol.odd. – R.V.č.7
	
    ll.B
	
    GCE mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
  78682
	
   Urol.odd. – R.V.č.5
	
    ll.B
	
    MZ-Liberec
	500,00

	
   Redukční ventil – oxid dusný
	
   130928479A
	
   Urol.oper.sál – R.V.č.2
	
    ll.B
	
   GCE - mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   080602596A
	
   Urol.oper.sál – R.V.č.4
	
    ll.B
	
   GCE - mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   080602598A
	
   Urol.oper.sál – R.V.č.5
	
    ll.B
	
   GCE - mediline
	500,00

	
   Redukční ventil – kyslíkový
	
   080602595A
	
   Urol.oper.sál – R.V.č.8
	
    ll.B
	
    GCE - mediline
	500,00

	
	
	
	
	
	90 000,00


