| Položkový rozpočet stavby - ZL č.03 Elektroinstalace / Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 01 Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace IČ: 46937099 Strážovská 1095/1 DIČ: 69701 Kyjov |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | SBD, spol. s r.o. |  |  | IČ: DIČ: | 26967731 |  |
|  | U Elektrárny 3030/1 |  |  |  | CZ26967731 |  |
|  | Hodonín 695 01 |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  | 87 857,68 |  |
| PSV |  |  |  |  |  | 0,00 |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |
| VN |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ON |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  | 87 857,68 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 12% | 87 857,68 0 |  |  |  |
| Snížená DPH |  | 12% | 10 542,92 0 |  |  |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21% | 0,00 0 |  |  |  |
| Základní DPH |  | 21% | 0,00 0,00 98 400,60 0 |  |  |  |
| Zaokrouhlení 0 |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  |  |  |
| V Hodoníně dne |  |  |  | Za objednatele |  |  |
|  | Pavol Dvorský, jednatel |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem INFOpower

| Rekapitulace dílčích částí Číslo Název snížZáklad pro | enou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov 81000210 | 87 857,68 | 0,00 | 10 542,92 | 98 400,60 | 100,00 |
| Elektroinstalace 02.2 | 87 857,68 | 0,00 | 10 542,92 | 98 400,60 | 100,00 |
| Celkem za stavbu | 87 857,68 | 0,00 | 10 542,92 | 98 400,60 | 100,00 |

Rekapitulace dílů

| Číslo Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| část SILNOPROUD A | HSV |  |  | 84 537,68 | 96,22 |
| část HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY C | HSV |  |  | 3 320,00 | 3,78 |
| Cena celkem |  |  |  | 87 857,68 | 100,00 |

Zpracováno programem INFOpower

Položkový rozpočet

| 01 |  |  | Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 |  |  | Technická zařízení budov |
| 02.2 |  |  | Elektroinstalace - Nové přívody do stávajících místností |

| Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A část SILNOPROUD 13 453,74 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-8 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 164,00000 | 43,26 | 7 094,64 |
| A-13 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 110,00000 | 53,81 | 5 919,10 |
| A-34 | Ostatní drobný materiál pro kompletní realizaci díla | kpl | 1,00000 | 440,00 | 440,00 |

| C část HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 1 340,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-2 | Drážkování ve zdivu | hod | 1,00000 | 220,00 | 220,00 |
| C-7 | Odzkoušení, provedení testu funkčnosti | hod | 4,00000 | 280,00 | 1 120,00 |

Celkem	14 793,74

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

| 01 |  |  | Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 |  |  | Technická zařízení budov |
| 02.2 |  |  | Elektroinstalace - VCP Infrapanely |

| Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A část SILNOPROUD 47 364,24 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-8 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 28,00000 | 43,26 | 1 211,28 |
| A-28 | Instalační krabice KU68 | ks | 7,00000 | 63,00 | 441,00 |
| A-32 | Programovatelný termostat PT14-P | ks | 7,00000 | 1 798,68 | 12 590,76 |
| A-33 | infrapanel 300W ECOSUN 300 U+ | ks | 9,00000 | 3 646,80 | 32 821,20 |
| A-34 | Ostatní drobný materiál pro kompletní realizaci díla | kpl | 1,00000 | 300,00 | 300,00 |

| C část HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 220,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-2 | Drážkování ve zdivu | hod | 1,00000 | 220,00 | 220,00 |

Celkem	47 584,24

I

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

| 01 |  |  | Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 |  |  | Technická zařízení budov |
| 02.2 |  |  | Elektroinstalace - Přidání zásuvek na chodbách, v podhledech a přívody a ovládání el. dveří |

| Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A část SILNOPROUD 23 719,70 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-8 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 26,00000 | 43,26 | 1 124,76 |
| A-13 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 150,00000 | 53,81 | 8 071,50 |
|  | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 40,00000 | 47,81 | 1 912,40 |
|  | Kabel JYSTY 2x2x0,8 | m | 135,00000 | 50,75 | 6 851,25 |
| A-26 | Zásuvka jednonásobná, kompletní, s rámečkem, IP20 | ks | 9,00000 | 248,00 | 2 232,00 |
| A-28 | Instalační krabice KU68 | ks | 46,00000 | 63,00 | 2 898,00 |
|  | Krabice lištová LK80x28 T | ks | 3,00000 | 82,85 | 248,55 |
| A-31 | Dozbrojení rozváděče +R8 | kpl | 1,00000 | 384,00 | 384,00 |
| A-32 | Dozbrojení rozváděče +R9 | kpl | 1,00000 | 384,00 | 384,00 |
| A-34 | Ostatní drobný materiál pro kompletní realizaci díla | kpl | 1,00000 | 738,00 | 738,00 |

| C část HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 1 760,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-2 | Drážkování ve zdivu | hod | 8,00000 | 220,00 | 1 760,00 |

Celkem	25 479,70

Poznámky uchazeče k zadání

V Hodoníně, 07.01.2025