|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby - ZL č.03 Elektroinstalace / Vícepráce**  |
| Stavba: **01 Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov**  |
| Objednatel: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace IČ: 46937099 Strážovská 1095/1 DIČ: 69701 Kyjov  |
| Zhotovitel:  | SBD, spol. s r.o.  | IČ: DIČ:  | 26967731  |  |
| U Elektrárny 3030/1  | CZ26967731  |
| 695 01 Hodonín  |  |
| Rozpis ceny  | Celkem  |
| HSV  |  |  | 87 857,68  |
| PSV  |  |  |  | 0,00  |
| MON  |  |  |  | 0,00  |
| VN  |  |  |  | 0,00  |
| ON  |  |  |  | 0,00  |
| **Celkem**  |  |  | **87 857,68**  |
| Rekapitulace daní  |
| Základ pro sníženou DPH  | 12%  | 0 **87 857,68**  |
| Snížená DPH  | 12%  | 0 **10 542,92**  |
| Základ pro základní DPH  | 21%  | 0 **0,00**  |
| Základní DPH  | 21%  | 0 **0,00** **0,00** **98 400,60**  |
| Zaokrouhlení 0  |
| **Cena celkem s DPH**  |
| V **Hodoníně** dne  | Za objednatele  |
|  | Pavol Dvorský, jednatel  |



Zpracováno programem INFOpower

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace dílčích částí** Číslo Název snížZáklad pro  | enou DPH  | Základ pro základní DPH  |  DPH celkem  | Cena celkem  | %  |
| 81000210 Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov  | 87 857,68  | 0,00  | 10 542,92  | 98 400,60  | 100,00  |
| 02.2 Elektroinstalace  | 87 857,68  | 0,00  | 10 542,92  | 98 400,60  | 100,00  |
| Celkem za stavbu  | 87 857,68  | 0,00  | 10 542,92  | 98 400,60  | 100,00  |

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Název  | Typ dílu  |  |  | Celkem  | %  |
| A část SILNOPROUD  | HSV  |  |  | 84 537,68  | 96,22  |
| C část HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY  | HSV  |  |  | 3 320,00  | 3,78  |
| Cena celkem  |  |  |  | 87 857,68  | 100,00  |



Zpracováno programem INFOpower

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01  |  | Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov  |
| 02  |  | Technická zařízení budov  |
| 02.2  | Elektroinstalace - Nové přívody do stávajících místností  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky  | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem  |

|  |
| --- |
| **A část SILNOPROUD 13 453,74**  |
| A-8  | Kabel CYKY-J 3x1,5  | m  | 164,00000  | 43,26  | 7 094,64  |
| A-13  | Kabel CYKY-J 3x2,5  | m  | 110,00000  | 53,81  | 5 919,10  |
| A-34  | Ostatní drobný materiál pro kompletní realizaci díla  | kpl  | 1,00000  | 440,00  | 440,00  |

|  |
| --- |
| **C část HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 1 340,00**  |
| C-2  | Drážkování ve zdivu  | hod  | 1,00000  | 220,00  | 220,00  |
| C-7  | Odzkoušení, provedení testu funkčnosti  | hod  | 4,00000  | 280,00  | 1 120,00  |

**Celkem 14 793,74**

**Poznámky uchazeče k zadání**

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01  |  | Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov  |
| 02  |  | Technická zařízení budov  |
| 02.2  | Elektroinstalace - VCP Infrapanely  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky  | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem  |

|  |
| --- |
| **A část SILNOPROUD 47 364,24**  |
| A-8  | Kabel CYKY-J 3x1,5  | m  | 28,00000  | 43,26  | 1 211,28  |
| A-28  | Instalační krabice KU68  | ks  | 7,00000  | 63,00  | 441,00  |
| A-32  | Programovatelný termostat PT14-P  | ks  | 7,00000  | 1 798,68  | 12 590,76  |
| A-33  | infrapanel 300W ECOSUN 300 U+  | ks  | 9,00000  | 3 646,80  | 32 821,20  |
| A-34  | Ostatní drobný materiál pro kompletní realizaci díla  | kpl  | 1,00000  | 300,00  | 300,00  |

|  |
| --- |
| **C část HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 220,00**  |
| C-2  | Drážkování ve zdivu  | hod  | 1,00000  | 220,00  | 220,00  |

**Celkem 47 584,24**

**Poznámky uchazeče k zadání**

I

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01  |  | Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov  |
| 02  |  | Technická zařízení budov  |
| 02.2  | Elektroinstalace - Přidání zásuvek na chodbách, v podhledech a přívody a ovládání el. dveří  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky  | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem  |

|  |
| --- |
| **A část SILNOPROUD 23 719,70**  |
| A-8  | Kabel CYKY-J 3x1,5  | m  | 26,00000  | 43,26  | 1 124,76  |
| A-13  | Kabel CYKY-J 3x2,5  | m  | 150,00000  | 53,81  | 8 071,50  |
|  | Kabel SYKFY 3x2x0,5  | m  | 40,00000  | 47,81  | 1 912,40  |
|  | Kabel JYSTY 2x2x0,8  | m  | 135,00000  | 50,75  | 6 851,25  |
| A-26  | Zásuvka jednonásobná, kompletní, s rámečkem, IP20  | ks  | 9,00000  | 248,00  | 2 232,00  |
| A-28  | Instalační krabice KU68  | ks  | 46,00000  | 63,00  | 2 898,00  |
|  | Krabice lištová LK80x28 T  | ks  | 3,00000  | 82,85  | 248,55  |
| A-31  | Dozbrojení rozváděče +R8  | kpl  | 1,00000  | 384,00  | 384,00  |
| A-32  | Dozbrojení rozváděče +R9  | kpl  | 1,00000  | 384,00  | 384,00  |
| A-34  | Ostatní drobný materiál pro kompletní realizaci díla  | kpl  | 1,00000  | 738,00  | 738,00  |

|  |
| --- |
| **C část HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 1 760,00**  |
| C-2  | Drážkování ve zdivu  | hod  | 8,00000  | 220,00  | 1 760,00  |

**Celkem 25 479,70**

**Poznámky uchazeče k zadání**

V Hodoníně, 07.01.2025