
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby - ZL č.03 Elektroinstalace / Vícepráce** | | | | | | |
| Stavba: **01 Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov** | | | | | | |
| Objednatel: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace IČ: 46937099  Strážovská 1095/1 DIČ:  69701 Kyjov | | | | | | |
| Zhotovitel: | SBD, spol. s r.o. | | | IČ:  DIČ: | 26967731 |  |
| U Elektrárny 3030/1 | | | CZ26967731 |
| 695 01  Hodonín | | | |  |
| Rozpis ceny | | | | | Celkem | |
| HSV | |  |  | | 87 857,68 | |
| PSV | |  |  | |  | 0,00 |
| MON | |  |  | |  | 0,00 |
| VN | |  |  | |  | 0,00 |
| ON | |  |  | |  | 0,00 |
| **Celkem** | |  |  | | **87 857,68** | |
| Rekapitulace daní | | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | | 12% | 0  **87 857,68** | | | |
| Snížená DPH | | 12% | 0  **10 542,92** | | | |
| Základ pro základní DPH | | 21% | 0  **0,00** | | | |
| Základní DPH | | 21% | 0  **0,00**  **0,00**  **98 400,60** | | | |
| Zaokrouhlení 0 | | | | | | |
| **Cena celkem s DPH** | | | | | | |
| V **Hodoníně** dne | | | | Za objednatele | | |
|  | Pavol Dvorský, jednatel | | |



Zpracováno programem INFOpower

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace dílčích částí**  Číslo Název snížZáklad pro | enou DPH | Základ pro základní  DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| 81000210  Stavební úpravy budovy - Centrum služeb  pro seniory Kyjov | 87 857,68 | 0,00 | 10 542,92 | 98 400,60 | 100,00 |
| 02.2  Elektroinstalace | 87 857,68 | 0,00 | 10 542,92 | 98 400,60 | 100,00 |
| Celkem za stavbu | 87 857,68 | 0,00 | 10 542,92 | 98 400,60 | 100,00 |

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| A  část SILNOPROUD | HSV |  |  | 84 537,68 | 96,22 |
| C  část HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY | HSV |  |  | 3 320,00 | 3,78 |
| Cena celkem |  |  |  | 87 857,68 | 100,00 |



Zpracováno programem INFOpower

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | | Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov |
| 02 | |  | Technická zařízení budov |
| 02.2 | | | Elektroinstalace - Nové přívody do stávajících místností |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A část SILNOPROUD 13 453,74** | | | | | |
| A-8 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 164,00000 | 43,26 | 7 094,64 |
| A-13 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 110,00000 | 53,81 | 5 919,10 |
| A-34 | Ostatní drobný materiál pro kompletní realizaci díla | kpl | 1,00000 | 440,00 | 440,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C část HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 1 340,00** | | | | | |
| C-2 | Drážkování ve zdivu | hod | 1,00000 | 220,00 | 220,00 |
| C-7 | Odzkoušení, provedení testu funkčnosti | hod | 4,00000 | 280,00 | 1 120,00 |

**Celkem 14 793,74**

**Poznámky uchazeče k zadání**

**Položkový rozpočet**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | | Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov |
| 02 | |  | Technická zařízení budov |
| 02.2 | | | Elektroinstalace - VCP Infrapanely |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A část SILNOPROUD 47 364,24** | | | | | |
| A-8 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 28,00000 | 43,26 | 1 211,28 |
| A-28 | Instalační krabice KU68 | ks | 7,00000 | 63,00 | 441,00 |
| A-32 | Programovatelný termostat PT14-P | ks | 7,00000 | 1 798,68 | 12 590,76 |
| A-33 | infrapanel 300W ECOSUN 300 U+ | ks | 9,00000 | 3 646,80 | 32 821,20 |
| A-34 | Ostatní drobný materiál pro kompletní realizaci díla | kpl | 1,00000 | 300,00 | 300,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C část HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 220,00** | | | | | |
| C-2 | Drážkování ve zdivu | hod | 1,00000 | 220,00 | 220,00 |

**Celkem 47 584,24**

**Poznámky uchazeče k zadání**

I

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | | Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov |
| 02 | |  | Technická zařízení budov |
| 02.2 | | | Elektroinstalace - Přidání zásuvek na chodbách, v podhledech a přívody a ovládání el. dveří |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A část SILNOPROUD 23 719,70** | | | | | |
| A-8 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 26,00000 | 43,26 | 1 124,76 |
| A-13 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 150,00000 | 53,81 | 8 071,50 |
|  | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 40,00000 | 47,81 | 1 912,40 |
|  | Kabel JYSTY 2x2x0,8 | m | 135,00000 | 50,75 | 6 851,25 |
| A-26 | Zásuvka jednonásobná, kompletní, s rámečkem, IP20 | ks | 9,00000 | 248,00 | 2 232,00 |
| A-28 | Instalační krabice KU68 | ks | 46,00000 | 63,00 | 2 898,00 |
|  | Krabice lištová LK80x28 T | ks | 3,00000 | 82,85 | 248,55 |
| A-31 | Dozbrojení rozváděče +R8 | kpl | 1,00000 | 384,00 | 384,00 |
| A-32 | Dozbrojení rozváděče +R9 | kpl | 1,00000 | 384,00 | 384,00 |
| A-34 | Ostatní drobný materiál pro kompletní realizaci díla | kpl | 1,00000 | 738,00 | 738,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C část HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 1 760,00** | | | | | |
| C-2 | Drážkování ve zdivu | hod | 8,00000 | 220,00 | 1 760,00 |

**Celkem 25 479,70**

**Poznámky uchazeče k zadání**

V Hodoníně, 07.01.2025