
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby - ZL č.04 Vzduchotechnika / Vícepráce** | | | | | | |
| Stavba: **01 Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov** | | | | | | |
| Objednatel: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace IČ: 46937099  Strážovská 1095/1 DIČ:  69701 Kyjov | | | | | | |
| Zhotovitel: | SBD, spol. s r.o. | | | IČ:  DIČ: | 26967731 |  |
| U Elektrárny 3030/1 | | | CZ26967731 |
| 695 01  Hodonín | | | |  |
| Rozpis ceny | | | | | Celkem | |
| HSV | |  |  | |  | 0,00 |
| PSV | |  |  | | 344 352,81 | |
| MON | |  |  | |  | 0,00 |
| VN | |  |  | |  | 0,00 |
| ON | |  |  | |  | 0,00 |
| **Celkem** | |  |  | | **344 352,81** | |
| Rekapitulace daní | | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | | 12% | 0  **344 352,81** | | | |
| Snížená DPH | | 12% | 0  **41 322,34** | | | |
| Základ pro základní DPH | | 21% | 0  **0,00** | | | |
| Základní DPH | | 21% | 0  **0,00**  **0,00**  **385 675,15** | | | |
| Zaokrouhlení 0 | | | | | | |
| **Cena celkem s DPH** | | | | | | |
| V **Hodoníně** dne | | | | | | |
|  | Pavol Dvorský, jednatel Za objednatele | | | | | |




Zpracováno programem INFOpower

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace dílčích částí**  Číslo Název snížZáklad pro | enou DPH | Základ pro základní  DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| 81000210  Stavební úpravy budovy - Centrum služeb  pro seniory Kyjov  Vzduchotechnika  Celkem za stavbu | 344 352,81 | 0,00 | 41 322,34 | 385 675,15 | 100,00 |
| 02.3 | 344 352,81 | 0,00 | 41 322,34 | 385 675,15 | 100,00 |
|  | 344 352,81 | 0,00 | 41 322,34 | 385 675,15 | 100,00 |

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| 1  VZT\_1 Vícepráce  VZT\_2 Vícepráce | PSV |  |  | 56 468,04 | 16,40 |
| 2 | PSV |  |  | 287 884,77 | 83,60 |
| Cena celkem |  |  |  | 344 352,81 | 100,00 |



Zpracováno programem INFOpower

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S:** | 01 | Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov |
| **C:** | 02 | Technická zařízení budov |
| **C:** | 02.3 | Vzduchotechnika - Změna vnitřních jednotek 4.patro - Vícepráce |


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl 03 VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 56 468,04** | | | | | | |
| **8** | 03.05 | Příplatek za stropní klimatizační vnitřní jednotku | ks | 6,00000 | 9 411,34 | 56 468,04 |

- chladicí výkon Qch=2,80kW :

- vč. krycího panelu :   
6 6,00000

**Celkem 56 468,04**

**Poznámky uchazeče k zadání**

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S:** | 01 | Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov |
| **C:** | 02 | Technická zařízení budov |
| **C:** | 02.3 | VZT-2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl 1 Větrání umývárny nádobí m.č. 116 16 279,20** | | | | | | |
| **1** | 1.1 | Nástěnný axiální ventilátor | ks | 1,00000 | 11 828,40 | 11 828,40 |
| **2** | 1.2 | Spiro potrubí do průměru 250 mm | bm | 1,00000 | 2 088,00 | 2 088,00 |
| **3** | 1.3 | Protidetová žaluzie s napojením D=250 mm | kpl | 1,00000 | 2 362,80 | 2 362,80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Díl 2 Větrání místnosti č. 118 10 635,20** | | |
| **4** 1.1 Diagonální potrubní ventilátor s napojením D=125 mm ks 1,00000 | 6 607,00 | 6 607,00 |
| **5** 1.2 Spúiro potrubí do D=150 mm bm 1,00000 | 1 549,20 | 1 549,20 |
| **6** 1.3 Zpětná klapka D=125 mm ks 1,00000 | 1 404,00 | 1 404,00 |
| **7** 1.4 Výfukový kus VK 45⁰ 125 mm; síto proti hmyzu ks 1,00000 | 1 075,00 | 1 075,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl 2 Větrání koupelen a hygienického zázemí 179 661,00** | | | | | | |
| **8** | 2.1 | Diagonální potrubní ventilátor s napojením D=150 mm | ks | 4,00000 | 7 389,60 | 29 558,40 |
| **9** | 2.2 | Diagonální potrubní ventilátor s napojením D=125 mm | ks | 6,00000 | 6 607,20 | 39 643,20 |
| **10** | 2.3 | Nástěnný axiální ventilátor D=100 mm | ks | 1,00000 | 6 109,20 | 6 109,20 |
| **11** | 2.4 | Zpětná klapka D=150mm | ks | 4,00000 | 1 672,80 | 6 691,20 |
| **12** | 2.5 | Zpětná klapka D=125mm | ks | 6,00000 | 1 404,00 | 8 424,00 |
| **13** | 2.6 | Výfukový kus VK 45⁰ 150 mm; síto proti hmyzu | ks | 4,00000 | 1 766,00 | 7 064,00 |
| **14** | 2.7 | Výfukový kus VK 45⁰ 125 mm; síto proti hmyzu | ks | 6,00000 | 1 075,00 | 6 450,00 |
| **15** | 2.8 | Výfukový kus VK 45⁰ 100 mm; síto proti hmyzu | ks | 1,00000 | 1 075,00 | 1 075,00 |
| **16** | 2.9 | Spiro potrubí do D=150mm | bm | 27,00000 | 1 549,20 | 41 828,40 |
| **17** | 2.10 | Talířový ventil D=150 mm | ks | 5,00000 | 638,40 | 3 192,00 |
| **18** | 2.11 | Talířový ventil D=125 mm | ks | 17,00000 | 547,20 | 9 302,40 |
| **19**  mm bm 20,00000 532,80 10 656,00  **20** 2.13 Tepelná izolace kaučuková tl. 12 mm m2 8,00000 1 208,40 9 667,20 | 2.12 | Ohebná hlukově a tepelně izolovaná hadice do D=152 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl 3 Jádrové vrtání 81 309,37** | | | | | | |
| **21** | 3.1 | Jádrové vrtání ŽB stěny - Příloha č1 | kpl | 1,00000 | 19 387,37 | 19 387,37 |
| **22** | 3.2 | Zapravení fasády - Příloha č2 | kpl | 1,00000 | 61 922,00 | 61 922,00 |

**Celkem 287 884,77**

**Poznámky uchazeče k zadání**

Stavební rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby:  Druh stavby:  Lokalita:  JKSO: | | | **Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov**  Příloha 1-Jádrové vrtání pro VZT Odvětrání sociálního zařízení | Doba výstavby:  Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Zpracováno dne: | | 19.12.2024 | | |
| **Č** | **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis**  **Rozměry**  **Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**  Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ**  **(Kč)** |  | **Cenová**  **soustava** |
| **Celkem** |
|  | | **97**  **18 940,12** | | | | | | |
| 1 970051200R00 m 1,90 5 695,00 10 820,50 RTS II / 2024  *5\*0,18 pro úpravy VZT Odvětrání sociálního zázemí 0,90*  *5\*0,2 1,00*  2 970058200R00 m 1,90 1 227,01 2 331,32 RTS II / 2024  Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 200mm  *5\*0,18 pro úpravy VZT Odvětrání sociálního zázemí 0,90*  *5\*0,2 1,00*  *RTS komentář:*  *Příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm při jádrovém vrtání v ŽB do 200 mm*  Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 200 mm  3 970054200R00 m 1,90 1 207,00 2 293,30 RTS II / 2024  *5\*0,18 pro úpravy VZT Odvětrání sociálního zázemí 0,90*  *5\*0,2 1,00*  *RTS komentář:*  *Příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně ŽB do 200 mm*  Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm  4 970051300R00 m 0,30 8 074,99 2 422,50 RTS II / 2024  *1\*0,3 pro úpravy VZT Odvětrání sociálního zázemí 0,30*  5 970058300R00 m 0,30 2 020,00 606,00 RTS II / 2024  Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 300mm  *1\*0,3 pro úpravy VZT Odvětrání sociálního zázemí 0,30*  *RTS komentář:*  *Příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm při jádrovém vrtání v ŽB do 300 mm*  6 970054300R00 m 0,30 1 555,00 466,50 RTS II / 2024  Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 300 mm  *1\*0,3 pro úpravy VZT Odvětrání sociálního zázemí 0,30*  *RTS komentář:*  *Příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně ŽB do 300 mm*  **Přesuny sutí**  Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | | | | | | | | |
|  | | **S**  **447,25** | | | | | | |
| 7 979081111R00IM t 0,21 238,50 51,06 SOD  *0,2141 0,21*  8 979081121R00IM t 2,78 12,00 33,40 SOD  Příplatek k odvozu za každý další 1 km  *0,2141\*13 2,78* | | | | | | | | |

9 979082111R00IM t 0,21 351,50 75,26 SOD

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

*0,2141 0,21*

10 979082121R00IM t 0,43 21,50 9,21 SOD

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

*0,2141\*2 0,43*

11 979990264R00IM t 0,21 1 300,00 278,33 SOD

Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti

*0,2141 0,21*



**19 387,37**

*Poznámka:*

Stavební rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby:  Druh stavby:  Lokalita:  JKSO: | | | **Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov**  Příloha\_2 | Doba výstavby:  Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Zpracováno dne: | | 03.03.2025 | |
| **Č** | **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis**  **Rozměry**  **Úprava povrchů vnější**  Zapravení VZT otvorů z vnější strany, vč materiál | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ**  **(Kč)** |  |
| **Celkem** |
|  | | **62**  **9 746,00** | | | | | |
| 1 622R soubor 11,00 886,00 9 746,00  *11 dle Klimabott 11,00* | | | | | | | |
|  | | **94**  **52 176,00**  **Lešení a stavební výtahy**  Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m | | | | | |
| 2 949942101R00 h 24,00 2 174,00 52 176,00  *3\*8 24,00* | | | | | | | |

**61 922,00**

*Poznámka:*