|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby - ZL č.04 Vzduchotechnika / Vícepráce**  |
| Stavba: **01 Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov**  |
| Objednatel: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace IČ: 46937099 Strážovská 1095/1 DIČ: 69701 Kyjov  |
| Zhotovitel:  | SBD, spol. s r.o.  | IČ: DIČ:  | 26967731  |  |
| U Elektrárny 3030/1  | CZ26967731  |
| 695 01 Hodonín  |  |
| Rozpis ceny  | Celkem  |
| HSV  |  |  |  | 0,00  |
| PSV  |  |  | 344 352,81  |
| MON  |  |  |  | 0,00  |
| VN  |  |  |  | 0,00  |
| ON  |  |  |  | 0,00  |
| **Celkem**  |  |  | **344 352,81**  |
| Rekapitulace daní  |
| Základ pro sníženou DPH  | 12%  | 0 **344 352,81**  |
| Snížená DPH  | 12%  | 0 **41 322,34**  |
| Základ pro základní DPH  | 21%  | 0 **0,00**  |
| Základní DPH  | 21%  | 0 **0,00** **0,00** **385 675,15**  |
| Zaokrouhlení 0  |
| **Cena celkem s DPH**  |
| V **Hodoníně** dne  |
|  | Pavol Dvorský, jednatel Za objednatele  |



Zpracováno programem INFOpower

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace dílčích částí** Číslo Název snížZáklad pro  | enou DPH  | Základ pro základní DPH  |  DPH celkem  | Cena celkem  | %  |
| 81000210 Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov Vzduchotechnika Celkem za stavbu  | 344 352,81  | 0,00  | 41 322,34  | 385 675,15  | 100,00  |
| 02.3  | 344 352,81  | 0,00  | 41 322,34  | 385 675,15  | 100,00  |
|  | 344 352,81  | 0,00  | 41 322,34  | 385 675,15  | 100,00  |

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Název  | Typ dílu  |  |  | Celkem  | %  |
| 1 VZT\_1 Vícepráce VZT\_2 Vícepráce  | PSV  |  |  | 56 468,04  | 16,40  |
| 2  | PSV  |  |  | 287 884,77  | 83,60  |
| Cena celkem  |  |  |  | 344 352,81  | 100,00  |



Zpracováno programem INFOpower

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S:**  | 01  | Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov  |
| **C:**  | 02  | Technická zařízení budov  |
| **C:**  | 02.3  | Vzduchotechnika - Změna vnitřních jednotek 4.patro - Vícepráce  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#**  | Číslo položky  | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem  |

|  |
| --- |
| **Díl 03 VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 56 468,04**  |
| **8**  | 03.05  | Příplatek za stropní klimatizační vnitřní jednotku  | ks  | 6,00000  | 9 411,34  | 56 468,04  |

- chladicí výkon Qch=2,80kW :

- vč. krycího panelu :
6 6,00000

**Celkem 56 468,04**

**Poznámky uchazeče k zadání**

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S:**  | 01  | Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov  |
| **C:**  | 02  | Technická zařízení budov  |
| **C:**  | 02.3  | VZT-2  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#**  | Číslo položky  | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem  |

|  |
| --- |
| **Díl 1 Větrání umývárny nádobí m.č. 116 16 279,20**  |
| **1**  | 1.1  | Nástěnný axiální ventilátor  | ks  | 1,00000  | 11 828,40  | 11 828,40  |
| **2**  | 1.2  | Spiro potrubí do průměru 250 mm  | bm  | 1,00000  | 2 088,00  | 2 088,00  |
| **3**  | 1.3  | Protidetová žaluzie s napojením D=250 mm  | kpl  | 1,00000  | 2 362,80  | 2 362,80  |

|  |
| --- |
| **Díl 2 Větrání místnosti č. 118 10 635,20**  |
| **4** 1.1 Diagonální potrubní ventilátor s napojením D=125 mm ks 1,00000  | 6 607,00  | 6 607,00  |
| **5** 1.2 Spúiro potrubí do D=150 mm bm 1,00000  | 1 549,20  | 1 549,20  |
| **6** 1.3 Zpětná klapka D=125 mm ks 1,00000  | 1 404,00  | 1 404,00  |
| **7** 1.4 Výfukový kus VK 45⁰ 125 mm; síto proti hmyzu ks 1,00000  | 1 075,00  | 1 075,00  |

|  |
| --- |
| **Díl 2 Větrání koupelen a hygienického zázemí 179 661,00**  |
| **8**  | 2.1  | Diagonální potrubní ventilátor s napojením D=150 mm  | ks  | 4,00000  | 7 389,60  | 29 558,40  |
| **9**  | 2.2  | Diagonální potrubní ventilátor s napojením D=125 mm  | ks  | 6,00000  | 6 607,20  | 39 643,20  |
| **10**  | 2.3  | Nástěnný axiální ventilátor D=100 mm  | ks  | 1,00000  | 6 109,20  | 6 109,20  |
| **11**  | 2.4  | Zpětná klapka D=150mm  | ks  | 4,00000  | 1 672,80  | 6 691,20  |
| **12**  | 2.5  | Zpětná klapka D=125mm  | ks  | 6,00000  | 1 404,00  | 8 424,00  |
| **13**  | 2.6  | Výfukový kus VK 45⁰ 150 mm; síto proti hmyzu  | ks  | 4,00000  | 1 766,00  | 7 064,00  |
| **14**  | 2.7  | Výfukový kus VK 45⁰ 125 mm; síto proti hmyzu  | ks  | 6,00000  | 1 075,00  | 6 450,00  |
| **15**  | 2.8  | Výfukový kus VK 45⁰ 100 mm; síto proti hmyzu  | ks  | 1,00000  | 1 075,00  | 1 075,00  |
| **16**  | 2.9  | Spiro potrubí do D=150mm  | bm  | 27,00000  | 1 549,20  | 41 828,40  |
| **17**  | 2.10  | Talířový ventil D=150 mm  | ks  | 5,00000  | 638,40  | 3 192,00  |
| **18**  | 2.11  | Talířový ventil D=125 mm  | ks  | 17,00000  | 547,20  | 9 302,40  |
| **19** mm bm 20,00000 532,80 10 656,00 **20** 2.13 Tepelná izolace kaučuková tl. 12 mm m2 8,00000 1 208,40 9 667,20  | 2.12  | Ohebná hlukově a tepelně izolovaná hadice do D=152  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Díl 3 Jádrové vrtání 81 309,37**  |
| **21**  | 3.1  | Jádrové vrtání ŽB stěny - Příloha č1  | kpl  | 1,00000  | 19 387,37  | 19 387,37  |
| **22**  | 3.2  | Zapravení fasády - Příloha č2  | kpl  | 1,00000  | 61 922,00  | 61 922,00  |

**Celkem 287 884,77**

**Poznámky uchazeče k zadání**

Stavební rozpočet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO:  | **Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov** Příloha 1-Jádrové vrtání pro VZT Odvětrání sociálního zařízení  | Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne:  | 19.12.2024  |
| **Č**   | **Objekt**   | **Kód**   | **Zkrácený popis** **Rozměry** **Prorážení otvorů a ostatní bourací práce** Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm  | **MJ**   | **Množství**   | **Cena/MJ** **(Kč)**  |  | **Cenová** **soustava**  |
| **Celkem**  |
|  | **97**  **18 940,12**  |
| 1 970051200R00 m 1,90 5 695,00 10 820,50 RTS II / 2024 *5\*0,18 pro úpravy VZT Odvětrání sociálního zázemí 0,90* *5\*0,2 1,00* 2 970058200R00 m 1,90 1 227,01 2 331,32 RTS II / 2024 Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 200mm *5\*0,18 pro úpravy VZT Odvětrání sociálního zázemí 0,90* *5\*0,2 1,00* *RTS komentář:* *Příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm při jádrovém vrtání v ŽB do 200 mm* Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 200 mm 3 970054200R00 m 1,90 1 207,00 2 293,30 RTS II / 2024 *5\*0,18 pro úpravy VZT Odvětrání sociálního zázemí 0,90* *5\*0,2 1,00* *RTS komentář:* *Příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně ŽB do 200 mm* Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm 4 970051300R00 m 0,30 8 074,99 2 422,50 RTS II / 2024 *1\*0,3 pro úpravy VZT Odvětrání sociálního zázemí 0,30* 5 970058300R00 m 0,30 2 020,00 606,00 RTS II / 2024 Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 300mm *1\*0,3 pro úpravy VZT Odvětrání sociálního zázemí 0,30* *RTS komentář:* *Příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm při jádrovém vrtání v ŽB do 300 mm* 6 970054300R00 m 0,30 1 555,00 466,50 RTS II / 2024 Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 300 mm *1\*0,3 pro úpravy VZT Odvětrání sociálního zázemí 0,30* *RTS komentář:* *Příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně ŽB do 300 mm* **Přesuny sutí** Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  |
|  | **S**  **447,25**  |
| 7 979081111R00IM t 0,21 238,50 51,06 SOD *0,2141 0,21* 8 979081121R00IM t 2,78 12,00 33,40 SOD Příplatek k odvozu za každý další 1 km *0,2141\*13 2,78*  |

9 979082111R00IM t 0,21 351,50 75,26 SOD

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

*0,2141 0,21*

10 979082121R00IM t 0,43 21,50 9,21 SOD

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

*0,2141\*2 0,43*

11 979990264R00IM t 0,21 1 300,00 278,33 SOD

Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti

*0,2141 0,21*

**19 387,37**

*Poznámka:*

Stavební rozpočet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO:  | **Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov** Příloha\_2  | Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne:  | 03.03.2025  |
| **Č**   | **Objekt**   | **Kód**   | **Zkrácený popis** **Rozměry** **Úprava povrchů vnější** Zapravení VZT otvorů z vnější strany, vč materiál  | **MJ**   | **Množství**   | **Cena/MJ** **(Kč)**  |  |
| **Celkem**  |
|  | **62**  **9 746,00**  |
| 1 622R soubor 11,00 886,00 9 746,00 *11 dle Klimabott 11,00*  |
|  | **94**  **52 176,00** **Lešení a stavební výtahy** Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m  |
| 2 949942101R00 h 24,00 2 174,00 52 176,00 *3\*8 24,00*  |

**61 922,00**

*Poznámka:*