|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby - ZL č.05 ZTI, Ústřední vytápění / Méněpráce**  |
| Stavba: **01 Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov**  |
| Objednatel: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace IČ: 46937099 Strážovská 1095/1 DIČ: 69701 Kyjov  |
| Zhotovitel:  | SBD, spol. s r.o.  | IČ: DIČ:  | 26967731  |  |
| U Elektrárny 3030/1 Hodonín  | CZ26967731  |
| 695 01  |  |
| Rozpis ceny  | Celkem  |
| HSV  |  |  |  | 0,00  |
| PSV  |  |  | -154 470,06  |
| MON  |  |  |  | 0,00  |
| VN  |  |  |  | 0,00  |
| ON  |  |  |  | 0,00  |
| **Celkem**  |  |  | **-154 470,06**  |
| Rekapitulace daní  |
| Základ pro sníženou DPH  | 12%  | 0 **-154 470,06**  |
| Snížená DPH  | 12%  | 0 **-18 536,41**  |
| Základ pro základní DPH  | 21%  | 0 **0,00**  |
| Základní DPH  | 21%  | 0 **0,00** **0,00** **-173 006,47**  |
| Zaokrouhlení 0  |
| **Cena celkem s DPH**  |
| V **Hodoníně** dne  | Za objednatele  |
|  | Pavol Dvorský, jednatel  |



Zpracováno programem INFOpower

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace dílčích částí** Číslo Název snížZáklad pro  | enou DPH  | Základ pro základní DPH  |  DPH celkem  | Cena celkem  | %  |
| 81000210 Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov  | -154 470,06  | 0,00  | -18 536,41  | -173 006,47  | 100,00  |
| 02.1 Zdravotechnická instalace a vytápění  | -154 470,06  | 0,00  | -18 536,41  | -173 006,47  | 100,00  |
| Celkem za stavbu  | -154 470,06  | 0,00  | -18 536,41  | -173 006,47  | 100,00  |

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Název  | Typ dílu  |  |  | Celkem  | %  |
| 725 Zařizovací předměty  | PSV  |  |  | -115 441,51  | 74,73  |
| 735 Otopná tělesa  | PSV  |  |  | -39 028,55  | 25,27  |
| Cena celkem  |  |  |  | -154 470,06  | 100,00  |



Zpracováno programem INFOpower

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S:**  | 01  | Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov  |
| **C:**  | 02  | Technická zařízení budov  |
| **C:**  | 02.1  | Zdravotechnická instalace a vytápění - Méněpráce  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#**  | Číslo položky  | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem  |

|  |
| --- |
| **Díl 725 Zařizovací předměty -115 441,51**  |
| **1**  | 725013163R00  | Klozet kombi, nádrž s armaturou  | soubor  | -2,00000  | 3 579,00  | -7 158,00  |
| **2**  | 72503VD  | Předstěnový systém k zazdění pro WC  | soubor  | -2,00000  | 7 886,00  | -15 772,00  |
| **3**  | 725017351R00  | Umývátko na šrouby, 400 x 310 mm, bílé  | soubor  | -2,00000  | 1 141,70  | -2 283,40  |
| **4**  | 725017162R00  | Umyvadlo na šrouby, 550 x 450 mm, bílé  | soubor  | -10,00000  | 1 300,00  | -13 000,00  |
| **5**  | 725017153R00  | Umyvadlo invalidní 640 x 550 mm, bílé  | soubor  | -2,00000  | 2 740,00  | -5 480,00  |
| **6**  | 725017138R00  | Kryt sifonu umyvadel, bílý  | soubor  | -14,00000  | 1 294,00  | -18 116,00  |
| **7**  | 725249101R01  | Montáž sprchových boxů, včetně dodávky boxu  | soubor  | -1,00000  | 14 547,00  | -14 547,00  |
| **8**  | 72505VD  | Sprchová vanička plastová  | kus  | -1,00000  | 3 635,00  | -3 635,00  |
| **9**  | 725019101R00  | Výlevka stojící s plastovou mřížkou  | soubor  | -1,00000  | 6 222,00  | -6 222,00  |
| **10**  | 725111241R00  | Nádrž splachovací vysokopolož.6 l, bílá  | soubor  | -2,00000  | 1 000,07  | -2 000,14  |
| **11**  | 725319101R00  | Montáž dřezů jednoduchých  | soubor  | -2,00000  | 1 730,26  | -3 460,52  |
| **12**  | 725825111R00  | Baterie umyvadlová nástěnná ruční  | kus  | -18,00000  | 1 220,00  | -21 960,00  |
| **13**  | 725860213R00  | Sifon umyvadlový, D 32/40 mm  | kus  | -7,00000  | 183,00  | -1 281,00  |
| **14**  | 725860226R00  | Sifon ke sprchové vaničce PP, D 40/50 mm  | kus  | -1,00000  | 460,80  | -460,80  |
| **15**  | 725860202R00  | Sifon dřezový, D 40/50 mm, 6/4"  | kus  | -2,00000  | 183,29  | -366,58  |
| **####**  | 998725201R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m  | %  | 1 157,42440  | 0,26  | 300,93  |

|  |
| --- |
| **Díl 735 Otopná tělesa -39 028,55**  |
| **17**  | 735156662R00  | Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 600 mm  | kus  | -1,00000  | 5 300,26  | -5 300,26  |
| **18**  | 735156664R00  | Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 800 mm  | kus  | -2,00000  | 6 240,75  | -12 481,50  |
| **19**  | 735156666R00  | Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 1000 mm  | kus  | -2,00000  | 7 182,52  | -14 365,04  |
| **20**  | 735156667R00  | Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 1200 mm  | kus  | -1,00000  | 8 080,52  | -8 080,52  |
| **21**  | 998735203R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m  | %  | 402,27320  | 2,98  | 1 198,77  |

**Celkem -154 470,06**

**Poznámky uchazeče k zadání**