
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby - ZL č.05 ZTI, Ústřední vytápění / Méněpráce** | | | | | | |
| Stavba: **01 Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov** | | | | | | |
| Objednatel: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace IČ: 46937099  Strážovská 1095/1 DIČ:  69701 Kyjov | | | | | | |
| Zhotovitel: | SBD, spol. s r.o. | | | IČ:  DIČ: | 26967731 |  |
| U Elektrárny 3030/1  Hodonín | | | CZ26967731 |
| 695 01 | | | |  |
| Rozpis ceny | | | | | Celkem | |
| HSV | |  |  | |  | 0,00 |
| PSV | |  |  | | -154 470,06 | |
| MON | |  |  | |  | 0,00 |
| VN | |  |  | |  | 0,00 |
| ON | |  |  | |  | 0,00 |
| **Celkem** | |  |  | | **-154 470,06** | |
| Rekapitulace daní | | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | | 12% | 0  **-154 470,06** | | | |
| Snížená DPH | | 12% | 0  **-18 536,41** | | | |
| Základ pro základní DPH | | 21% | 0  **0,00** | | | |
| Základní DPH | | 21% | 0  **0,00**  **0,00**  **-173 006,47** | | | |
| Zaokrouhlení 0 | | | | | | |
| **Cena celkem s DPH** | | | | | | |
| V **Hodoníně** dne | | | | Za objednatele | | |
|  | Pavol Dvorský, jednatel | | |




Zpracováno programem INFOpower

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace dílčích částí**  Číslo Název snížZáklad pro | enou DPH | Základ pro základní  DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| 81000210  Stavební úpravy budovy - Centrum služeb  pro seniory Kyjov | -154 470,06 | 0,00 | -18 536,41 | -173 006,47 | 100,00 |
| 02.1  Zdravotechnická instalace a vytápění | -154 470,06 | 0,00 | -18 536,41 | -173 006,47 | 100,00 |
| Celkem za stavbu | -154 470,06 | 0,00 | -18 536,41 | -173 006,47 | 100,00 |

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| 725  Zařizovací předměty | PSV |  |  | -115 441,51 | 74,73 |
| 735  Otopná tělesa | PSV |  |  | -39 028,55 | 25,27 |
| Cena celkem |  |  |  | -154 470,06 | 100,00 |



Zpracováno programem INFOpower

**Položkový rozpočet**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S:** | 01 | Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov |
| **C:** | 02 | Technická zařízení budov |
| **C:** | 02.1 | Zdravotechnická instalace a vytápění - Méněpráce |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl 725 Zařizovací předměty -115 441,51** | | | | | | |
| **1** | 725013163R00 | Klozet kombi, nádrž s armaturou | soubor | -2,00000 | 3 579,00 | -7 158,00 |
| **2** | 72503VD | Předstěnový systém k zazdění pro WC | soubor | -2,00000 | 7 886,00 | -15 772,00 |
| **3** | 725017351R00 | Umývátko na šrouby, 400 x 310 mm, bílé | soubor | -2,00000 | 1 141,70 | -2 283,40 |
| **4** | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby, 550 x 450 mm, bílé | soubor | -10,00000 | 1 300,00 | -13 000,00 |
| **5** | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní 640 x 550 mm, bílé | soubor | -2,00000 | 2 740,00 | -5 480,00 |
| **6** | 725017138R00 | Kryt sifonu umyvadel, bílý | soubor | -14,00000 | 1 294,00 | -18 116,00 |
| **7** | 725249101R01 | Montáž sprchových boxů, včetně dodávky boxu | soubor | -1,00000 | 14 547,00 | -14 547,00 |
| **8** | 72505VD | Sprchová vanička plastová | kus | -1,00000 | 3 635,00 | -3 635,00 |
| **9** | 725019101R00 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou | soubor | -1,00000 | 6 222,00 | -6 222,00 |
| **10** | 725111241R00 | Nádrž splachovací vysokopolož.6 l, bílá | soubor | -2,00000 | 1 000,07 | -2 000,14 |
| **11** | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | -2,00000 | 1 730,26 | -3 460,52 |
| **12** | 725825111R00 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční | kus | -18,00000 | 1 220,00 | -21 960,00 |
| **13** | 725860213R00 | Sifon umyvadlový, D 32/40 mm | kus | -7,00000 | 183,00 | -1 281,00 |
| **14** | 725860226R00 | Sifon ke sprchové vaničce PP, D 40/50 mm | kus | -1,00000 | 460,80 | -460,80 |
| **15** | 725860202R00 | Sifon dřezový, D 40/50 mm, 6/4" | kus | -2,00000 | 183,29 | -366,58 |
| **####** | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 1 157,42440 | 0,26 | 300,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl 735 Otopná tělesa -39 028,55** | | | | | | |
| **17** | 735156662R00 | Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 600 mm | kus | -1,00000 | 5 300,26 | -5 300,26 |
| **18** | 735156664R00 | Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 800 mm | kus | -2,00000 | 6 240,75 | -12 481,50 |
| **19** | 735156666R00 | Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 1000 mm | kus | -2,00000 | 7 182,52 | -14 365,04 |
| **20** | 735156667R00 | Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 1200 mm | kus | -1,00000 | 8 080,52 | -8 080,52 |
| **21** | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % | 402,27320 | 2,98 | 1 198,77 |

**Celkem -154 470,06**

**Poznámky uchazeče k zadání**