
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby - ZL č.05 ZTI, Ústřední vytápění - Vícepráce** | | | | | | |
| Stavba: **01 Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov** | | | | | | |
| Objednatel: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace IČ: 46937099  Strážovská 1095/1 DIČ:  69701 Kyjov | | | | | | |
| Zhotovitel: | SBD, spol. s r.o. | | | IČ:  DIČ: | 26967731 |  |
| U Elektrárny 3030/1 | | | CZ26967731 |
| 695 01  Hodonín | | | |  |
| Rozpis ceny | | | | | Celkem | |
| HSV | |  |  | |  | 0,00 |
| PSV | |  |  | | 92 895,02 | |
| MON | |  |  | |  | 0,00 |
| VN | |  |  | |  | 0,00 |
| ON | |  |  | |  | 0,00 |
| **Celkem** | |  |  | | **92 895,02** | |
| Rekapitulace daní | | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | | 12% | 0  **92 895,02** | | | |
| Snížená DPH | | 12% | 0  **11 147,40** | | | |
| Základ pro základní DPH | | 21% | 0  **0,00** | | | |
| Základní DPH | | 21% | 0  **0,00**  **0,00**  **104 042,42** | | | |
| Zaokrouhlení 0 | | | | | | |
| **Cena celkem s DPH** | | | | | | |
| V **Hodoníně** dne | | | | | | |
|  | Pavol Dvorský, jednatel Za objednatele | | | | | |




I

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace dílčích částí**  Číslo Název snížZáklad pro | enou DPH | Základ pro základní  DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| 81000210  Stavební úpravy budovy - Centrum služeb  pro seniory Kyjov  Vzduchotechnika  Celkem za stavbu | 92 895,02 | 0,00 | 11 147,40 | 104 042,42 | 100,00 |
| 02.3 | 92 895,02 | 0,00 | 11 147,40 | 104 042,42 | 100,00 |
|  | 92 895,02 | 0,00 | 11 147,40 | 104 042,42 | 100,00 |

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| 725  Zařizovací předměty  Otopná tělesa | PSV |  |  | 87 859,84 | 94,58 |
| 735 | PSV |  |  | 5 035,18 | 5,42 |
| Cena celkem |  |  |  | 92 895,02 | 100,00 |



**Položkový rozpočet**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S:** | 01 | Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov |
| **C:** | 02 | Technická zařízení budov |
| **C:** | 02.1 | Zdravotechnická instalace a vytápění - Vícepráce |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl 725 Zařizovací předměty 87 859,84** | | | | | | |
| **76** | 725013125R00 | Klozet kombi ZTP, příplatek | soubor | 4,00000 | 3 640,50 | 14 562,00 |
| **82** | 725012VD | Madla - klientská změna, úprava nerez | soubor | 1,00000 | 72 260,00 | 72 260,00 |
| **98** | 725810401R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 | soubor | 5,00000 | 162,00 | 810,00 |
| **100** | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 876,32000 | 0,26 | 227,84 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl 735 Otopná tělesa 5 035,18** | | | | | | |
| **116** | 735156562R00 | Otopné těleso panelové 21, v. 600 mm, dl. 600 mm | kus | 1,00000 | 4 889,47 | 4 889,47 |
| **124** | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % | 48,89470 | 2,98 | 145,71 |

**Celkem 92 895,02**

**Poznámky uchazeče k zadání**