From: Klementová, KLIMA ELEKTRON <pklementova@klimaelektron.cz> 
Sent: Thursday, April 10, 2025 6:48 AM
To: Kamila Brečková <kamila.breckova@zshlavkova.cz>
Subject: RE: objednávka - klimatizace

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí vaší objednávky na klimatizaci, děkuji

S přáním hezkého dne

Klementová Petra

Rozpočty staveb

Tel: 777252176

pklementova@klimaelektron.cz

KLIMA-ELEKTRON s.r.o

Strahovská 170

Olšová Vrata

360 01 Karlovy Vary

IČO: 26392844
DIČ: CZ26392844

# From: Kamila Brečková <kamila.breckova@zshlavkova.cz> 
Sent: Thursday, April 10, 2025 5:54 AM
To: Petr Mach <petr.mach@zshlavkova.cz>; pklementova@klimaelektron.cz
Subject: objednávka - klimatizace

Dobrý den,

na základě cenové nabídky ze dne 19.3.2025, objednávám variantu č.2  - Klimatizace s označením YKEA, kde předběžná cena vychází na cca 68.000,- Kč bez DPH. Prosím o potvrzení tohoto mailu, ať mohu vložit objednávku do registru. Mockrát děkuji za vyřízení a přeji pěkný den.

S pozdravem

Kamila Brečková

účetní  školy

ZŠ, Hlávkova 26, 352 01 Aš

tel.: 778 752 822

IČO : 70976481

www.zshlavkova.cz

# Od: Klementová, KLIMA ELEKTRON <pklementova@klimaelektron.cz>
Odesláno: čtvrtek 20. března 2025 7:06
Komu: Petr Mach <petr.mach@zshlavkova.cz>
Předmět: cenová nabídka klimatizace

Dobrý den,

V příloze zasílám slíbenou cenovou nabídku. Vložila jsem Vám tam 4 varianty, pokud můžu doporučit, já bych volila variantu číslo 2. Klimatizace s označením YKEA, jsou výrobcem doporučené přímo do serveru a výkon 3,5 kw je optimální do vaší serverovny.

V případě dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.

S přáním hezkého dne

Klementová Petra

Rozpočty staveb

Tel: 777252176

pklementova@klimaelektron.cz

KLIMA-ELEKTRON s.r.o

Strahovská 170

Olšová Vrata

360 01 Karlovy Vary

| pan Mach - ředitel základní školy | 774 143 505 |  |  | 19.03.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reditel@zshlavkova.cz |  |  |  |  |  |
| 1) varianta: jednotka o výkonu 2,5 kw - jednotka do serveru |  |  |  |  |  |
| PANASONIC KIT-Z25-YKEA-1 | Množství | MJ | Cena | KČ celkem |  |
| CS-Z25YKEA-1 vnitřní nástěnná jednotka | 1 | ks | 13 390,00 | 13390,00 |  |
| CU-Z25YKEA-1 venkovní jednotka | 1 | ks | 27 144,00 | 27144,00 |  |
| Cena celkem |  |  |  | 40534,00 |  |
| Sleva 11% |  |  |  | -4458,74 |  |
| Cena celkem po slevě |  |  |  | 36075,26 |  |
| Cu potrubí | 20 | m | 750,00 | 15000,00 | bude účtováno dle skutečnosti |
| Odvod kondenzátu | 10 | m | 200,00 | 2000,00 | bude účtováno dle skutečnosti |
| Konzole pod venkovní jednotku | 1 | kpl | 2000,00 | 2000,00 |  |
| Doprava | 1 | kpl | 2016,00 | 2016,00 |  |
| Montáž | 1 | kpl | 7500,00 | 7500,00 |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 64 591,26 Kč |  |
| 2) varianta: jednotka o výkonu 3,5 kw - jednotka do serveru |  |  |  |  |  |
| PANASONIC KIT-Z35-YKEA-1 | Množství | MJ | Cena | KČ celkem |  |
| CS-Z35YKEA-1 vnitřní nástěnná jednotka | 1 | ks | 14 820,00 | 14820,00 |  |
| CU-Z35YKEA-1 venkovní jednotka | 1 | ks | 28 886,00 | 28886,00 |  |
| Cena celkem |  |  |  | 43706,00 |  |
| Sleva 11% |  |  |  | -4807,66 |  |
| Cena celkem po slevě |  |  |  | 38898,34 |  |
| Cu potrubí | 20 | m | 750,00 | 15000,00 | bude účtováno dle skutečnosti |
| Odvod kondenzátu | 10 | m | 200,00 | 2000,00 | bude účtováno dle skutečnosti |
| Konzole pod venkovní jednotku | 1 | kpl | 2000,00 | 2000,00 |  |
| Doprava | 1 | kpl | 2016,00 | 2016,00 |  |
| Montáž | 1 | kpl | 7500,00 | 7500,00 |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 67 414,34 Kč |  |
| 3) varianta: jednotka o výkonu 2,5 kw |  |  |  |  |  |
| PANASONIC KIT-TZ25-ZKE | Množství | MJ | Cena | KČ celkem |  |
| CS-TZ25ZKEW vnitřní nástěnná jednotka | 1 | ks | 9 568,00 | 9568,00 |  |
| CU-TZ25ZKE venkovní jednotka | 1 | ks | 17 732,00 | 17732,00 |  |
| Cena celkem |  |  |  | 27300,00 |  |
| Sleva 11% |  |  |  | -3003,00 |  |
| Cena celkem po slevě |  |  |  | 24297,00 |  |
| Cu potrubí | 20 | m | 750,00 | 15000,00 | bude účtováno dle skutečnosti |
| Odvod kondenzátu | 10 | m | 200,00 | 2000,00 | bude účtováno dle skutečnosti |
| Konzole pod venkovní jednotku | 1 | kpl | 2000,00 | 2000,00 |  |
| Doprava | 1 | kpl | 2016,00 | 2016,00 |  |
| Montáž | 1 | kpl | 7500,00 | 7500,00 |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 52 813,00 Kč |  |
| 4) varianta: jednotka o výkonu 3,5 kw |  |  |  |  |  |
| PANASONIC KIT-TZ35-ZKE | Množství | MJ | Cena | KČ celkem |  |
| CS-TZ35ZKEW vnitřní nástěnná jednotka | 1 | ks | 10 738,00 | 10738,00 |  |
| CU-TZ35ZKE venkovní jednotka | 1 | ks | 20 254,00 | 20254,00 |  |
| Cena celkem |  |  |  | 30992,00 |  |
| Sleva 11% |  |  |  | -3409,12 |  |
| Cena celkem po slevě |  |  |  | 27582,88 |  |
| Cu potrubí | 20 | m | 750,00 | 15000,00 | bude účtováno dle skutečnosti |
| Odvod kondenzátu | 10 | m | 200,00 | 2000,00 | bude účtováno dle skutečnosti |
| Konzole pod venkovní jednotku | 1 | kpl | 2000,00 | 2000,00 |  |
| Doprava | 1 | kpl | 2016,00 | 2016,00 |  |
| Montáž | 1 | kpl | 7500,00 | 7500,00 |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 56 098,88 Kč |  |
| Cenová nabídka nebsahuje betonový základ pod venkovní jednotku, připraví investor ( vel. 600 x 500 s nezámrznou hloubkou z betonu B25 ) |  |  |  |  |  |
| Cenová nabídka neobsahuje elektrické dopojení. |  |  |  |  |  |
| Je domluveno, že odvod kondenzátu povede o patro níže do kanálku. |  |  |  |  |  |
| Cenová nabídka neobsahuje průrazy, zajistí inestor. |  |  |  |  |  |
| Cenovou nabídku vypracovala: |  |  |  |  |  |
| Klementová Petra |  |  |  |  |  |
| 777252176 |  |  |  |  |  |
| pklementova@klimaelektron.cz |  |  |  |  |  |
| KLIMA-ELEKTRON s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Strahovská 170 |  |  |  |  |  |
| 360 01 Karlovy Vary - Olšová Vrata |  |  |  |  |  |