|  |
| --- |
| **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** |
| Stavba: |   |  | **VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – stavební úpravy 1PP, 2NP** |
| Objekt: |   | **3.01.** | **VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - 1PP** |
| Rozpočet: |   | **3.01.** | **Oprava prostor technického zázemí v 1PP**  |
| Zadavatel |  |  | IČO: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Zhotovitel: |  |  | IČO: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Vypracoval: |   |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 313 513,32 |
| PSV |   |   |   |   | 120 968,78 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 36 000,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **470 482,10** |
| Rekapitulace daní |   |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **12** | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **470 482,10** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem bez DPH** |   |  | **470482,10** | CZK |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis stavby: 240731 - VOŠPS a SPgŠ Kroměříž |  |  |  |  |  |
| Popis objektu: 0002 - Technická místnost 1.PP |  |  |  |  |  |
| Popis rozpočtu: 24073102 - VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - Technická místnost 1.PP |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |   |   | 24 940,00 | 5,3 |
| 342 | Stěny a příčky montované lehké | HSV |   |   | 10 944,00 | 2,3 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV |   |   | 10 602,00 | 2,3 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV |   |   | 72 664,00 | 15,4 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |   |   | 46 407,60 | 9,9 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV |   |   | 2 550,00 | 0,5 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |   |   | 6 361,20 | 1,4 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |   |   | 32 885,40 | 7,0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |   |   | 29 804,44 | 6,3 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV |   |   | 14 428,48 | 3,1 |
| 720 | Zdravotechnická instalace | PSV |   |   | 4 300,00 | 0,9 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |   |   | 84 245,18 | 17,9 |
| 784 | Malby | PSV |   |   | 17 995,12 | 3,8 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |   |   | 76 354,68 | 16,2 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |   |   | 36 000,00 | 7,7 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 470 482,10 | 100,0 |