| Položkový soupis prací a dodávek |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: |  | VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – stavební úpravy 1PP, 2NP |  |  |  |  |  |
| O: | 3.01. | VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - 1PP |  |  |  |  |  |
| R: | 3.01. | Oprava prostor technického zázemí v 1PP |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 24 940,00 |
| # 1 | # 310271520R00 | # Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm | # m3 | # 2,20000 | # 10 900,00 | # 23 980,00 |
|  |  | ## ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení |  |  |  |  |  |
| # 2 | # 342948111R00 | # Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | # m | # 4,00000 | # 240,00 | # 960,00 |
|  |  | ## Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. |  |  |  |  |  |
| Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 10 944,00 |
| # 3 | # 342012221R00 | # Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 | # m2 | # 7,20000 | # 1 420,00 | # 10 224,00 |
|  |  | ## zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. |  |  |  |  |  |
| # 4 | # 342091083R00 | # Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 10 m2 | # m2 | # 7,20000 | # 100,00 | # 720,00 |
| Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 10 602,00 |
| # 5 | # 602011102R00 | # Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , | # m2 | # 111,60000 | # 95,00 | # 10 602,00 |
|  |  | ## po jednotlivých vrstvách |  |  |  |  |  |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 72 664,00 |
| # 6 | # 612421615RS4 | # Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené, tloušťka jádra 20 mm | # m2 | # 111,60000 | # 380,00 | # 42 408,00 |
| # 7 | # 612471411RT2 | # Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná | # m2 | # 111,60000 | # 260,00 | # 29 016,00 |
|  |  | ## na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, |  |  |  |  |  |
| # 8 | # 619481111R00 | # Potažení vnitřních ploch rovných i zaoblených pletivem včetně přibití strun a jejich vypnutí rabicovým | # m2 | # 4,00000 | # 310,00 | # 1 240,00 |
|  |  | ## v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku) |  |  |  |  |  |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 46 407,60 |
| # 9 | # 631362021R00 | # Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí | # t | # 0,57000 | # 45 000,00 | # 25 650,00 |
|  |  | ## včetně distančních prvků |  |  |  |  |  |
| # 10 | # 632451065R00 | # Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 MPa (plovoucí) o tloušťce od 40 do 50 mm | # m2 | # 38,44000 | # 540,00 | # 20 757,60 |
|  |  | ## nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační), |  |  |  |  |  |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 2 550,00 |
| # 11 | # 642942212R00 | # Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně | # kus | # 1,00000 | # 700,00 | # 700,00 |
|  |  | ## Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). |  |  |  |  |  |
| # 12 | # 55330448R | # Zárubeň kovová pro sádrokarton; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; typ závěsů: pevné | # kus | # 1,00000 | # 1 850,00 | # 1 850,00 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 6 361,20 |
| # 13 | # 941955002R00 | # Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | # m2 | # 33,48000 | # 190,00 | # 6 361,20 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 32 885,40 |
| # 14 | # 965043341RT1 | # Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | # m3 | # 3,84400 | # 5 100,00 | # 19 604,40 |
| # 15 | # 968061125R00 | # Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | # kus | # 1,00000 | # 15,00 | # 15,00 |
|  |  | ## oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, |  |  |  |  |  |
| # 16 | # 968072455R00 | # Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | # m2 | # 2,20000 | # 450,00 | # 990,00 |
| # 17 | # 978013191R00 | # Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | # m2 | # 111,60000 | # 110,00 | # 12 276,00 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 29 804,44 |
| # 18 | # 999281145R00 | # Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením | # t | # 14,19259 | # 2 100,00 | # 29 804,44 |
|  |  | ## oborů 801, 803, 811 a 812 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 14 428,48 |
| # 19 | # 713121111R00 | # Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | # m2 | # 38,44000 | # 92,00 | # 3 536,48 |
| # 20 | # 713191100RT9 | # Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | # m2 | # 38,44000 | # 40,00 | # 1 537,60 |
| # 21 | # 713191221R00 | # Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu | # m | # 37,20000 | # 52,00 | # 1 934,40 |
| # 22 | # 28375704R | # Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa | # m3 | # 2,00000 | # 3 710,00 | # 7 420,00 |
| Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 4 300,00 |
| # 23 | # 720001001A00 | # Úprava rozvodů ZTI pro pračku vč. bouracích prací | # kompl | # 1,00000 | # 4 300,00 | # 4 300,00 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 84 245,18 |
| # 24 | # 771101210R00 | # Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | # m2 | # 38,44000 | # 60,00 | # 2 306,40 |
| # 25 | # 771101310R00 | # Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby | # m2 | # 38,44000 | # 80,00 | # 3 075,20 |
| # 26 | # 771111122R00 | # Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových | # m | # 1,00000 | # 450,00 | # 450,00 |
| # 27 | # 771575118R00 | # Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | # m2 | # 38,44000 | # 1 090,00 | # 41 899,60 |
| # 28 | # 771578011R00 | # Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | # m | # 37,20000 | # 80,00 | # 2 976,00 |
|  |  | ## vč. dodávky a montáže silikonu. |  |  |  |  |  |
| # 29 | # 771579791R00 | # Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | # m2 | # 38,44000 | # 20,00 | # 768,80 |
| # 30 | # 771579793R00 | # Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | # m2 | # 38,44000 | # 20,00 | # 768,80 |
| # 31 | # R77100001 | # Dodávka dlažby | # m2 | # 46,00000 | # 560,00 | # 25 760,00 |
| # 32 | # 998771202R00 | # Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | # % | # 780,04800 | # 8,00 | # 6 240,38 |
|  |  | ## 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 17 995,12 |
| # 33 | # 784111101R00 | # Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | # m2 | # 118,80000 | # 35,00 | # 4 158,00 |
| # 34 | # 784125212R00 | # Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bílé, dvojnásobné | # m2 | # 157,24000 | # 82,00 | # 12 893,68 |
| # 35 | # 784011111R00 | # Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , | # m2 | # 157,24000 | # 6,00 | # 943,44 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 76 354,68 |
| # 36 | # 979011111R00 | # Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | # t | # 13,75760 | # 530,00 | # 7 291,53 |
| # 37 | # 979081111R00 | # Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | # t | # 13,75760 | # 350,00 | # 4 815,16 |
|  |  | ## Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |
| # 38 | # 979081121R00 | # Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | # t | # 165,09120 | # 35,00 | # 5 778,19 |
| # 39 | # 979990107R00 | # Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | # t | # 13,75760 | # 2 900,00 | # 39 897,04 |
|  |  | ## kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady |  |  |  |  |  |
| # 40 | # 979087312R00 | # Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m | # t | # 13,75760 | # 470,00 | # 6 466,07 |
|  |  | ## nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, |  |  |  |  |  |
|  |  | ## S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. |  |  |  |  |  |
| # 41 | # 979087392R00 | # Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalích i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, | # t | # 55,03040 | # 220,00 | # 12 106,69 |
|  |  | ## nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, |  |  |  |  |  |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 36 000,00 |
| # 42 | # 005121 R | # Zařízení staveniště | # Soubor | # 1,00000 | # 25 000,00 | # 25 000,00 |
|  |  | ## Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. |  |  |  |  |  |
| # 43 | # 005124010R | # Koordinační činnost | # Soubor | # 1,00000 | # 11 000,00 | # 11 000,00 |
|  |  | ## Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. |  |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | 470 482,10 |