|  |
| --- |
| **Soupis stavebních prací, dodávek**  |
| Stavba: |   |  | **VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – stavební úpravy 1PP, 2NP** |
| Objekt: |   | **3.03** | **VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - 2NP** |
| Rozpočet: |   | **3.03.** | **Oprava prostor v učebně ve 2NP** |
| Zadavatel |  |  | IČO: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Zhotovitel: |  |  | IČO: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Vypracoval: |   |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 8 802,94 |
| PSV |   |   |   |   | 30 045,16 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 3 500,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **42 348,10** |
| Rekapitulace daní |   |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **12** | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **42 348,10** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem bez DPH** |   |  | **42348,10** | CZK |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV |   |   | 1 885,00 | 4,5 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |   |   | 2 377,20 | 5,6 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |   |   | 300,53 | 0,7 |
| 720 | Zdravotechnická instalace | PSV |   |   | 11 000,00 | 26,0 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV |   |   | 550,00 | 1,3 |
| 730 | Ústřední vytápění | PSV |   |   | 11 100,00 | 26,2 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |   |   | 400,00 | 0,9 |
| 781 | Obklady keramické | PSV |   |   | 6 995,16 | 16,5 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |   |   | 4 240,21 | 10,0 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |   |   | 3 500,00 | 8,3 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 42 348,10 | 100,0 |