| Položkový soupis prací a dodávek |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: |  | VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – stavební úpravy 1PP, 2NP |  |  |  |  |  |
| O: | 3.03 | VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - učebna 2NP |  |  |  |  |  |
| R: | 3.03 | Oprava prostor v učebně ve 2NP |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 1 885,00 |
| # 1 | # 612421637R00 | # Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | # m2 | # 2,90000 | # 650,00 | # 1 885,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 2 377,20 |
| # 2 | # 974031143R00 | # Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm | # m | # 10,00000 | # 160,00 | # 1 600,00 |
|  |  | ## Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |  |  |  |  |  |
| # 3 | # 978013191R00 | # Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | # m2 | # 2,90000 | # 110,00 | # 319,00 |
| # 4 | # 978059531R00 | # Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | # m2 | # 2,90000 | # 158,00 | # 458,20 |
|  |  | ## včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, |  |  |  |  |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 300,53 |
| # 5 | # 999281108R00 | # Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | # t | # 0,14311 | # 2 100,00 | # 300,53 |
|  |  | ## oborů 801, 803, 811 a 812 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 11 000,00 |
| # 6 | # 720001001A00 | # Úprava rozvodů ZTI | # kompl | # 1,00000 | # 11 000,00 | # 11 000,00 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 550,00 |
| # 7 | # 725820801R00 | # Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | # soubor | # 1,00000 | # 150,00 | # 150,00 |
| # 8 | # 725210911A00 | # Demontáž umyvadla bez výtokových armtur | # kus | # 1,00000 | # 400,00 | # 400,00 |
| Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 11 100,00 |
| # 9 | # 730001001A00 | # Vypuštění systému UT | # ks | # 1,00000 | # 800,00 | # 800,00 |
| # 10 | # 730001002A00 | # Demontáž tělesa UT | # ks | # 1,00000 | # 800,00 | # 800,00 |
| # 11 | # 730001003A00 | # Úprava rozvodu UT | # kompl | # 1,00000 | # 8 000,00 | # 8 000,00 |
| # 12 | # 730001004A00 | # Napuštění a odvzdušnění systému UT | # kompl | # 1,00000 | # 1 500,00 | # 1 500,00 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 400,00 |
| # 13 | # 771578011R00 | # Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | # m | # 5,00000 | # 80,00 | # 400,00 |
|  |  | ## vč. dodávky a montáže silikonu. |  |  |  |  |  |
| Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 6 995,16 |
| # 14 | # 781101210R00 | # Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | # m2 | # 2,90000 | # 60,00 | # 174,00 |
|  |  | ## včetně dodávky materiálu. |  |  |  |  |  |
| # 15 | # 781419701R00 | # Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za práci v omezeném prostoru | # m2 | # 2,90000 | # 200,00 | # 580,00 |
| # 16 | # 781419705R00 | # Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně | # m2 | # 2,90000 | # 20,00 | # 58,00 |
| # 17 | # 781475114R00 | # Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | # m2 | # 2,90000 | # 850,00 | # 2 465,00 |
| # 18 | # 781497111R00 | # Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, | # m | # 5,00000 | # 320,00 | # 1 600,00 |
| # 19 | # 597/SPC03 | # Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý | # m2 | # 4,00000 | # 400,00 | # 1 600,00 |
| # 20 | # 998781202R00 | # Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | # % | # 64,77000 | # 8,00 | # 518,16 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 4 240,21 |
| # 21 | # 979011111R00 | # Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | # t | # 0,73616 | # 530,00 | # 390,16 |
| # 22 | # 979011121R00 | # Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | # t | # 0,73616 | # 500,00 | # 368,08 |
| # 23 | # 979081111R00 | # Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | # t | # 0,73616 | # 350,00 | # 257,66 |
|  |  | ## Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |
| # 24 | # 979081121R00 | # Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | # t | # 7,36160 | # 34,99 | # 257,58 |
| # 25 | # 979082111R00 | # Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | # t | # 0,73616 | # 470,00 | # 346,00 |
| # 26 | # 979990107R00 | # Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | # t | # 0,73616 | # 2 900,00 | # 2 134,86 |
|  |  | ## kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady |  |  |  |  |  |
| # 27 | # 979087392R00 | # Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalích i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, | # t | # 2,20848 | # 220,00 | # 485,87 |
|  |  | ## nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, |  |  |  |  |  |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 3 500,00 |
| # 28 | # 005121 R | # Zařízení staveniště | # Soubor | # 1,00000 | # 2 000,00 | # 2 000,00 |
|  |  | ## Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. |  |  |  |  |  |
| # 29 | # 005124010R | # Koordinační činnost | # Soubor | # 1,00000 | # 1 500,00 | # 1 500,00 |
|  |  | ## Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. |  |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | 42 348,10 |