|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** | | | | | | | |
| S: |  | VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – stavební úpravy 1PP, 2NP | | | | | |
| O: | 3.03 | VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - učebna 2NP | | | | | |
| R: | **3.03** | **Oprava prostor v učebně ve 2NP** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **61** | **Úpravy povrchů vnitřní** |  |  |  | **1 885,00** |
| 1 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 2,90000 | 650,00 | 1 885,00 |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **2 377,20** |
| 2 | 974031143R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm | m | 10,00000 | 160,00 | 1 600,00 |
|  |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 3 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 2,90000 | 110,00 | 319,00 |
| 4 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 2,90000 | 158,00 | 458,20 |
|  |  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | | | | | |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **300,53** |
| 5 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 0,14311 | 2 100,00 | 300,53 |
|  |  | oborů 801, 803, 811 a 812 | | | | | |
| **Díl:** | **720** | **Zdravotechnická instalace** |  |  |  | **11 000,00** |
| 6 | 720001001A00 | Úprava rozvodů ZTI | kompl | 1,00000 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| **Díl:** | **725** | **Zařizovací předměty** |  |  |  | **550,00** |
| 7 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 1,00000 | 150,00 | 150,00 |
| 8 | 725210911A00 | Demontáž umyvadla bez výtokových armtur | kus | 1,00000 | 400,00 | 400,00 |
| **Díl:** | **730** | **Ústřední vytápění** |  |  |  | **11 100,00** |
| 9 | 730001001A00 | Vypuštění systému UT | ks | 1,00000 | 800,00 | 800,00 |
| 10 | 730001002A00 | Demontáž tělesa UT | ks | 1,00000 | 800,00 | 800,00 |
| 11 | 730001003A00 | Úprava rozvodu UT | kompl | 1,00000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 12 | 730001004A00 | Napuštění a odvzdušnění systému UT | kompl | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| **Díl:** | **771** | **Podlahy z dlaždic a obklady** |  |  |  | **400,00** |
| 13 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 5,00000 | 80,00 | 400,00 |
|  |  | vč. dodávky a montáže silikonu. | | | | | |
| **Díl:** | **781** | **Obklady keramické** |  |  |  | **6 995,16** |
| 14 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 2,90000 | 60,00 | 174,00 |
|  |  | včetně dodávky materiálu. | | | | | |
| 15 | 781419701R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za práci v omezeném prostoru | m2 | 2,90000 | 200,00 | 580,00 |
| 16 | 781419705R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 2,90000 | 20,00 | 58,00 |
| 17 | 781475114R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 2,90000 | 850,00 | 2 465,00 |
| 18 | 781497111R00 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, | m | 5,00000 | 320,00 | 1 600,00 |
| 19 | 597/SPC03 | Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý | m2 | 4,00000 | 400,00 | 1 600,00 |
| 20 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | % | 64,77000 | 8,00 | 518,16 |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **4 240,21** |
| 21 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 0,73616 | 530,00 | 390,16 |
| 22 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 0,73616 | 500,00 | 368,08 |
| 23 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0,73616 | 350,00 | 257,66 |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | | |
| 24 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 7,36160 | 34,99 | 257,58 |
| 25 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0,73616 | 470,00 | 346,00 |
| 26 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0,73616 | 2 900,00 | 2 134,86 |
|  |  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | | | | | |
| 27 | 979087392R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalích i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, | t | 2,20848 | 220,00 | 485,87 |
|  |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | | | | | |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **3 500,00** |
| 28 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | | | | | |
| 29 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **42 348,10** |