|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba: | | |  | | | **11229** | **Areál Kolibiska, Rožnov pod Radhoštěm** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadavatel | | |  | | | **Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoště** | | | | | | | | IČO: | | | **00098604** | | | | |  |
|  | | |  | | | **Palackého 147** | | | | | | | | DIČ: | | | **CZ00098604** | | | | |  |
|  | | |  | | | **75661** | **Rožnov pod Radhoštěm** | | | | | | |  | | |  | | | | |  |
| Zhotovitel: | | |  | | | **TESLICE CZ s.r.o.** | | | | | | | | IČO: | | | **27775003** | | | | |  |
|  | | |  | | | **Jiráskova 701** | | | | | | | | DIČ: | | | **CZ27775003** | | | | |  |
|  | | |  | | | **755 01** | **Vsetín** | | | | | | |  | | |  | | | | |  |
| Vypracoval: | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
| Rozpis ceny | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | | Celkem | | | | | |
| HSV | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | | 599 283,10 | | | | | |
| PSV | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | | 855 700,58 | | | | | |
| MON | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | | 87 335,03 | | | | | |
| Vedlejší náklady | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Ostatní náklady | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | 0,00 | | | | | |
| **Celkem** | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | | **1 542 318,71** | | | | | |
| Rekapitulace daní | | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | | | | | **15** | | % | | **0,00** | | | | | | | | | | | CZK |
| Snížená DPH | | | | | |  | **15** | | % | | **0,00** | | | | | | | | | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | | | | | **21** | | % | | **1 542 318,71** | | | | | | | | | | | CZK |
| Základní DPH | | | | | |  | **21** | | % | | **323 886,93** | | | | | | | | | | | CZK |
| Zaokrouhlení | | |  | | |  |  | |  | | **0,00** | | | | | | | | | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | | | | | |  | |  | | **1 866 205,64** | | | | | | | | | | | **CZK** |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
|  | | | v | | |  |  | | dne | |  | | |  | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | Za zhotovitele | | |  | |  | | | Za objednatele | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
| **Rekapitulace dílčích částí** | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
| Číslo | | | Název | | |  |  | | Základ pro sníženou DPH | | Základ pro základní DPH | | | DPH celkem | | | Cena celkem | | | | | % |
|  | | | **Stavební objekt** | | | | | |  | |  | | | **0,00** | | |  | | | | |  |
| **13b** | | | **Koliba z panské salaše** | | | | | | **0,00** | | **1 542 318,71** | | | **323 886,93** | | | **1 866 205,64** | | | | | **100** |
| 11229/13b1 | | | Koliba z panské salaše | | | | | | 0,00 | | 1 445 734,71 | | | 303 604,29 | | | 1 749 339,00 | | | | | 94 |
| 2 | | | EPS, EZS | | | | | | 0,00 | | 96 584,00 | | | 20 282,64 | | | 116 866,64 | | | | | 6 |
| Celkem za stavbu | | | | | | | | | 0,00 | | 1 542 318,71 | | | 323 886,93 | | | 1 866 205,64 | | | | | 100 |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
| Popis stavby: 11229 - Areál Kolibiska, Rožnov pod Radhoštěm | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  |
| Popis objektu: 13b - Koliba z panské salaše | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
| Popis rozpočtu: 11229/13b1 - Koliba z panské salaše | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
| Popis rozpočtu: 2 - EPS, EZS | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
| **Rekapitulace dílů** | | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
| **Číslo** | | | **Název** | | |  |  | | **Typ dílu** | |  | | |  | | | **Celkem** | | | | | **%** |
| \_1 | | | Přívodní kabeláž | | | | | | HSV | |  | | |  | | | 32 250,00 | | | | | 2,1 |
| \_2 | | | Dodávky PZTS | | | | | | HSV | |  | | |  | | | 10 824,00 | | | | | 0,7 |
| \_3 | | | Dodávka vnitřní kabeláže, vntřní kabelové trasy | | | | | | HSV | |  | | |  | | | 4 010,00 | | | | | 0,3 |
| \_5 | | | Montáž prvků | | | | | | HSV | |  | | |  | | | 4 500,00 | | | | | 0,3 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | | | HSV | |  | | |  | | | 44 007,18 | | | | | 2,9 |
| 2 | | | Základy a zvláštní zakládání | | | | | | HSV | |  | | |  | | | 5 963,50 | | | | | 0,4 |
| 3 | | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | HSV | |  | | |  | | | 416 617,94 | | | | | 27,0 |
| 6 | | | Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | HSV | |  | | |  | | | 41 659,82 | | | | | 2,7 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | HSV | |  | | |  | | | 5 000,00 | | | | | 0,3 |
| 99 | | | Staveništní přesun hmot | | | | | | HSV | |  | | |  | | | 34 450,66 | | | | | 2,2 |
| 762 | | | Konstrukce tesařské | | | | | | PSV | |  | | |  | | | 314 649,58 | | | | | 20,4 |
| 765 | | | Krytiny tvrdé | | | | | | PSV | |  | | |  | | | 374 451,00 | | | | | 24,3 |
| 766 | | | Konstrukce truhlářské | | | | | | PSV | |  | | |  | | | 141 600,00 | | | | | 9,2 |
| 790 | | | Vnitřní vybavení | | | | | | PSV | |  | | |  | | | 25 000,00 | | | | | 1,6 |
| M21 | | | Elektromontáže | | | | | | MON | |  | | |  | | | 42 335,03 | | | | | 2,7 |
| M46 | | | Zemní práce při montážích | | | | | | MON | |  | | |  | | | 45 000,00 | | | | | 2,9 |
| Cena celkem | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | | 1 542 318,71 | | | | | 100,0 |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
| **Položkový soupis prací a dodávek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| S: | | 11229 | | | Areál Kolibiska, Rožnov pod Radhoštěm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| O: | | 13b | | | Koliba z panské salaše | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| R: | | 11229/13b1 | | | Koliba z panské salaše | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| P.č. | | Číslo položky | | | Název položky | | | | | | | | | | | MJ | | | | Množství | | Cena / MJ | | | Celkem | | | Ceník | | Cen. soustava / platnost | |  | |
| **Díl:** | | **1** | | | **Zemní práce** | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | **41 585,87** | | |  | |  | |  | |
| 1 | | 121101102R00 | | | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m | | | | | | | | | | | m3 | | | | 10,00000 | | 135,00 | | | 1 350,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 5\*10\*0,2 | | | | | | | | | | |  | | | | 10,00000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 2 | | 139601102R00 | | | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | | | | | | | | | | | m3 | | | | 20,42430 | | 1 970,00 | | | 40 235,87 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 5\*10\*0,3 | | | | | | | | | | |  | | | | 15,00000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | (4,55+2,75)\*2\*0,7\*0,4 | | | | | | | | | | |  | | | | 4,09000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | (4,877\*2+3,609)\*0,5\*0,2 | | | | | | | | | | |  | | | | 1,34000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Díl:** | | **790** | | | **Vnitřní vybavení** | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | **25 000,00** | | |  | |  | |  | |
| 3 | | 79001 | | | Popisové cedulky konstrukce objektu 15x10cm, PLEXI ČIRÉ 5 mm, VYKRYTÍ TEXTU A GRAFIKY BARVOU, KOTVENÍ 2 ks VRUTY | | | | | | | | | | | kus | | | | 10,00000 | | 2 500,00 | | | 25 000,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| **Díl:** | | **1** | | | **Zemní práce** | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | **2 421,31** | | |  | |  | |  | |
| 4 | | 174101101R00 | | | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | | | | | | | | | | | m3 | | | | 17,29510 | | 140,00 | | | 2 421,31 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 20,4243-3,1292 | | | | | | | | | | |  | | | | 17,30000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Díl:** | | **2** | | | **Základy a zvláštní zakládání** | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | **5 963,50** | | |  | |  | |  | |
| 5 | | 175101101RT2 | | | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | | | | | | | | | | | m3 | | | | 2,75000 | | 1 490,00 | | | 4 097,50 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 11\*0,5\*0,5 | | | | | | | | | | |  | | | | 2,75000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 6 | | 212572111R00 | | | Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného | | | | | | | | | | | m3 | | | | 0,55000 | | 1 280,00 | | | 704,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 11\*0,5\*0,1 | | | | | | | | | | |  | | | | 0,55000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 7 | | 212753113R00 | | | Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože | | | | | | | | | | | m | | | | 11,00000 | | 30,00 | | | 330,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| 8 | | 212971110R00 | | | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | | | | | | | | | | | m2 | | | | 5,50000 | | 40,00 | | | 220,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 11\*0,5 | | | | | | | | | | |  | | | | 5,50000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 9 | | 28611222.AR | | | Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm | | | | | | | | | | | m | | | | 12,00000 | | 36,00 | | | 432,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| 10 | | 69365997R | | | Textilie netk.vpich. 300 g/m2 do š. 250 cm | | | | | | | | | | | m2 | | | | 6,00000 | | 30,00 | | | 180,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| **Díl:** | | **3** | | | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | **416 617,94** | | |  | |  | |  | |
| 11 | | 311211124R00 | | | Zdivo nad/základové z kamene na hlínu | | | | | | | | | | | m3 | | | | 28,74435 | | 4 790,00 | | | 137 685,44 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | základy : (4,55+2,75)\*2\*0,7\*0,4 | | | | | | | | | | |  | | | | 4,09000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | (4,877\*2+3,609)\*0,5\*0,4+0,5\*0,5\*0,2\*2 | | | | | | | | | | |  | | | | 2,77000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | nadzákladové zdivo : (4,8+3,35+3,75+3,35)\*2,05\*0,7 | | | | | | | | | | |  | | | | 21,88000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 12 | | 30001 | | | Roubená stěna tl.200mm | | | | | | | | | | | m2 | | | | 30,62500 | | 9 108,00 | | | 278 932,50 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | (3,6+4+4,65)\*2,5 | | | | | | | | | | |  | | | | 30,63000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Díl:** | | **6** | | | **Úpravy povrchu, podlahy** | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | **41 659,82** | | |  | |  | |  | |
| 13 | | 631571010R00 | | | Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky | | | | | | | | | | | m3 | | | | 3,12920 | | 850,00 | | | 2 659,82 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | dusaná podlaha : (3,35\*2,76+4\*1,6)\*0,2 | | | | | | | | | | |  | | | | 3,13000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 14 | | 60001 | | | Náspa z šléd a kamenů | | | | | | | | | | | m2 | | | | 10,00000 | | 3 900,00 | | | 39 000,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| **Díl:** | | **9** | | | **Ostatní konstrukce, bourání** | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | **5 000,00** | | |  | |  | |  | |
| 15 | | 90001 | | | Ohníště | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,00000 | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| **Díl:** | | **99** | | | **Staveništní přesun hmot** | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | **34 450,66** | | |  | |  | |  | |
| 16 | | 998011001R00 | | | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | | | | | | | | | | | t | | | | 81,25156 | | 424,00 | | | 34 450,66 | | |  | | Vlastní | |  | |
| **Díl:** | | **762** | | | **Konstrukce tesařské** | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | **314 649,58** | | |  | |  | |  | |
| 17 | | 762086111R00 | | | Otesání tesařských prvků průřezu do 120 cm2 | | | | | | | | | | | m | | | | 205,30000 | | 400,00 | | | 82 120,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| 18 | | 762086112R00 | | | Otesání tesařských prvků průřezu do 224 cm2 | | | | | | | | | | | m | | | | 61,20000 | | 400,00 | | | 24 480,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| 19 | | 762086113R00 | | | Otesání tesařských prvků průřezu do 288 cm2 | | | | | | | | | | | m | | | | 7,20000 | | 400,00 | | | 2 880,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| 20 | | 762086114R00 | | | Otesání tesařských prvků průřezu do 450 cm2 | | | | | | | | | | | m | | | | 19,60000 | | 400,00 | | | 7 840,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| 21 | | 762131124R00 | | | Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz | | | | | | | | | | | m2 | | | | 8,00000 | | 120,00 | | | 960,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 4\*2/2\*2 | | | | | | | | | | |  | | | | 8,00000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 22 | | 762333110R00 | | | Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2 | | | | | | | | | | | m | | | | 205,30000 | | 200,00 | | | 41 060,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 120/80 : 2,05\*6+1,45\*4+0,85\*4 | | | | | | | | | | |  | | | | 21,50000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | latě : 9,15\*17+5,65\*5 | | | | | | | | | | |  | | | | 183,80000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 23 | | 762333120R00 | | | Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 | | | | | | | | | | | m | | | | 61,20000 | | 280,00 | | | 17 136,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 150/120 : 3,8\*12+1,9\*4 | | | | | | | | | | |  | | | | 53,20000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | 140/120 : 8 | | | | | | | | | | |  | | | | 8,00000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 24 | | 762333130R00 | | | Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2 | | | | | | | | | | | m | | | | 7,20000 | | 350,00 | | | 2 520,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 140/170 : 3,6\*2 | | | | | | | | | | |  | | | | 7,20000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 25 | | 762333140R00 | | | Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2 | | | | | | | | | | | m | | | | 19,60000 | | 400,00 | | | 7 840,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 160/200 : 4,9\*4 | | | | | | | | | | |  | | | | 19,60000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 26 | | 762521108R00 | | | Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny | | | | | | | | | | | m2 | | | | 13,80000 | | 144,00 | | | 1 987,20 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 4\*3,45 | | | | | | | | | | |  | | | | 13,80000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 27 | | 762523104R00 | | | Položení podlah hoblovaných na sraz z prken | | | | | | | | | | | m2 | | | | 25,32000 | | 250,00 | | | 6 330,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 4\*2,85+4\*3,48 | | | | | | | | | | |  | | | | 25,32000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 28 | | 762526110R00 | | | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm | | | | | | | | | | | m2 | | | | 11,40000 | | 150,00 | | | 1 710,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 4\*2,85 | | | | | | | | | | |  | | | | 11,40000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 29 | | 762795000R00 | | | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce (dubové kolíky atd) | | | | | | | | | | | m3 | | | | 3,11538 | | 1 300,00 | | | 4 049,99 | | |  | | Vlastní | |  | |
| 30 | | 76201 | | | Dodávka řeziva vč.povrch.úpravy | | | | | | | | | | | m3 | | | | 3,11538 | | 9 000,00 | | | 28 038,42 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 0,15\*0,12\*53,2\*1,1 | | | | | | | | | | |  | | | | 1,05000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | 0,14\*0,17\*7,2\*1,1 | | | | | | | | | | |  | | | | 0,19000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | 0,14\*0,12\*8\*1,1 | | | | | | | | | | |  | | | | 0,15000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | 0,12\*0,08\*21,5\*1,1 | | | | | | | | | | |  | | | | 0,23000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | 0,16\*0,2\*19,6\*1,1 | | | | | | | | | | |  | | | | 0,69000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | 0,08\*0,05\*183,8\*1,1 | | | | | | | | | | |  | | | | 0,81000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 31 | | 60512552R | | | Prkno hoblované SM kvalita AB, tl. 24 mm | | | | | | | | | | | m2 | | | | 37,45200 | | 1 250,00 | | | 46 815,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | bednění štítů : 8\*1,2 | | | | | | | | | | |  | | | | 9,60000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | podlaha : 25,32\*1,1 | | | | | | | | | | |  | | | | 27,85000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 32 | | 605152001R | | | Hranolek stavební SM do 100 x 100 mm, 1 - 4 m | | | | | | | | | | | m3 | | | | 0,10560 | | 28 000,00 | | | 2 956,80 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | polštáře : 0,06\*0,08\*4\*5\*1,1 | | | | | | | | | | |  | | | | 0,11000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 33 | | 605190055R | | | Kulatina dřevěná impregnovaná, průměr 100mm | | | | | | | | | | | m | | | | 69,00000 | | 60,00 | | | 4 140,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 4/0,1\*3,45/2 | | | | | | | | | | |  | | | | 69,00000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 34 | | 998762102R00 | | | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | | | | | | | | | | | t | | | | 21,19078 | | 1 500,00 | | | 31 786,17 | | |  | | Vlastní | |  | |
| **Díl:** | | **765** | | | **Krytiny tvrdé** | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | **374 451,00** | | |  | |  | |  | |
| 35 | | 765710012RA0 | | | Krytina střech šindel 700mm | | | | | | | | | | | m2 | | | | 77,00000 | | 4 863,00 | | | 374 451,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | | 8,55\*3,8+8,55\*2,2+8,55\*2,05+4,2\*0,5+5,65\*1 | | | | | | | | | | |  | | | | 76,58000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | 0,4225 | | | | | | | | | | |  | | | | 0,42000 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Díl:** | | **766** | | | **Konstrukce truhlářské** | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | **141 600,00** | | |  | |  | |  | |
| 36 | | 76601 | | | Okno dřevěné historické s jednoduchým zasklením 550/750, D+M | | | | | | | | | | | ks | | | | 2,00000 | | 9 200,00 | | | 18 400,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| 37 | | 76602 | | | Dřevěné dveře vstupní točnicové vč.zárubně 1170/2128, D+M | | | | | | | | | | | ks | | | | 2,00000 | | 33 100,00 | | | 66 200,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| 38 | | 76603 | | | Dřevěné dveře do komory prkenné sbíjené vč.zárubně 800/1840, D+M | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,00000 | | 18 200,00 | | | 18 200,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| 39 | | 76604 | | | Dřevěné dveře na půdu 800/1300, D+M | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,00000 | | 14 500,00 | | | 14 500,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| 40 | | 76605 | | | Schodiště dřevěné (schodnice, stupně, bidlo místo zábradlí), D+M | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,00000 | | 13 800,00 | | | 13 800,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| 41 | | 76606 | | | Lavice dřevěná tl.50mm, š.300-400, dl.3m | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,00000 | | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| 42 | | 76607 | | | Bidlo nad ohništěm, D+M | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,00000 | | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | |  | | Vlastní | |  | |
| **Díl:** | | **M21** | | | **Elektromontáže** | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | **42 335,03** | | |  | |  | |  | |
| 43 | | 21001 | | | Elektroinstalace | | | | | | | | | | | soub | | | | 1,00000 | | 42 335,03 | | | 42 335,03 | | |  | | Vlastní | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | **Celkem** | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | **1 445 734,71** | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Položkový soupis prací a dodávek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| S: | | | 11229 | | | Areál Kolibiska, Rožnov pod Radhoštěm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| O: | | | 13b | | | Koliba z panské salaše | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| R: | | | 2 | | | EPS, EZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  |  | |  | |  | |
| P.č. | | | Číslo položky | | | Název položky | | | | | | | | | | | MJ | | Množství | | Cena / MJ | | | | | Celkem | Ceník | | Cen. soustava / platnost | |  | |
| **Díl:** | | | **\_1** | | | **Přívodní kabeláž** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | **16 350,00** |  | |  | |  | |
| 1 | | | Pol\_\_0001 | | | FTP kabel (drát) Cat5e Outdoor černý -40 - 70°C | | | | | | | | | | | m | | 150,00000 | | 43,00 | | | | | 6 450,00 |  | | Vlastní | |  | |
| 2 | | | Pol\_\_0002 | | | CYKY-J 2x2,5 | | | | | | | | | | | m | | 150,00000 | | 66,00 | | | | | 9 900,00 |  | | Vlastní | |  | |
| **Díl:** | | | **M46** | | | **Zemní práce při montážích** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | **45 000,00** |  | |  | |  | |
| 3 | | | 46 | | | Výkop 35\*80 cm | | | | | | | | | | | m | | 150,00000 | | 300,00 | | | | | 45 000,00 |  | | Vlastní | |  | |
| **Díl:** | | | **\_1** | | | **Přívodní kabeláž** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | **15 900,00** |  | |  | |  | |
| 4 | | | Pol\_\_0003 | | | Mikrotrubička Mikrohard 12/10 primární | | | | | | | | | | | m | | 150,00000 | | 48,00 | | | | | 7 200,00 |  | | Vlastní | |  | |
| 5 | | | Pol\_\_0004 | | | Optohard 40x3,5 hl. 300 m - ORANŽOVÁ | | | | | | | | | | | m | | 150,00000 | | 58,00 | | | | | 8 700,00 |  | | Vlastní | |  | |
| **Díl:** | | | **\_2** | | | **Dodávky PZTS** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | **10 824,00** |  | |  | |  | |
| 6 | | | Pol\_\_0005 | | | ASSET 8 Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupní, karty (relé nebo otevřený kolektor). Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x | | | | | | | | | | | ks | | 1,00000 | | 2 458,00 | | | | | 2 458,00 |  | | Vlastní | |  | |
|  | | |  | | | výstup pro připojení výstupní karty (relé nebo otevře | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 7 | | | Pol\_\_0006 | | | Satel TSD-1 detektor tepla a kouře | | | | | | | | | | | ks | | 2,00000 | | 1 748,00 | | | | | 3 496,00 |  | | Vlastní | |  | |
| 8 | | | Pol\_\_0007 | | | MAS303 MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m | | | | | | | | | | | ks | | 3,00000 | | 664,00 | | | | | 1 992,00 |  | | Vlastní | |  | |
| 9 | | | Pol\_\_0008 | | | RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek | | | | | | | | | | | ks | | 2,00000 | | 189,00 | | | | | 378,00 |  | | Vlastní | |  | |
| 10 | | | Pol\_\_0009 | | | Programování a nastavení systému | | | | | | | | | | | hod | | 2,00000 | | 500,00 | | | | | 1 000,00 |  | | Vlastní | |  | |
| 11 | | | Pol\_\_0010 | | | Integrace do grafické nadstavby LATIS | | | | | | | | | | | kpl | | 1,00000 | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 |  | | Vlastní | |  | |
| **Díl:** | | | **\_3** | | | **Dodávka vnitřní kabeláže, vntřní kabelové trasy** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | **4 010,00** |  | |  | |  | |
| 12 | | | Pol\_\_0011 | | | FTP kabel (drát) Cat5e Outdoor černý -40 - 70°C | | | | | | | | | | | m | | 20,00000 | | 43,00 | | | | | 860,00 |  | | Vlastní | |  | |
| 13 | | | Pol\_\_0012 | | | CYKY-J 3x2,5 RE | | | | | | | | | | | m | | 25,00000 | | 66,00 | | | | | 1 650,00 |  | | Vlastní | |  | |
| 14 | | | Pol\_\_0013 | | | Drobný instalační materiál | | | | | | | | | | | kpl | | 1,00000 | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 |  | | Vlastní | |  | |
| **Díl:** | | | **\_5** | | | **Montáž prvků** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | **4 500,00** |  | |  | |  | |
| 15 | | | Pol\_\_0014 | | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | | | | | | | | kpl | | 1,00000 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 |  | | Vlastní | |  | |
| 16 | | | Pol\_\_0015 | | | Doprava | | | | | | | | | | | kpl | | 1,00000 | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 |  | | Vlastní | |  | |
| 17 | | | Pol\_\_0016 | | | Revizní zpráva | | | | | | | | | | | kpl | | 1,00000 | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 |  | | Vlastní | |  | |
|  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | | **Celkem** | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | **96 584,00** |  | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  |  | |  | |  | |
| Název | | | | | | | | | Hodnota A | | Hodnota B | |  |
| **Základní náklady** | | | | | | | | |  | |  | |  |
| Dodávka | | | | | | | | | 14 765,00 | |  | |  |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | | | | | | | | | 531,54 | | 147,65 | |  |
| Montáž - materiál | | | | | | | | |  | | 10 791,80 | |  |
| Montáž - práce | | | | | | | | |  | | 13 774,00 | |  |
| **Mezisoučet 1** | | | | | | | | | **15 296,54** | | **24 713,45** | |  |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | | | | | | | |  | | 1 473,95 | |  |
| Nátěry | | | | | | | | |  | | 0,00 | |  |
| Zemní práce | | | | | | | | |  | | 0,00 | |  |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací | | | | | | | | |  | | 0,00 | |  |
| **Mezisoučet 2** | | | | | | | | | **15 296,54** | | **26 187,40** | |  |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 | | | | | | | | |  | | 0,00 | |  |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 | | | | | | | | |  | | 0,00 | |  |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 | | | | | | | | |  | | 0,00 | |  |
| **Základní náklady celkem** | | | | | | | | |  | | **41 483,94** | |  |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  |
| **Vedlejší náklady** | | | | | | | | |  | |  | |  |
| GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 | | | | | | | | |  | | 851,09 | |  |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | | | | | | | |  | | 0,00 | |  |
| **Vedlejší náklady celkem** | | | | | | | | |  | | **851,09** | |  |
| Kompletační činnost | | | | | | | | |  | | 0,00 | |  |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  |
| **Náklady celkem** | | | | | | | | |  | | **42 335,03** | |  |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  |
| Roční nárůst cen 0,00% | | | | | | | | |  | | 0,00 | |  |
| Roční nárůst cen 0,00% | | | | | | | | |  | | 0,00 | |  |
| **Součty odstavců** | | | | | | | | | **Materiál** | | **Montáž** | |  |
| Rozvaděč R-08a | | | | | | | | | 14 765,00 | | 2 070,00 | |  |
| Elektromontáže | | | | | | | | | 10 791,80 | | 11 704,00 | |  |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozvaděč R-13b** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Plastová ozvodnice na omítku, 36 modulů, rozměry 310x586x148 (ŠxVxHL), IP65, b. šedá, vč. N/PE svorkovnic | ks | 1,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | 500,00 | 500,00 | 2 048,00 | 2 048,00 |  |
| 2 | 32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A | ks | 1,00 | 984,00 | 984,00 | 100,00 | 100,00 | 1 084,00 | 1 084,00 |  |
| 3 | Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 180 kA(8/20), 37,5 kA (10/350) | ks | 1,00 | 4 984,00 | 4 984,00 | 150,00 | 150,00 | 5 134,00 | 5 134,00 |  |
| 4 | 40/4/03-A Proudový chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.30A, In=40A | ks | 1,00 | 1 454,00 | 1 454,00 | 200,00 | 200,00 | 1 654,00 | 1 654,00 |  |
| 5 | 16/1N/B/003-A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ir=250A+puls.SS,typ A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 1,00 | 1 145,00 | 1 145,00 | 150,00 | 150,00 | 1 295,00 | 1 295,00 |  |
| 6 | 10/1N/C/003-A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ir=250A+puls.SS, typ A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1,00 | 1 245,00 | 1 245,00 | 150,00 | 150,00 | 1 395,00 | 1 395,00 |  |
| 7 | B6/1N Jistič char B, 1+N-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 2,00 | 1 215,00 | 2 430,00 | 150,00 | 300,00 | 1 365,00 | 2 730,00 |  |
| 9 | Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 | ks | 0,50 | 399,00 | 199,50 | 150,00 | 75,00 | 549,00 | 274,50 |  |
| 10 | Propojovací lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 | ks | 0,50 | 399,00 | 199,50 | 150,00 | 75,00 | 549,00 | 274,50 |  |
| 11 | Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) | ks | 1,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 198,00 | 198,00 |  |
| 12 | Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) | ks | 1,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 198,00 | 198,00 |  |
| 13 | Řadová svorka bílá 4 mm2 | ks | 8,00 | 25,00 | 200,00 | 10,00 | 80,00 | 35,00 | 280,00 |  |
| 14 | Řadová svorka bílá 16 mm2 | ks | 3,00 | 30,00 | 90,00 | 10,00 | 30,00 | 40,00 | 120,00 |  |
| 14 | Ucpávka plastová vč. matice Pg13.5 | ks | 4,00 | 15,00 | 60,00 | 10,00 | 40,00 | 25,00 | 100,00 |  |
| 15 | Ucpávka plastová vč. matice Pg16 | ks | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 25,00 |  |
| 16 | Ucpávka plastová vč. matice Pg29 | ks | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 25,00 |  |
|  | **Rozvaděč R-13b - celkem** |  |  |  | **14 765,00** |  | **2 070,00** |  | **16 835,00** |  |
|  | **Elektromontáže** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Montáž rozvodnic do 50 kg | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 18 | Svítidlo interiérové přisazené nebo závěsné do pořizovací ceny 2 000,- Kč - bude vzorkováno uživatelem | ks | 2,00 | 1 954,00 | 3 908,00 | 350,00 | 700,00 | 2 304,00 | 4 608,00 |  |
| 19 | Spínač jednopólový nástěnný IP54; řazení 1; bezšroubové svorky (na hořl. podklady B až E) | ks | 1,00 | 195,00 | 195,00 | 130,00 | 130,00 | 325,00 | 325,00 |  |
| 20 | Zásuvka jednonásobná nástěnná IP54, průchozí, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; bezšroubové svorky (na hořl. podklady B až E) | ks | 2,00 | 198,00 | 396,00 | 130,00 | 260,00 | 328,00 | 656,00 |  |
| 21 | Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54,12 otv. | ks | 3,00 | 606,00 | 1 818,00 | 100,00 | 300,00 | 706,00 | 2 118,00 |  |
| 22 | Svorka ekvipotenciální s krytem | ks | 1,00 | 818,00 | 818,00 | 250,00 | 250,00 | 1 068,00 | 1 068,00 |  |
| 23 | Vodič jednožílový, izolace PVC - H07V-K 16 zž, pevně | m | 2,00 | 65,00 | 130,00 | 36,00 | 72,00 | 101,00 | 202,00 |  |
| 24 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 2,00 | 19,00 | 38,00 | 36,00 | 72,00 | 55,00 | 110,00 |  |
| 25 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 20,00 | 19,00 | 380,00 | 36,00 | 720,00 | 55,00 | 1 100,00 |  |
| 26 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 5,00 | 29,00 | 145,00 | 36,00 | 180,00 | 65,00 | 325,00 |  |
| 27 | Ukončení kabelu do 4x10 mm2 | ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 120,00 | 30,00 | 120,00 |  |
| 28 | Ukončení kabelu do 4x25 mm2 | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| 29 | Ukončení vodičů v rozvaděčích do 16 mm2 | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| 30 | Ukončení vodičů na svorkovnici do 16 mm2 | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| 31 | Tvarování mont.dílu | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 | Příchytka kabelová kovová oboustraná | ks | 30,00 | 10,00 | 300,00 | 15,00 | 450,00 | 25,00 | 750,00 |  |
| 33 | Trubka ocelová závitová žárově pozinkovaná D36 | m | 4,00 | 458,00 | 1 832,00 | 40,00 | 160,00 | 498,00 | 1 992,00 |  |
| 34 | Příchytka trubky D36 | ks | 6,00 | 84,00 | 504,00 | 50,00 | 300,00 | 134,00 | 804,00 |  |
| 35 | Zhotovení kabelových prostupů přes příčky a stropy | hod | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 1 500,00 |  |
| 36 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 37 | Zauceni obsluhy | hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 38 | Koordinace postupu prací ostatnimi profesemi | hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 39 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 2000-6 ed.2 - Revizni technik | hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2 000,00 | 500,00 | 2 000,00 |  |
| 40 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 2000-6 ed.2 - Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 |  |
| 41 | Podružný materiál |  |  |  | 327,80 |  |  | 0,00 | 327,80 |  |
|  | **Elektromontáže - celkem** |  |  |  | **10 791,80** |  | **11 704,00** |  | **22 495,80** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |