| Soupis stavebních prací, dodávek a služeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  | 11229 | Areál Kolibiska, Rožnov pod Radhoštěm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel |  |  |  |  |  | Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoště |  |  |  |  |  |  |  | IČO: |  |  | 00098604 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Palackého 147 |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ00098604 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 75661 | Rožnov pod Radhoštěm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | TESLICE CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | IČO: |  |  | 27775003 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jiráskova 701 |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ27775003 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 755 01 | Vsetín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |  |  |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 283,10 |  |  |  |  |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855 700,58 |  |  |  |  |  |
| MON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 335,03 |  |  |  |  |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 542 318,71 |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  |  |  |  |  | 15 |  | % |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CZK |
| Snížená DPH |  |  |  |  |  |  | 15 |  | % |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  |  |  |  |  |  | 21 |  | % |  | 1 542 318,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CZK |
| Základní DPH |  |  |  |  |  |  | 21 |  | % |  | 323 886,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 866 205,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CZK |
|  |  |  | v |  |  |  |  |  | dne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Za zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  | Za objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace dílčích částí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo |  |  | Název |  |  |  |  |  | Základ pro sníženou DPH |  | Základ pro základní DPH |  |  | DPH celkem |  |  | Cena celkem |  |  |  |  | % |
|  |  |  | Stavební objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13b |  |  | Koliba z panské salaše |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1 542 318,71 |  |  | 323 886,93 |  |  | 1 866 205,64 |  |  |  |  | 100 |
| 11229/13b1 |  |  | Koliba z panské salaše |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1 445 734,71 |  |  | 303 604,29 |  |  | 1 749 339,00 |  |  |  |  | 94 |
| 2 |  |  | EPS, EZS |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 96 584,00 |  |  | 20 282,64 |  |  | 116 866,64 |  |  |  |  | 6 |
| Celkem za stavbu |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1 542 318,71 |  |  | 323 886,93 |  |  | 1 866 205,64 |  |  |  |  | 100 |
| Popis stavby: 11229 - Areál Kolibiska, Rožnov pod Radhoštěm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis objektu: 13b - Koliba z panské salaše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis rozpočtu: 11229/13b1 - Koliba z panské salaše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis rozpočtu: 2 - EPS, EZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo |  |  | Název |  |  |  |  |  | Typ dílu |  |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |  |  |  | % |
| _1 |  |  | Přívodní kabeláž |  |  |  |  |  | HSV |  |  |  |  |  |  |  | 32 250,00 |  |  |  |  | 2,1 |
| _2 |  |  | Dodávky PZTS |  |  |  |  |  | HSV |  |  |  |  |  |  |  | 10 824,00 |  |  |  |  | 0,7 |
| _3 |  |  | Dodávka vnitřní kabeláže, vntřní kabelové trasy |  |  |  |  |  | HSV |  |  |  |  |  |  |  | 4 010,00 |  |  |  |  | 0,3 |
| _5 |  |  | Montáž prvků |  |  |  |  |  | HSV |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 |  |  |  |  | 0,3 |
| 1 |  |  | Zemní práce |  |  |  |  |  | HSV |  |  |  |  |  |  |  | 44 007,18 |  |  |  |  | 2,9 |
| 2 |  |  | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  |  |  | HSV |  |  |  |  |  |  |  | 5 963,50 |  |  |  |  | 0,4 |
| 3 |  |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | HSV |  |  |  |  |  |  |  | 416 617,94 |  |  |  |  | 27,0 |
| 6 |  |  | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  |  |  | HSV |  |  |  |  |  |  |  | 41 659,82 |  |  |  |  | 2,7 |
| 9 |  |  | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  |  | HSV |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  | 0,3 |
| 99 |  |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  | HSV |  |  |  |  |  |  |  | 34 450,66 |  |  |  |  | 2,2 |
| 762 |  |  | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  | PSV |  |  |  |  |  |  |  | 314 649,58 |  |  |  |  | 20,4 |
| 765 |  |  | Krytiny tvrdé |  |  |  |  |  | PSV |  |  |  |  |  |  |  | 374 451,00 |  |  |  |  | 24,3 |
| 766 |  |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  | PSV |  |  |  |  |  |  |  | 141 600,00 |  |  |  |  | 9,2 |
| 790 |  |  | Vnitřní vybavení |  |  |  |  |  | PSV |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,00 |  |  |  |  | 1,6 |
| M21 |  |  | Elektromontáže |  |  |  |  |  | MON |  |  |  |  |  |  |  | 42 335,03 |  |  |  |  | 2,7 |
| M46 |  |  | Zemní práce při montážích |  |  |  |  |  | MON |  |  |  |  |  |  |  | 45 000,00 |  |  |  |  | 2,9 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 542 318,71 |  |  |  |  | 100,0 |
| Položkový soupis prací a dodávek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: |  | 11229 |  |  | Areál Kolibiska, Rožnov pod Radhoštěm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O: |  | 13b |  |  | Koliba z panské salaše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: |  | 11229/13b1 |  |  | Koliba z panské salaše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Číslo položky |  |  | Název položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MJ |  |  |  | Množství |  | Cena / MJ |  |  | Celkem |  |  | Ceník |  | Cen. soustava / platnost |  |  |  |
| Díl: |  | 1 |  |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 585,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 |  | # 121101102R00 |  |  | # Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m3 |  |  |  | # 10,00000 |  | # 135,00 |  |  | # 1 350,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 5*10*0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  | # 139601102R00 |  |  | # Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m3 |  |  |  | # 20,42430 |  | # 1 970,00 |  |  | # 40 235,87 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 5*10*0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### (4,55+2,75)*2*0,7*0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 4,09000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### (4,877*2+3,609)*0,5*0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 1,34000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: |  | 790 |  |  | Vnitřní vybavení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  | # 79001 |  |  | # Popisové cedulky konstrukce objektu 15x10cm, PLEXI ČIRÉ 5 mm, VYKRYTÍ TEXTU A GRAFIKY BARVOU, KOTVENÍ 2 ks VRUTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # kus |  |  |  | # 10,00000 |  | # 2 500,00 |  |  | # 25 000,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| Díl: |  | 1 |  |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 421,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  | # 174101101R00 |  |  | # Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m3 |  |  |  | # 17,29510 |  | # 140,00 |  |  | # 2 421,31 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 20,4243-3,1292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 17,30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: |  | 2 |  |  | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 963,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  | # 175101101RT2 |  |  | # Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m3 |  |  |  | # 2,75000 |  | # 1 490,00 |  |  | # 4 097,50 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 11*0,5*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2,75000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  | # 212572111R00 |  |  | # Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m3 |  |  |  | # 0,55000 |  | # 1 280,00 |  |  | # 704,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 11*0,5*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 0,55000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  | # 212753113R00 |  |  | # Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  |  |  | # 11,00000 |  | # 30,00 |  |  | # 330,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 8 |  | # 212971110R00 |  |  | # Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m2 |  |  |  | # 5,50000 |  | # 40,00 |  |  | # 220,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 11*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 5,50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 |  | # 28611222.AR |  |  | # Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  |  |  | # 12,00000 |  | # 36,00 |  |  | # 432,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 10 |  | # 69365997R |  |  | # Textilie netk.vpich. 300 g/m2 do š. 250 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m2 |  |  |  | # 6,00000 |  | # 30,00 |  |  | # 180,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| Díl: |  | 3 |  |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 617,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 |  | # 311211124R00 |  |  | # Zdivo nad/základové z kamene na hlínu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m3 |  |  |  | # 28,74435 |  | # 4 790,00 |  |  | # 137 685,44 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## základy : (4,55+2,75)*2*0,7*0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 4,09000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### (4,877*2+3,609)*0,5*0,4+0,5*0,5*0,2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 2,77000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### nadzákladové zdivo : (4,8+3,35+3,75+3,35)*2,05*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 21,88000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 |  | # 30001 |  |  | # Roubená stěna tl.200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m2 |  |  |  | # 30,62500 |  | # 9 108,00 |  |  | # 278 932,50 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## (3,6+4+4,65)*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 30,63000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: |  | 6 |  |  | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 659,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13 |  | # 631571010R00 |  |  | # Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m3 |  |  |  | # 3,12920 |  | # 850,00 |  |  | # 2 659,82 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## dusaná podlaha : (3,35*2,76+4*1,6)*0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3,13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14 |  | # 60001 |  |  | # Náspa z šléd a kamenů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m2 |  |  |  | # 10,00000 |  | # 3 900,00 |  |  | # 39 000,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| Díl: |  | 9 |  |  | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 15 |  | # 90001 |  |  | # Ohníště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ks |  |  |  | # 1,00000 |  | # 5 000,00 |  |  | # 5 000,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| Díl: |  | 99 |  |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 450,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 16 |  | # 998011001R00 |  |  | # Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # t |  |  |  | # 81,25156 |  | # 424,00 |  |  | # 34 450,66 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| Díl: |  | 762 |  |  | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 649,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 17 |  | # 762086111R00 |  |  | # Otesání tesařských prvků průřezu do 120 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  |  |  | # 205,30000 |  | # 400,00 |  |  | # 82 120,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 18 |  | # 762086112R00 |  |  | # Otesání tesařských prvků průřezu do 224 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  |  |  | # 61,20000 |  | # 400,00 |  |  | # 24 480,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 19 |  | # 762086113R00 |  |  | # Otesání tesařských prvků průřezu do 288 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  |  |  | # 7,20000 |  | # 400,00 |  |  | # 2 880,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 20 |  | # 762086114R00 |  |  | # Otesání tesařských prvků průřezu do 450 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  |  |  | # 19,60000 |  | # 400,00 |  |  | # 7 840,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 21 |  | # 762131124R00 |  |  | # Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m2 |  |  |  | # 8,00000 |  | # 120,00 |  |  | # 960,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 4*2/2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 8,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 22 |  | # 762333110R00 |  |  | # Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  |  |  | # 205,30000 |  | # 200,00 |  |  | # 41 060,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 120/80 : 2,05*6+1,45*4+0,85*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 21,50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### latě : 9,15*17+5,65*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 183,80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 23 |  | # 762333120R00 |  |  | # Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  |  |  | # 61,20000 |  | # 280,00 |  |  | # 17 136,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 150/120 : 3,8*12+1,9*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 53,20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### 140/120 : 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 8,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 24 |  | # 762333130R00 |  |  | # Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  |  |  | # 7,20000 |  | # 350,00 |  |  | # 2 520,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 140/170 : 3,6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 7,20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 25 |  | # 762333140R00 |  |  | # Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  |  |  | # 19,60000 |  | # 400,00 |  |  | # 7 840,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 160/200 : 4,9*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 19,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 26 |  | # 762521108R00 |  |  | # Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m2 |  |  |  | # 13,80000 |  | # 144,00 |  |  | # 1 987,20 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 4*3,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 13,80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 27 |  | # 762523104R00 |  |  | # Položení podlah hoblovaných na sraz z prken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m2 |  |  |  | # 25,32000 |  | # 250,00 |  |  | # 6 330,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 4*2,85+4*3,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 25,32000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 28 |  | # 762526110R00 |  |  | # Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m2 |  |  |  | # 11,40000 |  | # 150,00 |  |  | # 1 710,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 4*2,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 11,40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 29 |  | # 762795000R00 |  |  | # Spojovací prostředky pro vázané konstrukce (dubové kolíky atd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m3 |  |  |  | # 3,11538 |  | # 1 300,00 |  |  | # 4 049,99 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 30 |  | # 76201 |  |  | # Dodávka řeziva vč.povrch.úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m3 |  |  |  | # 3,11538 |  | # 9 000,00 |  |  | # 28 038,42 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 0,15*0,12*53,2*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1,05000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### 0,14*0,17*7,2*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 0,19000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### 0,14*0,12*8*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 0,15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### 0,12*0,08*21,5*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 0,23000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### 0,16*0,2*19,6*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 0,69000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### 0,08*0,05*183,8*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 0,81000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 31 |  | # 60512552R |  |  | # Prkno hoblované SM kvalita AB, tl. 24 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m2 |  |  |  | # 37,45200 |  | # 1 250,00 |  |  | # 46 815,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## bednění štítů : 8*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### podlaha : 25,32*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 27,85000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 32 |  | # 605152001R |  |  | # Hranolek stavební SM do 100 x 100 mm, 1 - 4 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m3 |  |  |  | # 0,10560 |  | # 28 000,00 |  |  | # 2 956,80 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## polštáře : 0,06*0,08*4*5*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 0,11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 33 |  | # 605190055R |  |  | # Kulatina dřevěná impregnovaná, průměr 100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  |  |  | # 69,00000 |  | # 60,00 |  |  | # 4 140,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 4/0,1*3,45/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 69,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 34 |  | # 998762102R00 |  |  | # Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # t |  |  |  | # 21,19078 |  | # 1 500,00 |  |  | # 31 786,17 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| Díl: |  | 765 |  |  | Krytiny tvrdé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 451,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 35 |  | # 765710012RA0 |  |  | # Krytina střech šindel 700mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m2 |  |  |  | # 77,00000 |  | # 4 863,00 |  |  | # 374 451,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 8,55*3,8+8,55*2,2+8,55*2,05+4,2*0,5+5,65*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 76,58000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### 0,4225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 0,42000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: |  | 766 |  |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 36 |  | # 76601 |  |  | # Okno dřevěné historické s jednoduchým zasklením 550/750, D+M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ks |  |  |  | # 2,00000 |  | # 9 200,00 |  |  | # 18 400,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 37 |  | # 76602 |  |  | # Dřevěné dveře vstupní točnicové vč.zárubně 1170/2128, D+M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ks |  |  |  | # 2,00000 |  | # 33 100,00 |  |  | # 66 200,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 38 |  | # 76603 |  |  | # Dřevěné dveře do komory prkenné sbíjené vč.zárubně 800/1840, D+M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ks |  |  |  | # 1,00000 |  | # 18 200,00 |  |  | # 18 200,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 39 |  | # 76604 |  |  | # Dřevěné dveře na půdu 800/1300, D+M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ks |  |  |  | # 1,00000 |  | # 14 500,00 |  |  | # 14 500,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 40 |  | # 76605 |  |  | # Schodiště dřevěné (schodnice, stupně, bidlo místo zábradlí), D+M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ks |  |  |  | # 1,00000 |  | # 13 800,00 |  |  | # 13 800,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 41 |  | # 76606 |  |  | # Lavice dřevěná tl.50mm, š.300-400, dl.3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ks |  |  |  | # 1,00000 |  | # 8 000,00 |  |  | # 8 000,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 42 |  | # 76607 |  |  | # Bidlo nad ohništěm, D+M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ks |  |  |  | # 1,00000 |  | # 2 500,00 |  |  | # 2 500,00 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| Díl: |  | M21 |  |  | Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 335,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 43 |  | # 21001 |  |  | # Elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # soub |  |  |  | # 1,00000 |  | # 42 335,03 |  |  | # 42 335,03 |  |  |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 445 734,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položkový soupis prací a dodávek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: |  |  | 11229 |  |  | Areál Kolibiska, Rožnov pod Radhoštěm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O: |  |  | 13b |  |  | Koliba z panské salaše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: |  |  | 2 |  |  | EPS, EZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  |  | Číslo položky |  |  | Název položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MJ |  | Množství |  | Cena / MJ |  |  |  |  | Celkem | Ceník |  | Cen. soustava / platnost |  |  |  |
| Díl: |  |  | _1 |  |  | Přívodní kabeláž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 350,00 |  |  |  |  |  |  |
| # 1 |  |  | # Pol__0001 |  |  | # FTP kabel (drát) Cat5e Outdoor černý -40 - 70°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  | # 150,00000 |  | # 43,00 |  |  |  |  | # 6 450,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 2 |  |  | # Pol__0002 |  |  | # CYKY-J 2x2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  | # 150,00000 |  | # 66,00 |  |  |  |  | # 9 900,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| Díl: |  |  | M46 |  |  | Zemní práce při montážích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  | # 46 |  |  | # Výkop 35*80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  | # 150,00000 |  | # 300,00 |  |  |  |  | # 45 000,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| Díl: |  |  | _1 |  |  | Přívodní kabeláž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 900,00 |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  | # Pol__0003 |  |  | # Mikrotrubička Mikrohard 12/10 primární |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  | # 150,00000 |  | # 48,00 |  |  |  |  | # 7 200,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 5 |  |  | # Pol__0004 |  |  | # Optohard 40x3,5 hl. 300 m - ORANŽOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  | # 150,00000 |  | # 58,00 |  |  |  |  | # 8 700,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| Díl: |  |  | _2 |  |  | Dodávky PZTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 824,00 |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  | # Pol__0005 |  |  | # ASSET 8 Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupní, karty (relé nebo otevřený kolektor). Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ks |  | # 1,00000 |  | # 2 458,00 |  |  |  |  | # 2 458,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## výstup pro připojení výstupní karty (relé nebo otevře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  | # Pol__0006 |  |  | # Satel TSD-1 detektor tepla a kouře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ks |  | # 2,00000 |  | # 1 748,00 |  |  |  |  | # 3 496,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 8 |  |  | # Pol__0007 |  |  | # MAS303 MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ks |  | # 3,00000 |  | # 664,00 |  |  |  |  | # 1 992,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 9 |  |  | # Pol__0008 |  |  | # RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ks |  | # 2,00000 |  | # 189,00 |  |  |  |  | # 378,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 10 |  |  | # Pol__0009 |  |  | # Programování a nastavení systému |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # hod |  | # 2,00000 |  | # 500,00 |  |  |  |  | # 1 000,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 11 |  |  | # Pol__0010 |  |  | # Integrace do grafické nadstavby LATIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # kpl |  | # 1,00000 |  | # 1 500,00 |  |  |  |  | # 1 500,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| Díl: |  |  | _3 |  |  | Dodávka vnitřní kabeláže, vntřní kabelové trasy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 010,00 |  |  |  |  |  |  |
| # 12 |  |  | # Pol__0011 |  |  | # FTP kabel (drát) Cat5e Outdoor černý -40 - 70°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  | # 20,00000 |  | # 43,00 |  |  |  |  | # 860,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 13 |  |  | # Pol__0012 |  |  | # CYKY-J 3x2,5 RE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # m |  | # 25,00000 |  | # 66,00 |  |  |  |  | # 1 650,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 14 |  |  | # Pol__0013 |  |  | # Drobný instalační materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # kpl |  | # 1,00000 |  | # 1 500,00 |  |  |  |  | # 1 500,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| Díl: |  |  | _5 |  |  | Montáž prvků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| # 15 |  |  | # Pol__0014 |  |  | # Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # kpl |  | # 1,00000 |  | # 1 000,00 |  |  |  |  | # 1 000,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 16 |  |  | # Pol__0015 |  |  | # Doprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # kpl |  | # 1,00000 |  | # 1 500,00 |  |  |  |  | # 1 500,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
| # 17 |  |  | # Pol__0016 |  |  | # Revizní zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # kpl |  | # 1,00000 |  | # 2 000,00 |  |  |  |  | # 2 000,00 |  |  | # Vlastní |  |  |  |
|  |  |  | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 584,00 |  |  |  |  |  |  |
| Název |  |  |  |  |  |  |  |  | Hodnota A |  | Hodnota B |  |  |
| Základní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodávka |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 765,00 |  |  |  |  |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,54 |  | 147,65 |  |  |
| Montáž - materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 791,80 |  |  |
| Montáž - práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 774,00 |  |  |
| Mezisoučet 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 296,54 |  | 24 713,45 |  |  |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 473,95 |  |  |
| Nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Mezisoučet 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 296,54 |  | 26 187,40 |  |  |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Základní náklady celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 483,94 |  |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851,09 |  |  |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Vedlejší náklady celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851,09 |  |  |
| Kompletační činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Náklady celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 335,03 |  |  |
| Roční nárůst cen 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Roční nárůst cen 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Součty odstavců |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiál |  | Montáž |  |  |
| Rozvaděč R-08a |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 765,00 |  | 2 070,00 |  |  |
| Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 791,80 |  | 11 704,00 |  |  |

|  | Rozvaděč R-13b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plastová ozvodnice na omítku, 36 modulů, rozměry 310x586x148 (ŠxVxHL), IP65, b. šedá, vč. N/PE svorkovnic | ks | 1,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | 500,00 | 500,00 | 2 048,00 | 2 048,00 |  |
| 2 | 32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A | ks | 1,00 | 984,00 | 984,00 | 100,00 | 100,00 | 1 084,00 | 1 084,00 |  |
| 3 | Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 180 kA(8/20), 37,5 kA (10/350) | ks | 1,00 | 4 984,00 | 4 984,00 | 150,00 | 150,00 | 5 134,00 | 5 134,00 |  |
| 4 | 40/4/03-A Proudový chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.30A, In=40A | ks | 1,00 | 1 454,00 | 1 454,00 | 200,00 | 200,00 | 1 654,00 | 1 654,00 |  |
| 5 | 16/1N/B/003-A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ir=250A+puls.SS,typ A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 1,00 | 1 145,00 | 1 145,00 | 150,00 | 150,00 | 1 295,00 | 1 295,00 |  |
| 6 | 10/1N/C/003-A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ir=250A+puls.SS, typ A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1,00 | 1 245,00 | 1 245,00 | 150,00 | 150,00 | 1 395,00 | 1 395,00 |  |
| 7 | B6/1N Jistič char B, 1+N-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 2,00 | 1 215,00 | 2 430,00 | 150,00 | 300,00 | 1 365,00 | 2 730,00 |  |
| 9 | Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 | ks | 0,50 | 399,00 | 199,50 | 150,00 | 75,00 | 549,00 | 274,50 |  |
| 10 | Propojovací lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 | ks | 0,50 | 399,00 | 199,50 | 150,00 | 75,00 | 549,00 | 274,50 |  |
| 11 | Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) | ks | 1,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 198,00 | 198,00 |  |
| 12 | Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) | ks | 1,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 198,00 | 198,00 |  |
| 13 | Řadová svorka bílá 4 mm2 | ks | 8,00 | 25,00 | 200,00 | 10,00 | 80,00 | 35,00 | 280,00 |  |
| 14 | Řadová svorka bílá 16 mm2 | ks | 3,00 | 30,00 | 90,00 | 10,00 | 30,00 | 40,00 | 120,00 |  |
| 14 | Ucpávka plastová vč. matice Pg13.5 | ks | 4,00 | 15,00 | 60,00 | 10,00 | 40,00 | 25,00 | 100,00 |  |
| 15 | Ucpávka plastová vč. matice Pg16 | ks | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 25,00 |  |
| 16 | Ucpávka plastová vč. matice Pg29 | ks | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 25,00 |  |
|  | Rozvaděč R-13b - celkem |  |  |  | 14 765,00 |  | 2 070,00 |  | 16 835,00 |  |
|  | Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Montáž rozvodnic do 50 kg | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 18 | Svítidlo interiérové přisazené nebo závěsné do pořizovací ceny 2 000,- Kč - bude vzorkováno uživatelem | ks | 2,00 | 1 954,00 | 3 908,00 | 350,00 | 700,00 | 2 304,00 | 4 608,00 |  |
| 19 | Spínač jednopólový nástěnný IP54; řazení 1; bezšroubové svorky (na hořl. podklady B až E) | ks | 1,00 | 195,00 | 195,00 | 130,00 | 130,00 | 325,00 | 325,00 |  |
| 20 | Zásuvka jednonásobná nástěnná IP54, průchozí, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; bezšroubové svorky (na hořl. podklady B až E) | ks | 2,00 | 198,00 | 396,00 | 130,00 | 260,00 | 328,00 | 656,00 |  |
| 21 | Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54,12 otv. | ks | 3,00 | 606,00 | 1 818,00 | 100,00 | 300,00 | 706,00 | 2 118,00 |  |
| 22 | Svorka ekvipotenciální s krytem | ks | 1,00 | 818,00 | 818,00 | 250,00 | 250,00 | 1 068,00 | 1 068,00 |  |
| 23 | Vodič jednožílový, izolace PVC - H07V-K 16 zž, pevně | m | 2,00 | 65,00 | 130,00 | 36,00 | 72,00 | 101,00 | 202,00 |  |
| 24 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 2,00 | 19,00 | 38,00 | 36,00 | 72,00 | 55,00 | 110,00 |  |
| 25 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 20,00 | 19,00 | 380,00 | 36,00 | 720,00 | 55,00 | 1 100,00 |  |
| 26 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 5,00 | 29,00 | 145,00 | 36,00 | 180,00 | 65,00 | 325,00 |  |
| 27 | Ukončení kabelu do 4x10 mm2 | ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 120,00 | 30,00 | 120,00 |  |
| 28 | Ukončení kabelu do 4x25 mm2 | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| 29 | Ukončení vodičů v rozvaděčích do 16 mm2 | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| 30 | Ukončení vodičů na svorkovnici do 16 mm2 | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| 31 | Tvarování mont.dílu | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 | Příchytka kabelová kovová oboustraná | ks | 30,00 | 10,00 | 300,00 | 15,00 | 450,00 | 25,00 | 750,00 |  |
| 33 | Trubka ocelová závitová žárově pozinkovaná D36 | m | 4,00 | 458,00 | 1 832,00 | 40,00 | 160,00 | 498,00 | 1 992,00 |  |
| 34 | Příchytka trubky D36 | ks | 6,00 | 84,00 | 504,00 | 50,00 | 300,00 | 134,00 | 804,00 |  |
| 35 | Zhotovení kabelových prostupů přes příčky a stropy | hod | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 1 500,00 |  |
| 36 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 37 | Zauceni obsluhy | hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 38 | Koordinace postupu prací ostatnimi profesemi | hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 39 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 2000-6 ed.2 - Revizni technik | hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2 000,00 | 500,00 | 2 000,00 |  |
| 40 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 2000-6 ed.2 - Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 |  |
| 41 | Podružný materiál |  |  |  | 327,80 |  |  | 0,00 | 327,80 |  |
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 10 791,80 |  | 11 704,00 |  | 22 495,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |