---------- Původní e-mail ----------
Od: pavel wagner <pavel.wagner@seznam.cz>
Komu: goldcrestinvest.sro@seznam.cz
Datum: 13. 6. 2017 10:39:58
Předmět: Rozpočet nákladů voda

GOLDCREST INVEST s.r.o.,Lidická 700/19 Veveří, 602 00 Brno,ICO: 04399404
pobočka:GOLDCREST INVEST s.r.o.,nám.Osvobození,Zábřeh n/Mor 78901

Rozpočet nákladů /akce výměna vodovodního potrubí v šatnách/ pro 4 ZŠ Zábřeh

Potrubí PPR/trubka PP-RCT se zvetšeným průtokem DN - 50,40,32,25,

140 m                 20.000,-

/PP-RCT(EVO - PN 22),studena /+ PP-RCT FIBER BASELT PLUS vicevrstvá - stabilní/

Izolace potrubí                                                                                   4.400,-
GABO spojky pro napojení na stávající potrubí       2",6/4",5/4",1",3/4"                                                 			1.570,-
Kulové kohouty      6/4" ,5/4",1",3/4"       + redukce                                                                                      			1.500,-
Přechodové vsuvky PPR  6/4"x50  3ks,5/4"x40 3ks,1"x32 3ks,3/4"x25  8ks                                      										 4.600,-
Plech.žlab pro vystužení teplé vody    40,32,25,

100 m                          						5.600,-
PPR Fiting + diletační smyčky  + T kusy                                                                                                           4.000,-
Uchycení rozvodu,objímky,šrouby,hmoždinky                                                                                                										2.500,-
Hydrant / nové napojení ve zdi + nový ventil                                     2.000,-
Demontáž rozvodu/vč řezných kotoučů/                                                                                             8.400,-
Montáž  nových rozvodů vč.napojení na stavající                                                                                            19.600,-
Režie:/doprava + tesnící materiál/                                                     1.800,-
-----------------------

Cena celkem bez DPH                     75.970,- Kč

DPH 21%                                         15.954,- Kč

-----------------------

Cena celkem s DPH                        91.924,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vypracoval:Wagner Pavel,