DZP + DPCO
Objekt:
Adresa:
Provozovatel:	Obec Věžky / Věžky 61 / 768 33 Morkovice Česká republika / IČO: 00287865
Schválil:	Bc. Aleš Bosák, starosta obce	Podpis:
Datum:		Změny:
Zpracoval, č. osv.:		Podpis:

OBJEKT: Komunitní centrum Věžky			DZP / + DPCO
ADRESA: / GPS:
SPOJENÍ:
CHARAKTER OBJEKTU, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ: / Budova má dvě nadzemní podlaží a je nepodsklepená. Konstrukční systém je smíšený. Svislé a vodorovné konstrukce jsou DP1, konstrukce střechy je DP3. Vytápění objektu je pomocí plynového kotle o výkonu do 50 KW. Objekt je členěn do požárních úseků (viz grafická část). Požární výška objektu je 4,14 m a celková výška 9,36 m. / ÚČEL VYUŽITÍ, DISPOZIČNÍ ČLENĚNÍ: / EVAKUACE OSOB / PROVOZNÍ/ PRACOVNÍ DOBA/ PERSONÁL: / POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ: / HASICÍ LÁTKY: / DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU: / Při evakuaci osob spolupracovat s požární hlídkou, která předá informace veliteli zásahu o počtu návštěvníků v sále. / Ve vstupní hale je umístěné tlačítko TOTAL STOP a OPPO (obslužné pole požární ochrany). / U vstup na budově se nachází zábleskový maják. / V KTPO (klíčový trezor požární ochrany) se nachází generální klíč, který umožňuje vstup do objektu, do všech místností objektu a do místnosti EPS. / EPS vypíná vzduchotechniku. / HLAVNÍ UZÁVĚRY A VYPÍNAČE MÉDIÍ / Hlavní vypínače elektrické energie – / Hlavní uzávěr plynu – před budovou, / Hlavní uzávěr vody –
Záznam o provedených změnách:	Datum:	Podpis:
Zpracoval:
Schválil: Bc. Aleš Bosák, starosta obce