*Nabídkový rozpočet*

**Číslo zakázky:** OSTL043/17

**Název zakázky: ELI - Panel s rozbočovači chladící vody**

## Klasifikace:

**Fáze zakázky:** Založená nabídka

## Zadavatel rozpočtu:

**Komentář zakázky:**

**Verze rozpočtu:** p.Bakule

## Komentář verze:

*Rekapitulace DPH*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sazba DPH** | **Základ daně** | **DPH** | **Cena s DPH** |
| 21% | 108 268 | 22 736 | 131 004 |

**Celkem bez DPH: 108 268** CZK

**Celkem s DPH: 131 004** CZK

# Firmy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ firmy** | **Název** | **Kontaktní osoba** | **Telefon** |
| Dodavatel | G.W.mont, s.r.o. |  |  |
| Investor | ON SEMICONDUCTORs.r.o. |  |  |

*Realizační tým*

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoba** | **Význam osoby** |
|  |  |

**Rekapitulace - objekty a oddíly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis**1/: MNF8 - přední panel** | Cena**58 510** | DPH**12 287** | Cena s DPH**70 797** |
| Nerezový plech #2mm, 620x330 | 1 300 | 273 | 1 573 |
| Montáž tvarovek měděné spojované lisováním DN 25 | 864 | 181 | 1 045 |
| Cu t kus lisovací D28 | 940 | 197 | 1 137 |
| Cu přechod D28\*3/4" | 1 336 | 281 | 1 617 |
| Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | 3 016 | 633 | 3 649 |
| Vsuvka mosazná G1/2" | 168 | 35 | 203 |
| Mufna mosazná G 1/2" | 456 | 96 | 552 |
| Mosazný rozdělovač pro 8 okruhů | 7 696 | 1 616 | 9 312 |
| Regulační ventil G1/2" | 21 104 | 4 432 | 25 536 |
| Turbínkový průtokoměr SFL - G3/4" | 7 818 | 1 642 | 9 460 |
| Průtokový spínač FCS-01 | 8 624 | 1 811 | 10 435 |
| Nástrčná spojka IQSG 1212 G | 648 | 136 | 784 |
| Nástrčná spojka IQSF 1212 | 1 152 | 242 | 1 394 |
| Solenoidový ventil Regada 2VE13DC G1/2" | 2 250 | 473 | 2 723 |
| Závitový zpětný ventil R60 1/2" | 1 060 | 223 | 1 283 |
| Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 | 78 | 16 | 94 |
| **2/: MNF7 - zadní panel** | **49 758** | **10 449** | **60 207** |
| Nerezový plech #2mm, 620x330 | 1 300 | 273 | 1 573 |
| Montáž tvarovek měděné spojované lisováním DN 25 | 864 | 181 | 1 045 |
| Cu t kus lisovací D28 | 940 | 197 | 1 137 |
| Cu přechod D28\*3/4" | 1 336 | 281 | 1 617 |
| Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | 2 436 | 512 | 2 948 |
| Vsuvka mosazná G1/2" | 147 | 31 | 178 |
| Mufna mosazná G 1/2" | 399 | 84 | 483 |
| Mosazný rozdělovač pro 8 okruhů | 7 696 | 1 616 | 9 312 |
| Regulační ventil G1/2" | 15 828 | 3 324 | 19 152 |
| Turbínkový průtokoměr SFL - G3/4" | 7 818 | 1 642 | 9 460 |
| Průtokový spínač FCS-01 | 6 468 | 1 358 | 7 826 |
| Nástrčná spojka IQSG 1212 G | 486 | 102 | 588 |
| Nástrčná spojka IQSF 1212 | 864 | 181 | 1 045 |
| Solenoidový ventil Regada 2VE13DC G1/2" | 2 250 | 473 | 2 723 |
| Závitový zpětný ventil R60 1/2" | 848 | 178 | 1 026 |
| Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 | 78 | 16 | 94 |
|  | **108 268** | **22 736** | **131 004** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet** |  |
| Poř.  | Ident. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|  |  |  | **A\_00: Základní rozpočet** |  |  |  | **108 268** |
|  |  |  | **1/: MNF8 - přední panel** |  |  |  | **58 510** |
| 2 | SP | 722110815 | Nerezový plech #2mm, 620x330 | kus | 2,000 | 650,00 | 1 300 |
| 3 | SP | 722160224 | Montáž tvarovek měděné spojované lisováním DN 25 | kus | 8,000 | 108,00 | 864 |
| 4 | SP | 722160801 | Cu t kus lisovací D28 | kus | 4,000 | 235,00 | 940 |
| 5 | SP | 722160803 | Cu přechod D28\*3/4" | kus | 4,000 | 334,00 | 1 336 |
| 6 | SP | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | kus | 52,000 | 58,00 | 3 016 |
| 7 | H | 55111226 | Vsuvka mosazná G1/2" | kus | 8,000 | 21,00 | 168 |
| 8 | H | 55111240 | Mufna mosazná G 1/2" | kus | 8,000 | 57,00 | 456 |
| 9 | SP | 722251112 | Regulační ventil G1/2" | kus | 8,000 | 2 638,00 | 21 104 |
| 10 | H | 55121196 | Závitový zpětný ventil R60 1/2" | kus | 10,000 | 106,00 | 1 060 |
| 12 | SP | 722251142 | Průtokový spínač FCS-01 | kus | 8,000 | 1 078,00 | 8 624 |
| 13 | SP | 722251143 | Nástrčná spojka IQSG 1212 G | kus | 8,000 | 81,00 | 648 |
| 14 | SP | 722251151 | Nástrčná spojka IQSF 1212 | kus | 8,000 | 144,00 | 1 152 |
| 15 | SP | 722251152 | Solenoidový ventil Regada 2VE13DC G1/2" | kus | 1,000 | 2 250,00 | 2 250 |
| 17 | SP | 722251113 | Turbínkový průtokoměr SFL - G3/4" | kus | 1,000 | 7 818,00 | 7 818 |
| 18 | SP | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 | kus | 1,000 | 78,00 | 78 |
| 19 | SP | 722251111 | Mosazný rozdělovač pro 8 okruhů | kus | 1,000 | 7 696,00 | 7 696 |
|  |  |  | **2/: MNF7 - zadní panel** |  |  |  | **49 758** |
| 2 | SP | 722110815 | Nerezový plech #2mm, 620x330 | kus | 2,000 | 650,00 | 1 300 |
| 3 | SP | 722160224 | Montáž tvarovek měděné spojované lisováním DN 25 | kus | 8,000 | 108,00 | 864 |
| 4 | SP | 722160801 | Cu t kus lisovací D28 | kus | 4,000 | 235,00 | 940 |
| 5 | SP | 722160803 | Cu přechod D28\*3/4" | kus | 4,000 | 334,00 | 1 336 |
| 6 | SP | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | kus | 42,000 | 58,00 | 2 436 |
| 7 | H | 55111226 | Vsuvka mosazná G1/2" | kus | 7,000 | 21,00 | 147 |
| 8 | H | 55111240 | Mufna mosazná G 1/2" | kus | 7,000 | 57,00 | 399 |
| 9 | SP | 722251112 | Regulační ventil G1/2" | kus | 6,000 | 2 638,00 | 15 828 |
| 10 | H | 55121196 | Závitový zpětný ventil R60 1/2" | kus | 8,000 | 106,00 | 848 |
| 12 | SP | 722251142 | Průtokový spínač FCS-01 | kus | 6,000 | 1 078,00 | 6 468 |
| 13 | SP | 722251143 | Nástrčná spojka IQSG 1212 G | kus | 6,000 | 81,00 | 486 |
| 14 | SP | 722251151 | Nástrčná spojka IQSF 1212 | kus | 6,000 | 144,00 | 864 |
| 15 | SP | 722251152 | Solenoidový ventil Regada 2VE13DC G1/2" | kus | 1,000 | 2 250,00 | 2 250 |
| 17 | SP | 722251113 | Turbínkový průtokoměr SFL - G3/4" | kus | 1,000 | 7 818,00 | 7 818 |
| 18 | SP | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 | kus | 1,000 | 78,00 | 78 |
| 19 | SP | 722251111 | Mosazný rozdělovač pro 8 okruhů | kus | 1,000 | 7 696,00 | 7 696 |

**108 268**