Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

I. P. Pavlova 552/9,   Pod Bezručovým vrchem, 794 01, Krnov  IČO:008 44 641 DIČ:  CZ00844641

................................................................................................................................................................

Protokoly PBTK zasílejte na adresu :

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o., Oddělení zdravotnické techniky, I. P. Pavlova 9, 794 01, Krnov

OBJEDNÁVKA č.:  9497

Značka:	9497	Cheiron a.s.

Vyřizuje:	xxxxxxx xxxxxx	Kukulova 24   Břevnov

Tel.:	xxx xxx xxx	169 00 Praha 6

Fax:	Mob:xxxxxxxxxxx	IČO: 27094987

E-mail:	xxxxxxx.xxxxxxx@szzkrnov.cz	IČ:	27094987

DIČ:	CZ 27094987

Datum:	04.04.2025

Dodavatel přijetím a provedením objednávky prohlašuje, že k této činnosti  splňuje zákonné předpoklady.  Servis bude proveden v souladu se Zákonem č.375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a normou ČSN EN 60601, příp. ČSN EN 62353

PBTK proveďte v kalendářním měsíci dle plánu údržby uvedeného na objednávce.

Součástí PBTK je protokol vč. KEZ u elektrických ZP. Termín kontroly oznamte předem příslušnému oddělení.

Splatnost faktury min. 30 dnů ode dne dodání zboží nebo služby.

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky.

Faktury zasílejte v elektronické podobě na e-mail:    fakturace@szzkrnov.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č.	Objednávaný úkon	Údaje o zařízení

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Monitor vitálních funkcí

Typ zařízení: 	Bene View T8

Inv.číslo: 	7238

Výr.číslo: 	CF-84135856

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

2.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Monitor vitálních funkcí

Typ zařízení: 	Bene View T8

Inv.číslo: 	7238

Výr.číslo: 	CF-84135852

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

3.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Monitor vitálních funkcí

Typ zařízení: 	Bene View T8

Inv.číslo: 	7238

Výr.číslo: 	CF-84135853

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

4.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Monitor vitálních funkcí

Typ zařízení: 	Bene View T8

Inv.číslo: 	7238

Výr.číslo: 	CF-84135855

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

5.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Monitor vitálních funkcí

Typ zařízení: 	Bene View T8

Inv.číslo: 	7238

Výr.číslo: 	CF-84135851

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

6.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Monitor vitálních funkcí

Typ zařízení: 	Bene View T8

Inv.číslo: 	7238

Výr.číslo: 	CF-84135854

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

7.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Monitor vitálních funkcí

Typ zařízení: 	Bene View T8

Inv.číslo:

Výr.číslo: 	CF-84135850

Umístění: 	Gastroenterologická ambulance

Nákl.středisko: 	201404

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

8.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Telemetr

Typ zařízení: 	Bene Vision TM80

Inv.číslo: 	7238

Výr.číslo: 	HJ-84001952

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

9.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Telemetr

Typ zařízení: 	Bene Vision TM80

Inv.číslo: 	7238

Výr.číslo: 	HJ-84001951

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

10.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Telemetr

Typ zařízení: 	Bene Vision TM80

Inv.číslo: 	7238

Výr.číslo: 	HJ-84001953

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

11.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Telemetr

Typ zařízení: 	Bene Vision TM80

Inv.číslo: 	7238

Výr.číslo: 	HJ-84001947

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

12.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Telemetr

Typ zařízení: 	Bene Vision TM80

Inv.číslo: 	7238

Výr.číslo: 	HJ-84001950

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

13.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Telemetr

Typ zařízení: 	Bene Vision TM80

Inv.číslo: 	7238

Výr.číslo: 	HJ-84001948

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

14.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Telemetr

Typ zařízení: 	Bene Vision TM80

Inv.číslo: 	7238

Výr.číslo: 	HJ-84001954

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

15.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Telemetr

Typ zařízení: 	Bene Vision TM80

Inv.číslo: 	7238

Výr.číslo: 	HJ-84001945

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

16.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Monitor vitálních funkcí

Typ zařízení: 	Mindray uMEC10    transportní

Inv.číslo:

Výr.číslo: 	KN-84023667

Umístění: 	CUP

Nákl.středisko: 	501501

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

17.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Monitor vitálních funkcí

Typ zařízení: 	Mindray uMEC10    transportní

Inv.číslo: 	ZD180045

Výr.číslo: 	KN-84023666

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

18.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	EKG

Typ zařízení: 	Mindray BeneHeart R12

Inv.číslo: 	7234

Výr.číslo: 	FN-84011468

Umístění: 	Neurologické oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	203301

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

19.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	EKG

Typ zařízení: 	Mindray BeneHeart R12

Inv.číslo: 	7235

Výr.číslo: 	FN-84011470

Umístění: 	Interní příjmová ambulance

Nákl.středisko: 	201402

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

20.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	EKG

Typ zařízení: 	Mindray BeneHeart R12

Inv.číslo:

Výr.číslo: 	FN-84011469

Umístění: 	ARO - JIP

Nákl.středisko: 	301301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

21.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Defibrilátor

Typ zařízení: 	Mindray BeneHeart D3

Inv.číslo: 	7227

Výr.číslo: 	EZ84004842

Umístění: 	Neurologické oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	203301

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

22.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Defibrilátor

Typ zařízení: 	Mindray BeneHeart D3

Inv.číslo: 	7238

Výr.číslo: 	EZ84004841

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

23.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Defibrilátor

Typ zařízení: 	Mindray BeneHeart D3

Inv.číslo: 	7572

Výr.číslo: 	EZ0C051074

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

24.	PBTK	Název zařízení: 	Regulátor podtlaku

Typ zařízení: 	Easyvac plus 1000

Inv.číslo: 	ZD220036

Výr.číslo: 	00ERNI

Umístění: 	Pediatrické oddělení - lůžková část

Nákl.středisko: 	202201

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	28.05.2025

25.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Telemetr

Typ zařízení: 	Bene Vision TM80

Inv.číslo:

Výr.číslo: 	HJ-24012797

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

26.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Telemetr

Typ zařízení: 	Bene Vision TM80

Inv.číslo: 	7238

Výr.číslo: 	HJ-2B015528

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

27.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Telemetr

Typ zařízení: 	Bene Vision TM80

Inv.číslo: 	8032

Výr.číslo: 	HJ-34017503

Umístění: 	Interní oddělení - lůžková část

Nákl.středisko: 	201201

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

28.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Telemetr

Typ zařízení: 	Bene Vision TM80

Inv.číslo: 	8033

Výr.číslo: 	HJ-34017502

Umístění: 	Interní oddělení - lůžková část

Nákl.středisko: 	201201

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

29.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Telemetr

Typ zařízení: 	Bene Vision TM80

Inv.číslo: 	8034

Výr.číslo: 	HJ-34017501

Umístění: 	Interní oddělení - lůžková část

Nákl.středisko: 	201201

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

30.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Monitor vitálních funkcí

Typ zařízení: 	BeneVision N1

Inv.číslo:

Výr.číslo: 	AA3-34072414

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

31.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Videobronchoskop - zobrazovací jednotka

Typ zařízení: 	Screeni

Inv.číslo:

Výr.číslo: 	SCR3123032678

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	30.05.2025

32.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Centrální monitor. systém

Typ zařízení: 	Bene Vision CMS

Inv.číslo:

Výr.číslo: 	640-300099

Umístění: 	Interní oddělení - JIP

Nákl.středisko: 	201301

Odp.osoba: 	.

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 	10.05.2025

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předpokládaná cena:	212.852,33- Kč bez DPH     viz. CN 500536

Příkazce operace:                                                  Správce rozpočtu:

Podpis:                                                                    Podpis: