Odběratel:

Dodavatel:

FIREPROOF s.r.o.

Lidická 700/19

602 00 Brno

IČO: 07556675

DIČ: CZ07556675

e-mail:

mob:

Náš svět, příspěvková organizace

Pržno 239, 739 11 Pržno

IČ: 00847046

[www.nassvetprzno.cz](http://www.nassvetprzno.cz)

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 22.04.2025

**Objednávka**

Na dodání a montáž protipožárních dveří a zárubní,

rozsah dodávky dle cenové nabídky č. 44/2025, která je nedílnou součástí této objednávky.

Místem dodání Č.p.239, 739 11 Pržno, areál Náš Svět, příspěvková organizace.

To vše v předpokládané ceně 193 804 kč bez DPH.

Termín dodání a dokončení všech prací do 20.06.2025.

Prosím o akceptaci objednávky včetně ceny.

Za odběratele:

V Pržně dne 22.04.2025

Za dodavatele:

**Závazná nabídka č. 44/2025**

**FIREPROOF s.r.o.**

Lidická 700/19

602 00 Brno

Uzávěr č.1 a 2 CPL DUB upřesnění / orientace / zaměření

Dveře protipožární EI30DP3C 1100\*1970

Zavírač dveřní

Kování (štítové) VYŠŠÍ ODOLNOST (změna)

Instalace + provozuschopnost (dveře)

(cena bez jakýchkoliv úprav – do typizované zárubně)

Uzávěr č.3 CPL bílá

Dveře dvoukřídlové EI15 PD3 C 1250/1970 80 P Aktiv R AKTIV 800/1970

Prosklené – síla skla pp 8 mm + pp – sklo hl. křídlo na pasivním křídle sklo není

Zavírač dveřní …x + koordinátor sklo 2/3

Kování (štítové) VYŠŠÍ ODOLNOST

Istalace + provozuschopnost (dveře)

Zárubně protipožární v RAL 7035

(včetně materiálu pp beton + zapravení, likvidace) (zárubně)

Hrazda nerez 80 aktiv + panika dvoubová nerez Instalace

Uzávěr č. 4 CPL Bílá

Dveře jednokřídlové EI15 PD3 C 1100/1970 pravé 2/3 sklo

Prosklené – síla skla pp 8 mm

Zavírač dveřní

Kování (štítové) VYŠŠÍ ODOLNOST

Instalace + provozuschopnost (dveře)

Zárubně protipožární v RAL 7035

Instalace včetně demontáže

(včetně materiálu pp beton + zapravení, likvidace)

Uzávěr č. 5 CPL Bílá

Dveře jednokřídlové EI15 PD3 C 1100/1970 pravé Pravé 900 sklo 1/3 EI 15 DP3 C

Zavírač dveřní

Kování (štítové) VYŠŠÍ ODOLNOST

Instalace + provozuschopnost (dveře)

(cena bez jakýchkoliv úprav – do typizované zárubně)

Doprava

cena bez DPH 193.804