**Příloha č. 4 k PS č. 899-24130-12 Nemocnice na Homolce na období od 22.4. – 4.5.2025 - stáž v Senegalu**

**Chirurgické nástroje (transportované sterilní v dvojobalu – papír-fólie)**

Kostní hák

Dláto dřevěnné

Velký luer

Dotloukač

Sonda

Patentní háček

Pinzeta cévní

Kerrison 2,3,4,5

Nůžky hokejky

Nůžky preparační

Nůžky rovné

Nůžky zahnuté

Chitteli plif rovný

Mikrojehelec

Sání kovové 5 ks

Jehla redonova

Pinzeta valleylab bipolární 4 ks

Rozvěrač anglický střední

Rozvěrač anglický prodloužený

Petriho miska 4 ks

Kádinka skleněná 4 ks

Cévní klipovačka

Kleště Duvaly

Jehelec cévní

Jehelec autofix

Kabel Valleylab mono

Kabel Valleylab bipo

Nástavec na mono krátký

Nástavec na mono dlouhý

Handpeace MidasRex – P06782989

Rozvěrač Caspar

Ploténkový hák

Nůžky převazové

(kde není počet kusů, je myšleno 1 ks)

**Nástroje uložené v 8 kovových kontejnerech:**

**4 velké – Lamino S1**

**Lamino S2**

**Mozek**

**Krční a Shunt**

**4 malé – Mikro**

**Aneurysmatické klipy kobaltové**

**Vrtačka Midas Rex**

**Vrtačka Aesculap**

**LAMINO S1**  
1 natěrák  
1 okénkový hák střední  
1 patentní háček tenký  
4 pinzeta: 2 chirurgická krátká hrubá  
 1 chirurgická jemná dlouhá  
 1 anatomická hrubá dlouhá  
2 jehelec autofix  
1 jehelec Adson  
3 nůžky: 1 krátké zahnuté  
 1 krátké rovné  
 1 preparační  
2 násadce na čepelku (11, 23)  
2 preparátor zahnutý  
1 preparátor rovný

2 lžičky (polévka, do kanálu)  
1 kochr dlouhý  
2 kochr krátký  
3 peánů krátkých  
5 chitteli (2 okénkové, 2 plif a 1 kochr)  
2 raspatoria velká

1 raspa malé  
1 kladivo  
1 dlátko (nástavce úzký a široký)

1 kožní rozvěrač

1 střední angličan

1 prodloužený angl..  
1 velký angl..  
1 pravostranný rozvěrač   
3 kerrisony: 3,4,5  
2 luer  
1 načíňák  
1 cílič  
1 Valleylab kabel mono  
1 Valleylab kabel bipo

1 Valleylab pinzeta  
1 jehelník a jehly  
1 nerez miska velká  
1 redonova jehla  
1 kanyla  
2 kovové sání

**LAMINO S2**  
1 natěrák  
1 okénkový hák střední  
1 patentní háček tenký  
4 pinzeta: 2 chirurgická krátká hrubá  
 1 chirurgická jemná dlouhá  
 1 anatomická hrubá dlouhá  
2 jehelec autofix  
1 jehelec Adson  
3 nůžky: 1 krátké zahnuté  
 1 krátké rovné  
 1 preparační  
2 násadce na čepelku (11, 23)  
2 preparátor zahnutý  
1 preparátor rovný

2 lžičky (polévka, do kanálu)  
1 kochr dlouhý  
2 kochr krátký  
3 peánů krátkých  
5 chitteli (2 okénkové, 2 plif a 1 kochr)  
2 raspatoria velká

1 raspa malé  
1 kladivo  
1 dlátko (nástavce úzký a široký)

1 kožní rozvěrač

1 střední angličan

1 prodloužený angl..  
1 velký angl..  
1 pravostranný rozvěrač   
3 kerrisony: 3,4,5  
2 luer  
1 načíňák  
1 cílič

1 Valleylab kabel mono  
1 Valleylab kabel bipo

1 Valleylab pinzeta  
1 jehelník a jehly  
1 nerez miska velká  
1 redonova jehla  
1 kanyla  
2 kovové sání

**MOZEK**

1 natěrák

1 rozvěrač anglický střední  
2 raspatorium velké  
1 raspatorium malé  
1 elevatorium  
1 raspa hrabičky

1 kladivo

1 kerrison 3  
1 kožní rozvěrač  
1 angličan střední  
2 lžička  
1 preparátor na ZJ  
1 preparátor rovný tenký

1 preparátor zahnutý tenký  
1 háček na duru5 mozková lopatka  
6 pinzet: 2 chirurgická krátká hrubá  
 1 chirurgická krátká jemná  
 1 chirurgická dlouhá jemná (durální)  
 1 anatomická krátká hrubá  
 1 anatomická dlouhá jemná  
2 násada na čepelku (11, 23)  
2 jehelec autofix  
2 jehelec Adson  
3 nůžky: 1 rovné  
 1 zahnuté  
 1 preparační

2 svorkovnice na modré svorky  
2 kanyla  
1 jehla k redonu  
5 kovové sání  
1 hák dvojzubý  
10 peánů  
1 moskito  
2 luer  
3 chitteli plifové (rovný jemný, hrubý a zahnutý)  
1 nerez miska  
1 hrnek  
1 gumový balonek a kovový násadec  
1 jehelník a jehly

3 pinzety Valleylab (rovná krátká, dlouhá, zahnutá)  
1 kabel bipolární Valleylab  
1 kabel monopolární Valleylab

**MIKRO (malý kontejner)**

2 mikroháček – řezací

nervový – MN 1920 (Asanus)  
2 disektor (bajonet, rovný)  
2 mikronůžky – rovné – FD 032R (Aesculap)

zahnuté – FD 033R (Aesculap)

1 mikronůžky Charmant  
2 chňapavá pinzeta – Martin 1246 (Codman)

1 ostrá pinzeta – FM 153R (Aesculap)

**Vrtačka Midas Rex** (malý kontejner)

Kabel SN21K6119

Kraniotom F2-B1- AF02-P29912005

Handpeace dlouhý P07338763

dlouhý P01700269

krátký 10 – 9ST

Konzole MidasRex – Medtronic IPC

Evidenční č.: 1010318

Sériové č.: 73387

Spínací pedál – SN AFC – U23154

**Vrtačka Aesculap** (malý kontejner) - **Vyřazeno z evidence.**

Kabel GD 672

SN 2631

Motor GD 676

SN 4325

Handpeace dlouhý GB 768R

Konzole Microspeed Uni - Aesculap

Evidenční č.: ZP2120747

Sériové č.:001867

Spínací pedál: SN 00427

**Aneurysmatické svorky kobaltové** (malý kontejner) - **Vyřazeno z evidence.**

**KRČNÍ SÍTO + SHUNT**1 natěrák  
2 kolenní hák širší  
2 kolenní hák úzký  
2 hák okénkový   
1 raspatorium velké

1 raspatorium malé

1 kladivo  
4 lžička (00, 2x krční,karlínka)  
1 preparátor rovný  
1 nervový háček  
1 nervový mikroháček  
1 deschamp  
1 lumbální jehla  
2 násadec na čepelku 11 (krátký, dlouhý)

1 násadec na čepelku 23  
3 nůžky( preparační, rovné, zahnuté)  
2 jehelec autofix

2 jehelec cévní  
6 pinzety- 2 krátká hrubá chirurgická  
 1 krátká jemná chirurgická  
 1 dlouhá jemná chirurgická  
 1 krátká jemná anatomická  
 1 dlouhá jemná anatomická  
1 kyreta  
1 nůž na osteofyty  
1 dotloukač

1 šroubovák na distrakční šrouby

1 distrakční rozvěrač

9 distrakčních šroubů (3x 12, 3x14, 3x16)  
1 redonova jehla  
1 kanyla proplachovací  
2 kovové sání  
2 peán střední zahnutý   
3 kochr krátký  
3 peán krátký   
2 peán moskito zahnutý (1 potažený)  
1 peán protahovací střední zahnutý

1 peán protahovací dlouhý zahnutý  
1 kožní rozvěrač ostrý

1 malý angličan  
1 střední angličan  
1 luer

1 chitelli  
2 kerrison (vel. 2 a 3)  
1 nerez miska  
1 jehelník a jehly  
1 bipolární pinzeta Valleylab  
1 kabel bipolární Valleylab  
1 kabel mono Valleylab  
  
CASPAR rozvěrač transparentní – (U22-740-10) – 2 ks

(U22-730-10) – 2 ks

lopatky ostré 6 ks

lopatky tupé 12 ks

odstraňovač lopatek

Pro účely majetkového pojištění výše uvedených předmětů na stáži v Senegalu v rámci dodatku č.9 k pojistné smlouvě č. 899-24130-12 byla stanovena pojistná částka ve výši 1,5 mil Kč.