Příloha č. 1 ke smlouvě č. 941504420

K objímka PE ET 400 SDR17 616531

K objímka PE ET 315 SDR11 612670

K koleno 45° PE100 SDR17 315

K objímka PE ET 225 SDR11 612674

K záslepka PE100 SDR17 225

K záslepka PE ET 32

K redukce PE100 SDR17 160/110

K redukce PE ET 63-40

K redukce PE ET 63-32

K redukce PE ET 50-40

K redukce PE ET 32-25

K objímka PE ET 160 SDR11 612691

K objímka PE ET 90 SDR11 612687

K objímka PE ET 63 SDR11 612685

K objímka PE ET 40 SDR11 612683

K objímka PE ET 25 SDR11 612681

K koleno 30° PE100 SDR17 225

K koleno 45° PE100 SDR17 160

K koleno 90° PE ET 40

K koleno 90° PE ET 32

K koleno 90° PE ET 25

K T-kus 90° PE ET 50 (Kit)

K T-kus 90° PE ET 63 (Kit)

K T-kus 90° PE ET 90

K T-kus 90° PE ET 110

K T-kus PE100 SDR17 160

K tvarovka balónovací PE ET 160 -mo.nást

K T-kus přípoj.navrt.PE ET 225-63 612655

K T-kus přípoj.navrt.PE ET 160-63 612650

K T-kus přípoj.navrt.PE ET 50-25 612702

K T-kus přípoj.navrt.PE ET 63-25 612633

K T-kus přípoj.navrt.PE ET 315-63 615339

K odboč. bez vrt SAUNI 315-400 90 616557

K T-kus přípoj.navrt.PE ET 63-63 616334

K kohout kul.PE PN4 d 90

K kohout kul.PE PN4 d 63

K kohout kul.PE PN4 d 32

K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

K souprava zem. teles. d32-40, 0,7-1,1m

objímka PE ET 315