OBJEKT					DZP + DPCO
ADRESA (GPS)					STUPEŇ POPLACHU II
SPOJENÍ	VEDENÍ SPOLEČNOSTI

POPIS OBJEKTU, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
ÚČEL / OBJEKTU	bydlení, ubytování, komerce a hromadné parkování		CELKOVÝ POČET OBJEKTŮ	3x objekt pro bydlení / 1x polyfunkční dům / 1x hromadná garáž
PŘÍJEZD
VSTUP DO OBJEKTU
PŘÍSTUP NA STŘECHU
KONSTRUKČNÍ SYSTÉM		PŮDORYS / max.		POČET / PODLAŽÍ max.
STĚNY / PŘÍČKY		VÝŠKA max.		DOPLŇUJÍCÍ / INFORMACE
STŘECHA		POŽÁRNÍ / VÝŠKA max.
ÚČEL VYUŽITÍ
OBSAZENÍ OSOBAMI

EPS
EVAKUAČNÍ VÝTAH
VĚTRÁNÍ CHÚC
ZOKT
HASICÍ LÁTKY
VNITŘNÍ ODBĚRNÁ MÍSTA	hadicové systémy DN19 s tvarově stálou hadicí délky 30 m v každém podlaží / hadicový systém DN25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m v prostoru komerce
VNĚJŠÍ ODBĚRNÁ MÍSTA	1x podzemní požární nádrž (objem 45 m3, savicový vývod DN110), umístěna severozápadně od obytného souboru / 2x vnější odběrní místo (DN100) umístěné severozápadně od obytného souboru
DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU
OBECNÉ
CENTRAL a TOTAL STOP	v objektech se nachází celkem 5 dvojic tlačítek TOTAL STOP a CENTRAL STOP, které jsou dostupné z CHÚC / po stisknutí tlačítka CENTRAL STOP zůstává zachována dodávka el. proudu pouze pro PBZ / v objektu B2 (místnost rozvaděče pro odvod kouře) se nachází záložní zdroj elektrické energie (UPS) / objekt je vybaven 2x KTPO a OPPO / OPPO umožňuje vypnout ZDP a sirény pro vyhlášení poplachu a obnovit nastavení ústředny EPS
Zracování / kontrola / změny				Datum	Podpis
ZPRACOVAL:
KONTROLOVAL:
SCHVÁLIL:

Zpracoval:
Ing.
Kontroloval: Ing.
Schválil:

OVLÁDANÁ A MONITOROVANÁ ZAŘÍZENÍ EPS
EPS

Zpracoval:

Kontroloval:
Schválil:
Digitálně podepsal Ing. Vít Rušar
Datum: 2025.04.25
12:14:21 +02'00'