#### Příloha č. 1

##### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předávající:  Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Zastoupená:  Ing. Petrou Havlovou, jednatelkou

Přejímající:   MUDr. Naděžda Hanousková

IČO 65660366

Výše jmenovaní se na základě žádosti přejímající/ho dohodli o poskytnutí pronájmu nebytového prostoru v objektu 003, 1. NP polikliniky Litvínov za účelem poskytování zdravotních služeb – dermatovenerologická ambulance.

Číslo místnosti             Číslo dveří                Účel využití                           m2

1103                                 1092a                       čekárna      1/2  19,60            9,80

1109                                 1093,a                soc.zař.pacient 1/2  10,70            5,35

1104                                 1091                          poradna                            13,60

1107                                 1092                          předsíň                               7,10

Celkem 35,85 m2

Technický stav pronajímaného prostoru i jednotlivých konstrukčních prvků je bez závad, nově vymalovaný základním bílým nátěrem, uklizený. Současně jsou předány klíče od výše uvedeného nebytového prostor včetně č. dveří 1080.

Technický stav pronajímaného prostoru i jednotlivých konstrukčních prvků je bez závad.

Konstrukční prvky:

1  ks umyvadlo

1  ks mísící baterie páková

3  ks zásuvka (+ 3 ks zásuvka intenet)

6  ks vypínač

6  ks zářivková osvětlovací tělesa

podlahová krytina PVC + dlažba keramická

1 ks RT

1  ks elektronický dvoučidlový indikátor topných nákladů

1  ks termoregulační ventil

1  ks termostatická hlavice

Indikátor topných nákladů    v.č. 31494491/1116   odečet k 01.04.2025…. 255     SM 6124

V prostoru je instalováno níže uvedené zařízení:

1 ks ústředna EZS JA63KRX (č.m. 1103)

2 ks snímací čidlo JA60P (č.m. 1103, 1104)

1 ks připojení internet (č.m. 1104)

Přejímající byl/a  upozorněn/a  na povinnost dodržování a respektování provozního řádu Krušnohorské polikliniky s. r. o. a všech přepisů a nařízení v oblasti PO a BP.

Všechny dokumenty jsou k dispozici na jednatelství Krušnohorské polikliniky s.r.o.

# V Litvínově dne 01.04.2025

Předávající:                                                                         Přejímající:

………………….	                                                                ………………….