## Příloha č. 2 - Rozsah dohodnutých služeb

| PŘEHLED SERVISNÍCH SLUŽEB (služby nezahrnuté do paušální ceny jsou realizovány a fakturovány na základě nabídky V H L, s.r.o. a objednávky od zákazníka) |  | Zahrnuto v paušální ceně |
| --- | --- | --- |
| Odborné prohlídky (OP) | Činnosti a termíny vyžadovány normou ČSN 27 4002. Odborný servisní pracovník provede kontrolu zařízení, zkontroluje funkčnost bezpečnostních obvodů a všech bezpečnostních a mechanických částí zařízení. | ANO |
| Pravidelná preventivní údržba (PPU) | V rámci pravidelné preventivní údržby odborný pracovník provede všechny úkony potřebně k zajištění provozuschopnosti výtahu. Služba zahrnuje doplnění oleje do převodovky a samotné olejové náplně do samomazů (služba nezahrnuje celkovou výměnu převodového oleje nebo hydraulického oleje u hydraulických výtahů). | ANO |
| Pravidelná kontrola (PK) | V pravidelných cyklech odborní pracovníci provedou kontrolu celého zařízení, prověří funkčnost běžných komponentů, které slouží potřebám uživatelů zařízení. Tato kontrola je službou poskytovanou nad rámec požadavků norem a je prováděna v rámci pravidelné odborné prohlídky. | ANO |
| Provozní prohlídky (PP) | Služba dříve vyžadovaná ČSN 27 4002. S účinnosti od 1.11.2018 nejsou provozní prohlídky normou vyžadovány. Část činnosti z provozních prohlídek byla převedena do odborných prohlídek. | NE |
| Odborné zkoušky a posuzování provozních rizik výtahů (OZ) | Činnosti a termíny vyžadovány normou ČSN 27 4007. Revizní technik provede funkční zkoušku celého zařízení, bezpečnostních komponent a provede elektrorevizi. Výstupem je protokol z odborné zkoušky s popisem aktuálních závad zařízení a s termíny pro jejich odstranění. | NE |
| Inspekční prohlídka (IP) | Činnosti a termíny vyžadovány normou ČSN 27 4007. Na základě objednávky od zákazníka zajistíme provedeni IP prohlídky akreditovaným inspekčním orgánem. Výstupem je protokol z inspekční prohlídky s uvedením rizik zařízení s ohledem na aktuální požadavky legislativy a norem a s termíny pro jejich odstranění. | NE |
| Doprava pro činnosti, které jsou zahrnuty ve smluvní paušální ceně | Zákazník u činností zahrnutých v paušální ceně nehradí náklady na dopravu spojené s těmito činnostmi. | ANO |
| Dopravné pro mimo paušální služby | Zákazník u činností nezahrnutých v paušální ceně nehradí náklady na dopravu spojené s těmito činnostmi. | NE |
| Základní čištění prohlubně šachty, střechy klece a strojovny od provozních nečistot | V rámci pravidelné preventivní údržby servisní pracovník provede základní vyčištění stropu kabiny, prohlubně šachty a strojovny od provozních nečistot zametením. | ANO |
| Materiál pro pravidelnou preventivní údržbu a základní čištění | Pro výkon pravidelné preventivní údržby a základního čištění od provozních nečistot poskytujeme maziva a prostředky pro zajištění této služby. | ANO |
| Vnitřní čištění prosklené ocelové konstrukce | Na objednávku zákazníka zajistíme kompletní vyčištění vnitřní části prosklené ocelové konstrukce výtahu. V ceně dodávky bude zahrnuto celkové vnitřní omytí skel, vysátí všech vnitřních prostor vč. pohonů a prahů šachetních dveří. Služba je fakturována samostatně. | NE |
| Vnitřní čištění betonové/zděné šachty | Na objednávku zákazníka zajistíme kompletní vyčištění vnitřní části šachty výtahu. V ceně dodavky je zahrnuto vysátí všech vnitřních prostor vč. pohonů a prahů šachetních dveří. Služba je fakturována samostatně. | NE |
| Vnitřní vyčištěni kabiny výtahu | Na objednávku zákazníka zajistíme kompletní vyčištění vnitřní části kabiny výtahu. V ceně dodavky je zahrnuto omytí, vyleštění a ošetření všech částí kabiny. Služba je fakturována samostatně. | NE |
| Nástup na vyproštění do 1 hodiny od nahlášení | Zahájení vyprošťování osoby nebo nákladu z výtahů zajistíme nepřetržitě po dobu 24 hodin denně do 60 minut od telefonického nahlášení takové události. | ANO |
| Vyproštění uvízlých osob z kabiny výtahu | Vyproštění osob proběhne do jedné hodiny od nahlášení. Vyproštění nákladu proběhne po vzájemné domluvě se zákazníkem. Služba je fakturována samostatně. | NE |
| Materiál a náhradní díly potřebné pro opravu | Zákazník má zahrnut materiál a náhradní díly v paušální ceně. | NE |
| Provoz SIM karty a poplatky za nouzové volání z kabiny výtahu | V případě, že je výtah vybaven obousměrným dorozumívacím zařízením, poskytujeme vlastní paušální SIM kartu do tohoto zařízení a platby operátora hradíme. Odpovědnost za funkčnost SIM karty je ze zákazníka přenesena V H L, s.r.o. | ANO |
| Odborné poradenství a cenové nabídky na modernizace výtahu | Poskytujeme ucelenou rozvahu a technickou pomoc pro další kroky k prodloužení životnosti zařízení či přípravě technických informaci a podkladů pro zahájení procesu částečné či celkové modernizace zařízení. | ANO |
| Zkouška funkce EVAKUACE u evakuačních nebo požárních výtahů | Provedeme asistenci u zkoušky funkčnosti evakuačního nebo požárního výtahu dle vyhl. č. 246/2001 Sb.. | NE |