Příloha č. 1 ke smlouvě č. 104391278

200 M trubka PE100RC SDR11 DN63 100m

1 KS K tvarovka opravárenská dělená PE ET 90

3 KS K T-kus 90° PE ET 63 (Kit)

10 KS K objímka PE ET 63 SDR11 612685

4 KS K záslepka PE ET 63

1.000 M vodič CYY 2,5 mm červený

200 M kabel CYKY 2 x 4 0-kruh 11091

10 KS anoda galvanická MG 12