Transportní lehátko polohovatelné s hydraulickým zdvihem

Technické parametry

| rozměr, délka x šířka (cm) | 200 x 70 |
| --- | --- |
| vnější délka x průjezdná šířka | 217x83 |
| počet polstrovaných segmentů | 2 |
| hydraulicky nastavitelná výška (cm) | 58-98 |
| hlavový díl nastavitelný plynovou vzpěrou v rozsahu | +45’ |
| kolečka 0 125 mm s brzdou a aretací směru předního kolečka | ano |
| nárazníková kolečka 0 70 mm | ano |
| postranní bradlo sklopná | ano |
| minimální nosnost lehátka | 180 kg |

Volitelné příslušenství:

| držák na hygienický papír | eurolišta podél boku lehátka |
| --- | --- |
| Infuzní stojan a držák stojanu | fixační popruhy |
| sada koleček s centrální brzdou 0 150 mm | držák tlakové lahve |
| konstrukční úprava pro Trendelenburgovu polohu |  |

9 Novohradská 1153, 379 01 Třeboň, Czech Republic T +420 384 724 292 E info@resi.cz www.resi.cz

www.DUNA.cz

NABÍDKA č. NVR0250125

| Dodavatel | Odběratel |
| --- | --- |
| RESI Třeboň spol. s r.o. Novohradská 1153 379 01 Třeboň IČO: 25178989 DIČ: CZ25178989 KS v Českých Budějovicích, oddíl C. vložka 8093 | Krajská nemocnice T. Bati, a . s. Havlíčkovo nábřeží 600 762 75 Zlín Česká republika Kontakt: |

| Telefon: 384 724 292-4 E-mail: info@resi.cz WWW: http:ZAvww.resi.cz |  | Platnost nabídky: 21/03/2025 Vystavil: Datum vystaveni: 21/03/2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Označení položky | Počet MJ | Cena/ MJ Po slevě | +/- | Celkem Kč bez DPH |
| 1 | 1001051 JORDAN A2h Transport | 8,0000 ks | 38 120,0000 |  | 304 960,00 |
| 2 | 1901087 Kolečka s centrální brzdou a pákami | 8,0000 sada | 7 970,0000 |  | 63 760,00 |
| 3 | 1901014 Držák na hygienický papír | 8,0000 ks | 1 280,0000 |  | 10 240,00 |
| 4 | 1901025 Infuzní stojan | 8,0000 ks | 2 890,0000 |  | 23 120,00 |
| 5 | č. 9 9006, držák papíru u hlavové části |  |  |  |  |
| 6 | 9091000 Doprava | 1,0000 ks | 1 000,0000 |  | 1 000,00 |

33,0000

Sleva za doklad	-8,0%	-32 246,40

CELKEM KČ	370 833,6000

DPH	77 875,0560

S DPH	448 708,6560

Zéručnl doba 24. Měsíců od data pfeděnl.

PBTK Jsou po dobu záruční doby zdarma.

PBTK po uplynuti záruční doby 800,- Kč bez DPH + doprava.

Zpracováno systémem DUNA BUSINESS P3S109

Resi

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

Výrobce: RESI Třeboň spol. s r.o.

Sídlo: Novohradská 1153, 379 01 Třeboň, Česká republika

IČO:25178989

SRN: cz-MF-000037301

Toto EU prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Název zdravotnického prostředku: JORDAN transport

Modely/varianty zdravotnického prostředku: transport A, transport A2h, transport A3h, transport AS

Základní UDI-DI zdravotnického prostředku: 859420145JORDANL5

Určený účel: Lehátka řady JORDAN transport jsou transportní lehátka s pevnou i nastavitelnou výškou. Tato lehátka jsou zdravotnický prostředek, který je určen do nemocnic, rehabilitačních a dalších zdravotnických zařízení. Slouží k vyšetření pacientů a k převozu pacientů uvnitř budovy. Lehátko smí být použito k běžnému převážení jednoho pacienta po vnitřních prostorách zaškolenou obsluhou. Jordan transport AS je sprchovací lehátko.

Riziková třída zdravotnického prostředku: I

Postup posouzení shody zdravotnického prostředku s požadavky MDR: či. 52, přílohy II, III.

Zdravotnický prostředek JORDAN transport, na nějž se stávající prohlášení vztahuje, je ve shodě s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, v platném znění.

V Třeboni dne 25.8.2023

Ing. Jiří Šimeček
RESf Třeboň spol. s r.o.
jednatel společnosti

RESI Třeboň spol. s r.o., zapsána v OR pod spisovou značkou C 8093, Krajský soud v Českých Budějovicích Tel: +420 384 724 292 IČ: 25178989 DIČ: CZ25178989 Novohradská 1153, 379 01, Třeboň www.resi.cz