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[bookmark: bookmark2]Technické parametry
	rozměr, délka x šířka (cm)
	200 x 70

	vnější délka x průjezdná šířka
	217x83

	počet polstrovaných segmentů
	2

	hydraulicky nastavitelná výška (cm)
	58-98

	hlavový díl nastavitelný plynovou vzpěrou v rozsahu
	+45’

	kolečka 0 125 mm s brzdou a aretací směru předního kolečka
	ano

	nárazníková kolečka 0 70 mm
	ano

	postranní bradlo sklopná
	ano

	minimální nosnost lehátka
	180 kg



Volitelné příslušenství:
	držák na hygienický papír
	eurolišta podél boku lehátka

	Infuzní stojan a držák stojanu
	fixační popruhy

	sada koleček s centrální brzdou 0 150 mm
	držák tlakové lahve

	konstrukční úprava pro Trendelenburgovu polohu
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	RESI Třeboň spol. s r.o.
Novohradská 1153 379 01 Třeboň
IČO: 25178989	DIČ: CZ25178989
KS v Českých Budějovicích, oddíl C. vložka 8093
	Krajská nemocnice T. Bati, a . s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín Česká republika
Kontakt:




	Telefon: 384 724 292-4
E-mail: info@resi.cz WWW: http:ZAvww.resi.cz
	Platnost nabídky:	21/03/2025
Vystavil:
Datum vystaveni:	21/03/2025

	
	Označení položky
	Počet MJ
	Cena/ MJ Po slevě
	+/-
	Celkem Kč bez DPH

	1
	1001051
JORDAN A2h Transport
	8,0000 ks
	38 120,0000
	
	304 960,00

	2
	1901087
Kolečka s centrální brzdou a pákami
	8,0000 sada
	7 970,0000
	
	63 760,00

	3
	1901014
Držák na hygienický papír
	8,0000 ks
	1 280,0000
	
	10 240,00

	4
	1901025
Infuzní stojan
	8,0000 ks
	2 890,0000
	
	23 120,00

	5
	č. 9 9006, držák papíru u hlavové části
	
	
	
	

	6
	9091000 Doprava
	1,0000 ks
	1 000,0000
	
	1 000,00


33,0000
Sleva za doklad	-8,0%	-32 246,40

CELKEM KČ	370 833,6000
DPH	77 875,0560
S DPH	448 708,6560
Zéručnl doba 24. Měsíců od data pfeděnl.
PBTK Jsou po dobu záruční doby zdarma.
PBTK po uplynuti záruční doby 800,- Kč bez DPH + doprava.
Zpracováno systémem DUNA BUSINESS P3S109
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podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích
Výrobce: RESI Třeboň spol. s r.o.
Sídlo: Novohradská 1153, 379 01 Třeboň, Česká republika
IČO:25178989
SRN: cz-MF-000037301
Toto EU prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Název zdravotnického prostředku: JORDAN transport
Modely/varianty zdravotnického prostředku: transport A, transport A2h, transport A3h, transport AS
Základní UDI-DI zdravotnického prostředku: 859420145JORDANL5
Určený účel: Lehátka řady JORDAN transport jsou transportní lehátka s pevnou i nastavitelnou výškou. Tato lehátka jsou zdravotnický prostředek, který je určen do nemocnic, rehabilitačních a dalších zdravotnických zařízení. Slouží k vyšetření pacientů a k převozu pacientů uvnitř budovy. Lehátko smí být použito k běžnému převážení jednoho pacienta po vnitřních prostorách zaškolenou obsluhou. Jordan transport AS je sprchovací lehátko.
Riziková třída zdravotnického prostředku: I
Postup posouzení shody zdravotnického prostředku s požadavky MDR: či. 52, přílohy II, III.
Zdravotnický prostředek JORDAN transport, na nějž se stávající prohlášení vztahuje, je ve shodě s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, v platném znění.
V Třeboni dne 25.8.2023
Ing. Jiří Šimeček
RESf Třeboň spol. s r.o.
jednatel společnosti
RESI Třeboň spol. s r.o., zapsána v OR pod spisovou značkou C 8093, Krajský soud v Českých Budějovicích Tel: +420 384 724 292 IČ: 25178989 DIČ: CZ25178989 Novohradská 1153, 379 01, Třeboň www.resi.cz
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