## Příloha č.4 ke smlouvě č. SML-2024-178-VZ

Specifikace činností správce v zimním období (od 1.11. do 31.3.)

(vztahuje se na Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou s přístavištěm OLD a OLD Hamry)

- Zajišťuje provoz a kontrolu zahřívání oleje hydraulických agregátů pro pohon zdvihu lávky.

- Provádí kontrolu ovládání zdvižné lávky.

- Provádí kontrolu provizorního hrazení vjezdu do sportovního přístavu (funkčnost hradítek - možnost poškození apod.).

- V případě mimořádných manipulací se zdvižnou lávkou v zimním období zbavuje funkční zařízení případné námrazy.

- Kontroluje poškození majetku přístaviště.

- V případě zámrazy provádí odsekávání ledů od konstrukcí přístavu a přístavišť.

- Na začátku zimního období provede kontrolu odpojení odběrných sloupků od elektrické energie a přívodu vody, uzavření přívodu vody.

- Provádí 1x za měsíc odečty na hlavním přívodu vody - kontrola případného úniku vody.

- Není povinen odstraňovat sníh z pochozích ploch pevných i plovoucích mol Přístavu a přístupové komunikace a parkoviště nacházející se na přístupových pozemcích v rámci Přístavu.

- Dodržuje Provozní řád a Harmonogram cyklické údržby.

- V případě nutnosti převodů ledů přes jez zpracovává časový harmonogram zahrazení vjezdu do přístavu a přístavu a zajišťuje hrazení (náklady na využití prostředků hradí vlastník - odst. 2. písm. e) smlouvy).

- Je povinen zkontrolovat zabezpečení plavidel při výskytu ledových jevů. Při nedostatečném zajištění je povinen vyzvat provozovatele plavidla k nápravě, při jejím neprovedení a riziku vzniku škod na zařízení vodní cesty nebo jiných plavidlech provede zabezpečení na náklady provozovatele plavidla.

- V případě nutnosti zajišťuje spolupráci s Policií ČR, Povodím Vltavy s.p. a Městem Hluboká nad Vltavou.

- Provádí zpětnou montáž armatur vody těsně před začátkem sezóny. Při napuštění před obnovením provozu je nutné kompletní rozvody vodovodního potrubí odkalit a dezinfikovat.

- Před zimním obdobím vypne čerpací stanici pohonných hmot včetně jejího osvětlení. Zpětné zprovoznění zajišťuje Vlastník.

Ostatní:

# Zajištění přítomnosti obsluhy v přístavu:

od 1.11. do 31.3. je provoz přístavu zajišťován formou obchůzky, která probíhá dvakrát týdně

# Obchůzka přístavu je stanovena:

v období od 1.11. do 31.3. v intervalu 2 x týdně po jedné hodině.

V	zimním období v návaznosti na prognózu výskytu nebezpečných ledových jevů provede prohlídku sportovního přístavu z hlediska výskytu ledových jevů a jejich vlivu na zámrz vodících drážek provizorního hrazení vjezdu do sportovního přístavu.

V	případě převádění ledů přes jez dochází k poklesu hladiny v jezové zdrži. V případě umístění lodí v přístavním bazénu v zimním období hrozí nasednutí plavidel na dno přístavního bazénu. Z výše uvedeného důvodu dochází k provizornímu hrazení vjezdu do sportovního přístavu.