|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **"Rekonstrukce cvičné kuchyňky ZŠ Družby" - Rozpočet** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Poř.** | **Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Výměra** | **Jedn. Cena** | **Cena** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba** | | **S: Stavba** |  |  |  | **1 766 121** |
|  | ***Objekt*** | | ***1: Stavební část*** |  |  |  | ***426 195*** |
|  | **Oddíl** |  | **006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní** |  |  |  | **122 320** |
| 1 | SP | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 5,000 | 865,23 | 4 326 |
| 2 | SP | 632452441 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm | m2 | 2,300 | 584,83 | 1 345 |
| 3 | SP | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 27,600 | 126,34 | 3 487 |
| 4 | SP | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 27,600 | 372,38 | 10 278 |
| 5 | SP | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 43,600 | 120,76 | 5 265 |
| 6 | SP | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 93,900 | 94,27 | 8 852 |
| 7 | SP | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 43,600 | 434,09 | 18 926 |
| 8 | SP | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 93,900 | 372,18 | 34 948 |
| 9 | SP | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 43,600 | 305,54 | 13 322 |
| 10 | SP | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 89,100 | 242,10 | 21 572 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **009: Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  | **14 473** |
| 11 | SP | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 2,560 | 339,67 | 870 |
| 12 | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 43,600 | 86,76 | 3 783 |
| 13 | SP | 962032240 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3 | m3 | 1,620 | 2 792,85 | 4 524 |
| 14 | SP | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm | m | 0,450 | 11 769,86 | 5 296 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **099: Přesun hmot a manipulace se sutí** |  |  |  | **48 893** |
| 15 | SP | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 2,309 | 2 500,00 | 5 771 |
| 16 | SP | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 6,738 | 3 100,00 | 20 887 |
| 17 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 6,738 | 405,00 | 2 729 |
| 18 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 101,070 | 23,00 | 2 325 |
| 19 | SP | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 6,738 | 2 550,00 | 17 182 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **761: Konstrukce prosvětlovací** |  |  |  | **40 515** |
| 20 | SP | 761611313 | Okno zděné ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm čirá rovná | m2 | 2,560 | 15 826,14 | 40 515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **766: Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **10 533** |
| 21 | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1,000 | 46,87 | 47 |
| 22 | SP | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 1 196,94 | 1 197 |
| 23 | SUB | 611600R01 | dveře dřevěné vnitřní plné 1křídlové 800x1970mm, dub vč. kování | kus | 1,000 | 9 176,50 | 9 177 |
| 24 | SP | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1,080 | 104,20 | 113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **776: Podlahy povlakové** |  |  |  | **137 088** |
| 25 | SP | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 42,900 | 219,66 | 9 424 |
| 26 | SP | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 17,800 | 21,62 | 385 |
| 27 | SP | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 42,900 | 259,34 | 11 126 |
| 28 | SP | 776111117 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem | m2 | 42,900 | 434,89 | 18 657 |
| 29 | SP | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 42,900 | 21,94 | 941 |
| 30 | SP | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 42,900 | 115,32 | 4 947 |
| 31 | SP | 776141113 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm | m2 | 42,900 | 623,63 | 26 754 |
| 32 | SP | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 42,900 | 116,99 | 5 019 |
| 33 | SP | 776222111 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem | m2 | 42,900 | 496,07 | 21 281 |
| 34 | SUB | 284102420 | krytina podlahová PVC | m2 | 52,000 | 731,46 | 38 036 |
| 35 | SP | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | % | 0,380 | 1 365,69 | 519 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **781: Dokončovací práce - obklady** |  |  |  | **21 421** |
| 36 | SP | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 35,000 | 192,84 | 6 749 |
| 37 | SP | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 4,800 | 106,58 | 512 |
| 38 | SP | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 4,800 | 1 418,59 | 6 809 |
| 39 | SUB | 5976107 | obkládačky keramické 30x60cm | m2 | 5,800 | 718,16 | 4 165 |
| 40 | SP | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 4,800 | 121,91 | 585 |
| 41 | SP | 781492211 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 7,300 | 244,11 | 1 782 |
| 42 | H | 59051 | profil rohový PVC | m | 10,000 | 11,96 | 120 |
| 43 | SP | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | % | 3,370 | 207,22 | 698 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **783: Dokončovací práce - nátěry** |  |  |  | **1 130** |
| 44 | SUB | 783\_01R | Obroušení a nátěr zárubně | kus | 1,000 | 1 130,44 | 1 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **784: Dokončovací práce - malby a tapety** |  |  |  | **29 821** |
| 45 | SP | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 139,200 | 66,50 | 9 256 |
| 46 | SP | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 139,200 | 33,38 | 4 647 |
| 47 | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 139,200 | 108,12 | 15 050 |
| 48 | SP | 784171121 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m | m2 | 43,400 | 20,00 | 868 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Objekt*** | | ***2: ZTI*** |  |  |  | ***114 602*** |
|  | **Oddíl** |  | **099: Přesun hmot a manipulace se sutí** |  |  |  | **2 489** |
| 49 | SP | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 0,396 | 3 100,00 | 1 228 |
| 50 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,396 | 405,00 | 160 |
| 51 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3,960 | 23,00 | 91 |
| 52 | SP | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,396 | 2 550,00 | 1 010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **721: Vnitřní kanalizace** |  |  |  | **14 057** |
| 53 | SP | 721173724 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 | m | 5,000 | 678,26 | 3 391 |
| 54 | SP | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 | m | 4,000 | 530,64 | 2 123 |
| 55 | SP | 721173722 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 | m | 3,000 | 484,09 | 1 452 |
| 56 | SP | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 12,000 | 38,70 | 464 |
| 57 | SUB | 721\_01R | Pomocný materiál, spojovací, těsnící uchycení potrubí | kg | 5,000 | 385,68 | 1 928 |
| 58 | SUB | 721\_02R | Stavební výpomoc pro kanalizaci | hod | 8,000 | 106,39 | 851 |
| 59 | SUB | 721\_03R | Napojení na stávající splaškovou kanalizaci | ks | 1,000 | 2 659,86 | 2 660 |
| 60 | SP | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 1,000 | 123,27 | 123 |
| 61 | SP | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 6,000 | 136,62 | 820 |
| 62 | SP | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1,770 | 138,13 | 244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **722: Vnitřní vodovod** |  |  |  | **67 290** |
| 63 | SP | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | m | 11,000 | 533,48 | 5 868 |
| 64 | SP | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm | m | 9,000 | 638,66 | 5 748 |
| 65 | SP | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 11,000 | 100,81 | 1 109 |
| 66 | SP | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 8,000 | 112,25 | 898 |
| 67 | SP | 722240123 | Kohout kulový plastový PPR DN 25 | kus | 2,000 | 532,64 | 1 065 |
| 68 | SP | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 20,000 | 51,67 | 1 033 |
| 69 | SUB | 722\_01R | Stavební výpomoc pro vodovod | hod | 24,000 | 505,37 | 12 129 |
| 70 | SUB | 722\_02R | Odstavení příslušných rozvodů TV, SV, vypuštění vody | hod | 8,000 | 505,37 | 4 043 |
| 71 | SUB | 722\_03R | Demontáž nepoužívaného potrubí (pozink., PPR), odvoz, likvidace | hod | 16,000 | 505,37 | 8 086 |
| 72 | SUB | 722\_04R | Kompletní vodoinstalace v nábytku | kpl | 1,000 | 26 598,49 | 26 598 |
| 73 | SP | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1,070 | 665,78 | 712 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **725: Zdravotechnika - zařizovací předměty** |  |  |  | **30 765** |
| 74 | SP | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 3,000 | 223,58 | 671 |
| 75 | SP | 725320821 | Demontáž dřez dvojitý na ocelové konzole bez výtokových armatur | soubor | 1,000 | 242,72 | 243 |
| 76 | SP | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová | soubor | 1,000 | 351,42 | 351 |
| 77 | SP | 725610810 | Demontáž sporáků plynových | soubor | 4,000 | 191,46 | 766 |
| 78 | SP | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 5,000 | 134,02 | 670 |
| 79 | SP | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 1,000 | 2 074,69 | 2 075 |
| 80 | H | 64211045 | umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm | kus | 1,000 | 2 034,79 | 2 035 |
| 81 | SP | 725829111 | Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2" | kus | 4,000 | 349,77 | 1 399 |
| 82 | H | 55143181 | baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím | kus | 4,000 | 2 619,96 | 10 480 |
| 83 | SP | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" | kus | 1,000 | 262,00 | 262 |
| 84 | H | 55144048 | baterie umyvadlová páková | kus | 1,000 | 1 542,72 | 1 543 |
| 85 | SP | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 12,000 | 288,70 | 3 464 |
| 86 | SP | 725813112 | Ventil rohový pro myčku G 3/4" | kus | 2,000 | 1 121,68 | 2 243 |
| 87 | SP | 721226521 | Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 | kus | 2,000 | 1 025,52 | 2 051 |
| 88 | SP | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 4,000 | 505,24 | 2 021 |
| 89 | SP | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 1,000 | 423,85 | 424 |
| 90 | SP | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | % | 0,220 | 306,98 | 68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Objekt*** | | ***3: UT*** |  |  |  | ***54 930*** |
|  | **Oddíl** |  | **733: Rozvod potrubí** |  |  |  | **12 717** |
| 91 | SP | 733811221 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 13,000 | 63,41 | 824 |
| 92 | SP | 733222303 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm | m | 13,000 | 588,14 | 7 646 |
| 93 | SUB | 733\_01R | Dopojení na stávající rozvody | ks | 4,000 | 957,55 | 3 830 |
| 94 | SP | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m | % | 3,390 | 123,00 | 417 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **734: Armatury** |  |  |  | **5 729** |
| 95 | SP | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 3,000 | 603,79 | 1 811 |
| 96 | SP | 734261403 | Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 3,000 | 1 300,67 | 3 902 |
| 97 | SP | 998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m | % | 0,280 | 57,13 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **735: Otopná tělesa** |  |  |  | **24 551** |
| 98 | SP | 735152578 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W | kus | 3,000 | 7 670,02 | 23 010 |
| 99 | SP | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 12,600 | 56,56 | 713 |
| 100 | SP | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles | kus | 12,000 | 21,26 | 255 |
| 101 | SP | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m | % | 2,390 | 239,78 | 573 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **783: Dokončovací práce - nátěry** |  |  |  | **814** |
| 102 | SP | 783601715 | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 6,000 | 14,16 | 85 |
| 103 | SP | 783617613 | Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 6,000 | 107,39 | 644 |
| 104 | SP | 783601715 | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 6,000 | 14,16 | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **799: Ostatní** |  |  |  | **11 118** |
| 105 | SUB | 799\_01R | Odstavení příslušné topné větve, vypouštění topné vody v potřebném množství | hod | 5,000 | 505,37 | 2 527 |
| 106 | SUB | 799\_02R | Stavební výpomoc vč. drážky pro potrubí, zapravení povrchů | hod | 12,000 | 505,37 | 6 064 |
| 107 | SUB | 799\_03R | Napuštění topné vody, odvzdušnění top. systému | hod | 5,000 | 505,37 | 2 527 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Objekt*** | | ***4: VZT*** |  |  |  | ***65 799*** |
|  | **Oddíl** |  | **728: Vzduchotechnika** |  |  |  | **65 799** |
| 108 | SUB | 728114112V | D+M spiro potrubí prům. 250 | m | 1,000 | 1 130,44 | 1 130 |
| 109 | SUB | 728314122V | D+M přetlaková plastová žaluzie na fasádu s pohyblivými listy | kus | 1,000 | 4 122,78 | 4 123 |
| 110 | SUB | 728614212V | D+M axiální ventilátor Q=532m3/h, 40Pa | kus | 1,000 | 11 836,36 | 11 836 |
| 111 | SUB | 728614213V | Práce ve výškách, lešení | kus | 1,000 | 25 268,63 | 25 269 |
| 112 | SUB | 728624213V | D+M ovládání ventilátoru 5 st. otáček, kabeláž viz. elektro | kus | 1,000 | 12 634,31 | 12 634 |
| 113 | SUB | 728\_01R | Stavební výpomoci (průrazy pro potrubí, zapravení) | soubor | 1,000 | 5 984,68 | 5 985 |
| 114 | SUB | 728\_02R | Pomocný materiál, spojovací, těsnící, uchycení potrubí | kg | 3,000 | 385,68 | 1 157 |
| 115 | SUB | 904\_01R | HZS - zkoušky v rámci montáž. prací, komplexní vyzkoušení | h | 5,000 | 664,96 | 3 325 |
| 116 | SP | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m | % | 0,520 | 654,59 | 340 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Objekt*** | | ***5: Elektroinstalace*** |  |  |  | ***287 565*** |
|  | **Oddíl** |  | **021: Silnoproud** |  |  |  | **287 565** |
| 117 | SUB | 021\_01R | Elektroinstalace komplet viz. samostatný rozpočet | kpl | 1,000 | 287 565,20 | 287 565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Objekt*** | | ***6: Interiér*** |  |  |  | ***782 400*** |
|  | **Oddíl** |  | **D1: popis prací** |  |  |  | **782 400** |
| 118 | SUB | Pol0 | Demontáž a likvidace stávajícího nábytku a spotřebičů | soubor | 1,000 | 16 250,00 | 16 250 |
| 119 | SUB | Pol1 | Kuchyňská linka s dřezem, indukční deskou, troubou a myčkou, 3600x600x850mm | ks | 2,000 | 112 500,00 | 225 000 |
| 120 | SUB | Pol2 | Kuchyňská linka s dřezem, indukční deskou, troubou a lednicí, 3000x600x850mm | ks | 2,000 | 112 500,00 | 225 000 |
| 121 | SUB | Pol3 | Krájecí centrum s odpadkovými koši 960x600x850mm | ks | 1,000 | 38 720,00 | 38 720 |
| 122 | SUB | Pol4 | Krájecí centrum s odpadkovými koši 1500x600x850mm | ks | 1,000 | 45 980,00 | 45 980 |
| 123 | SUB | Pol5 | Nádstavec | ks | 4,000 | 11 590,00 | 46 360 |
| 124 | SUB | Pol5\_1 | Zádová deska š.1830x500mm, laminátová dřevotříska 18mm | ks | 2,000 | 1 600,00 | 3 200 |
| 127 | SUB | Pol8 | Krájecí centrum 1220x500x850mm | ks | 1,000 | 37 500,00 | 37 500 |
| 128 | SUB | Pol9 | Stůl jídelní 1300x600mm | ks | 4,000 | 12 810,00 | 51 240 |
| 135 | SUB | Pol16 | Jídelní židle | ks | 16,000 | 3 025,00 | 48 400 |
| 136 | SUB | Pol17 | Kompletní vynáška a montáž nábytku | kpl | 1,000 | 24 200,00 | 24 200 |
| 138 | SUB | Pol20 | Doprava pro stolařské prvky | kpl | 1,000 | 18 150,00 | 18 150 |
| 139 | SUB | Pol21 | Úklid místnosti | kpl | 1,000 | 2 400,00 | 2 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Objekt*** | | ***7: VRN*** |  |  |  | ***34 630*** |
|  | **Oddíl** |  | **VN: Vedlejší náklady** |  |  |  | **34 630** |
| 140 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 1,500 | 17 314,91 | 25 972 |
| 142 | ON | 15 | Koordinační činnost | % | 0,500 | 17 314,91 | 8 657 |

Rozpočet elektroinstalace – rozpis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZDROJOVÝ ROZPOČET - rozpočet | | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ROZPOČET ZAKÁZKY | | Rekonsrukce cvičné kuchyňky ZŠ Družby v Karviné | | | | |  |
|  | ČÁST A - DODÁVKY A MONTÁŽE | | **D.1.4.3 Silnoproud** | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  | ČÁST A - stroje, zařízení a montáže | |  |  |  |  |  |  |
| Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Predb. Cena | Rozvaděč R21, 96modulů, obsazeno 85mod.,povrchový | ks | 1 |  | 63200,00 | 63200,00 |  |
| 3. |  | typ OEZ - RZB-N-4-S96, IP30, 532x752x155mm, |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | oceloplecový,,400V/125A |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 210190057 | Demontáž stáv. elektrozařízení, jističů z R,svítidel, kabelů | hod | 22 |  | 515,00 |  | 11330,00 |
| 6. |  | mimo omítku, spínačů,zásuvek |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 210800550 | Vodič CYA 25PEV ZŽ | m | 70 |  | 44,10 |  | 3087,00 |
| 8. | 210800547 | Vodič CYA6 PEV | m | 90 |  | 36,00 |  | 3240,00 |
| 9. | 210220321 | Svorka na potrubí Bernard Cu pás | ks | 15 |  | 47,00 |  | 705,00 |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 210190003 | Montáž rozvodnice R21 | ks | 1 |  | 3300,00 |  | 3300,00 |
| 13. | 210110001 | Spínač jednopól | ks | 5 |  | 68,20 |  | 341,00 |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 210110004 | Spínač sériový | ks | 4 |  | 79,00 |  | 316,00 |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 210111012 | Zásuvka domovní 2xzapoj | ks | 21 |  | 79,00 |  | 1659,00 |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 210010351 | Krabice instalační 5pól | ks | 20 |  | 55,30 |  | 1106,00 |
| 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210191013 | Montáž svorky PEN v rozvaděči, napojení uzemnění | ks | 1 |  | 300,00 |  | 300,00 |
| ZDROJOVÝ ROZPOČET | | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ROZPOČET ZAKÁZKY | | Rekonsrukce cvičné kuchyňky ZŠ Družby v Karviné | | | | |  |
|  | ČÁST A - DODÁVKY A MONTÁŽE | | **D.1.4.3 Silnoproud** | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  | ČÁST A - stroje, zařízení a montáže | |  |  |  |  |  |  |
| Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže |
| 26. | 210010301 | Krabice přístroj KP68, silnoproud | ks | 31 |  | 43,50 |  | 1348,50 |
| 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 210810053 | Kabel sil. CYKY 5x10 pod omítkou, napojení R21 | m | 70 |  | 44,60 |  | 3122,00 |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 210810043 | Kabel sil. CYKY 5Jx1,5 pod omítkou, | m | 30 |  | 41,00 |  | 1230,00 |
| 31. | 210810043 | Kabel sil. CYKY 3Jx1,5 pod omítkou | m | 120 |  | 41,00 |  | 4920,00 |
| 32. | 210810034 | Kabel sil. CYKY 3x2,5 pod omítkou | m | 200 |  | 41,00 |  | 8200,00 |
| 33. | 210810033 | Kabel sil. CYKY 3Ax1,5 pod omítkou | m | 30 |  | 41,00 |  | 1230,00 |
| 34. | 210810031 | Kabel sil. CYKY 2Ax1,5 pod omítkou | m | 20 |  | 41,00 |  | 820,00 |
| 35. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | 210100003 | Ukonč vodičů-rozváděč, zap do 10mm2 | ks | 28 |  | 32,00 |  | 896,00 |
| 41. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | OSUŠOVAČ TURBO BLAST ABS 2300W,230V | ks | 2 |  | 1200,00 |  | 2400,00 |
| 44. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | STROPNÍ VENTILÁTOR,230V | ks | 2 |  | 1350,00 |  | 2700,00 |
| 46. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDROJOVÝ ROZPOČET | | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ROZPOČET ZAKÁZKY | | Rekonsrukce cvičné kuchyňky ZŠ Družby v Karviné | | | | |  |
|  | ČÁST A - DODÁVKY A MONTÁŽE | | **D.1.4.3 Silnoproud** | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  | ČÁST A - stroje, zařízení a montáže | |  |  |  |  |  |  |
| Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže |
| 51. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | 210200012 | SVÍTIDLO MODUS LLX228ALDP2x28W, IP20 | ks | 8 |  | 465,00 |  | 3720,00 |
| 54. | 210200009 | SVÍTIDLO MODUS LLX228ALDP2x28W, IP20+NOUZOVÝ MODUL |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  | ,PROTIPANICKÉ NO | ks | 2 |  | 465,00 |  | 930,00 |
| 56. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | 210200015 | SVÍTIDLO5 MODUS BRKL218KO375/2G24,2x18W, IP40 | ks | 3 |  | 465,00 |  | 1395,00 |
| 58. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | 210200024 | SVÍTIDLO LUNA 100W | ks | 2 |  | 465,00 |  | 930,00 |
| 63. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | 220260552 | Trubka PVC 2323, 23mm | m | 20 |  | 58,00 |  | 1160,00 |
| 66. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | 210200012 | NOUZOVÉ SVÍTIDLO, ATLANTIC 8W, DOČASNÉ 3h, |  |  |  |  |  |  |
| 68. |  | PICTOGRAM "EXIT",NO ÚNIKOVÝCH CEST | ks | 1 |  | 465,00 |  | 465,00 |
| 69. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | 97901111 | Svis doprava suti 2 podlazi | t | 0,3 |  | 3500,00 |  | 1050,00 |
| 72. | 97908111 | Odvoz suti na skladku do 1km | t | 0,3 |  | 1750,00 |  | 525,00 |
| 73. | 97908121 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | km | 20 |  | 55,00 |  | 1100,00 |
| 74. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | 460680501 | Vysekání rýhy pro kabel 20x30mm | m | 60 |  | 87,00 |  | 5220,00 |
| 76. | 460680502 | Vysekání rýhy pro kabel 100x30mm | m | 30 |  | 110,00 |  | 3300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDROJOVÝ ROZPOČET | | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  | ČÁST A - stroje, zařízení a montáže | |  |  |  |  |  |  |
| Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál |
| 77. | **POZNÁMKA** | **INSTALACI ZÁSUVEK V KUCHYŇSKÉ LINCE** |  |  |  |  |  |  |
| 78. |  | **PROVEDE DODAVATEL INTERIÉRU KUCHYNĚ** |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | 210190273 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 0 |  | 600,00 |  | 0,00 |
| 82. | 460680161 | Průraz zdi cihla 15cm | ks | 4 |  | 2250,00 |  | 9000,00 |
| 83. | 220220001 | Izolační zkouška kabelů | ks | 28 |  | 75,00 |  | 2100,00 |
| 84. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. |  | Dodávka celkem |  |  |  |  | **63200,00** |  |
| 87. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. |  | Montáž celkem |  |  |  |  |  | **71815,50** |
| 89. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. |  | **ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL** |  |  |  |  |  |  |
| 93. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. |  | SVÍTIDLO MODUS LLX228ALDP2x28W, IP20 | ks | 8 |  | 1615,00 |  | 12920,00 |
| 96. |  | SVÍTIDLO MODUS LLX228ALDP2x28W, IP20+NOUZOVÝ MODUL |  |  |  |  |  |  |
| 97. |  | ,PROTIPANICKÉ NO | ks | 2 |  | 4550,00 |  | 9100,00 |
| 98. |  | SVÍTIDLO5 MODUS BRKL218KO375/2G24,2x18W, IP40 | ks | 3 |  | 1360,00 |  | 4080,00 |
| 99. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. |  | SVÍTIDLO LUNA 100W, BEZ POHYBOVÉHO ČIDLA | ks | 2 |  | 815,00 |  | 1630,00 |
| 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDROJOVÝ ROZPOČET | | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ROZPOČET ZAKÁZKY | | Rekonsrukce cvičné kuchyňky ZŠ Družby v Karviné | | | | |  |
|  | ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL | | **D.1.4.3 Silnoproud** | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál |
| 1. |  | NOUZOVÉ SVÍTIDLO, ATLANTIC 8W, DOČASNÉ 3h, |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | PICTOGRAM "EXIT",NO, ÚNIKOVÁ CESTA | ks | 1 |  | 1480,00 |  | 1480,00 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | úspor Žárovka 18W, 230V | ks | 6 |  | 59,00 |  | 354,00 |
| 5. |  | úspor Žárovka 28W, 230V | ks | 20 |  | 72,00 |  | 1440,00 |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Vodič CYA 25PEV | m | 60 |  | 119,00 |  | 7140,00 |
| 9. |  | Vodič CYA6 PEV | m | 80 |  | 28,20 |  | 2368,80 |
| 10. |  | Svorka na potrubí Bernard Cu pás | ks | 14 |  | 37,90 |  | 557,13 |
| 11. |  | Skříň do stěny, KSK125PO10 | ks | 2 |  | 1120,00 |  | 2240,00 |
| 12. |  | Spínač jednopól | ks | 5 |  | 205,00 |  | 1025,00 |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Spínač sériový | ks | 4 |  | 248,90 |  | 995,60 |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | OSUŠOVAČ | ks | 2 |  | 4920,00 |  | 9840,00 |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Trubka PVC2323, 23mm | m | 20 |  | 12,00 |  | 240,00 |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Zásuvka domovní 2xzapoj | ks | 21 |  | 227,00 |  | 4767,00 |
| 24. |  | Krabice instalační 5pól | ks | 20 |  | 109,00 |  | 2180,00 |
| 25. |  | Krabice odbočná KR68 | ks | 31 |  | 7,70 |  | 238,70 |
| 26. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDROJOVÝ ROZPOČET | | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ROZPOČET ZAKÁZKY | | Rekonsrukce cvičné kuchyňky ZŠ Družby v Karviné | | | | |  |
|  | ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL | | **D.1.4.3 Silnoproud** | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál |
| 28. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Kabel sil. CYKY 5x10 pod omítkou, napojení R21 | m | 70 |  | 217,00 |  | 15190,00 |
| 37. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | Kabel sil. CYKY 5Jx1,5 pod omítkou, SVÍTIDLA S AKU. | m | 30 |  | 33,60 |  | 1008,00 |
| 39. |  | Kabel sil. CYKY 3Jx1,5 pod omítkou | m | 120 |  | 19,50 |  | 2340,00 |
| 40. |  | Kabel sil. CYKY 3x2,5 pod omítkou | m | 200 |  | 31,10 |  | 6220,00 |
| 41. |  | Kabel sil. CYKY 3Ax1,5 pod omítkou | m | 30 |  | 19,80 |  | 594,00 |
| 42. |  | Kabel sil. CYKY 2x1,5 pod omítkou | m | 20 |  | 16,20 |  | 324,00 |
| 43. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | 300300100 | Sádra stavební třída 2 | kg | 100 |  | 14,00 |  | 1400,00 |
| 46. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Ukonč vodičů-rozváděč, zap do 10 | ks | 2 |  | 44,00 |  | 88,00 |
| 49. |  | Ukonč vodičů-rozváděč, zap do 4 | ks | 26 |  | 35,00 |  | 910,00 |
| 50. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDROJOVÝ ROZPOČET | | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ROZPOČET ZAKÁZKY | | Rekonsrukce cvičné kuchyňky ZŠ Družby v Karviné | | | | |  |
|  | ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL | | **D.1.4.3 Silnoproud** | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. |  | Cena za MJ | Dodávky | Montáže |
| 54. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  | OSUŠOVAČ TURBO BLAST ABS 2300W,230V | ks | 2 |  | 4900,00 |  | 9800,00 |
| 57. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  | STROPNÍ VENTILÁTOR,230V | ks | 2 |  | 6900,00 |  | 13800,00 |
| 59. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  | Celkem materiál |  |  |  |  |  | **114270,23** |
| 64. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. |  | Podružný materiál |  | 0,05 |  | 5713,51 |  |  |
| 67. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. |  | Celkem materiál vč podružného |  |  |  |  |  | **119983,74** |
| 69. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDROJOVÝ ROZPOČET | | |  | | | |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  | **R E K A P I T U L A C E** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Text |  |  |  | Dodávky |  | Montážní práce |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nosný materiál |
| HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  | 63200,00 |  |  |
|  | 4.00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | |  |  |  | 2528,00 |  |  |
|  | MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN |  |  |  |  |  |  | 71815,50 |
|  | NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ) |  |  |  |  |  |  | 119983,74 |
|  | DEMONTÁŽE DLE 21M - ÚHRN |  |  |  |  |  |  | 11330,00 |
|  | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 22M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MONT PRÁCE DLE 46M |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE |  |  |  |  |  |  | 4308,93 |
|  | 6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL |  |  |  |  |  |  | 7199,02 |
|  | 1.30% HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  | **65728,00** |  | **214637,20** |
|  |  | HLAVA II (III) - ÚHRN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE |  |  |  |  | **280365,20** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDROJOVÝ ROZPOČET | | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HLAVA XI - NÁKLADY HRAZ. Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HZS - VÝCHOZÍ REVIZE |  |  |  |  |  |  | 7200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HLAVA XI - ÚHRN |  |  |  |  |  |  |  | **7200,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROZPOČET CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  |  | **65728,00** |  | **221837,20** |
| ROZPOČET CELKEM BEZ DPH ÚHRN |  |  |  |  |  |  | **287565,20** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výpočet daně z přidané hodnoty |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21% |  |  | 0,21 | **60388,69** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROZPOČET CELKEM VČETNĚ DPH |  |  |  |  |  |  |  | **347953,89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |