|  | NABÍDKA | N0101-35402-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel: | INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Vyšehradská 57, Praha 2 |  |  |  |  | Dílo: | Optická síť IPR Praha |  |
|  | Datum: | 25.03.2025 |  | Objekt: | Emauzy budova A, B a C |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel | ELTES, s.r.o., Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9 - Vysočany; IČO:615 04 513; DIČ: CZ 61504513; e-mail: eltes@eltes.cz; www.eltes.cz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vypracoval: | Jakub Rejšek / rejsek@eltes.cz |  | Schválil: | Ing. Martin Škába / skaba@eltes.cz |  | Termín dodání: | dle dohody |
|  | Popis výkonu | Jednotka |  |  | Jednotková cena za |  | Cena celkem za |  | Cena celkem |
|  |  |  | poznámka | množství | dodávku v Kč | služby v Kč | dodávku v Kč | služby v Kč | za položku v Kč |
|  | optická vana 1U s výsuvnou policí vč. Optické kazety do rackuj 19" | ks |  | 3 | 935,00 Kč | 100,00 Kč | 2 805,00 Kč | 300,00 Kč | 3 105,00 Kč |
|  | Adaptér LC MM OS Duplex | ks |  | 72 | 29,00 Kč | 0,00 Kč | 2 088,00 Kč | 0,00 Kč | 2 088,00 Kč |
|  | Pigtail 50/125 LCupc včetně ochrany sváru 60mm | ks |  | 144 | 49,00 Kč | 0,00 Kč | 7 056,00 Kč | 0,00 Kč | 7 056,00 Kč |
|  | příprava konce kabelu pro sváření | ks |  | 6 | 0,00 Kč | 350,00 Kč | 0,00 Kč | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč |
|  | provedení optického sváru včetně proměření | ks |  | 144 | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 0,00 Kč | 43 200,00 Kč | 43 200,00 Kč |
|  | drobný elektroinstalační materiál | kpl |  | 1 | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 1 000,00 Kč |
|  | Dílenská dokumentace a dokumentace skutečného provedení | kpl |  | 1 | 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 3 000,00 Kč |
|  | Ekologická likvidace odpadu | kpl |  | 1 | 0,00 Kč | 750,00 Kč | 0,00 Kč | 750,00 Kč | 750,00 Kč |
|  | Doprava | kpl |  | 1 | 0,00 Kč | 2 500,00 Kč | 0,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
|  | Dodávka celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | 12 949,00 Kč |  |
|  | Služby celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | 51 850,00 Kč |  |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | 64 799,00 Kč |  |
|  | DPH v základní sazbě |  |  |  |  |  |  | 13 607,79 Kč |  |
|  | Celkem včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 78 406,79 Kč |  |