Příloha č. 2

# Specifikace servisního programu Bronze
# Obsah

### Specifikace servisního programu
#### Definice pojmů
Nahlášení incidentu	zavolání na call centrum ALTRON, popř. na HOT LINE, následované založením trouble ticketu v systému ALTRON oprávněnou osobou objednatele. / V některých případech se může považovat za nahlášení incidentu jeho vyhodnocení v systému monitoringu AIMON pracovníkem dohledového centra. Tento způsob musí být zakotven ve smlouvě o poskytování servisu.
Pickup Time	potvrzení přijetí incidentu – doba od nahlášení incidentu objednatelem do potvrzení přijetí incidentu pracovníkem dohledového centra – zpravidla v systému servisního portálu ALTRON nebo v systému objednatele / monitoringu.
Call Back	zpětné zavolání – doba od přijetí incidentu pracovníkem dohledového centra do zpětného zavolání erudovaného technika definovanému kontaktu objednatele.
Response Time	nástup na opravu – doba od přijetí incidentu pracovníkem dohledového centra do nastoupení technika na opravu v místě poskytování služby. Pokud dojde k vyřešení incidentu pomocí zpětného zavolání, tento parametr se neuplatňuje a je považován za splněný.
Fix Time	vyřešení incidentu – doba od nástupu na opravu do vyřešení incidentu (např. znovu zprovoznění datacentra) a to i za pomoci redundantního řešení či náhradního řešení. Pokud dojde k vyřešení incidentu pomocí zpětného zavolání, tento parametr se neuplatňuje a je považován za splněný.
Repair Time	oprava závady – doba od nástupu na opravu do vlastní opravy zařízení například výměnou vadného náhradního dílu nebo celého zařízení. Doba objednání náhradních dílů po záruce objednatelem se do této doby nezahrnuje. Pokud dojde k vyřešení incidentu pomocí zpětného zavolání, tento parametr se neuplatňuje a je považován za splněný.
HOT LINE	nepřetržitý provoz GREEN servisní linky 800, hrazené zhotovitelem (24x7x365)
BD	Business Day (pracovní den)
NBD	Next Business Day (následující pracovní den)
ND	Not Defined (nedefinováno)

#### Základní parametry SLA
SLA	BRONZE
Servisní pohotovost	24x7
Telefonická asistence	24x7
HOT LINE 24x7x365	Ano
Proškolení obsluhy	1× ročně
Vedení provozního deníku	Ano
Monitoring Aimon - připojení na centrální dispečink Altron	24x7

#### Parametry SLA pro poruchový servis
SLA	BRONZE
Pickup time	30 minut
Call Back	2 hod.
Response time	6 hod.
Fix time	48 hod.
Repair time	10 BD

#### Parametry SLA pro preventivní údržbu a kontrolu
SLA – provádění úkonů
Profylaktická prohlídka motorgenerátoru včetně výměny olejové náplně a filtrů	1 měsíc po podpisu smlouvy / poté 1× ročně
Sestavení předlohy pro místní provozní řád, kontrola na aktuální legislativní předpisy, aktualizace	při zahájení služby, / poté 1 x ročně
Vypracování písemných protokolů z prohlídek	Ano

#### Cena
##### Program BRONZE
Cena programu Bronze zahrnuje následující položky:
- všechny náklady spojené s Hot-line telefonickou technickou podporou
- všechny náklady spojené s garancí doby nástupu servisního technika na opravu
- všechny náklady spojené s proškolením obsluhy
- všechny náklady spojené s preventivními prohlídkami
- všechny náklady spojené s výjezdy na preventivní prohlídky (kilometrovné a čas strávený na cestě)
Náklady spojené s cenou náhradních dílů po záruce nejsou součástí základní ceny a budou hrazeny samostatně na základě samostatných dílčích nabídek. Náklady spojené s cenou výjezdů na opravy zařízení při jejich špatné funkčnosti (práce, kilometrovné a čas na cestě) nejsou součástí základní ceny a budou hrazeny samostatně na základě samostatných dílčích nabídek.
### KPI
Parametry KPI definují v závislosti na způsobu porušení smluvních SLA úroveň porušení a jednotku prodlení pro účely definice smluvních pokut, definovaných v servisní smlouvě.
#### Poruchový servis a servisní pohotovost
Oblast	Způsob porušení	Definice porušení dle SLA
		Technologie	Jednotka prodlení
Pickup time	Nedojde k potvrzení převzetí incidentu v čase stanoveném v SLA	Závažné	Hodina
Call Back	Překročení parametru Call Back	Kritické	2 hod.
Response time	Překročení parametru Response time	Kritické	12 hod.
Fix Time	Překročení parametru Fix Time	Kritické	4 dny
Servisní pohotovost	Služba není k dispozici	Kritické	2 hod.
Telefonická asistence	Služba není k dispozici	Závažné	1 den