PŘÍLOHA č. 3 Smlouvy o dílo

Základní pokyny objednatele k provádění díla

Dílo bude realizováno v souladu s provozním řádem objednatele - areálu nemocnice:

- zhotovitel je povinen dodržovat noční klid, tzn. stavební práce nebudou probíhat v době od 22:00 hod. noční do 6:00 hod. ranní;

- zhotovitel bude dílo realizovat v obvyklou pracovní dobu, v pracovní dny v době od 6:30 hod. ranní do 18:00 hod. odpolední;

- v technologicky odůvodněných případech požádá zhotovitel objednatele o výjimky z uvedených časů alespoň s pětidenním předstihem;

- zhotovitel je průběžně povinen provádět čištění areálových i veřejných komunikací, pokud je svou činností znečistí;

- kontrolní dny budou probíhat pouze v pracovních dnech;

- přejímky nebo kontroly zakrývaných částí budou prováděny v pracovních dnech,

- v určitých případech může dojít k omezení stavebních akcí z důvodů na straně objednatele, například v případě kulturních či společenských akcí.

Zhotovitel je povinen akceptovat určitá omezení vyplývající z činnosti objednatele jakožto nemocnice (v případě řešení urgentních situací, epidemiologických opatření, kontrol, apod.)

Pokud v průběhu realizace díla může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí v bezprostředním okolí staveniště – hluk, prach, zvýšení frekvence nákladní dopravy, apod., musí být okolí staveniště chráněno proti těmto negativním vlivům hluku vhodně zvolenými technologiemi. Stavební práce nesmí být prováděny v době nočního klidu. Po dobu výstavby musí být při provádění zemních a stavebních prací zhotovitelem učiněna taková opatření, která budou potřebná k účinnému předcházení prašnosti při provádění zemních a stavebních prací a při manipulaci se stavebními materiály – např. kropení materiálu, mlžení prostoru, čištění vozidel a strojů a pojezdových tras na staveništi i přilehlé komunikaci.

Zhotovitel je povinen zajistit zákaz kouření a požívání alkoholu v celém areálu objednatele po celou dobu realizace díla.

Zhotovitel je povinen po dokončení díla uvést staveniště do původního stavu, o čemž bude sepsán protokol s dokumentací původního stavu (jehož podkladem bude provedená pasportizace) a stavu po rekonstrukci.