| Nabídka na dodávku klimatizace 2024085 Sinclair |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPR Praha Vyšehradská 2077/57 128 00 Praha 2 1. Zařízení a montáž: |  |  |  |  |  | Klimafactory s.r.o. K Vodojemu 16 150 00 Praha 5 IČO: 09723994 |  |
| poz. | popis | m.j. | mn. | cena za m.j. |  | cena celkem |  |
| 1 | Venkovní kondenzační jednotka Sinclair ASGE-48BI-3 | ks | 1 | 58 656,00 Kč |  | Kč 58 656,00 |  |
| 2 | Vnitřní podstropní jednotka Sinclair ASF-48BI2 | ks | 1 | 23 990,00 Kč |  | Kč 23 990,00 |  |
| 3 | Odvod kondenzátu | kpl | 1 | Kč | 850,00 | Kč 850,00 |  |
| 4 | Potrubí CU 16/10, komunikační kabel | m | 5 | Kč | 850,00 | Kč 4 250,00 |  |
| 5 | Průraz zděnou konstrukcí | kpl | 1 | Kč | 1 200,00 | Kč 1 200,00 |  |
| 6 | Konzole pod jednotku | kpl | 1 | Kč | 1 850,00 | Kč 1 850,00 |  |
| 7 | Spojovací materiál | kpl | 1 | Kč | 450,00 | Kč 450,00 |  |
| 8 | Montáž potrubí | kpl | 5 | Kč | 300,00 | Kč 1 500,00 |  |
| 9 | Montáž vnitřní jednotky | kpl | 1 | Kč | 3 000,00 | Kč 3 000,00 |  |
| 10 | Montáž venkovní jednotky | kpl | 1 | Kč | 3 000,00 | Kč 3 000,00 |  |
| 11 | Doprava a manipulace | kpl | 1 | Kč | 1 000,00 | Kč 1 000,00 |  |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  |  | Kč 99 746,00 |  |
|  | Celkem včetně DPH 21% |  |  |  |  | Kč 120 692,66 |  |
| - Popis zařízení: Jedná se o instalaci klimatizace do serverovny. Ovládání infra ovladačem. - Termín realizace: Dle dohody. Místo realizace: Vyšehradská 57, Praha 2 - Všeobecné podmínky Nabídka je platná šest týdnu ode dne vystavení. Všechny ceny uvedeny bez DPH. Množství bude účtováno dle skutečnosti. Neobsahuje stavební práce, ani elektro silový přívod. - Platební podmínky Platba po předání díla, bezhotovostně na fakturu. Splatnost 30 dní. - Záruční podmínky Na práci a zařízení je poskytována záruka v délce 36 měsíců, podmíněna pravidelným servisem 1x/12 měsíců. V Praze dne: 23 března 2025 www.klimafactory.cz |  |  |  |  |  |  |  |

1