|  |
| --- |
| **Nabídka na dodávku klimatizace 2024085 Sinclair** |
| **IPR Praha** Vy*š*ehradská 2077/57 128 00 Praha 2**1. Zařízení a montáž:** |  |  |  |  | **Klimafactory s.r.o.**K Vodojemu 16150 00 Praha 5I*Č*O: 09723994 |
| **poz.** | **popis** | **m.j.** | **mn.** | **cena za m.j.** | **cena celkem** |  |
| **1** | Venkovní kondenza*č*ní jednotka Sinclair ASGE-48BI-3 | ks | 1 | 58 656,00 K*č* | K*č* 58 656,00 |  |
| **2** | Vnit*ř*ní podstropní jednotka Sinclair ASF-48BI2 | ks | 1 | 23 990,00 K*č* | K*č* 23 990,00 |  |
| **3** | Odvod kondenzátu | kpl | 1 | K*č* | 850,00 | K*č* 850,00 |  |
| **4** | Potrubí CU 16/10, komunika*č*ní kabel | m | 5 | K*č* | 850,00 | K*č* 4 250,00 |  |
| **5** | Pr*ů*raz zd*ě*nou konstrukcí | kpl | 1 | K*č* | 1 200,00 | K*č* 1 200,00 |  |
| **6** | Konzole pod jednotku | kpl | 1 | K*č* | 1 850,00 | K*č* 1 850,00 |  |
| **7** | Spojovací materiál | kpl | 1 | K*č* | 450,00 | K*č* 450,00 |  |
| **8** | Montá*ž* potrubí | kpl | 5 | K*č* | 300,00 | K*č* 1 500,00 |  |
| **9** | Montá*ž* vnit*ř*ní jednotky | kpl | 1 | K*č* | 3 000,00 | K*č* 3 000,00 |  |
| **10** | Montá*ž* venkovní jednotky | kpl | 1 | K*č* | 3 000,00 | K*č* 3 000,00 |  |
| **11** | Doprava a manipulace | kpl | 1 | K*č* | 1 000,00 | K*č* 1 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem bez DPH** |  |  |  | **Kč 99 746,00** |  |
|  | **Celkem včetně DPH 21%** |  |  |  | **Kč 120 692,66** |  |
| 1. **Popis zařízení:**

Jedná se o instalaci klimatizace do serverovny. Ovládání infra ovlada*č*em.1. **Termín realizace:**

Dle dohody. Místo realizace: Vy*š*ehradská 57, Praha 21. **Všeobecné podmínky**

Nabídka je platná *š*est t*ý*dnu ode dne vystavení. V*š*echny ceny uvedeny bez DPH.Mno*ž*ství bude ú*č*továno dle skute*č*nosti. Neobsahuje stavební práce, ani elektro silov*ý* p*ř*ívod.1. **Platební podmínky**

Platba po p*ř*edání díla, bezhotovostn*ě* na fakturu. Splatnost 30 dní.1. **Záruční podmínky**

Na práci a za*ř*ízení je poskytována záruka v délce 36 m*ě*síc*ů*, podmín*ě*na pravideln*ý*m servisem 1x/12 m*ě*síc*ů*.V Praze dne: 23 b*ř*ezna 2025[**www.klimafactory.cz**](http://www.klimafactory.cz/) |

1