Příloha č. 1 SOD č. 480/2025 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	216690

Stavba:	HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV

| KSO: Místo: HC Nechranice | CC-CZ: Datum: | 25. 4. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 70889988 |
| Povodí Ohře, státní podnik | DIČ: | CZ70889988 |
| Zhotovitel: | IČ: | 25001582 |
| INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most | DIČ: | CZ25001582 |
| Projektant: | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	6 751 356,75

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní 21,00%	6 751 356,75	1 417 784,92

snížená 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 169 141,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	216690

| Stavba: Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV HC Nechranice Povodí Ohře, státní podnik INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 25. 4. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem |  |  | 6 751 356,75 | 8 169 141,67 |  |
| PS01 | Náhradní zdroj - dieselagregát (investice) |  | 729 394,80 | 882 567,71 | STA |
| PS02 | Elektroinstalace (oprava) |  | 4 764 824,43 | 5 765 437,56 | STA |
| PS03 | Řídící systém (oprava) |  | 370 000,00 | 447 700,00 | STA |
| SO | Stavební práce (oprava) |  | 150 970,85 | 182 674,73 | STA |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady (oprava) |  | 736 166,67 | 890 761,67 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV

Objekt:

PS01 - Náhradní zdroj - dieselagregát (investice)

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: |  | 25. 4. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik |  | IČ: DIČ: | 70889988 CZ70889988 |
| Zhotovitel: INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most |  | IČ: DIČ: | 25001582 CZ25001582 |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 729 394,80 |
| DPH základní snížená | Základ daně 729 394,80 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 153 172,91 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 882 567,71 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV

Objekt:

PS01 - Náhradní zdroj - dieselagregát (investice)

Místo:	Datum:	25. 4. 2025

Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik	Projektant:

Zhotovitel:	INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	729 394,80

741.01.01 - NÁHRADNÍ ZDROJ - DIESELAGREGÁT	617 500,00

741.01.02. - KABELY A VODIČE	77 494,80

741.01.91 - DEMONTÁŽE	34 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV

Objekt:

PS01 - Náhradní zdroj - dieselagregát (investice)

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Povodí Ohře, státní podnik INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 25. 4. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  | 729 394,80 |
| D 741.01.01 | NÁHRADNÍ ZDROJ - DIESELAGREGÁT |  | 617 500,00 |
| 1 K 7410101R1 | Motorgenerátor o výkonu 88 kVA Stand-By s vlastním jističem, interní palivovou nádrží objemu 218l a spotřebou KPL 10,7l/hod. při 75%. Interní palivová nádrž a vlast KPL | 1,000 505 000,00 | 505 000,00 |
|  | Motorgenerátor o výkonu 88 kVA Stand-By s vlastním jističem, interní palivovou nádrží objemu 218l a spotřebou 10,7l/hod. při 75%. Interní |  |  |
|  | palivová nádrž a vlastní olejové hospodářství je umístěno v rámu nového diesel-agregátu, na rámu stroje. Řídící a kontrolní systém |  |  |
| PP | motorgenerátoru pro zajištění bezvýpadkového testování stroje. Rozvaděč ATS. Ekologická vana pod soustrojím o objemu 6,9l. Ochrana proti |  |  |
|  | doteku horkých částí (dle norem CE). |  |  |
| 2 K 7410101R2 | Doprava zařízení od výrobce, předinstalační konzultace s technikem specialistou, složení na místě, nasunutí do KPL stavebně připravené strojovny, elektroinstalace n KPL | 1,000 112 500,00 | 112 500,00 |
|  | Doprava zařízení od výrobce, předinstalační konzultace s technikem specialistou, složení na místě, nasunutí do stavebně připravené |  |  |
| PP | strojovny, elektroinstalace na připravenou silovou kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkouška po dobu 1h |  |  |
| D 741.01.02. | KABELY A VODIČE |  | 77 494,80 |
| 3 K 741122625 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) M počtu a průřezu žil 4x35 mm2 M | 100,000 101,00 | 10 100,00 |
| PP | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2 |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122625 |  |  |
| 4 K 34111620 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2 M | 115,000 521,00 | 59 915,00 |
| PP | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2 |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34111620 |  |  |
| 5 K 741130137 | Ukončení šňůra 4x35 mm2 se zapojením KS | 1,000 413,00 | 413,00 |
| PP | Ukončení šňůra 4x35 mm2 se zapojením |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130137 |  |  |
| 6 K 74101020R1 | Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (kabelová oka, šrouby matice, podložky, pčíchytky apod.) KPL | 1,000 7 066,80 | 7 066,80 |
| PP | Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (kabelová oka, šrouby matice, podložky, pčíchytky apod.) |  |  |
| D 741.01.91 | DEMONTÁŽE |  | 34 400,00 |
| 7 K 7410391R1 | Demontáž stávajícího dieselagregátu 40 kVA - demontované zařízení bude přemístěno na určené místo KPL investorem v rámci areálu VD Nechranice KPL | 1,000 30 800,00 | 30 800,00 |
|  | Demontáž stávajícího dieselagregátu 40 kVA - demontované zařízení bude přemístěno na určené místo investorem v rámci areálu VD |  |  |
| PP | Nechranice |  |  |
| 8 K 741123815 | Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 3x25 až 35 mm2, 4x16 až 25 M mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2 M | 100,000 36,00 | 3 600,00 |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Online PSC

P

Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 3x25 až 35 mm2, 4x16 až 25 mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741123815 Poznámka k položce:

vč. likviidace dle platné legislativy "

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV

Objekt:

PS02 - Elektroinstalace (oprava)

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: |  | 25. 4. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik |  | IČ: DIČ: | 70889988 CZ70889988 |
| Zhotovitel: INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most |  | IČ: DIČ: | 25001582 CZ25001582 |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 4 764 824,43 |
| DPH základní snížená | Základ daně 4 764 824,43 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 1 000 613,13 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 5 765 437,56 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV

Objekt:

PS02 - Elektroinstalace (oprava)

Místo:	Datum:	25. 4. 2025

Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik	Projektant:

Zhotovitel:	INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 764 824,43

741.02.01R - Rozváděč RH1 - skříňové provedení 12 polí z ocelového plechu, rámové konstrukce o rozměrech ŠxVxH 80	1 495 250,48

741.02.02. - KABELY A VODIČE	1 060 225,22

741.02.02R - KABELOVÉ TRASY	41 819,37

741.02.03. - KONCOVÉ PRVKY - SPÍNAČE A ZÁSUVKY	7 053,78

741.02.03R - KONCOVÉ PRVKY - INSTRUMENTACE	5 650,79

741.03.01 - VNITŘNÍ SVÍTIDLA UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ	26 524,90

741.03.02 - NOUZOVÁ SVÍTIDLA	16 622,05

741.03.91 - DEMONTÁŽE	85 205,10

741.04.03 - Uzemnění a ochranné pospojování	26 224,25

D1 - Rozváděč RC1 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu, rámové konstrukce o rozměrech ŠxVxH 600	202	935,06

D2 - Rozváděč RC2 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu, rámové konstrukce o rozměrech ŠxVxH 600	211	985,07

D3 - Rozváděč RU1 - skříňové provedení 3 polí z ocelového plechu, rámové konstrukce o rozměrech ŠxVxH 800	417	589,61

D4 - Rozváděč RS1 - skříňové provedení 4 pole z ocelového plechu, rámové konstrukce o rozměrech ŠxVxH 800	460	244,60

D5 - Rozváděč RG1 - skříňové provedení 3 pole z ocelového, rámové konstrukce plechu o rozměrech ŠxVxH 120	562 354,06

D6 - Rozvaděč de3 - přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace &amp;amp;lt;viz TD rozvaděče	83 832,62

D7 - Přechodový rozvaděč MX1 - nástěnný rozvaděč z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x1000x300 mm, mo	25 225,38

D8 - Přechodový rozvaděč MX2 - nástěnný rozvaděč z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 500x500x210 mm, mon

13 665,59

22 416,50

D9 - Přechodový rozvaděč MX3 - nástěnný rozvaděč z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 500x500x210 mm, mon

| SOUPIS PRACÍ Stavba: HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV Objekt: PS02 - Elektroinstalace (oprava) Místo: Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Zhotovitel: INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 25. 4. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  | 4764 824,43 |

D 741.02.01R Rozváděč RH1 - skříňové provedení 12 polí z ocelového plechu, rámové konstrukce o rozměrech ŠxVxH 80	1 495 250,48

| 1 | K PP | 74102R1 | Řadová skříň, ŠxVxH 600x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, Řadová skříň, ŠxVxH 600x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, jednodvéřová tl. 2,0mm | KS | 6,000 | 21 738,60 | 130 431,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 74102R2 | Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, | KS | 6,000 | 23 138,10 | 138 828,60 |
|  | PP |  | Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, jednodvéřová tl. 2,0mm |  |  |  |  |
| 3 | K | 74102R3 | Bočnice, pro sešroubování, proH: 2000x400 mm, ocelový plech | BAL | 2,000 | 5 598,72 | 11 197,44 |
|  | PP |  | Bočnice, pro sešroubování, proH: 2000x400 mm, ocelový plech |  |  |  |  |
| 4 | K | 74102R4 | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 600 mm | BAL | 6,000 | 1 454,36 | 8 726,16 |
|  | PP |  | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 600 mm |  |  |  |  |
| 5 | K | 74102R5 | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 800 mm | BAL | 6,000 | 1 498,05 | 8 988,30 |
|  | PP |  | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 800 mm |  |  |  |  |
| 6 | K | 74102R6 | Kryty podstavce, ocelový plech lakovaný, výška: 100 mm, pro hloubku 400 mm | BAL | 12,000 | 630,00 | 7 560,00 |
|  | PP |  | Kryty podstavce, ocelový plech lakovaný, výška: 100 mm, pro hloubku 400 mm |  |  |  |  |
| 7 | K | 74102R7 | Příchytka ocelová pro řadové propojení rozvaděčových skříní, vnitřní | BAL | 13,000 | 973,22 | 12 651,86 |
|  | PP |  | Příchytka ocelová pro řadové propojení rozvaděčových skříní, vnitřní |  |  |  |  |
| 8 | K | 74102R8 | Spojka pro řadové spojení, vnější | BAL | 6,000 | 874,80 | 5 248,80 |
|  | PP |  | Spojka pro řadové spojení, vnější |  |  |  |  |
| 9 | K | 74102R9 | Systémové chassis, 23 x 64 mm, pro vnitřní montážní rovinu, šířka/výška/hloubka: 400 mm | BAL | 8,000 | 1 260,00 | 10 080,00 |
|  | PP |  | Systémové chassis, 23 x 64 mm, pro vnitřní montážní rovinu, šířka/výška/hloubka: 400 mm |  |  |  |  |
| 10 | K | 74102R10 | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 600 mm | BAL | 3,000 | 1 301,27 | 3 903,81 |
|  | PP |  | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 600 mm |  |  |  |  |
| 11 | K | 74102R11 | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 800 mm | BAL | 3,000 | 1 486,80 | 4 460,40 |
|  | PP |  | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 800 mm |  |  |  |  |
| 12 | K | 74102R12 | Držáky přípojnic pro ploché měděné přípojnice do 800A, 3pól, bal=4ks | BAL | 8,000 | 1 170,05 | 9 360,40 |
|  | PP |  | Držáky přípojnic pro ploché měděné přípojnice do 800A, 3pól, bal=4ks |  |  |  |  |
| 13 | K | 74102R13 | Držák sběrnic 2.pól., 12x5-30x10mm, 4ks | BAL | 6,000 | 962,28 | 5 773,68 |

PP	Držák sběrnic 2.pól., 12x5-30x10mm, 4ks

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 74102R14 | Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy,l=500mm,bal=2ks | BAL | 3,000 | 711,00 | 2 133,00 |
|  | PP |  | Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy,l=500mm,bal=2ks |  |  |  |  |
| 15 | K | 74102R15 | Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy, l=700mm,bal=2ks | BAL | 3,000 | 1 017,00 | 3 051,00 |
|  | PP |  | Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy, l=700mm,bal=2ks |  |  |  |  |
| 16 | K | 74102R16 | Krycí profily pro přípojnicové systémy, l=700mm, bal=2ks | BAL | 7,000 | 940,41 | 6 582,87 |
|  | PP |  | Krycí profily pro přípojnicové systémy, l=700mm, bal=2ks |  |  |  |  |
| 17 | K | 74102R17 | Opěrný kryt pro krycí profily, mat. Polyamid, bal=5ks | BAL | 5,000 | 164,03 | 820,15 |
|  | PP |  | Opěrný kryt pro krycí profily, mat. Polyamid, bal=5ks |  |  |  |  |
| 18 | K | 74102R18 | Koncové zakrytí přípojnice pro 3p, bal=2ks | BAL | 2,000 | 174,96 | 349,92 |
|  | PP |  | Koncové zakrytí přípojnice pro 3p, bal=2ks |  |  |  |  |
| 19 | K | 74102R19 | Univerzální držák sběrnic, bal=3 ks | BAL | 5,000 | 393,66 | 1 968,30 |
|  | PP |  | Univerzální držák sběrnic, bal=3 ks |  |  |  |  |
| 20 | K | 74102R20 | Montážní lišta ocelová 23 x 23 mm, pro ŠxVxH: 400 mm, délka 295 mm, bal=12 ks | BAL | 1,000 | 1 279,40 | 1 279,40 |
|  | PP |  | Montážní lišta ocelová 23 x 23 mm, pro ŠxVxH: 400 mm, délka 295 mm, bal=12 ks |  |  |  |  |
| 21 | K | 74102R21 | Nosná lišta ocelová Š/H: 600 mm, děrovaná, bal=4 ks | BAL | 2,000 | 1 990,17 | 3 980,34 |
|  | PP |  | Nosná lišta ocelová Š/H: 600 mm, děrovaná, bal=4 ks |  |  |  |  |
| 22 | K | 74102R22 | Připojovací adaptér 63A,690V | KS | 31,000 | 774,00 | 23 994,00 |
|  | PP |  | Připojovací adaptér 63A,690V |  |  |  |  |
| 23 | K | 74102R23 | Připojovací adaptér, 125A,690V,3p | KS | 9,000 | 832,50 | 7 492,50 |
|  | PP |  | Připojovací adaptér, 125A,690V,3p |  |  |  |  |
| 24 | K | 74102R24 | Připojovací adaptér 250A,690V,3p | KS | 14,000 | 2 025,00 | 28 350,00 |
|  | PP |  | Připojovací adaptér 250A,690V,3p |  |  |  |  |
| 25 | K | 74102R25 | Připojovací adaptér 800 A | KS | 2,000 | 2 124,00 | 4 248,00 |
|  | PP |  | Připojovací adaptér 800 A |  |  |  |  |
| 26 | K | 74102R26 | Připojovací adaptér 800A,690V,3p | KS | 2,000 | 2 591,60 | 5 183,20 |
|  | PP |  | Připojovací adaptér 800A,690V,3p |  |  |  |  |
| 27 | K | 74102R27 | Střešní plech lakovaný, tl. 2,0mm, ŠxH 400x600 mm, IP 2X, s ventilačními otvory, konstrukční výška 72mm | KS | 6,000 | 2 178,00 | 13 068,00 |
|  | PP |  | Střešní plech lakovaný, tl. 2,0mm, ŠxH 400x600 mm, IP 2X, s ventilačními otvory, konstrukční výška 72mm |  |  |  |  |
| 28 | K | 74102R28 | Střešní plech lakovaný, tl. 2,0mm, ŠxH 400x800 mm, IP 2X, s ventilačními otvory, konstrukční výška 72mm | KS | 6,000 | 2 232,00 | 13 392,00 |
|  | PP |  | Střešní plech lakovaný, tl. 2,0mm, ŠxH 400x800 mm, IP 2X, s ventilačními otvory, konstrukční výška 72mm |  |  |  |  |
| 29 | K | 74102R29 | Lamel.přípojnice 10x32mm, l=2m, Ijm.959A | KS | 8,000 | 2 666,70 | 21 333,60 |
|  | PP |  | Lamel.přípojnice 10x32mm, l=2m, Ijm.959A |  |  |  |  |
| 30 | K | 74102R30 | Sběrnice E-Cu57 F25 30x10 1ks 4m/10,68kg | KS | 13,000 | 2 664,00 | 34 632,00 |
|  | PP |  | Sběrnice E-Cu57 F25 30x10 1ks 4m/10,68kg |  |  |  |  |
| 31 | K | 74102R31 | Kombinované svodiče s vnitřním zapojením „3+0“ pro třífázové sítě TN-C se jmenovitým napětím 230/400 V/50 Hz. | KS | 2,000 | 13 096,80 | 26 193,60 |
|  | PP |  | Kombinované svodiče s vnitřním zapojením „3+0“ pro třífázové sítě TN-C se jmenovitým napětím 230/400 V/50 Hz. |  |  |  |  |
| 32 | K | 74102R32 | Transformátor 230/48VAC 400VA | KS | 1,000 | 1 015,76 | 1 015,76 |
|  | PP |  | Transformátor 230/48VAC 400VA |  |  |  |  |
| 33 | K | 74102R33 | Transformátor 230V/24V 100VA | KS | 1,000 | 645,19 | 645,19 |
|  | PP |  | Transformátor 230V/24V 100VA |  |  |  |  |
| 34 | K | 74102R34 | Ukazatel stavu s LED, 220V DC, zelená/bílá | KS | 18,000 | 390,82 | 7 034,76 |
|  | PP |  | Ukazatel stavu s LED, 220V DC, zelená/bílá |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 74102R35 | Signálka s LED, 220V DC, modrá | KS | 3,000 | 168,40 | 505,20 |
|  | PP |  | Signálka s LED, 220V DC, modrá |  |  |  |  |
| 36 | K | 74102R36 | Relé průmyslové, 4P/7A, 220V DC, MA + MI | KS | 31,000 | 403,20 | 12 499,20 |
|  | PP |  | Relé průmyslové, 4P/7A, 220V DC, MA + MI |  |  |  |  |
| 37 | K | 74102R37 | Patice pro relé, šroubové svorky | KS | 38,000 | 59,83 | 2 273,54 |
|  | PP |  | Patice pro relé, šroubové svorky |  |  |  |  |
| 38 | K | 74102R38 | Spona přídržná a demontážní | KS | 38,000 | 9,13 | 346,94 |
|  | PP |  | Spona přídržná a demontážní |  |  |  |  |
| 39 | K | 74102R39 | Modul EMC, LED bez EMC ochrany, (110..240)V AC/DC | KS | 38,000 | 54,25 | 2 061,50 |
|  | PP |  | Modul EMC, LED bez EMC ochrany, (110..240)V AC/DC |  |  |  |  |
| 40 | K | 74102R40 | Relé průmyslové, 4P/7A, 230V AC, MA, LED | KS | 7,000 | 290,70 | 2 034,90 |
|  | PP |  | Relé průmyslové, 4P/7A, 230V AC, MA, LED |  |  |  |  |
| 41 | K | 74102R41 | Časové relé, 6 funkcí, 1P/16A, 12-240V AC/DC, 100ms-24h | KS | 2,000 | 787,50 | 1 575,00 |
|  | PP |  | Časové relé, 6 funkcí, 1P/16A, 12-240V AC/DC, 100ms-24h |  |  |  |  |
| 42 | K | 74102R42 | Transformátor proudu násuvný 100/5A, tř.př.1, 2,5VA | KS | 3,000 | 637,88 | 1 913,64 |
|  | PP |  | Transformátor proudu násuvný 100/5A, tř.př.1, 2,5VA |  |  |  |  |
| 43 | K | 74102R43 | Transformátor proudu násuvný 600/5A, tř.př.1, 5VA | KS | 6,000 | 637,88 | 3 827,28 |
|  | PP |  | Transformátor proudu násuvný 600/5A, tř.př.1, 5VA |  |  |  |  |
| 44 | K | 74102R44 | Transformátor proudu násuvný 200/5A, tř.př.1, 5VA | KS | 12,000 | 637,88 | 7 654,56 |
|  | PP |  | Transformátor proudu násuvný 200/5A, tř.př.1, 5VA |  |  |  |  |
| 45 | K | 74102R45 | Transformátor proudu násuvný 250/5A, tř.př.1, 5VA | KS | 5,000 | 637,88 | 3 189,40 |
|  | PP |  | Transformátor proudu násuvný 250/5A, tř.př.1, 5VA |  |  |  |  |
| 46 | K | 74102R46 | Transformátor proudu násuvný 75/5A, tř.př.1, 1,5VA | KS | 2,000 | 637,88 | 1 275,76 |
|  | PP |  | Transformátor proudu násuvný 75/5A, tř.př.1, 1,5VA |  |  |  |  |
| 47 | K | 74102R47 | Transformátor proudu násuvný 50/5A, tř.př.1, 1VA | KS | 2,000 | 637,88 | 1 275,76 |
|  | PP |  | Transformátor proudu násuvný 50/5A, tř.př.1, 1VA |  |  |  |  |
| 48 | K | 74102R48 | Ampérmetr, rozsah 0 – 75A, průčelí 96x96mm | KS | 2,000 | 517,50 | 1 035,00 |
|  | PP |  | Ampérmetr, rozsah 0 – 75A, průčelí 96x96mm |  |  |  |  |
| 49 | K | 74102R49 | Ampérmetr, rozsah 0 – 50A, průčelí 96x96mm | KS | 2,000 | 517,50 | 1 035,00 |
|  | PP |  | Ampérmetr, rozsah 0 – 50A, průčelí 96x96mm |  |  |  |  |
| 50 | K | 74102R50 | Ampérmetr, rozsah 0 – 200A, průčelí 96x96mm | KS | 8,000 | 517,50 | 4 140,00 |
|  | PP |  | Ampérmetr, rozsah 0 – 200A, průčelí 96x96mm |  |  |  |  |
| 51 | K | 74102R51 | Voltmetr, rozsah 0 – 500V, průčelí 96x96mm | KS | 2,000 | 517,50 | 1 035,00 |
|  | PP |  | Voltmetr, rozsah 0 – 500V, průčelí 96x96mm |  |  |  |  |
| 52 | K | 74102R52 | Ampérmetr, rozsah 0 – 250A, průčelí 96x96mm | KS | 2,000 | 517,50 | 1 035,00 |
|  | PP |  | Ampérmetr, rozsah 0 – 250A, průčelí 96x96mm |  |  |  |  |
| 53 | K | 74102R53 | Ampérmetr, rozsah 0 – 600A, průčelí 96x96mm | KS | 6,000 | 517,50 | 3 105,00 |
|  | PP |  | Ampérmetr, rozsah 0 – 600A, průčelí 96x96mm |  |  |  |  |
| 54 | K | 74102R54 | Vačkový přepínač 1-2, 90°, 250 A, řazení kontaktů dle schéma 2253 | KS | 1,000 | 8 356,50 | 8 356,50 |
|  | PP |  | Vačkový přepínač 1-2, 90°, 250 A, řazení kontaktů dle schéma 2253 |  |  |  |  |
| 55 | K | 74102R55 | Vačkový přepínač 1-2, 90°, 63 A, řazení kontaktů dle schéma 2253 | KS | 2,000 | 886,50 | 1 773,00 |
|  | PP |  | Vačkový přepínač 1-2, 90°, 63 A, řazení kontaktů dle schéma 2253 |  |  |  |  |
| 56 | K | 74102R56 | Jistič, 2P, 4A, charakteristika C | KS | 13,000 | 1 197,99 | 15 573,87 |

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Jistič, 2P, 4A, charakteristika C |  |  |  |  |  |
| 57 K | 74102R57 | Pomocný spínač |  | KS | 24,000 | 322,05 | 7 729,20 |
| PP |  | Pomocný spínač |  |  |  |  |  |
| 58 K | 74102R58 | Jistič, 2P, 1A, charakteristika C |  | KS | 4,000 | 757,55 | 3 030,20 |
| PP |  | Jistič, 2P, 1A, charakteristika C |  |  |  |  |  |
| 59 K | 74102R59 | Jistič, 2P, 2A, charakteristika C |  | KS | 20,000 | 1 259,30 | 25 186,00 |
| PP |  | Jistič, 2P, 2A, charakteristika C |  |  |  |  |  |
| 60 K | 741.02.01R.57 | Jistič, 2P, 1A, charakteristika C |  | KS | 3,000 | 1 316,38 | 3 949,14 |
| PP |  | Jistič, 2P, 1A, charakteristika C |  |  |  |  |  |
| 61 K | 74102R61 | Pojistková vložka, velikost 000, 80A aM |  | KS | 18,000 | 104,66 | 1 883,88 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 000, 80A aM |  |  |  |  |  |
| 62 K | 74102R62 | Pojistková vložka, velikost 1, 160A gG |  | KS | 9,000 | 117,97 | 1 061,73 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 1, 160A gG |  |  |  |  |  |
| 63 K | 74102R63 | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 3p |  | KS | 12,000 | 299,79 | 3 597,48 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 3p |  |  |  |  |  |
| 64 K | 74102R64 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 2A gG |  | KS | 22,000 | 26,61 | 585,42 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 2A gG |  |  |  |  |  |
| 65 K | 74102R65 | Jistič, 1P, 20A, charakteristika B |  | KS | 21,000 | 161,38 | 3 388,98 |
| PP |  | Jistič, 1P, 20A, charakteristika B |  |  |  |  |  |
| 66 K | 74102R66 | Jistič, 2P, 10A, charakteristika C |  | KS | 1,000 | 397,45 | 397,45 |
| PP |  | Jistič, 2P, 10A, charakteristika C |  |  |  |  |  |
| 67 K | 74102R67 | Jistič, 2P, 6A, charakteristika C |  | KS | 1,000 | 453,12 | 453,12 |
| PP |  | Jistič, 2P, 6A, charakteristika C |  |  |  |  |  |
| 68 K | 74102R68 | Pojistková vložka, velikost 000, 63A aM |  | KS | 30,000 | 104,66 | 3 139,80 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 000, 63A aM |  |  |  |  |  |
| 69 K | 74102R69 | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 2p |  | KS | 3,000 | 221,74 | 665,22 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 2p |  |  |  |  |  |
| 70 K | 74102R70 | Pojistková vložka, velikost 000, 40A gG |  | KS | 6,000 | 55,80 | 334,80 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 000, 40A gG |  |  |  |  |  |
| 71 K | 74102R71 | Jistič, 1P, 16A, charakteristika C |  | KS | 2,000 | 118,80 | 237,60 |
| PP |  | Jistič, 1P, 16A, charakteristika C |  |  |  |  |  |
| 72 K | 74102R72 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 4A gG |  | KS | 6,000 | 27,50 | 165,00 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 4A gG |  |  |  |  |  |
| 73 K | 74102R73 | Pojistkový odpínač, velikost 22x58, 3p |  | KS | 2,000 | 996,93 | 1 993,86 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 22x58, 3p |  |  |  |  |  |
| 74 K | 74102R74 | Pojistková vložka, velikost 22x58, 125A gG |  | KS | 6,000 | 78,94 | 473,64 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 22x58, 125A gG |  |  |  |  |  |
| 75 K | 74102R75 | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 1p |  | KS | 4,000 | 91,36 | 365,44 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 1p |  |  |  |  |  |
| 76 K | 74102R76 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 20A gG |  | KS | 2,000 | 55,80 | 111,60 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 20A gG |  |  |  |  |  |
| 77 K | 74102R77 | Impulzní relé |  | KS | 2,000 | 442,80 | 885,60 |

PP	Impulzní relé

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | K | 741.02.01R.75 | Impulzní relé | KS | 2,000 | 1 765,98 | 3 531,96 |
|  | PP |  | Impulzní relé |  |  |  |  |
| 79 | K | 74102R79 | Soklová zásuvka, 230V | KS | 2,000 | 310,50 | 621,00 |
|  | PP |  | Soklová zásuvka, 230V |  |  |  |  |
| 80 | K | 74102R80 | Jistič, 1P, 2A, charakteristika C | KS | 4,000 | 286,11 | 1 144,44 |
|  | PP |  | Jistič, 1P, 2A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 81 | K | 74102R81 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 16A aM | KS | 6,000 | 31,93 | 191,58 |
|  | PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 16A aM |  |  |  |  |
| 82 | K | 74102R82 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 6A gG | KS | 2,000 | 25,73 | 51,46 |
|  | PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 6A gG |  |  |  |  |
| 83 | K | 74102R83 | Jistič, 3P, 25A, charakteristika D | KS | 2,000 | 832,96 | 1 665,92 |
|  | PP |  | Jistič, 3P, 25A, charakteristika D |  |  |  |  |
| 84 | K | 74102R84 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 32A gG | KS | 6,000 | 36,37 | 218,22 |
|  | PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 32A gG |  |  |  |  |
| 85 | K | 74102R85 | Pojistková vložka, velikost 1, 250A gG | KS | 3,000 | 174,73 | 524,19 |
|  | PP |  | Pojistková vložka, velikost 1, 250A gG |  |  |  |  |
| 86 | K | 74102R86 | Jistič, 1P, 16A, charakteristika B | KS | 3,000 | 106,41 | 319,23 |
|  | PP |  | Jistič, 1P, 16A, charakteristika B |  |  |  |  |
| 87 | K | 74102R87 | Převodník efektivní RMS hodnoty proudu nebo napětí | KS | 2,000 | 2 452,50 | 4 905,00 |
|  | PP |  | Převodník efektivní RMS hodnoty proudu nebo napětí |  |  |  |  |
| 88 | K | 741.02.01R.84 | Převodník efektivní RMS hodnoty proudu nebo napětí | KS | 6,000 | 3 279,60 | 19 677,60 |
|  | PP |  | Převodník efektivní RMS hodnoty proudu nebo napětí |  |  |  |  |
| 89 | K | 74102R89 | Hlavice ovládací stiskací, bílá, 1Z | KS | 15,000 | 214,73 | 3 220,95 |
|  | PP |  | Hlavice ovládací stiskací, bílá, 1Z |  |  |  |  |
| 90 | K | 74102R90 | Ovládač otočný, standard.rukojeť, 1 Z, 2 pevné polohy, černý | KS | 3,000 | 248,86 | 746,58 |
|  | PP |  | Ovládač otočný, standard.rukojeť, 1 Z, 2 pevné polohy, černý |  |  |  |  |
| 91 | K | 74102R91 | Vačkový voltmetrový spínač - 3L a 3L-N - 45 ° - 12 A - pro O 22 mm | KS | 2,000 | 923,91 | 1 847,82 |
|  | PP |  | Vačkový voltmetrový spínač - 3L a 3L-N - 45 ° - 12 A - pro O 22 mm |  |  |  |  |
| 92 | K | 74102R92 | Hlavice ovládací stiskací, černá, 1Z | KS | 3,000 | 189,07 | 567,21 |
|  | PP |  | Hlavice ovládací stiskací, černá, 1Z |  |  |  |  |
| 93 | K | 74102R93 | Hlavice ovládací stiskací, zelená, 1Z | KS | 3,000 | 191,38 | 574,14 |
|  | PP |  | Hlavice ovládací stiskací, zelená, 1Z |  |  |  |  |
| 94 | K | 74102R94 | Nouzové tlačítko s aretací, 1NO + 1NC, rudá | KS | 2,000 | 616,50 | 1 233,00 |
|  | PP |  | Nouzové tlačítko s aretací, 1NO + 1NC, rudá |  |  |  |  |
| 95 | K | 74102R95 | Spínací jednotka 1Z | KS | 1,000 | 75,51 | 75,51 |
|  | PP |  | Spínací jednotka 1Z |  |  |  |  |
| 96 | K | 74102R96 | Motorový spouštěč, třída 10 - spoušť 45...63 A | KS | 6,000 | 3 897,45 | 23 384,70 |
|  | PP |  | Motorový spouštěč, třída 10 - spoušť 45...63 A |  |  |  |  |
| 97 | K | 74102R97 | Řadový pojistkový odpínač 3pólový, vel. 000 (do 160 A), na montážní desku, třmenové svorky | KS | 18,000 | 1 158,36 | 20 850,48 |
|  | PP |  | Řadový pojistkový odpínač 3pólový, vel. 000 (do 160 A), na montážní desku, třmenové svorky |  |  |  |  |
| 98 | K | 74102R98 | Výkonový stykač, AC-3 51 A, 22 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, AC/DC 175...280 V, 50 / 60 Hz | KS | 6,000 | 3 768,47 | 22 610,82 |
|  | PP |  | Výkonový stykač, AC-3 51 A, 22 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, AC/DC 175...280 V, 50 / 60 Hz |  |  |  |  |
| 99 | K | 74102R99 | Pomocný kontakt, 2NO + 2NC, čelní montáž | KS | 8,000 | 217,16 | 1 737,28 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Pomocný kontakt, 2NO + 2NC, čelní montáž |  |  |  |  |
| 100 K | 74102R100 | Řadový pojistkový odpínač 3pólový, vel. 1 (do 250 A), na montážní desku, svorkové šrouby | KS | 4,000 | 3 516,76 | 14 067,04 |
| PP |  | Řadový pojistkový odpínač 3pólový, vel. 1 (do 250 A), na montážní desku, svorkové šrouby |  |  |  |  |
| 101 K | 74102R101 | Jistič 3P, In 100 A, Ir=70...100 A, Icu 36 kA | KS | 1,000 | 5 382,00 | 5 382,00 |
| PP |  | Jistič 3P, In 100 A, Ir=70...100 A, Icu 36 kA |  |  |  |  |
| 102 K | 74102R102 | Napěťová spoušť 208-277 V AC 50/60 Hz, 220-250 V DC | KS | 17,000 | 1 435,97 | 24 411,49 |
| PP |  | Napěťová spoušť 208-277 V AC 50/60 Hz, 220-250 V DC |  |  |  |  |
| 103 K | 74102R103 | Pomocný kontakt, 1x přepínací | KS | 36,000 | 401,79 | 14 464,44 |
| PP |  | Pomocný kontakt, 1x přepínací |  |  |  |  |
| 104 K | 74102R104 | Relativní spínač TAS, 1x přepínací | KS | 18,000 | 401,79 | 7 232,22 |
| PP |  | Relativní spínač TAS, 1x přepínací |  |  |  |  |
| 105 K | 74102R105 | Připojovací sada Cu/Al kabely 10 ÷ 95 mm2, 3 ks | BAL | 10,000 | 463,50 | 4 635,00 |
| PP |  | Připojovací sada Cu/Al kabely 10 ÷ 95 mm2, 3 ks |  |  |  |  |
| 106 K | 74102R106 | Izolační přepážky, 3pól | BAL | 10,000 | 193,50 | 1 935,00 |
| PP |  | Izolační přepážky, 3pól |  |  |  |  |
| 107 K | 74102R107 | Izolační deska, rozšířené provedení, 3pól | KS | 10,000 | 268,20 | 2 682,00 |
| PP |  | Izolační deska, rozšířené provedení, 3pól |  |  |  |  |
| 108 K | 74102R108 | Monitorovací relé monitorování výpadku fází, sledu fází, asymetrie a podpětí 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz | KS | 2,000 | 2 512,19 | 5 024,38 |
| PP |  | Monitorovací relé monitorování výpadku fází, sledu fází, asymetrie a podpětí 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz |  |  |  |  |
| 109 K | 74102R109 | Jistič 3P, In 630 A, Ir=440...630 A, Icu 36 kA | KS | 2,000 | 21 025,15 | 42 050,30 |
| PP |  | Jistič 3P, In 630 A, Ir=440...630 A, Icu 36 kA |  |  |  |  |
| 110 K | 74102R110 | Sada pro přestavbu na výsuvné provedení, 3pól | KS | 3,000 | 16 579,76 | 49 739,28 |
| PP |  | Sada pro přestavbu na výsuvné provedení, 3pól |  |  |  |  |
| 111 K | 74102R111 | Motorový pohon, 110-230V AC/110-250V DC | KS | 3,000 | 12 680,72 | 38 042,16 |
| PP |  | Motorový pohon, 110-230V AC/110-250V DC |  |  |  |  |
| 112 K | 74102R112 | Konektor pomocných obvodů pro 3VA | KS | 11,000 | 461,21 | 5 073,31 |
| PP |  | Konektor pomocných obvodů pro 3VA |  |  |  |  |
| 113 K | 74102R113 | Klika pro výsuvné provedení 3VA | KS | 3,000 | 1 014,67 | 3 044,01 |
| PP |  | Klika pro výsuvné provedení 3VA |  |  |  |  |
| 114 K | 74102R114 | Připojovací sada Cu/Al kabely 2x (70 ÷ 300) mm2, 3ks | BAL | 4,000 | 2 898,00 | 11 592,00 |
| PP |  | Připojovací sada Cu/Al kabely 2x (70 ÷ 300) mm2, 3ks |  |  |  |  |
| 115 K | 741.02.01R.110 | Připojovací sada Cu/Al kabely 2x (70 ÷ 300) mm2, 3ks | BAL | 2,000 | 3 460,50 | 6 921,00 |
| PP |  | Připojovací sada Cu/Al kabely 2x (70 ÷ 300) mm2, 3ks |  |  |  |  |
| 116 K | 74102R116 | Jistič 3P, In 160 A, Ir=112...160 A, Icu 36 kA | KS | 6,000 | 9 321,85 | 55 931,10 |
| PP |  | Jistič 3P, In 160 A, Ir=112...160 A, Icu 36 kA |  |  |  |  |
| 117 K | 74102R117 | Připojovací sada Cu/Al kabely 35 ÷ 185 mm2, 3ks | BAL | 19,000 | 652,50 | 12 397,50 |
| PP |  | Připojovací sada Cu/Al kabely 35 ÷ 185 mm2, 3ks |  |  |  |  |
| 118 K | 741.02.01R.102 | Izolační přepážky, 3pól | BAL | 19,000 | 187,20 | 3 556,80 |
| PP |  | Izolační přepážky, 3pól |  |  |  |  |
| 119 K | 741.02.01R.103 | Izolační deska, rozšířené provedení, 3pól | KS | 19,000 | 298,80 | 5 677,20 |
| PP |  | Izolační deska, rozšířené provedení, 3pól |  |  |  |  |
| 120 K | 74102R120 | Jistič 3P, In 250 A, Ir=175...250 A, Icu 36 kA | KS | 2,000 | 9 732,50 | 19 465,00 |

PP	Jistič 3P, In 250 A, Ir=175...250 A, Icu 36 kA

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 K | 74102R121 | Jistič 3P, In 200 A, Ir=140...200 A, Icu 36 kA | KS | 2,000 | 9 527,62 | 19 055,24 |
| PP |  | Jistič 3P, In 200 A, Ir=140...200 A, Icu 36 kA |  |  |  |  |
| 122 K | 74102R122 | Motorový spouštěč, třída 10 - spoušť 7...10 A | KS | 2,000 | 1 027,01 | 2 054,02 |
| PP |  | Motorový spouštěč, třída 10 - spoušť 7...10 A |  |  |  |  |
| 123 K | 74102R123 | Výkonový stykač, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NO, AC/DC 200...280 V, 50 / 60 Hz | KS | 2,000 | 2 566,80 | 5 133,60 |
| PP |  | Výkonový stykač, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NO, AC/DC 200...280 V, 50 / 60 Hz |  |  |  |  |
| 124 K | 74102R124 | Jistič 3P, In 63 A, Ir=44...63 A, Icu 36 kA | KS | 2,000 | 4 896,00 | 9 792,00 |
| PP |  | Jistič 3P, In 63 A, Ir=44...63 A, Icu 36 kA |  |  |  |  |
| 125 K | 74102R125 | Jistič 3P, In 32 A, Ir=22...32 A, Icu 36 kA | KS | 2,000 | 4 756,50 | 9 513,00 |
| PP |  | Jistič 3P, In 32 A, Ir=22...32 A, Icu 36 kA |  |  |  |  |
| 126 K | 74102R126 | Výkonový stykač, AC-3 25 A, 11 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, AC 230 V, 50 Hz | KS | 2,000 | 1 124,66 | 2 249,32 |
| PP |  | Výkonový stykač, AC-3 25 A, 11 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, AC 230 V, 50 Hz |  |  |  |  |
| 127 K | 74102R127 | Zátěžový odpojovač 3P, In 630A, Icu 55 kA | KS | 1,000 | 11 139,20 | 11 139,20 |
| PP |  | Zátěžový odpojovač 3P, In 630A, Icu 55 kA |  |  |  |  |
| 128 K | 74102R128 | Stykač 110 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 225 A / AC-3, Uc AC/DC 220 ÷ 240 V, 2x NO, 2x NC | KS | 1,000 | 13 453,87 | 13 453,87 |
| PP |  | Stykač 110 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 225 A / AC-3, Uc AC/DC 220 ÷ 240 V, 2x NO, 2x NC |  |  |  |  |
| 129 K | 74102R129 | Stykač 132 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 265 A / AC-3, Uc AC/DC220 ÷ 240 V, 2x NO, 2x NC | KS | 1,000 | 19 049,73 | 19 049,73 |
| PP |  | Stykač 132 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 265 A / AC-3, Uc AC/DC220 ÷ 240 V, 2x NO, 2x NC |  |  |  |  |
| 130 K | 74102R130 | Připojovací sada Cu/Al kabely 2x (25 ÷ 150) mm2, 3 ks | BAL | 1,000 | 1 606,50 | 1 606,50 |
| PP |  | Připojovací sada Cu/Al kabely 2x (25 ÷ 150) mm2, 3 ks |  |  |  |  |
| 131 K | 74102R131 | Oddělovací ochranný transformátor 230/230VAC 130VA | KS | 1,000 | 841,50 | 841,50 |
| PP |  | Oddělovací ochranný transformátor 230/230VAC 130VA |  |  |  |  |
| 132 K | 74102R132 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová | KS | 445,000 | 10,67 | 4 748,15 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 133 K | 74102R133 | Bočnice 2.5-10 | KS | 74,000 | 6,21 | 459,54 |
| PP |  | Bočnice 2.5-10 |  |  |  |  |
| 134 K | 74102R134 | Koncová svěrka | KS | 102,000 | 13,78 | 1 405,56 |
| PP |  | Koncová svěrka |  |  |  |  |
| 135 K | 74102R135 | Nosič štítků | KS | 102,000 | 16,17 | 1 649,34 |
| PP |  | Nosič štítků |  |  |  |  |
| 136 K | 74102R136 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1000 V, 76 A, Tmavě béžová | KS | 42,000 | 29,72 | 1 248,24 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1000 V, 76 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 137 K | 74102R137 | Bočnice 16+35 | KS | 22,000 | 10,21 | 224,62 |
| PP |  | Bočnice 16+35 |  |  |  |  |
| 138 K | 74102R138 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Červená | KS | 34,000 | 12,60 | 428,40 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Červená |  |  |  |  |
| 139 K | 74102R139 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Modrá | KS | 42,000 | 11,35 | 476,70 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Modrá |  |  |  |  |
| 140 K | 74102R140 | Spojovací konektor, 32 A, 2-pól | KS | 29,000 | 14,27 | 413,83 |
| PP |  | Spojovací konektor, 32 A, 2-pól |  |  |  |  |
| 141 K | 74102R141 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 6 mm2, 800 V, 41 A, Tmavě béžová | KS | 24,000 | 14,86 | 356,64 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 6 mm2, 800 V, 41 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 K | 74102R142 | PE svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 300 A (2,5 mm2), zelená / žlutá | KS | 5,000 | 45,94 | 229,70 |
| PP |  | PE svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 300 A (2,5 mm2), zelená / žlutá |  |  |  |  |
| 143 K | 74102R143 | Měřicí / oddělovací řadová svorka řadová, šroubové připojení, 6 mm2, 500 V, 30 A, tmavě béžová | KS | 36,000 | 2,52 | 90,72 |
| PP |  | Měřicí / oddělovací řadová svorka řadová, šroubové připojení, 6 mm2, 500 V, 30 A, tmavě béžová |  |  |  |  |
| 144 K | 74102R144 | PE svorka pro měřící a oddělovací svorky | KS | 6,000 | 2,66 | 15,96 |
| PP |  | PE svorka pro měřící a oddělovací svorky |  |  |  |  |
| 145 K | 74102R145 | Aretační páčka LL TTB 6/2 | KS | 18,000 | 2,60 | 46,80 |
| PP |  | Aretační páčka LL TTB 6/2 |  |  |  |  |
| 146 K | 74102R146 | Zkratovací konektor 2-pól, 30A | KS | 18,000 | 20,16 | 362,88 |
| PP |  | Zkratovací konektor 2-pól, 30A |  |  |  |  |
| 147 K | 74102R147 | Testovací konektor samice, oranžová | KS | 18,000 | 21,60 | 388,80 |
| PP |  | Testovací konektor samice, oranžová |  |  |  |  |
| 148 K | 74102R148 | Bočnice pro měřící a oddělovací svorky | KS | 6,000 | 12,83 | 76,98 |
| PP |  | Bočnice pro měřící a oddělovací svorky |  |  |  |  |
| 149 K | 74102R149 | Spojovací konektor, 41 A, 6-pól, oranžová | KS | 6,000 | 56,16 | 336,96 |
| PP |  | Spojovací konektor, 41 A, 6-pól, oranžová |  |  |  |  |
| 150 K | 74102R150 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 4 mm2, 800 V, 32 A, Tmavě béžová | KS | 26,000 | 14,78 | 384,28 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 4 mm2, 800 V, 32 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 151 K | 74102R151 | Spojovací konektor, 32 A, 5-pól | KS | 4,000 | 35,33 | 141,32 |
| PP |  | Spojovací konektor, 32 A, 5-pól |  |  |  |  |
| 152 K | 74102R152 | Spojovací konektor, 32 A, 3-pól | KS | 1,000 | 21,96 | 21,96 |
| PP |  | Spojovací konektor, 32 A, 3-pól |  |  |  |  |
| 153 K | 74102R153 | Spojovací konektor, 57 A, 2-pól | KS | 6,000 | 6,89 | 41,34 |
| PP |  | Spojovací konektor, 57 A, 2-pól |  |  |  |  |
| 154 K | 74102R154 | Spojovací konektor, 101 A, 2-pól | KS | 6,000 | 12,87 | 77,22 |
| PP |  | Spojovací konektor, 101 A, 2-pól |  |  |  |  |
| 155 K | 74102R155 | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) | SADA | 1,000 | 62 582,39 | 62 582,39 |
| PP |  | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) |  |  |  |  |
| 156 K | 74102R156 | Výroba a dodávka rozvaděče | KPL | 1,000 | 79 200,00 | 79 200,00 |
| PP |  | Výroba a dodávka rozvaděče |  |  |  |  |
| 157 K | 74102R157 | Montáž a usazení rozvaděče RH1 | KPL | 1,000 | 40 986,00 | 40 986,00 |
| PP |  | Montáž a usazení rozvaděče RH1 |  |  |  |  |
| 158 K | 74102R158 | Ocelový rám - nosník rozvaděče, profil U65, žárový zinek 7,1kg/1m | KPL | 1,000 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| PP |  | Ocelový rám - nosník rozvaděče, profil U65, žárový zinek 7,1kg/1m |  |  |  |  |
| 159 K | 74102R159 | Montáž a usazení ocelového vyrovnávacího podlahového rámu | KPL | 1,000 | 6 831,00 | 6 831,00 |
| PP |  | Montáž a usazení ocelového vyrovnávacího podlahového rámu |  |  |  |  |
| D | 741.02.02. | KABELY A VODIČE |  |  |  | 1 060 225,22 |
| 607 K | 741123318 | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2 | M | 330,000 | 116,96 | 38 596,80 |
|  |  | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až |  |  |  |  |
| PP |  | 240+120 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741123318 |  |  |  |  |
| 608 K | 34113241 | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2 | M | 253,000 | 522,38 | 132 162,14 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/34113241 |  |  |  |  |
| 609 K 34113235 | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x185+95mm2 | M | 126,500 | 474,62 | 60 039,43 |
| PP | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x185+95mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34113235 |  |  |  |  |
| 610 K 741122633 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 m | M | 20,000 | 149,04 | 2 980,80 |
|  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x150 až |  |  |  |  |
| PP | 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122633 |  |  |  |  |
| 611 K 34111655 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x120+70mm2 | M | 23,000 | 1 462,65 | 33 640,95 |
| PP | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x120+70mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34111655 |  |  |  |  |
| 612 K 741122614 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x25 až 35 mm2 | M | 70,000 | 77,52 | 5 426,40 |
| PP | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x25 až 35 |  |  |  |  |
| Online PSC | mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122614 |  |  |  |  |
| 613 K 34111631 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x35+25mm2 | M | 80,500 | 476,61 | 38 367,11 |
| PP | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x35+25mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34111631 |  |  |  |  |
| 614 K 741122625R | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | M | 60,000 | 87,98 | 5 278,80 |
| PP | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 uložený pevně (např. CYKY) |  |  |  |  |
| 615 K 34113134 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2 | M | 69,000 | 470,64 | 32 474,16 |
| PP | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34113134 |  |  |  |  |
| 616 K 741120303 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 2 | M | 140,000 | 59,10 | 8 274,00 |
|  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných |  |  |  |  |
| PP | (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120303 |  |  |  |  |
| 617 K 34112333 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 1x35mm2 | M | 161,000 | 115,42 | 18 582,62 |
| PP | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 1x35mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34112333 |  |  |  |  |
| 618 K 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | M | 580,000 | 55,37 | 32 114,60 |
| PP Online PSC | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611 |  |  |  |  |
| 619 K 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | M | 172,500 | 16,62 | 2 866,95 |
| PP | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34111030 |  |  |  |  |
| 620 K 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | M | 172,500 | 26,47 | 4 566,08 |
| PP | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34111036 |  |  |  |  |
| 621 K 34111042 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 | M | 207,000 | 46,17 | 9 557,19 |
| PP | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/34111042 |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 622 K 34111531 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2 | M | 115,000 | 36,42 | 4 188,30 |
| PP | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH- V) 3x1,5mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34111531 |  |  |  |  |
| 623 K 741122624 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 | M | 50,000 | 77,52 | 3 876,00 |
| PP Online PSC | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122624 |  |  |  |  |
| 624 K 34111080 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 | M | 57,500 | 219,90 | 12 644,25 |
| PP | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34111080 |  |  |  |  |
| 625 K 741122621 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2 | M | 100,000 | 55,37 | 5 537,00 |
| PP Online PSC | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122621 |  |  |  |  |
| 626 K 34111060 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 | M | 69,000 | 23,38 | 1 613,22 |
| PP | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34111060 |  |  |  |  |
| 627 K 34111068 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2 | M | 46,000 | 58,41 | 2 686,86 |
| PP | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34111068 |  |  |  |  |
| 628 K 741122641 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | M | 140,000 | 55,37 | 7 751,80 |
| PP | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122641 |  |  |  |  |
| 629 K 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | M | 161,000 | 26,77 | 4 309,97 |
| PP | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34111090 |  |  |  |  |
| 630 K 741122644 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2 | M | 460,000 | 65,21 | 29 996,60 |
| PP | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122644 |  |  |  |  |
| 631 K 34113035 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2 | M | 529,000 | 281,59 | 148 961,11 |
| PP | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34113035 |  |  |  |  |
| 632 K 741122642 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | M | 130,000 | 59,10 | 7 683,00 |
| PP Online PSC | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122642 |  |  |  |  |
| 633 K 34111098 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | M | 92,000 | 71,74 | 6 600,08 |
| PP | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34111098 |  |  |  |  |
| 634 K 34113279 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x4mm2 | M | 57,500 | 102,49 | 5 893,18 |

PP	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x4mm2

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/34113279 |  |  |  |  |
| 635 K 741122647 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2 | M | 40,000 | 55,37 | 2 214,80 |
| PP | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122647 |  |  |  |  |
| 636 K 34111114 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x2,5mm2 | M | 46,000 | 60,40 | 2 778,40 |
| PP | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x2,5mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34111114 |  |  |  |  |
| 637 K 741122601 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 | M | 1 322,000 | 55,37 | 73 199,14 |
| PP Online PSC | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122601 |  |  |  |  |
| 638 K 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | M | 94,300 | 12,24 | 1 154,23 |
| PP | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34111005 |  |  |  |  |
| 639 K 34111006 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm2 | M | 1 426,000 | 20,00 | 28 520,00 |
| PP | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34111006 |  |  |  |  |
| 640 K 741122622 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x6 mm2 | M | 100,000 | 59,10 | 5 910,00 |
| PP | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x6 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122622 |  |  |  |  |
| 641 K 34111072 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x6mm2 | M | 115,000 | 89,35 | 10 275,25 |
| PP | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x6mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34111072 |  |  |  |  |
| 642 K 741124733 | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2 | M | 243,000 | 55,37 | 13 454,91 |
| PP | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741124733 |  |  |  |  |
| 643 K 34113148 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2 | M | 26,450 | 11,34 | 299,94 |
| PP | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34113148 |  |  |  |  |
| 644 K 34113151 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm2 | M | 138,000 | 30,25 | 4 174,50 |
| PP | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34113151 |  |  |  |  |
| 645 K 34113152 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 14x1,00mm2 | M | 115,000 | 54,63 | 6 282,45 |
| PP | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 14x1,00mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34113152 |  |  |  |  |
| 646 K 741130008 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 35 mm2 | KS | 2,000 | 111,78 | 223,56 |
| PP | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 35 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741130008 |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 647 K 741130111 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2 | KS | 64,000 | 116,96 | 7 485,44 |
| PP | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130111 |  |  |  |  |
| 648 K 741130115 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 | KS | 25,000 | 135,59 | 3 389,75 |
| PP | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130115 |  |  |  |  |
| 649 K 741130125 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x35+25 mm2 | KS | 4,000 | 552,69 | 2 210,76 |
| PP | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x35+25 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130125 |  |  |  |  |
| 650 K 741130131 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x120+50 mm2 | KS | 1,000 | 878,72 | 878,72 |
| PP | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x120+50 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130131 |  |  |  |  |
| 651 K 741130131R | Ukončení šňůra 3x185+95 mm2 se zapojením | KS | 4,000 | 826,97 | 3 307,88 |
| PP | Ukončení šňůra 3x185+95 mm2 se zapojením |  |  |  |  |
| 652 K 741130132R | Ukončení šňůra 3x240+120 mm2 se zapojením | KS | 2,000 | 930,47 | 1 860,94 |
| PP | Ukončení šňůra 3x240+120 mm2 se zapojením |  |  |  |  |
| 653 K 741130132 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x0,5 až 4 mm2 | KS | 3,000 | 166,64 | 499,92 |
| PP | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x0,5 až 4 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130132 |  |  |  |  |
| 654 K 741130133 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x6 mm2 | KS | 5,000 | 183,20 | 916,00 |
| PP | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x6 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130133 |  |  |  |  |
| 655 K 741130135 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | KS | 3,000 | 266,00 | 798,00 |
| PP | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x16 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130135 |  |  |  |  |
| 656 K 741130144 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2 | KS | 12,000 | 228,74 | 2 744,88 |
| PP | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130144 |  |  |  |  |
| 657 K 741130147 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x16 mm2 | KS | 24,000 | 292,91 | 7 029,84 |
| PP | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x16 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130147 |  |  |  |  |
| 658 K 741130148 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x25 mm2 | KS | 3,000 | 585,81 | 1 757,43 |
| PP | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x25 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130148 |  |  |  |  |
| 659 K 741130151 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 7x0,5 až 4 mm2 | KS | 8,000 | 297,05 | 2 376,40 |
| PP | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 7x0,5 až 4 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130151 |  |  |  |  |
| 660 K 741130156R | Ukončení šňůra 14x0,5 až 2,5 mm2 se zapojením | KS | 5,000 | 478,17 | 2 390,85 |
| PP | Ukončení šňůra 14x0,5 až 2,5 mm2 se zapojením |  |  |  |  |
| 661 K 741136005 | Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2 | KS | 2,000 | 4 874,85 | 9 749,70 |
| PP | Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741136005 |  |  |  |  |
| 662 K 74102R607 | Kabelový soubor Al 3x240mm2 + 120mm2 s Al spojkami | KS | 2,000 | 1 566,24 | 3 132,48 |

PP	Kabelový soubor Al 3x240mm2 + 120mm2 s Al spojkami

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 663 K | 74102R608 | Odpojení šňůra Cu 1x35, přetažení a připojení, uložení pevně | KS | 2,000 | 482,31 | 964,62 |
| PP |  | Odpojení šňůra Cu 1x35, přetažení a připojení, uložení pevně |  |  |  |  |
| 664 K | 74102R609 | Odpojení kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2, přetažení, nové připojení, ulož | KS | 70,000 | 395,37 | 27 675,90 |
|  |  | Odpojení kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2, |  |  |  |  |
| PP |  | přetažení, nové připojení, uložený pevně <viz TD Seznam kabelů |  |  |  |  |
| 665 K | 74102R610 | Odpojení kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2, 4x16 až 25 mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2, přetažení, nové připojení, uložený pevně <viz T | KS | 8,000 | 612,72 | 4 901,76 |
| PP |  | Odpojení kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2, 4x16 až 25 mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2, přetažení, nové připojení, uložený pevně <viz TD Seznam kabelů |  |  |  |  |
| 666 K | 74102R611 | Odpojení kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2, 3x35+25 mm2, 3x50+35 až 95+50 mm2, 4x35 mm2, 37x2,5 mm2, 48x2,5 mm2, přetažení, nové připojení, uložený pevně | KS | 3,000 | 1 030,86 | 3 092,58 |
|  |  | Odpojení kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2, 3x35+25 mm2, 3x50+35 až 95+50 mm2, 4x35 mm2, 37x2,5 mm2, 48x2,5 mm2, |  |  |  |  |
| PP |  | přetažení, nové připojení, uložený pevně <viz TD Seznam kabelů |  |  |  |  |
| 667 K | 74102R612 | Odpojení kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2, nové připojení, uložený pevně < | KS | 42,000 | 302,22 | 12 693,24 |
| PP |  | Odpojení kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2, nové připojení, uložený pevně <viz TD Seznam kabelů |  |  |  |  |
| 668 K | 74102R613 | Odpojení kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2, 4x16 až 25 mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2, přetažení, nové připojení, uložený pevně <viz T | KS | 8,000 | 482,31 | 3 858,48 |
|  |  | Odpojení kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2, 4x16 až 25 mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2, přetažení, nové |  |  |  |  |
| PP |  | připojení, uložený pevně <viz TD Seznam kabelů |  |  |  |  |
| 669 K | 74102R614 | Odpojení kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2, 4x16 až 25 mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2, nové připojení, uložený pevně <viz TD Seznam ka | KS | 30,000 | 854,91 | 25 647,30 |
| PP |  | Odpojení kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2, 4x16 až 25 mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2, nové připojení, uložený pevně <viz TD Seznam kabelů |  |  |  |  |
| 670 K | 74102R615 | Odpojení kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2, 3x35+25 mm2, 3x50+35 až 95+50 mm2, 4x35 mm2, 37x2,5 mm2, 48x2,5 mm2, nové připojení, uložený pevně <viz TD Se | KS | 9,000 | 908,73 | 8 178,57 |
|  |  | Odpojení kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2, 3x35+25 mm2, 3x50+35 až 95+50 mm2, 4x35 mm2, 37x2,5 mm2, 48x2,5 mm2, nové |  |  |  |  |
| PP |  | připojení, uložený pevně <viz TD Seznam kabelů |  |  |  |  |
| 671 K | 74102R616 | Odpojení kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2, 3x150+70 až 240+120 mm2, 4x70 až 185 mm2, nové připojení, uložený pevně <viz TD Seznam kab | KS | 3,000 | 1 860,93 | 5 582,79 |
| PP |  | Odpojení kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2, 3x150+70 až 240+120 mm2, 4x70 až 185 mm2, nové připojení, uložený pevně <viz TD Seznam kabelů |  |  |  |  |
| 672 K | 74102R617 | Kabelové štítky | KPL | 1,000 | 8 955,00 | 8 955,00 |
| PP |  | Kabelové štítky |  |  |  |  |
| 673 K | 74102R618 | Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (kabelová oka, šrouby matice, podložky, pčíchytky apod.) | KPL | 1,000 | 92 989,41 | 92 989,41 |
| PP |  | Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (kabelová oka, šrouby matice, podložky, pčíchytky apod.) |  |  |  |  |
| D | 741.02.02R | KABELOVÉ TRASY |  |  |  | 41 819,37 |
| 674 K | 74102R619 | Kabelová lávka - žebřík. Výška bočnice 60mm. Vzdálenost příček max. 0,3m. Rozměr žebříku: VxŠ 60x400mm. Povrchová úprava - žárový zinek. Maximální dovolené zatí Kabelová lávka - žebřík. Výška bočnice 60mm. Vzdálenost příček max. 0,3m. Rozměr žebříku: VxŠ 60x400mm. Povrchová úprava - žárový | KPL | 1,000 | 25 906,86 | 25 906,86 |
| PP |  | zinek. Maximální dovolené zatížení kabelů: 20kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa, včetně oblouku, T-kusu, podpěr, spojovacího a kotvícího materiálu <viz TD STechnická specifikace |  |  |  |  |
| 675 K | 74102R620 | Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 400mm. | M | 15,000 | 506,63 | 7 599,45 |
| PP |  | Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 400mm. |  |  |  |  |
| 676 K | 74102R621 | Zpětné zapravení protipožárních prostupů | KPL | 1,000 | 4 554,00 | 4 554,00 |
| PP |  | Zpětné zapravení protipožárních prostupů |  |  |  |  |
| 677 K | 74102R622 | Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (kabelová oka, šrouby matice, podložky, pčíchytky apod.) | KPL | 1,000 | 3 759,06 | 3 759,06 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (kabelová oka, šrouby matice, podložky, pčíchytky apod.) |  |  |  |  |
| D 741.02.03. | KONCOVÉ PRVKY - SPÍNAČE A ZÁSUVKY |  |  |  | 7 053,78 |
| 678 K 741310021 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových | KS | 1,000 | 169,74 | 169,74 |
| PP | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310021 |  |  |  |  |
| 679 K 34539002 | přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky | KS | 1,000 | 159,45 | 159,45 |
| PP | přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34539002 |  |  |  |  |
| 680 K 741310011 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích | KS | 3,000 | 201,83 | 605,49 |
|  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových |  |  |  |  |
| PP | zapínacích |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310011 |  |  |  |  |
| 681 K 34539000 | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky | KS | 3,000 | 118,41 | 355,23 |
| PP | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34539000 |  |  |  |  |
| 682 K 741313234 | Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE dvojnásobná 16 A | KS | 3,000 | 258,75 | 776,25 |
| PP | Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE dvojnásobná 16 A |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313234 |  |  |  |  |
| 683 K 35811475 | zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, šroubové svorky | KS | 3,000 | 184,08 | 552,24 |
| PP | zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, šroubové svorky |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/35811475 |  |  |  |  |
| 684 K 741110511 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | M | 20,000 | 98,84 | 1 976,80 |
| PP | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511 |  |  |  |  |
| 685 K 34571007 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm | M | 20,000 | 38,21 | 764,20 |
| PP | lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34571007 |  |  |  |  |
| 686 K 741112022 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřh | KS | 4,000 | 119,03 | 476,12 |
| PP | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112022 |  |  |  |  |
| 687 K 34571480 | krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm | KS | 4,000 | 167,16 | 668,64 |
| PP | krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34571480 |  |  |  |  |
| 688 K 74102R623 | Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (kabelová oka, šrouby matice, podložky, pčíchytky apod.) | KPL | 1,000 | 549,62 | 549,62 |
| PP | Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (kabelová oka, šrouby matice, podložky, pčíchytky apod.) |  |  |  |  |
| D 741.02.03R | KONCOVÉ PRVKY - INSTRUMENTACE |  |  |  | 5 650,79 |
| 689 K 74102R624 | Montáž a zapojení plovákového spínače | KS | 1,000 | 3 415,50 | 3 415,50 |
| PP | Montáž a zapojení plovákového spínače |  |  |  |  |
| 690 K 74102R625 | Plovákový spínač, přepínací kontakt 10A, 230V AC, vlastní kabel 10m | KS | 1,000 | 1 315,49 | 1 315,49 |

PP	Plovákový spínač, přepínací kontakt 10A, 230V AC, vlastní kabel 10m

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 691 K | 74102R626 | Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (ochraná trubka včetně spojovacího mat., pčíchytky, přechodová krabice apod.) | KPL | 1,000 | 919,80 | 919,80 |
| PP |  | Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (ochraná trubka včetně spojovacího mat., pčíchytky, přechodová krabice apod.) |  |  |  |  |
| D | 741.03.01 | VNITŘNÍ SVÍTIDLA UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ |  |  |  | 26 524,90 |
| 692 K | 741372154 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních | KS | 10,000 | 690,35 | 6 903,50 |
| PP |  | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372154 |  |  |  |  |
| 693 K | 74103R1 | Svítidlo LED 6100 lm, 4000 K, 46W | KS | 7,000 | 1 444,74 | 10 113,18 |
| PP |  | Svítidlo LED 6100 lm, 4000 K, 46W |  |  |  |  |
| 694 K | 74103R2 | Svítidlo LED 8000 lm, 4000 K, 51W | KS | 2,000 | 1 707,42 | 3 414,84 |
| PP |  | Svítidlo LED 8000 lm, 4000 K, 51W |  |  |  |  |
| 695 K | 74103R3 | Svítidlo LED 10000 lm, 4000 K, 63W | KS | 1,000 | 1 904,43 | 1 904,43 |
| PP |  | Svítidlo LED 10000 lm, 4000 K, 63W |  |  |  |  |
| 696 K | 74103R4 | Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (pčíchytky, přechodová krabice apod.) | KPL | 1,000 | 4 188,95 | 4 188,95 |
| PP |  | Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (pčíchytky, přechodová krabice apod.) |  |  |  |  |
| D | 741.03.02 | NOUZOVÁ SVÍTIDLA |  |  |  | 16 622,05 |
| 697 K | 741372012 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla | KS | 4,000 | 282,56 | 1 130,24 |
| PP |  | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372012 |  |  |  |  |
| 698 K | 74103R5 | Nástěnný nouzový LED piktogram, 1,8W,IP40, CBS adres. | KS | 2,000 | 1 495,00 | 2 990,00 |
| PP |  | Nástěnný nouzový LED piktogram, 1,8W,IP40, CBS adres. |  |  |  |  |
| 699 K | 74103R6 | Nástěnný nouzový LED piktogram, 1,8W,IP40, CBS adres. | KS | 2,000 | 1 495,00 | 2 990,00 |
| PP |  | Nástěnný nouzový LED piktogram, 1,8W,IP40, CBS adres. |  |  |  |  |
| 700 K | 741372154 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních | KS | 1,000 | 690,35 | 690,35 |
| PP |  | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372154 |  |  |  |  |
| 701 K | 74103R7 | Přisazené nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,1W, 400lm, IP65, white, CBS adres. | KS | 1,000 | 1 395,00 | 1 395,00 |
| PP |  | Přisazené nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,1W, 400lm, IP65, white, CBS adres. |  |  |  |  |
| 702 K | 74103R8 | Montáž tabulka s piktogramem PL | KS | 1,000 | 98,33 | 98,33 |
| PP |  | Montáž tabulka s piktogramem PL |  |  |  |  |
| 703 K | 74103R9 | Tabulka s piktogramem PL | KS | 1,000 | 253,49 | 253,49 |
| PP |  | Tabulka s piktogramem PL |  |  |  |  |
| 704 K | 74103R10 | Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (pčíchytky, přechodová krabice apod.) | KPL | 1,000 | 7 074,64 | 7 074,64 |
| PP |  | Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (pčíchytky, přechodová krabice apod.) |  |  |  |  |
| D | 741.03.91 | DEMONTÁŽE |  |  |  | 85 205,10 |
| 718 K | 741211863 | Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí přes IPx 4, plochy přes 1 m2 | KS | 21,000 | 697,59 | 14 649,39 |
| PP |  | Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí přes IPx 4, plochy přes 1 m2 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741211863 |  |  |  |  |

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

demontované kovové rozvodnice budou přemístěny na určené místo investorem v rámci areálu VD Nechranice

| 719 K 741210841 | Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí přes IPx 4, plochy do 0,2 m2 | KS | 2,000 | 268,07 | 536,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí přes IPx 4, plochy do 0,2 m2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210841 |  |  |  |  |
| 720 K 741211847 | Demontáž rozvodnic kovových, uložených na povrchu, krytí přes IPx 4, plochy přes 0,8 m2 | KS | 1,000 | 345,69 | 345,69 |
| PP | Demontáž rozvodnic kovových, uložených na povrchu, krytí přes IPx 4, plochy přes 0,8 m2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741211847 |  |  |  |  |
| 721 K 74103R1.1 | Demontáž elektroměrů Poznámka k položce: - demontované zařízení bude přemístěno na určené místo investorem v rámci areálu VD Nechranice | KS | 4,000 | 290,84 | 1 163,36 |
| PP | Demontáž elektroměrů Poznámka k položce: - demontované zařízení bude přemístěno na určené místo investorem v rámci areálu VD Nechranice |  |  |  |  |
| 722 K 741315825 | Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro prů | KS | 1,000 | 32,09 | 32,09 |
|  | Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, |  |  |  |  |
| PP | připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741315825 |  |  |  |  |
| 723 K 741112801 | Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích | M | 30,000 | 20,70 | 621,00 |
| PP | Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112801 |  |  |  |  |
| 724 K 741311815 | Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek | KS | 2,000 | 82,80 | 165,60 |
| PP | Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 |  |  |  |  |
| Online PSC | svorek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311815 |  |  |  |  |
| 725 K 741371821 | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm | KS | 10,000 | 158,36 | 1 583,60 |
| PP | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371821 |  |  |  |  |
| 726 K 741371845 | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnn | KS | 5,000 | 77,63 | 388,15 |
|  | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED |  |  |  |  |
| PP | přisazených, ploše nástěnných přes 0,09 do 0,36 m2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371845 |  |  |  |  |
| 727 K 741371843 | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropní | KS | 1,000 | 91,08 | 91,08 |
| PP | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371843 |  |  |  |  |
| 728 K 741121843 | Demontáž šňůr měděných uložených volně těžkých průřezu přes 2,5 mm2, průřezu žil do 70 mm2 | M | 140,000 | 36,23 | 5 072,20 |
| PP | Demontáž šňůr měděných uložených volně těžkých průřezu přes 2,5 mm2, průřezu žil do 70 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741121843 |  |  |  |  |
| 729 K 741123811 | Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 1 | M | 200,000 | 28,46 | 5 692,00 |
| PP | Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741123811 |  |  |  |  |
| 730 K 741123813 | Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 3x16 mm2, 5x10 mm2, 12x2,5 až 4 mm2, 19x1,5 až 2,5 mm2, 24x1,5 mm2 | M | 20,000 | 31,57 | 631,40 |
| PP | Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 3x16 mm2, 5x10 mm2, 12x2,5 až 4 mm2, 19x1,5 až 2,5 mm2, 24x1,5 mm2 |  |  |  |  |

P

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741123813 |  |  |  |  |
| 731 K 741123815 | Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 3x25 až 35 mm2, 4x16 až 25 mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2 | M | 100,000 | 37,26 | 3 726,00 |
| PP | Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 3x25 až 35 mm2, 4x16 až 25 mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741123815 |  |  |  |  |
| 732 K 741127807 | Demontáž kabelů hliníkových uložených pevně plných nebo laněných kulatých počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2, 3x150+70 až 240+120 mm2, 4x70 až 185 mm2 | M | 240,000 | 59,51 | 14 282,40 |
| PP | Demontáž kabelů hliníkových uložených pevně plných nebo laněných kulatých počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2, 3x150+70 až 240+120 mm2, 4x70 až 185 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741127807 |  |  |  |  |
| 733 K 74103R2.1 | Ekologická likvidace demontovaného zařízení a materiálu elektro | KPL | 1,000 | 36 225,00 | 36 225,00 |
| PP | Ekologická likvidace demontovaného zařízení a materiálu elektro Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | bez likvidace kovových rozvodnic " |  |  |  |  |
| D 741.04.03 | Uzemnění a ochranné pospojování |  |  |  | 26 224,25 |
| 705 K 741120201 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1 | M | 20,000 | 25,36 | 507,20 |
| PP | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120201 |  |  |  |  |
| 706 K 34140844 | vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2 | M | 11,500 | 24,78 | 284,97 |
| PP | vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34140844 |  |  |  |  |
| 707 K 34141142 | vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2 | M | 11,500 | 64,97 | 747,16 |
| PP | vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34141142 |  |  |  |  |
| 708 K 741120305 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 5 | M | 10,000 | 65,21 | 652,10 |
| PP | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 50 až 70 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120305 |  |  |  |  |
| 709 K 34141116 | vodič propojovací se zvýšenou odolností jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 0,6/1kV (1- CHBU) 1x70mm2 | M | 11,500 | 322,38 | 3 707,37 |
| PP | vodič propojovací se zvýšenou odolností jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 0,6/1kV (1-CHBU) 1x70mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34141116 |  |  |  |  |
| 710 K 741120307 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 9 | M | 30,000 | 77,52 | 2 325,60 |
| PP | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 95 až 120 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120307 |  |  |  |  |
| 711 K 34141117 | vodič propojovací se zvýšenou odolností jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 0,6/1kV (1- CHBU) 1x95mm2 | M | 34,500 | 419,89 | 14 486,21 |
| PP | vodič propojovací se zvýšenou odolností jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 0,6/1kV (1-CHBU) 1x95mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34141117 |  |  |  |  |
| 712 K 741130004 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2 | KS | 5,000 | 39,85 | 199,25 |
| PP | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741130004 |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713 K | 741130006 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 |  | KS | 1,000 | 74,42 | 74,42 |
| PP |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006 |  |  |  |  |  |
| 714 K | 741130012 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm2 |  | KS | 1,000 | 155,25 | 155,25 |
| PP |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm2 |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130012 |  |  |  |  |  |
| 715 K | 741130013 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 95 mm2 |  | KS | 3,000 | 166,64 | 499,92 |
| PP |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 95 mm2 |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130013 |  |  |  |  |  |
| 716 K | 74104R1 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem, pro připojení vodičů o průžezu 6-95mm2, FeZN 30x4mm |  | KS | 1,000 | 410,79 | 410,79 |
| PP |  | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem, pro připojení vodičů o průžezu 6-95mm2, FeZN 30x4mm |  |  |  |  |  |
| 717 K | 74104R2 | Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (kabelová oka, šrouby matice, podložky, pčíchytky apod.) |  | KPL | 1,000 | 2 174,01 | 2 174,01 |
| PP |  | Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (kabelová oka, šrouby matice, podložky, pčíchytky apod.) |  |  |  |  |  |
| D | D1 | Rozváděč RC1 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu, rámové konstrukce o rozměrech ŠxVxH 600 |  |  |  |  | 202 935,06 |
| 160 K | 74102R160 | Řadová skříň, ŠxVxH: 600x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, |  | KS | 1,000 | 21 738,60 | 21 738,60 |
|  |  | Řadová skříň, ŠxVxH: 600x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s |  |  |  |  |  |
| PP |  | pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, jednodvéřová tl. 2,0mm |  |  |  |  |  |
| 161 K | 74102R161 | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 600 mm |  | BAL | 1,000 | 1 454,36 | 1 454,36 |
| PP |  | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 600 mm |  |  |  |  |  |
| 162 K | 74102R162 | Kryty podstavce, ocelový plech lakovaný, výška: 100 mm, pro hloubku 400 mm |  | BAL | 1,000 | 630,00 | 630,00 |
| PP |  | Kryty podstavce, ocelový plech lakovaný, výška: 100 mm, pro hloubku 400 mm |  |  |  |  |  |
| 163 K | 74102R163 | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 600 mm |  | BAL | 1,000 | 1 301,27 | 1 301,27 |
| PP |  | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 600 mm |  |  |  |  |  |
| 164 K | 74102R164 | Držáky přípojnic pro ploché měděné přípojnice do 800A, 3pól, bal=4ks |  | BAL | 1,000 | 1 170,05 | 1 170,05 |
| PP |  | Držáky přípojnic pro ploché měděné přípojnice do 800A, 3pól, bal=4ks |  |  |  |  |  |
| 165 K | 74102R165 | Držák sběrnic 2.pól., 12x5-30x10mm, 4ks |  | BAL | 1,000 | 962,28 | 962,28 |
| PP |  | Držák sběrnic 2.pól., 12x5-30x10mm, 4ks |  |  |  |  |  |
| 166 K | 74102R166 | Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy,l=500mm,bal=2ks |  | BAL | 1,000 | 711,00 | 711,00 |
| PP |  | Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy,l=500mm,bal=2ks |  |  |  |  |  |
| 167 K | 74102R167 | Střešní plech lakovaný, tl. 2,0mm, ŠxH 400x600 mm, IP 2X, s ventilačními otvory, konstrukční výška 72mm |  | KS | 1,000 | 2 178,00 | 2 178,00 |
| PP |  | Střešní plech lakovaný, tl. 2,0mm, ŠxH 400x600 mm, IP 2X, s ventilačními otvory, konstrukční výška 72mm |  |  |  |  |  |
| 168 K | 74102R168 | Regulátor jalového výkonu |  | KS | 1,000 | 10 935,00 | 10 935,00 |
| PP |  | Regulátor jalového výkonu |  |  |  |  |  |
| 169 K | 74102R169 | Vačkový přepínač 0-1, 90°, 16A, řazení kontaktů dle schéma 1101 |  | KS | 1,000 | 217,13 | 217,13 |
| PP |  | Vačkový přepínač 0-1, 90°, 16A, řazení kontaktů dle schéma 1101 |  |  |  |  |  |
| 170 K | 74102R170 | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 3p |  | KS | 4,000 | 299,79 | 1 199,16 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 3p |  |  |  |  |  |
| 171 K | 74102R171 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 16A gG |  | KS | 12,000 | 330,30 | 3 963,60 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 16A gG |  |  |  |  |  |
| 172 K | 74102R172 | Pojistkový odpínač, velikost 14x51, 3p |  | KS | 2,000 | 669,65 | 1 339,30 |

PP	Pojistkový odpínač, velikost 14x51, 3p

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 K | 74102R173 | Pojistková vložka, velikost 14x51, 32A gG | KS | 6,000 | 36,37 | 218,22 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 14x51, 32A gG |  |  |  |  |
| 174 K | 74102R174 | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 1p | KS | 1,000 | 91,36 | 91,36 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 1p |  |  |  |  |
| 175 K | 74102R175 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 6A gG | KS | 1,000 | 25,73 | 25,73 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 6A gG |  |  |  |  |
| 176 K | 74102R176 | Rozbočovací můstek počet svorek 15, průřez 16 mm2, barva modrá | KS | 1,000 | 109,80 | 109,80 |
| PP |  | Rozbočovací můstek počet svorek 15, průřez 16 mm2, barva modrá |  |  |  |  |
| 177 K | 74102R177 | Rozbočovací můstek počet svorek 15, průřez 16 mm2, barva zelená | KS | 1,000 | 109,80 | 109,80 |
| PP |  | Rozbočovací můstek počet svorek 15, průřez 16 mm2, barva zelená |  |  |  |  |
| 178 K | 74102R178 | Kompenzační stykač 12,5kVAr | KS | 4,000 | 5 077,80 | 20 311,20 |
| PP |  | Kompenzační stykač 12,5kVAr |  |  |  |  |
| 179 K | 74102R179 | Kompenzační stykač 20kVAr | KS | 2,000 | 2 681,10 | 5 362,20 |
| PP |  | Kompenzační stykač 20kVAr |  |  |  |  |
| 180 K | 74102R180 | Kompenzační kondenzátor NN, 6,25 kVAr/440V, kapacita 3x34,6 µF | KS | 4,000 | 6 687,00 | 26 748,00 |
| PP |  | Kompenzační kondenzátor NN, 6,25 kVAr/440V, kapacita 3x34,6 µF |  |  |  |  |
| 181 K | 74102R181 | Kompenzační kondenzátor NN, 12,5 kVAr/440V, kapacita 3x68,75 µF | KS | 2,000 | 2 835,90 | 5 671,80 |
| PP |  | Kompenzační kondenzátor NN, 12,5 kVAr/440V, kapacita 3x68,75 µF |  |  |  |  |
| 182 K | 74102R182 | Kompenzační ochranná hradící tlumivka, 5,6 kVAr/400 V, 6,25 kVAr/440 V, 3x6,913 mH, 8 A | KS | 4,000 | 15 260,40 | 61 041,60 |
| PP |  | Kompenzační ochranná hradící tlumivka, 5,6 kVAr/400 V, 6,25 kVAr/440 V, 3x6,913 mH, 8 A |  |  |  |  |
| 183 K | 74102R183 | Kompenzační ochranná hradící tlumivka, 11,10 kVAr/400 V, 12,5 kVAr/440 V, 3x3,453 mH, 16 A | KS | 2,000 | 6 633,90 | 13 267,80 |
| PP |  | Kompenzační ochranná hradící tlumivka, 11,10 kVAr/400 V, 12,5 kVAr/440 V, 3x3,453 mH, 16 A |  |  |  |  |
| 184 K | 74102R184 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová | KS | 16,000 | 10,67 | 170,72 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 185 K | 74102R185 | Bočnice 2.5-10 | KS | 2,000 | 6,21 | 12,42 |
| PP |  | Bočnice 2.5-10 |  |  |  |  |
| 186 K | 74102R186 | Koncová svěrka | KS | 2,000 | 13,78 | 27,56 |
| PP |  | Koncová svěrka |  |  |  |  |
| 187 K | 74102R187 | Nosič štítků | KS | 2,000 | 16,17 | 32,34 |
| PP |  | Nosič štítků |  |  |  |  |
| 188 K | 741.02.01R.148 | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) | SADA | 1,000 | 9 050,01 | 9 050,01 |
| PP |  | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) |  |  |  |  |
| 189 K | 741.02.01R | Výroba a dodávka rozvaděče | KPL | 1,000 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| PP |  | Výroba a dodávka rozvaděče |  |  |  |  |
| 190 K | 741.02.01R.1 | Montáž a usazení rozvaděče RH1 | KPL | 1,000 | 3 415,50 | 3 415,50 |
| PP |  | Montáž a usazení rozvaděče RH1 |  |  |  |  |
| 191 K | 741.02.01R.149 | Ocelový rám - nosník rozvaděče, profil U65, žárový zinek 7,1kg/1m | KPL | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| PP |  | Ocelový rám - nosník rozvaděče, profil U65, žárový zinek 7,1kg/1m |  |  |  |  |
| 192 K | 741.02.01R.2 | Montáž a usazení ocelového vyrovnávacího podlahového rámu | KPL | 1,000 | 569,25 | 569,25 |

PP	Montáž a usazení ocelového vyrovnávacího podlahového rámu

D D2	Rozváděč RC2 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu, rámové konstrukce o rozměrech ŠxVxH 600	211 985,07

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 K | 74102R193 | Řadová skříň, ŠxVxH: 600x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, | KS | 1,000 | 21 738,60 | 21 738,60 |
|  |  | Řadová skříň, ŠxVxH: 600x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s |  |  |  |  |
| PP |  | pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, jednodvéřová tl. 2,0mm |  |  |  |  |
| 194 K | 74102R194 | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 600 mm | BAL | 1,000 | 1 454,36 | 1 454,36 |
| PP |  | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 600 mm |  |  |  |  |
| 195 K | 74102R195 | Kryty podstavce, ocelový plech lakovaný, výška: 100 mm, pro hloubku 400 mm | BAL | 1,000 | 630,00 | 630,00 |
| PP |  | Kryty podstavce, ocelový plech lakovaný, výška: 100 mm, pro hloubku 400 mm |  |  |  |  |
| 196 K | 74102R196 | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 600 mm | BAL | 1,000 | 1 301,27 | 1 301,27 |
| PP |  | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 600 mm |  |  |  |  |
| 197 K | 74102R197 | Držáky přípojnic pro ploché měděné přípojnice do 800A, 3pól, bal=4ks | BAL | 1,000 | 1 170,05 | 1 170,05 |
| PP |  | Držáky přípojnic pro ploché měděné přípojnice do 800A, 3pól, bal=4ks |  |  |  |  |
| 198 K | 74102R198 | Držák sběrnic 2.pól., 12x5-30x10mm, 4ks | BAL | 1,000 | 962,28 | 962,28 |
| PP |  | Držák sběrnic 2.pól., 12x5-30x10mm, 4ks |  |  |  |  |
| 199 K | 74102R199 | Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy,l=500mm,bal=2ks | BAL | 1,000 | 711,00 | 711,00 |
| PP |  | Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy,l=500mm,bal=2ks |  |  |  |  |
| 200 K | 74102R200 | Střešní plech lakovaný, tl. 2,0mm, ŠxH 400x600 mm, IP 2X, s ventilačními otvory, konstrukční výška 72mm | KS | 1,000 | 2 178,00 | 2 178,00 |
| PP |  | Střešní plech lakovaný, tl. 2,0mm, ŠxH 400x600 mm, IP 2X, s ventilačními otvory, konstrukční výška 72mm |  |  |  |  |
| 201 K | 74102R201 | Regulátor jalového výkonu | KS | 1,000 | 10 935,00 | 10 935,00 |
| PP |  | Regulátor jalového výkonu |  |  |  |  |
| 202 K | 74102R202 | Vačkový přepínač 0-1, 90°, 16A, řazení kontaktů dle schéma 1101 | KS | 1,000 | 217,13 | 217,13 |
| PP |  | Vačkový přepínač 0-1, 90°, 16A, řazení kontaktů dle schéma 1101 |  |  |  |  |
| 203 K | 74102R203 | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 3p | KS | 4,000 | 299,79 | 1 199,16 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 3p |  |  |  |  |
| 204 K | 74102R204 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 16A gG | KS | 12,000 | 330,30 | 3 963,60 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 16A gG |  |  |  |  |
| 205 K | 74102R205 | Pojistkový odpínač, velikost 14x51, 3p | KS | 2,000 | 669,65 | 1 339,30 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 14x51, 3p |  |  |  |  |
| 206 K | 74102R206 | Pojistková vložka, velikost 14x51, 32A gG | KS | 6,000 | 36,37 | 218,22 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 14x51, 32A gG |  |  |  |  |
| 207 K | 74102R207 | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 1p | KS | 1,000 | 91,36 | 91,36 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 1p |  |  |  |  |
| 208 K | 74102R208 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 6A gG | KS | 1,000 | 25,73 | 25,73 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 6A gG |  |  |  |  |
| 209 K | 74102R209 | Rozbočovací můstek počet svorek 15, průřez 16 mm2, barva modrá | KS | 1,000 | 109,80 | 109,80 |
| PP |  | Rozbočovací můstek počet svorek 15, průřez 16 mm2, barva modrá |  |  |  |  |
| 210 K | 74102R210 | Rozbočovací můstek počet svorek 15, průřez 16 mm2, barva zelená | KS | 1,000 | 109,80 | 109,80 |
| PP |  | Rozbočovací můstek počet svorek 15, průřez 16 mm2, barva zelená |  |  |  |  |
| 211 K | 74102R211 | Kompenzační stykač 12,5kVAr | KS | 4,000 | 5 077,80 | 20 311,20 |
| PP |  | Kompenzační stykač 12,5kVAr |  |  |  |  |
| 212 K | 74102R212 | Kompenzační stykač 20kVAr | KS | 2,000 | 2 681,10 | 5 362,20 |
| PP |  | Kompenzační stykač 20kVAr |  |  |  |  |
| 213 K | 74102R213 | Kompenzační kondenzátor NN, 6,25 kVAr/440V, kapacita 3x34,6 µF | KS | 4,000 | 6 687,00 | 26 748,00 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Kompenzační kondenzátor NN, 6,25 kVAr/440V, kapacita 3x34,6 µF |  |  |  |  |
| 214 K | 74102R214 | Kompenzační kondenzátor NN, 12,5 kVAr/440V, kapacita 3x68,75 µF | KS | 2,000 | 2 835,90 | 5 671,80 |
| PP |  | Kompenzační kondenzátor NN, 12,5 kVAr/440V, kapacita 3x68,75 µF |  |  |  |  |
| 215 K | 74102R215 | Kompenzační ochranná hradící tlumivka, 5,6 kVAr/400 V, 6,25 kVAr/440 V, 3x6,913 mH, 8 A | KS | 4,000 | 15 260,40 | 61 041,60 |
| PP |  | Kompenzační ochranná hradící tlumivka, 5,6 kVAr/400 V, 6,25 kVAr/440 V, 3x6,913 mH, 8 A |  |  |  |  |
| 216 K | 74102R216 | Kompenzační ochranná hradící tlumivka, 11,10 kVAr/400 V, 12,5 kVAr/440 V, 3x3,453 mH, 16 A | KS | 2,000 | 6 633,90 | 13 267,80 |
| PP |  | Kompenzační ochranná hradící tlumivka, 11,10 kVAr/400 V, 12,5 kVAr/440 V, 3x3,453 mH, 16 A |  |  |  |  |
| 217 K | 74102R217 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová | KS | 16,000 | 10,67 | 170,72 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 218 K | 74102R218 | Bočnice 2.5-10 | KS | 2,000 | 6,21 | 12,42 |
| PP |  | Bočnice 2.5-10 |  |  |  |  |
| 219 K | 74102R219 | Koncová svěrka | KS | 2,000 | 13,78 | 27,56 |
| PP |  | Koncová svěrka |  |  |  |  |
| 220 K | 74102R220 | Nosič štítků | KS | 2,000 | 16,17 | 32,34 |
| PP |  | Nosič štítků |  |  |  |  |
| 221 K | 741.02.01R.148.1 | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) | SADA | 1,000 | 18 100,02 | 18 100,02 |
| PP |  | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) |  |  |  |  |
| 222 K | 741.02.01R | Výroba a dodávka rozvaděče | KPL | 1,000 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| PP |  | Výroba a dodávka rozvaděče |  |  |  |  |
| 223 K | 741.02.01R.1 | Montáž a usazení rozvaděče RH1 | KPL | 1,000 | 3 415,50 | 3 415,50 |
| PP |  | Montáž a usazení rozvaděče RH1 |  |  |  |  |
| 224 K | 741.02.01R.149 | Ocelový rám - nosník rozvaděče, profil U65, žárový zinek 7,1kg/1m | KPL | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| PP |  | Ocelový rám - nosník rozvaděče, profil U65, žárový zinek 7,1kg/1m |  |  |  |  |
| 225 K | 741.02.01R.2 | Montáž a usazení ocelového vyrovnávacího podlahového rámu | KPL | 1,000 | 569,25 | 569,25 |
| PP |  | Montáž a usazení ocelového vyrovnávacího podlahového rámu |  |  |  |  |
| D | D3 | Rozváděč RU1 - skříňové provedení 3 polí z ocelového plechu, rámové konstrukce o rozměrech ŠxVxH 800 |  |  |  | 417 589,61 |
| 226 K | 74102R226 | Řadová skříň, ŠxVxH 600x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, | KS | 1,000 | 21 738,60 | 21 738,60 |
|  |  | Řadová skříň, ŠxVxH 600x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s |  |  |  |  |
| PP |  | pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, jednodvéřová tl. 2,0mm |  |  |  |  |
| 227 K | 74102R227 | Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, | KS | 2,000 | 23 138,10 | 46 276,20 |
|  |  | Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s |  |  |  |  |
| PP |  | pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, jednodvéřová tl. 2,0mm |  |  |  |  |
| 228 K | 74102R228 | Bočnice, pro sešroubování, proH: 2000x400 mm, ocelový plech | BAL | 1,000 | 5 598,72 | 5 598,72 |
| PP |  | Bočnice, pro sešroubování, proH: 2000x400 mm, ocelový plech |  |  |  |  |
| 229 K | 74102R229 | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 600 mm | BAL | 1,000 | 1 454,36 | 1 454,36 |
| PP |  | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 600 mm |  |  |  |  |
| 230 K | 74102R230 | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 800 mm | BAL | 2,000 | 1 498,05 | 2 996,10 |
| PP |  | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 800 mm |  |  |  |  |
| 231 K | 74102R231 | Kryty podstavce, ocelový plech lakovaný, výška: 100 mm, pro hloubku 400 mm | BAL | 3,000 | 630,00 | 1 890,00 |
| PP |  | Kryty podstavce, ocelový plech lakovaný, výška: 100 mm, pro hloubku 400 mm |  |  |  |  |
| 232 K | 74102R232 | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 600 mm | BAL | 1,000 | 1 301,27 | 1 301,27 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 600 mm |  |  |  |  |
| 233 K | 74102R233 | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 800 mm | BAL | 1,000 | 1 486,80 | 1 486,80 |
| PP |  | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 800 mm |  |  |  |  |
| 234 K | 74102R234 | Příchytka ocelová pro řadové propojení rozvaděčových skříní, vnitřní | BAL | 2,000 | 973,22 | 1 946,44 |
| PP |  | Příchytka ocelová pro řadové propojení rozvaděčových skříní, vnitřní |  |  |  |  |
| 235 K | 74102R235 | Držáky plochých přípojnic | BAL | 2,000 | 1 485,00 | 2 970,00 |
| PP |  | Držáky plochých přípojnic |  |  |  |  |
| 236 K | 74102R236 | Držák sběrnic 800A, 1.pól, 30x10, 4ks | BAL | 2,000 | 522,00 | 1 044,00 |
| PP |  | Držák sběrnic 800A, 1.pól, 30x10, 4ks |  |  |  |  |
| 237 K | 74102R237 | Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy, l=700mm,bal=2ks | BAL | 2,000 | 1 017,00 | 2 034,00 |
| PP |  | Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy, l=700mm,bal=2ks |  |  |  |  |
| 238 K | 74102R238 | Krycí profily pro přípojnicové systémy, l=700mm, bal=2ks | BAL | 2,000 | 940,41 | 1 880,82 |
| PP |  | Krycí profily pro přípojnicové systémy, l=700mm, bal=2ks |  |  |  |  |
| 239 K | 74102R239 | Koncové zakrytí přípojnice pro 3p, bal=2ks | BAL | 1,000 | 174,96 | 174,96 |
| PP |  | Koncové zakrytí přípojnice pro 3p, bal=2ks |  |  |  |  |
| 240 K | 74102R240 | Opěrný kryt pro krycí profily, mat. Polyamid, bal=5ks | BAL | 1,000 | 164,03 | 164,03 |
| PP |  | Opěrný kryt pro krycí profily, mat. Polyamid, bal=5ks |  |  |  |  |
| 241 K | 74102R241 | Připojovací adaptér 63A,690V | KS | 75,000 | 774,00 | 58 050,00 |
| PP |  | Připojovací adaptér 63A,690V |  |  |  |  |
| 242 K | 74102R242 | Klecová matice M8 | BAL | 1,000 | 826,20 | 826,20 |
| PP |  | Klecová matice M8 |  |  |  |  |
| 243 K | 74102R243 | Upevňovací materiál pro systémové děrování, velikost: M8 | BAL | 1,000 | 342,00 | 342,00 |
| PP |  | Upevňovací materiál pro systémové děrování, velikost: M8 |  |  |  |  |
| 244 K | 74102R244 | Zásuvky pro systémové LED svítidlo, Zásuvka/zdířka (typ): F/B (typ E, CEE 7/5) | KS | 1,000 | 1 278,00 | 1 278,00 |
| PP |  | Zásuvky pro systémové LED svítidlo, Zásuvka/zdířka (typ): F/B (typ E, CEE 7/5) |  |  |  |  |
| 245 K | 74102R245 | Sběrnice 15x5, l=2400, 1,6kg, bal=1ks | KS | 3,000 | 1 305,00 | 3 915,00 |
| PP |  | Sběrnice 15x5, l=2400, 1,6kg, bal=1ks |  |  |  |  |
| 246 K | 74102R246 | Hlídač izolačního stavu pro neuzemněné IT sítě | KS | 2,000 | 7 519,50 | 15 039,00 |
| PP |  | Hlídač izolačního stavu pro neuzemněné IT sítě |  |  |  |  |
| 247 K | 74102R247 | Signálka s LED, 230V AC, oranžová, 16mm | KS | 14,000 | 337,50 | 4 725,00 |
| PP |  | Signálka s LED, 230V AC, oranžová, 16mm |  |  |  |  |
| 248 K | 74102R248 | Ukazatel stavu s LED, 220V DC, zelená/oranžová | KS | 9,000 | 390,82 | 3 517,38 |
| PP |  | Ukazatel stavu s LED, 220V DC, zelená/oranžová |  |  |  |  |
| 249 K | 74102R249 | Relé průmyslové, 4P/7A, 230V AC, MA, LED | KS | 6,000 | 290,70 | 1 744,20 |
| PP |  | Relé průmyslové, 4P/7A, 230V AC, MA, LED |  |  |  |  |
| 250 K | 74102R250 | Patice pro relé, šroubové svorky | KS | 12,000 | 59,83 | 717,96 |
| PP |  | Patice pro relé, šroubové svorky |  |  |  |  |
| 251 K | 74102R251 | Spona přídržná a demontážní | KS | 12,000 | 9,13 | 109,56 |
| PP |  | Spona přídržná a demontážní |  |  |  |  |
| 252 K | 74102R252 | Modul EMC, LED bez EMC ochrany, (110..240)V AC/DC | KS | 12,000 | 54,25 | 651,00 |
| PP |  | Modul EMC, LED bez EMC ochrany, (110..240)V AC/DC |  |  |  |  |
| 253 K | 74102R253 | Relé průmyslové, 4P/7A, 220V DC, MA + MI | KS | 6,000 | 403,20 | 2 419,20 |

PP	Relé průmyslové, 4P/7A, 220V DC, MA + MI

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254 K | 74102R254 | Ampermetr, rozsah 0 – 60A DC, průčelí 96x96mm | KS | 4,000 | 1 219,50 | 4 878,00 |
| PP |  | Ampermetr, rozsah 0 – 60A DC, průčelí 96x96mm |  |  |  |  |
| 255 K | 74102R255 | Voltmetr, rozsah 0 – 300V DC, průčelí 96x96mm | KS | 2,000 | 2 020,50 | 4 041,00 |
| PP |  | Voltmetr, rozsah 0 – 300V DC, průčelí 96x96mm |  |  |  |  |
| 256 K | 74102R256 | Jistič, 2P, 16A, charakteristika C | KS | 64,000 | 820,27 | 52 497,28 |
| PP |  | Jistič, 2P, 16A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 257 K | 74102R257 | Pomocný spínač | KS | 8,000 | 322,05 | 2 576,40 |
| PP |  | Pomocný spínač |  |  |  |  |
| 258 K | 74102R258 | Jistič, 2P, 25A, charakteristika C | KS | 2,000 | 880,17 | 1 760,34 |
| PP |  | Jistič, 2P, 25A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 259 K | 74102R259 | Jistič, 2P, 40A, charakteristika C | KS | 2,000 | 925,27 | 1 850,54 |
| PP |  | Jistič, 2P, 40A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 260 K | 741.02.01R.65 | Jistič, 2P, 6A, charakteristika C | KS | 2,000 | 866,78 | 1 733,56 |
| PP |  | Jistič, 2P, 6A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 261 K | 74102R261 | Jistič, 2P, 2A, charakteristika C | KS | 3,000 | 1 259,30 | 3 777,90 |
| PP |  | Jistič, 2P, 2A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 262 K | 74102R262 | Jistič, 2P, 32A, charakteristika C | KS | 1,000 | 895,67 | 895,67 |
| PP |  | Jistič, 2P, 32A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 263 K | 74102R263 | Převodník DC proudu a napětí s gal. oddělením | KS | 3,000 | 2 389,50 | 7 168,50 |
| PP |  | Převodník DC proudu a napětí s gal. oddělením |  |  |  |  |
| 264 K | 74102R264 | Zásuvka 16A 4P 400V | KS | 1,000 | 169,20 | 169,20 |
| PP |  | Zásuvka 16A 4P 400V |  |  |  |  |
| 265 K | 74102R265 | Podsvícený bzučák, 230...240V AC, červená | KS | 2,000 | 1 519,50 | 3 039,00 |
| PP |  | Podsvícený bzučák, 230...240V AC, červená |  |  |  |  |
| 266 K | 74102R266 | Black Kompletní přepínač ± 22 2-polohová zpětná pružina 1Z | KS | 2,000 | 316,98 | 633,96 |
| PP |  | Black Kompletní přepínač ± 22 2-polohová zpětná pružina 1Z |  |  |  |  |
| 267 K | 74102R267 | Vačkový spínač, 3 polohy, 3-pól, 12A | KS | 2,000 | 1 449,77 | 2 899,54 |
| PP |  | Vačkový spínač, 3 polohy, 3-pól, 12A |  |  |  |  |
| 268 K | 74102R268 | Ovládač otočný s klíčem, 1 Z, 2 pevné polohy, černý | KS | 2,000 | 679,23 | 1 358,46 |
| PP |  | Ovládač otočný s klíčem, 1 Z, 2 pevné polohy, černý |  |  |  |  |
| 269 K | 74102R269 | Ovládač otočný, standard.rukojeť, 1 Z, 2 pevné polohy, černý | KS | 1,000 | 248,86 | 248,86 |
| PP |  | Ovládač otočný, standard.rukojeť, 1 Z, 2 pevné polohy, černý |  |  |  |  |
| 270 K | 74102R270 | Hlavice ovládací stiskací, černá, 1Z | KS | 4,000 | 189,07 | 756,28 |
| PP |  | Hlavice ovládací stiskací, černá, 1Z |  |  |  |  |
| 271 K | 74102R271 | Spínací jednotka 1V | KS | 4,000 | 85,50 | 342,00 |
| PP |  | Spínací jednotka 1V |  |  |  |  |
| 272 K | 74102R272 | Bočník SH60 60mV 60A | KS | 4,000 | 1 066,34 | 4 265,36 |
| PP |  | Bočník SH60 60mV 60A |  |  |  |  |
| 273 K | 74102R273 | Poruchová signalizace, 8 vstupů, 230V AC | KS | 2,000 | 6 525,00 | 13 050,00 |
| PP |  | Poruchová signalizace, 8 vstupů, 230V AC |  |  |  |  |
| 274 K | 74102R274 | Monitorovací relé napětí, rozsah 17…275V AC/DC 50 až 60 HZ | KS | 4,000 | 1 984,92 | 7 939,68 |
| PP |  | Monitorovací relé napětí, rozsah 17…275V AC/DC 50 až 60 HZ |  |  |  |  |
| 275 K | 74102R275 | Výkonový stykač, AC-3 41 A, 18,5 kW / 400 V 2 NO + 2 NC, 175-280V AC/DC, 50/60 Hz | KS | 8,000 | 2 851,58 | 22 812,64 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Výkonový stykač, AC-3 41 A, 18,5 kW / 400 V 2 NO + 2 NC, 175-280V AC/DC, 50/60 Hz |  |  |  |  |
| 276 K | 74102R276 | Výkonový stykač, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 2 NO + 2 NC, AC/DC 175...280 V, 50 / 60 Hz | KS | 1,000 | 5 364,44 | 5 364,44 |
| PP |  | Výkonový stykač, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 2 NO + 2 NC, AC/DC 175...280 V, 50 / 60 Hz |  |  |  |  |
| 277 K | 74102R277 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Červená | KS | 67,000 | 12,60 | 844,20 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Červená |  |  |  |  |
| 278 K | 74102R278 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Modrá | KS | 69,000 | 11,35 | 783,15 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Modrá |  |  |  |  |
| 279 K | 74102R279 | Bočnice 2.5-10, modrá | KS | 64,000 | 8,28 | 529,92 |
| PP |  | Bočnice 2.5-10, modrá |  |  |  |  |
| 280 K | 74102R280 | Koncová svěrka | KS | 71,000 | 13,78 | 978,38 |
| PP |  | Koncová svěrka |  |  |  |  |
| 281 K | 74102R281 | Nosič štítků | KS | 65,000 | 16,17 | 1 051,05 |
| PP |  | Nosič štítků |  |  |  |  |
| 282 K | 74102R282 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 10 mm2, 1000 V, 57 A, Červená | KS | 2,000 | 40,50 | 81,00 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 10 mm2, 1000 V, 57 A, Červená |  |  |  |  |
| 283 K | 74102R283 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 10 mm2, 1000 V, 57 A, Modrá | KS | 2,000 | 22,95 | 45,90 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 10 mm2, 1000 V, 57 A, Modrá |  |  |  |  |
| 284 K | 74102R284 | Bočnice 16+35 BL | KS | 4,000 | 9,72 | 38,88 |
| PP |  | Bočnice 16+35 BL |  |  |  |  |
| 285 K | 74102R285 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 1000 V, 125 A, Červená | KS | 2,000 | 145,80 | 291,60 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 1000 V, 125 A, Červená |  |  |  |  |
| 286 K | 74102R286 | Bočnice 16+35 | KS | 2,000 | 10,21 | 20,42 |
| PP |  | Bočnice 16+35 |  |  |  |  |
| 287 K | 74102R287 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 1000 V, 125 A, Modrá | KS | 2,000 | 145,80 | 291,60 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 1000 V, 125 A, Modrá |  |  |  |  |
| 288 K | 74102R288 | Koncová svěrka WEW 35/1 | KS | 2,000 | 29,88 | 59,76 |
| PP |  | Koncová svěrka WEW 35/1 |  |  |  |  |
| 289 K | 74102R289 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová | KS | 24,000 | 10,67 | 256,08 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 290 K | 74102R290 | Bočnice 2.5-10 | KS | 1,000 | 6,21 | 6,21 |
| PP |  | Bočnice 2.5-10 |  |  |  |  |
| 291 K | 74102R291 | Spojovací konektor, 32 A, 2-pól | KS | 2,000 | 14,27 | 28,54 |
| PP |  | Spojovací konektor, 32 A, 2-pól |  |  |  |  |
| 292 K | 74102R292 | PE svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 300 A (2,5 mm2), zelená / žlutá | KS | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| PP |  | PE svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 300 A (2,5 mm2), zelená / žlutá |  |  |  |  |
| 293 K | 741.02.01R.148.2 | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) | SADA | 1,000 | 16 787,38 | 16 787,38 |
| PP |  | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) |  |  |  |  |
| 294 K | 741.02.01R.3 | Výroba a dodávka rozvaděče | KPL | 1,000 | 39 600,00 | 39 600,00 |
| PP |  | Výroba a dodávka rozvaděče |  |  |  |  |
| 295 K | 741.02.01R.2.1 | Montáž a usazení rozvaděče RU1, včetně vyrovnávacího podlahového rámu | KPL | 1,000 | 10 246,50 | 10 246,50 |
| PP |  | Montáž a usazení rozvaděče RU1, včetně vyrovnávacího podlahového rámu |  |  |  |  |
| 296 K | 74102R296 | Ocelový rám - nosník rozvaděče, profil U65, žárový zinek 7,1kg/1m | KPL | 1,000 | 13 500,00 | 13 500,00 |

PP	Ocelový rám - nosník rozvaděče, profil U65, žárový zinek 7,1kg/1m

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 297 K | 74102R297 | Montáž a usazení ocelového vyrovnávacího podlahového rámu | KPL | 1,000 | 1 707,75 | 1 707,75 |
| PP |  | Montáž a usazení ocelového vyrovnávacího podlahového rámu |  |  |  |  |
| D | D4 | Rozváděč RS1 - skříňové provedení 4 pole z ocelového plechu, rámové konstrukce o rozměrech ŠxVxH 800 |  |  |  | 460 244,60 |
| 298 K | 74102R298 | Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, | KS | 3,000 | 23 138,10 | 69 414,30 |
|  |  | Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s |  |  |  |  |
| PP |  | pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, jednodvéřová tl. 2,0mm |  |  |  |  |
| 299 K | 74102R299 | Řadová skříň, ŠxVxH: 1000x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm | KS | 1,000 | 26 892,00 | 26 892,00 |
|  |  | Řadová skříň, ŠxVxH: 1000x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s |  |  |  |  |
| PP |  | pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, dvoudvéřová tl. 2,0mm |  |  |  |  |
| 300 K | 74102R300 | Bočnice, pro sešroubování, proH: 2000x400 mm, ocelový plech | BAL | 1,000 | 5 598,72 | 5 598,72 |
| PP |  | Bočnice, pro sešroubování, proH: 2000x400 mm, ocelový plech |  |  |  |  |
| 301 K | 74102R301 | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 800 mm | BAL | 3,000 | 1 498,05 | 4 494,15 |
| PP |  | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 800 mm |  |  |  |  |
| 302 K | 74102R302 | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 1000 mm | BAL | 1,000 | 1 587,60 | 1 587,60 |
| PP |  | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 1000 mm |  |  |  |  |
| 303 K | 74102R303 | Kryty podstavce, ocelový plech lakovaný, výška: 100 mm, pro hloubku 400 mm | BAL | 4,000 | 630,00 | 2 520,00 |
| PP |  | Kryty podstavce, ocelový plech lakovaný, výška: 100 mm, pro hloubku 400 mm |  |  |  |  |
| 304 K | 74102R304 | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 800 mm | BAL | 2,000 | 1 486,80 | 2 973,60 |
| PP |  | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 800 mm |  |  |  |  |
| 305 K | 74102R305 | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka 1000 mm | BAL | 1,000 | 1 785,60 | 1 785,60 |
| PP |  | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka 1000 mm |  |  |  |  |
| 306 K | 74102R306 | Příchytka ocelová pro řadové propojení rozvaděčových skříní, vnitřní | BAL | 3,000 | 973,22 | 2 919,66 |
| PP |  | Příchytka ocelová pro řadové propojení rozvaděčových skříní, vnitřní |  |  |  |  |
| 307 K | 741.02.01R.11 | Držáky přípojnic pro ploché měděné přípojnice do 800A, 3pól, bal=4ks | BAL | 3,000 | 1 170,00 | 3 510,00 |
| PP |  | Držáky přípojnic pro ploché měděné přípojnice do 800A, 3pól, bal=4ks |  |  |  |  |
| 308 K | 74102R308 | Držák sběrnic 2.pól., 12x5-30x10mm, 4ks | BAL | 2,000 | 962,28 | 1 924,56 |
| PP |  | Držák sběrnic 2.pól., 12x5-30x10mm, 4ks |  |  |  |  |
| 309 K | 74102R309 | Koncové zakrytí přípojnice pro 3p, bal=2ks | BAL | 1,000 | 174,96 | 174,96 |
| PP |  | Koncové zakrytí přípojnice pro 3p, bal=2ks |  |  |  |  |
| 310 K | 74102R310 | Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy,l=900mm,bal=2ks | BAL | 2,000 | 1 215,00 | 2 430,00 |
| PP |  | Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy,l=900mm,bal=2ks |  |  |  |  |
| 311 K | 74102R311 | Krycí profily pro přípojnicové systémy, l=700mm, bal=2ks | BAL | 2,000 | 940,41 | 1 880,82 |
| PP |  | Krycí profily pro přípojnicové systémy, l=700mm, bal=2ks |  |  |  |  |
| 312 K | 74102R312 | Opěrný kryt pro krycí profily, mat. Polyamid, bal=5ks | BAL | 2,000 | 164,03 | 328,06 |
| PP |  | Opěrný kryt pro krycí profily, mat. Polyamid, bal=5ks |  |  |  |  |
| 313 K | 74102R313 | Připojovací adaptér 63A,690V | KS | 30,000 | 774,00 | 23 220,00 |
| PP |  | Připojovací adaptér 63A,690V |  |  |  |  |
| 314 K | 74102R314 | Připojovací adaptér, 125A,690V,3p | KS | 8,000 | 832,50 | 6 660,00 |
| PP |  | Připojovací adaptér, 125A,690V,3p |  |  |  |  |
| 315 K | 74102R315 | Připojovací adaptér 250A,690V,3p | KS | 2,000 | 2 025,00 | 4 050,00 |
| PP |  | Připojovací adaptér 250A,690V,3p |  |  |  |  |
| 316 K | 74102R316 | Klecová matice M5 | BAL | 1,000 | 828,00 | 828,00 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Klecová matice M5 |  |  |  |  |
| 317 K | 74102R317 | Klecová matice M8 | BAL | 1,000 | 826,20 | 826,20 |
| PP |  | Klecová matice M8 |  |  |  |  |
| 318 K | 74102R318 | Upevňovací materiál pro systémové děrování, velikost: M8 | BAL | 1,000 | 342,00 | 342,00 |
| PP |  | Upevňovací materiál pro systémové děrování, velikost: M8 |  |  |  |  |
| 319 K | 74102R319 | Zásuvky pro systémové LED svítidlo, Zásuvka/zdířka (typ): F/B (typ E, CEE 7/5) | KS | 1,000 | 1 278,00 | 1 278,00 |
| PP |  | Zásuvky pro systémové LED svítidlo, Zásuvka/zdířka (typ): F/B (typ E, CEE 7/5) |  |  |  |  |
| 320 K | 74102R320 | Sběrnice E-Cu57 F25 20x10 1ks 4m/7,12kg | KS | 5,000 | 2 664,00 | 13 320,00 |
| PP |  | Sběrnice E-Cu57 F25 20x10 1ks 4m/7,12kg |  |  |  |  |
| 321 K | 74102R321 | Ukazatel stavu s LED, 220V DC, zelená/bílá | KS | 4,000 | 390,82 | 1 563,28 |
| PP |  | Ukazatel stavu s LED, 220V DC, zelená/bílá |  |  |  |  |
| 322 K | 74102R322 | Signálka s LED, 220V DC, zelená | KS | 8,000 | 168,40 | 1 347,20 |
| PP |  | Signálka s LED, 220V DC, zelená |  |  |  |  |
| 323 K | 74102R323 | Signálka s LED, 220V DC, žlutá | KS | 7,000 | 168,40 | 1 178,80 |
| PP |  | Signálka s LED, 220V DC, žlutá |  |  |  |  |
| 324 K | 74102R324 | Signálka s LED, 220V DC, modrá | KS | 2,000 | 168,40 | 336,80 |
| PP |  | Signálka s LED, 220V DC, modrá |  |  |  |  |
| 325 K | 74102R325 | Relé průmyslové, 4P/7A, 220V DC, MA + MI | KS | 22,000 | 403,20 | 8 870,40 |
| PP |  | Relé průmyslové, 4P/7A, 220V DC, MA + MI |  |  |  |  |
| 326 K | 74102R326 | Patice pro relé, šroubové svorky | KS | 28,000 | 59,83 | 1 675,24 |
| PP |  | Patice pro relé, šroubové svorky |  |  |  |  |
| 327 K | 74102R327 | Spona přídržná a demontážní | KS | 28,000 | 9,13 | 255,64 |
| PP |  | Spona přídržná a demontážní |  |  |  |  |
| 328 K | 74102R328 | Modul EMC, LED bez EMC ochrany, (110..240)V AC/DC | KS | 28,000 | 54,25 | 1 519,00 |
| PP |  | Modul EMC, LED bez EMC ochrany, (110..240)V AC/DC |  |  |  |  |
| 329 K | 74102R329 | Relé průmyslové, 4P/7A, 230V AC, MA, LED | KS | 6,000 | 290,70 | 1 744,20 |
| PP |  | Relé průmyslové, 4P/7A, 230V AC, MA, LED |  |  |  |  |
| 330 K | 74102R330 | Časové relé, 6 funkcí, 1P/16A, 12-240V AC/DC, 100ms-24h | KS | 2,000 | 787,50 | 1 575,00 |
| PP |  | Časové relé, 6 funkcí, 1P/16A, 12-240V AC/DC, 100ms-24h |  |  |  |  |
| 331 K | 74102R331 | Transformátor proudu násuvný 250/5A, tř.př.1, 5VA | KS | 3,000 | 637,88 | 1 913,64 |
| PP |  | Transformátor proudu násuvný 250/5A, tř.př.1, 5VA |  |  |  |  |
| 332 K | 74102R332 | Ampérmetr, rozsah 0 – 250A, průčelí 96x96mm | KS | 1,000 | 517,50 | 517,50 |
| PP |  | Ampérmetr, rozsah 0 – 250A, průčelí 96x96mm |  |  |  |  |
| 333 K | 74102R333 | Voltmetr, rozsah 0 – 500V, průčelí 96x96mm | KS | 1,000 | 517,50 | 517,50 |
| PP |  | Voltmetr, rozsah 0 – 500V, průčelí 96x96mm |  |  |  |  |
| 334 K | 74102R334 | Jistič, 1P, 1A, charakteristika C | KS | 9,000 | 327,68 | 2 949,12 |
| PP |  | Jistič, 1P, 1A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 335 K | 74102R335 | Jistič, 2P, 4A, charakteristika C | KS | 6,000 | 1 197,99 | 7 187,94 |
| PP |  | Jistič, 2P, 4A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 336 K | 741.02.01R.56 | Pomocný spínač | KS | 2,000 | 400,27 | 800,54 |
| PP |  | Pomocný spínač |  |  |  |  |
| 337 K | 74102R337 | Jistič, 1P, 16A, charakteristika C | KS | 1,000 | 118,80 | 118,80 |

PP	Jistič, 1P, 16A, charakteristika C

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 338 K | 74102R338 | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 3p | KS | 5,000 | 299,79 | 1 498,95 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 3p |  |  |  |  |
| 339 K | 74102R339 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 6A gG | KS | 5,000 | 25,73 | 128,65 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 6A gG |  |  |  |  |
| 340 K | 74102R340 | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 2p | KS | 1,000 | 221,74 | 221,74 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 2p |  |  |  |  |
| 341 K | 74102R341 | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 1p | KS | 2,000 | 91,36 | 182,72 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 1p |  |  |  |  |
| 342 K | 74102R342 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 20A gG | KS | 1,000 | 55,80 | 55,80 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 20A gG |  |  |  |  |
| 343 K | 74102R343 | Taktovací časové relé, Un AC 12 - 230 V, DC 12 - 220 V, 1x přepínací kontakt 8 A | KS | 1,000 | 1 382,63 | 1 382,63 |
| PP |  | Taktovací časové relé, Un AC 12 - 230 V, DC 12 - 220 V, 1x přepínací kontakt 8 A |  |  |  |  |
| 344 K | 74102R344 | Soklová zásuvka | KS | 1,000 | 310,50 | 310,50 |
| PP |  | Soklová zásuvka |  |  |  |  |
| 345 K | 74102R345 | Jistič, 3P, 25A, charakteristika B | KS | 8,000 | 532,05 | 4 256,40 |
| PP |  | Jistič, 3P, 25A, charakteristika B |  |  |  |  |
| 346 K | 74102R346 | Jistič, 3P, 16A, charakteristika B | KS | 3,000 | 482,02 | 1 446,06 |
| PP |  | Jistič, 3P, 16A, charakteristika B |  |  |  |  |
| 347 K | 74102R347 | Jistič, 3P, 10A, charakteristika B | KS | 1,000 | 517,25 | 517,25 |
| PP |  | Jistič, 3P, 10A, charakteristika B |  |  |  |  |
| 348 K | 74102R348 | Jistič, 3P, 25A, charakteristika C | KS | 1,000 | 705,41 | 705,41 |
| PP |  | Jistič, 3P, 25A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 349 K | 74102R349 | Jistič, 1P, 16A, charakteristika B | KS | 1,000 | 106,41 | 106,41 |
| PP |  | Jistič, 1P, 16A, charakteristika B |  |  |  |  |
| 350 K | 74102R350 | Jistič, 1P, 6A, charakteristika B | KS | 1,000 | 156,44 | 156,44 |
| PP |  | Jistič, 1P, 6A, charakteristika B |  |  |  |  |
| 351 K | 74102R351 | Jistič, 3P, 40A, charakteristika B | KS | 1,000 | 856,91 | 856,91 |
| PP |  | Jistič, 3P, 40A, charakteristika B |  |  |  |  |
| 352 K | 74102R352 | Jistič, 3P, 32A, charakteristika B | KS | 1,000 | 670,88 | 670,88 |
| PP |  | Jistič, 3P, 32A, charakteristika B |  |  |  |  |
| 353 K | 74102R353 | Jistič, 1P, 10A, charakteristika B | KS | 1,000 | 127,80 | 127,80 |
| PP |  | Jistič, 1P, 10A, charakteristika B |  |  |  |  |
| 354 K | 74102R354 | Jistič, 1P, 20A, charakteristika C | KS | 2,000 | 214,20 | 428,40 |
| PP |  | Jistič, 1P, 20A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 355 K | 74102R355 | Pojistkový odpínač, velikost 14x51, 3p | KS | 19,000 | 669,65 | 12 723,35 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 14x51, 3p |  |  |  |  |
| 356 K | 74102R356 | Pojistková vložka, velikost 14x51, 50A gG | KS | 18,000 | 50,56 | 910,08 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 14x51, 50A gG |  |  |  |  |
| 357 K | 74102R357 | Pojistková vložka, velikost 14x51, 32A gG | KS | 3,000 | 36,37 | 109,11 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 14x51, 32A gG |  |  |  |  |
| 358 K | 74102R358 | Pojistková vložka, velikost 14x51, 63A gG | KS | 27,000 | 52,33 | 1 412,91 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 14x51, 63A gG |  |  |  |  |
| 359 K | 74102R359 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 25A gG | KS | 3,000 | 28,38 | 85,14 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 25A gG |  |  |  |  |
| 360 K | 74102R360 | Pojistkový odpínač, velikost 22x58, 3p | KS | 8,000 | 996,93 | 7 975,44 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 22x58, 3p |  |  |  |  |
| 361 K | 74102R361 | Pojistková vložka, velikost 22x58, 80A gG | KS | 6,000 | 63,86 | 383,16 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 22x58, 80A gG |  |  |  |  |
| 362 K | 74102R362 | Pomocný spínač | KS | 3,000 | 322,05 | 966,15 |
| PP |  | Pomocný spínač |  |  |  |  |
| 363 K | 74102R363 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 2A gG | KS | 4,000 | 26,61 | 106,44 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 2A gG |  |  |  |  |
| 364 K | 74102R364 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 4A gG | KS | 3,000 | 27,50 | 82,50 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 4A gG |  |  |  |  |
| 365 K | 74102R365 | Ovládač otočný, standard.rukojeť, 2Z, 3 pevné polohy, černý | KS | 8,000 | 379,80 | 3 038,40 |
| PP |  | Ovládač otočný, standard.rukojeť, 2Z, 3 pevné polohy, černý |  |  |  |  |
| 366 K | 74102R366 | Spínací jednotka 1Z | KS | 9,000 | 75,51 | 679,59 |
| PP |  | Spínací jednotka 1Z |  |  |  |  |
| 367 K | 74102R367 | Vačkový voltmetrový spínač - 3L a 3L-N - 45 ° - 12 A - pro O 22 mm | KS | 1,000 | 923,91 | 923,91 |
| PP |  | Vačkový voltmetrový spínač - 3L a 3L-N - 45 ° - 12 A - pro O 22 mm |  |  |  |  |
| 368 K | 74102R368 | Ovládač otočný, standard.rukojeť, 1 Z, 2 pevné polohy, černý | KS | 1,000 | 248,86 | 248,86 |
| PP |  | Ovládač otočný, standard.rukojeť, 1 Z, 2 pevné polohy, černý |  |  |  |  |
| 369 K | 74102R369 | Hlavice ovládací stiskací, černá, 1Z | KS | 2,000 | 189,07 | 378,14 |
| PP |  | Hlavice ovládací stiskací, černá, 1Z |  |  |  |  |
| 370 K | 74102R370 | Hlavice ovládací stiskací, zelená, 1Z | KS | 2,000 | 191,38 | 382,76 |
| PP |  | Hlavice ovládací stiskací, zelená, 1Z |  |  |  |  |
| 371 K | 74102R371 | Motorový spouštěč, třída 10 - spoušť 9...12,5 A | KS | 4,000 | 1 027,01 | 4 108,04 |
| PP |  | Motorový spouštěč, třída 10 - spoušť 9...12,5 A |  |  |  |  |
| 372 K | 74102R372 | Motorový spouštěč, třída 10 - spoušť 0,9...1,25 A, 1 NO + 1 NC | KS | 3,000 | 1 177,77 | 3 533,31 |
| PP |  | Motorový spouštěč, třída 10 - spoušť 0,9...1,25 A, 1 NO + 1 NC |  |  |  |  |
| 373 K | 74102R373 | Motorový spouštěč, třída 10 - spoušť 1,4...2 A, 1 NO + 1 NC | KS | 1,000 | 1 220,45 | 1 220,45 |
| PP |  | Motorový spouštěč, třída 10 - spoušť 1,4...2 A, 1 NO + 1 NC |  |  |  |  |
| 374 K | 74102R374 | Výkonový stykač, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, DC 220 V | KS | 8,000 | 532,94 | 4 263,52 |
| PP |  | Výkonový stykač, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, DC 220 V |  |  |  |  |
| 375 K | 74102R375 | Monitorovací relé monitorování výpadku fází, sledu fází, asymetrie a podpětí 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz | KS | 2,000 | 2 512,19 | 5 024,38 |
| PP |  | Monitorovací relé monitorování výpadku fází, sledu fází, asymetrie a podpětí 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz |  |  |  |  |
| 376 K | 74102R376 | Jistič 3P, In 200 A, Ir=140...200 A, Icu 36 kA | KS | 2,000 | 9 527,62 | 19 055,24 |
| PP |  | Jistič 3P, In 200 A, Ir=140...200 A, Icu 36 kA |  |  |  |  |
| 377 K | 74102R377 | Výsuvné zařízení 3pól | KS | 2,000 | 6 079,16 | 12 158,32 |
| PP |  | Výsuvné zařízení 3pól |  |  |  |  |
| 378 K | 741.02.01R.107 | Motorový pohon, 110-230V AC/110-250V DC | KS | 2,000 | 10 142,27 | 20 284,54 |
| PP |  | Motorový pohon, 110-230V AC/110-250V DC |  |  |  |  |
| 379 K | 74102R379 | Napěťová spoušť 208-277 V AC 50/60 Hz, 220-250 V DC | KS | 2,000 | 1 435,97 | 2 871,94 |
| PP |  | Napěťová spoušť 208-277 V AC 50/60 Hz, 220-250 V DC |  |  |  |  |
| 380 K | 74102R380 | Pomocný kontakt, 1x přepínací | KS | 4,000 | 401,79 | 1 607,16 |

PP	Pomocný kontakt, 1x přepínací

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 K | 74102R381 | Relativní spínač TAS, 1x přepínací | KS | 2,000 | 401,79 | 803,58 |
| PP |  | Relativní spínač TAS, 1x přepínací |  |  |  |  |
| 382 K | 74102R382 | Konektor pomocných obvodů pro 3VA | KS | 8,000 | 461,21 | 3 689,68 |
| PP |  | Konektor pomocných obvodů pro 3VA |  |  |  |  |
| 383 K | 74102R383 | Klika pro výsuvné provedení 3VA | KS | 2,000 | 1 014,67 | 2 029,34 |
| PP |  | Klika pro výsuvné provedení 3VA |  |  |  |  |
| 384 K | 74102R384 | Připojovací sada Cu/Al kabely 35 ÷ 185 mm2, 3ks | BAL | 2,000 | 652,50 | 1 305,00 |
| PP |  | Připojovací sada Cu/Al kabely 35 ÷ 185 mm2, 3ks |  |  |  |  |
| 385 K | 74102R385 | Připojovací sada Cu/Al kabely 35 ÷ 185 mm2, s napěťovou odbočkou, 3ks | BAL | 2,000 | 709,20 | 1 418,40 |
| PP |  | Připojovací sada Cu/Al kabely 35 ÷ 185 mm2, s napěťovou odbočkou, 3ks |  |  |  |  |
| 386 K | 741.02.01R.102 | Izolační přepážky, 3pól | BAL | 4,000 | 187,20 | 748,80 |
| PP |  | Izolační přepážky, 3pól |  |  |  |  |
| 387 K | 741.02.01R.103 | Izolační deska, rozšířené provedení, 3pól | KS | 4,000 | 298,80 | 1 195,20 |
| PP |  | Izolační deska, rozšířené provedení, 3pól |  |  |  |  |
| 388 K | 74102R388 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová | KS | 183,000 | 10,67 | 1 952,61 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 389 K | 74102R389 | Bočnice 2.5-10 | KS | 62,000 | 6,21 | 385,02 |
| PP |  | Bočnice 2.5-10 |  |  |  |  |
| 390 K | 74102R390 | Koncová svěrka | KS | 84,000 | 13,78 | 1 157,52 |
| PP |  | Koncová svěrka |  |  |  |  |
| 391 K | 74102R391 | Nosič štítků | KS | 84,000 | 16,17 | 1 358,28 |
| PP |  | Nosič štítků |  |  |  |  |
| 392 K | 74102R392 | Spojovací konektor, 32 A, 2-pól | KS | 13,000 | 14,27 | 185,51 |
| PP |  | Spojovací konektor, 32 A, 2-pól |  |  |  |  |
| 393 K | 74102R393 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Modrá | KS | 24,000 | 11,35 | 272,40 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Modrá |  |  |  |  |
| 394 K | 74102R394 | PE svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 300 A (2,5 mm2), zelená / žlutá | KS | 9,000 | 45,94 | 413,46 |
| PP |  | PE svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 300 A (2,5 mm2), zelená / žlutá |  |  |  |  |
| 395 K | 74102R395 | Spojovací konektor, 32 A, 7-pól | KS | 1,000 | 47,70 | 47,70 |
| PP |  | Spojovací konektor, 32 A, 7-pól |  |  |  |  |
| 396 K | 741.02.01R.131 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Červená | KS | 15,000 | 14,09 | 211,35 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Červená |  |  |  |  |
| 397 K | 74102R397 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1000 V, 76 A, Tmavě béžová | KS | 42,000 | 29,72 | 1 248,24 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1000 V, 76 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 398 K | 74102R398 | Bočnice 16+35 | KS | 22,000 | 10,21 | 224,62 |
| PP |  | Bočnice 16+35 |  |  |  |  |
| 399 K | 74102R399 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 4 mm2, 800 V, 32 A, Tmavě béžová | KS | 21,000 | 14,78 | 310,38 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 4 mm2, 800 V, 32 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 400 K | 74102R400 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 6 mm2, 800 V, 41 A, Tmavě béžová | KS | 29,000 | 14,86 | 430,94 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 6 mm2, 800 V, 41 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 401 K | 74102R401 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 1000 V, 125 A, Tmavě béžová | KS | 24,000 | 70,36 | 1 688,64 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 1000 V, 125 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 402 K | 741.02.01R.144 | Spojovací konektor, 32 A, 5-pól | KS | 3,000 | 36,00 | 108,00 |

| PČ Typ | Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Spojovací konektor, 32 A, 5-pól |  |  |  |  |  |
| 403 K | 74102R403 | Termistorové relé 220-240 V AC, ATEX |  | KS | 2,000 | 1 960,20 | 3 920,40 |
| PP |  | Termistorové relé 220-240 V AC, ATEX |  |  |  |  |  |
| 404 K | 741.02.01R.148.3 | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) |  | SADA | 1,000 | 17 785,91 | 17 785,91 |
| PP |  | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) |  |  |  |  |  |
| 405 K | 741.02.01R.4 | Výroba a dodávka rozvaděče |  | KPL | 1,000 | 52 800,00 | 52 800,00 |
| PP |  | Výroba a dodávka rozvaděče |  |  |  |  |  |
| 406 K | 74102R406 | Montáž a usazení rozvaděče RS1 |  | KPL | 1,000 | 13 662,00 | 13 662,00 |
| PP |  | Montáž a usazení rozvaděče RS1 |  |  |  |  |  |
| 407 K | 74102R407 | Ocelový rám - nosník rozvaděče, profil U65, žárový zinek 7,1kg/1m |  | KPL | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| PP |  | Ocelový rám - nosník rozvaděče, profil U65, žárový zinek 7,1kg/1m |  |  |  |  |  |
| 408 K | 741.02.01R.149.1 | Montáž a usazení ocelového vyrovnávacího podlahového rámu |  | KPL | 1,000 | 2 277,00 | 2 277,00 |
| PP |  | Montáž a usazení ocelového vyrovnávacího podlahového rámu |  |  |  |  |  |
| D | D5 | Rozváděč RG1 - skříňové provedení 3 pole z ocelového, rámové konstrukce plechu o rozměrech ŠxVxH 120 |  |  |  |  | 562 354,06 |
| 409 K | 74102R409 | Řadová skříň, ŠxVxH 600x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, |  | KS | 1,000 | 21 738,60 | 21 738,60 |
|  |  | Řadová skříň, ŠxVxH 600x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s |  |  |  |  |  |
| PP |  | pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, jednodvéřová tl. 2,0mm |  |  |  |  |  |
| 410 K | 74102R410 | Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, |  | KS | 1,000 | 23 138,10 | 23 138,10 |
|  |  | Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s |  |  |  |  |  |
| PP |  | pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, jednodvéřová tl. 2,0mm |  |  |  |  |  |
| 411 K | 74102R411 | Řadová skříň, ŠxVxH 1200x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, |  | KS | 1,000 | 30 708,00 | 30 708,00 |
|  |  | Řadová skříň, ŠxVxH 1200x2000x400 mm, svařovaná rámová ocelová konstrukce tl. 1,5mm, lakovaný ocelový plech tl. 1,5mm, s |  |  |  |  |  |
| PP |  | pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, dvoudvéřová tl. 2,0mm |  |  |  |  |  |
| 412 K | 74102R412 | Bočnice, pro sešroubování, proH: 2000x400 mm, ocelový plech |  | BAL | 1,000 | 5 598,72 | 5 598,72 |
| PP |  | Bočnice, pro sešroubování, proH: 2000x400 mm, ocelový plech |  |  |  |  |  |
| 413 K | 74102R413 | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 600 mm |  | BAL | 1,000 | 1 454,36 | 1 454,36 |
| PP |  | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 600 mm |  |  |  |  |  |
| 414 K | 74102R414 | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 800 mm |  | BAL | 1,000 | 1 498,05 | 1 498,05 |
| PP |  | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 800 mm |  |  |  |  |  |
| 415 K | 74102R415 | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 1200 mm |  | BAL | 1,000 | 1 641,60 | 1 641,60 |
| PP |  | Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 1200 mm |  |  |  |  |  |
| 416 K | 74102R416 | Kryty podstavce, ocelový plech lakovaný, výška: 100 mm, pro hloubku 400 mm |  | BAL | 3,000 | 630,00 | 1 890,00 |
| PP |  | Kryty podstavce, ocelový plech lakovaný, výška: 100 mm, pro hloubku 400 mm |  |  |  |  |  |
| 417 K | 74102R234 | Příchytka ocelová pro řadové propojení rozvaděčových skříní, vnitřní |  | BAL | 2,000 | 973,22 | 1 946,44 |
| PP |  | Příchytka ocelová pro řadové propojení rozvaděčových skříní, vnitřní |  |  |  |  |  |
| 418 K | 74102R418 | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 600 mm |  | BAL | 1,000 | 1 301,27 | 1 301,27 |
| PP |  | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 600 mm |  |  |  |  |  |
| 419 K | 74102R419 | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 800 mm |  | BAL | 1,000 | 1 486,80 | 1 486,80 |
| PP |  | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 800 mm |  |  |  |  |  |
| 420 K | 74102R420 | Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 1200 mm |  | BAL | 1,000 | 1 984,50 | 1 984,50 |

PP	Lišta pro mechanické uchycení kabelů, zinkovaná ocel, šířka: 1200 mm

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 K | 741.02.01R.11 | Držáky přípojnic pro ploché měděné přípojnice do 800A, 3pól, bal=4ks | BAL | 3,000 | 1 170,00 | 3 510,00 |
| PP |  | Držáky přípojnic pro ploché měděné přípojnice do 800A, 3pól, bal=4ks |  |  |  |  |
| 422 K | 74102R422 | Držák sběrnic 800A, 1.pól, 30x10, 4ks | BAL | 2,000 | 522,00 | 1 044,00 |
| PP |  | Držák sběrnic 800A, 1.pól, 30x10, 4ks |  |  |  |  |
| 423 K | 74102R423 | Držák sběrnic 2.pól., 12x5-30x10mm, 4ks | BAL | 2,000 | 962,28 | 1 924,56 |
| PP |  | Držák sběrnic 2.pól., 12x5-30x10mm, 4ks |  |  |  |  |
| 424 K | 74102R424 | Koncové zakrytí přípojnice pro 3p, bal=2ks | BAL | 1,000 | 174,96 | 174,96 |
| PP |  | Koncové zakrytí přípojnice pro 3p, bal=2ks |  |  |  |  |
| 425 K | 74102R425 | Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy,l=500mm,bal=2ks | BAL | 1,000 | 711,00 | 711,00 |
| PP |  | Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy,l=500mm,bal=2ks |  |  |  |  |
| 426 K | 74102R426 | Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy, l=1100,bal=2ks | KS | 1,000 | 1 459,80 | 1 459,80 |
| PP |  | Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy, l=1100,bal=2ks |  |  |  |  |
| 427 K | 74102R427 | Krycí profily pro přípojnicové systémy, l=1100mm, bal=2ks | BAL | 1,000 | 1 764,00 | 1 764,00 |
| PP |  | Krycí profily pro přípojnicové systémy, l=1100mm, bal=2ks |  |  |  |  |
| 428 K | 74102R428 | Opěrný kryt pro krycí profily, mat. Polyamid, bal=5ks | BAL | 2,000 | 164,03 | 328,06 |
| PP |  | Opěrný kryt pro krycí profily, mat. Polyamid, bal=5ks |  |  |  |  |
| 429 K | 74102R429 | Připojovací adaptér 250A,690V,3p | KS | 1,000 | 2 025,00 | 2 025,00 |
| PP |  | Připojovací adaptér 250A,690V,3p |  |  |  |  |
| 430 K | 74102R430 | Systémové LED svítidlo, 900lm, 100-240V | KS | 3,000 | 2 860,20 | 8 580,60 |
| PP |  | Systémové LED svítidlo, 900lm, 100-240V |  |  |  |  |
| 431 K | 74102R431 | Přívodní kabel | KS | 3,000 | 1 296,00 | 3 888,00 |
| PP |  | Přívodní kabel |  |  |  |  |
| 432 K | 74102R432 | Dveřní polohový spínač, Vstupní napětí: 230 V AC, 24 V DC, - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, | KS | 3,000 | 1 260,00 | 3 780,00 |
| PP |  | Dveřní polohový spínač, Vstupní napětí: 230 V AC, 24 V DC, - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, |  |  |  |  |
| 433 K | 74102R433 | Zásuvky pro systémové LED svítidlo, Zásuvka/zdířka (typ): F/B (typ E, CEE 7/5) | KS | 1,000 | 1 278,00 | 1 278,00 |
| PP |  | Zásuvky pro systémové LED svítidlo, Zásuvka/zdířka (typ): F/B (typ E, CEE 7/5) |  |  |  |  |
| 434 K | 74102R434 | Kombinované svodiče s vnitřním zapojením „3+0“ pro třífázové sítě TN-C se jmenovitým napětím 230/400 V/50 Hz. | KS | 1,000 | 13 096,80 | 13 096,80 |
| PP |  | Kombinované svodiče s vnitřním zapojením „3+0“ pro třífázové sítě TN-C se jmenovitým napětím 230/400 V/50 Hz. |  |  |  |  |
| 435 K | 74102R435 | Distribuční můstek 125A | KS | 3,000 | 214,20 | 642,60 |
| PP |  | Distribuční můstek 125A |  |  |  |  |
| 436 K | 74102R436 | Distribuční můstek 125A | KS | 3,000 | 214,20 | 642,60 |
| PP |  | Distribuční můstek 125A |  |  |  |  |
| 437 K | 74102R437 | Ukazatel stavu s LED, 220V DC, zelená/bílá | KS | 14,000 | 390,82 | 5 471,48 |
| PP |  | Ukazatel stavu s LED, 220V DC, zelená/bílá |  |  |  |  |
| 438 K | 74102R438 | Signálka s LED, 220V DC, modrá | KS | 1,000 | 168,40 | 168,40 |
| PP |  | Signálka s LED, 220V DC, modrá |  |  |  |  |
| 439 K | 74102R439 | Signálka s LED, 220V DC, bílá | KS | 1,000 | 168,40 | 168,40 |
| PP |  | Signálka s LED, 220V DC, bílá |  |  |  |  |
| 440 K | 74102R440 | Relé průmyslové, 4P/7A, 220V DC, MA + MI | KS | 5,000 | 403,20 | 2 016,00 |
| PP |  | Relé průmyslové, 4P/7A, 220V DC, MA + MI |  |  |  |  |
| 441 K | 74102R441 | Patice pro relé, šroubové svorky | KS | 5,000 | 59,83 | 299,15 |

PP	Patice pro relé, šroubové svorky

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442 K | 74102R442 | Spona přídržná a demontážní | KS | 5,000 | 9,13 | 45,65 |
| PP |  | Spona přídržná a demontážní |  |  |  |  |
| 443 K | 74102R443 | Modul EMC, LED bez EMC ochrany, (110..240)V AC/DC | KS | 5,000 | 54,25 | 271,25 |
| PP |  | Modul EMC, LED bez EMC ochrany, (110..240)V AC/DC |  |  |  |  |
| 444 K | 74102R444 | Transformátor proudu násuvný 150/5A, tř.př.1, 1,5VA | KS | 3,000 | 637,88 | 1 913,64 |
| PP |  | Transformátor proudu násuvný 150/5A, tř.př.1, 1,5VA |  |  |  |  |
| 445 K | 74102R445 | Transformátor proudu násuvný 200/5A, tř.př.1, 5VA | KS | 2,000 | 637,88 | 1 275,76 |
| PP |  | Transformátor proudu násuvný 200/5A, tř.př.1, 5VA |  |  |  |  |
| 446 K | 74102R446 | Transformátor proudu násuvný 250/5A, tř.př.1, 5VA | KS | 1,000 | 637,88 | 637,88 |
| PP |  | Transformátor proudu násuvný 250/5A, tř.př.1, 5VA |  |  |  |  |
| 447 K | 74102R447 | Ampérmetr, rozsah 0 – 150A, průčelí 96x96mm | KS | 3,000 | 517,50 | 1 552,50 |
| PP |  | Ampérmetr, rozsah 0 – 150A, průčelí 96x96mm |  |  |  |  |
| 448 K | 74102R448 | Voltmetr, rozsah 0 – 500V, průčelí 96x96mm | KS | 1,000 | 517,50 | 517,50 |
| PP |  | Voltmetr, rozsah 0 – 500V, průčelí 96x96mm |  |  |  |  |
| 449 K | 74102R449 | Ampérmetr, rozsah 0 – 200A, průčelí 96x96mm | KS | 2,000 | 517,50 | 1 035,00 |
| PP |  | Ampérmetr, rozsah 0 – 200A, průčelí 96x96mm |  |  |  |  |
| 450 K | 74102R450 | Ampérmetr, rozsah 0 – 250A, průčelí 96x96mm | KS | 1,000 | 517,50 | 517,50 |
| PP |  | Ampérmetr, rozsah 0 – 250A, průčelí 96x96mm |  |  |  |  |
| 451 K | 74102R451 | Jistič, 2P, 4A, charakteristika C | KS | 2,000 | 1 197,99 | 2 395,98 |
| PP |  | Jistič, 2P, 4A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 452 K | 74102R452 | Pomocný spínač | KS | 4,000 | 322,05 | 1 288,20 |
| PP |  | Pomocný spínač |  |  |  |  |
| 453 K | 74102R453 | Jistič, 1P, 16A, charakteristika C | KS | 1,000 | 118,80 | 118,80 |
| PP |  | Jistič, 1P, 16A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 454 K | 74102R454 | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 3p | KS | 7,000 | 299,79 | 2 098,53 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 3p |  |  |  |  |
| 455 K | 74102R455 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 2A gG | KS | 2,000 | 26,61 | 53,22 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 2A gG |  |  |  |  |
| 456 K | 74102R456 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 4A gG | KS | 3,000 | 27,50 | 82,50 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 4A gG |  |  |  |  |
| 457 K | 74102R457 | Pojistkový odpínač, velikost 22x58, 3p | KS | 6,000 | 996,93 | 5 981,58 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 22x58, 3p |  |  |  |  |
| 458 K | 74102R458 | Pojistková vložka, velikost 22x58, 125A gG | KS | 3,000 | 78,94 | 236,82 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 22x58, 125A gG |  |  |  |  |
| 459 K | 74102R459 | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 1p | KS | 2,000 | 91,36 | 182,72 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 10x38, 1p |  |  |  |  |
| 460 K | 74102R460 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 10A gG | KS | 1,000 | 191,70 | 191,70 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 10A gG |  |  |  |  |
| 461 K | 74102R461 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 20A gG | KS | 1,000 | 55,80 | 55,80 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 20A gG |  |  |  |  |
| 462 K | 74102R462 | Jistič, 3P, 32A, charakteristika C | KS | 1,000 | 670,88 | 670,88 |
| PP |  | Jistič, 3P, 32A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 463 K | 74102R463 | Jistič, 1P, 20A, charakteristika B | KS | 6,000 | 161,38 | 968,28 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Jistič, 1P, 20A, charakteristika B |  |  |  |  |
| 464 K | 74102R464 | Jistič, 1P, 2A, charakteristika C | KS | 8,000 | 286,11 | 2 288,88 |
| PP |  | Jistič, 1P, 2A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 465 K | 74102R465 | Pojistkový odpínač, velikost 14x51, 3p | KS | 3,000 | 669,65 | 2 008,95 |
| PP |  | Pojistkový odpínač, velikost 14x51, 3p |  |  |  |  |
| 466 K | 74102R466 | Pojistková vložka, velikost 14x51, 32A gG | KS | 3,000 | 36,37 | 109,11 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 14x51, 32A gG |  |  |  |  |
| 467 K | 74102R467 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 16A aM | KS | 6,000 | 31,93 | 191,58 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 16A aM |  |  |  |  |
| 468 K | 74102R468 | Pojistková vložka, velikost 000, 80A aM | KS | 6,000 | 104,66 | 627,96 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 000, 80A aM |  |  |  |  |
| 469 K | 74102R469 | Jistič, 2P, 2A, charakteristika C | KS | 6,000 | 1 259,30 | 7 555,80 |
| PP |  | Jistič, 2P, 2A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 470 K | 74102R470 | Pojistková vložka, velikost 14x51, 50A gG | KS | 6,000 | 50,56 | 303,36 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 14x51, 50A gG |  |  |  |  |
| 471 K | 74102R471 | Pojistková vložka, velikost 22x58, 50A gG | KS | 3,000 | 52,33 | 156,99 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 22x58, 50A gG |  |  |  |  |
| 472 K | 74102R472 | Pojistková vložka, velikost 22x58, 80A gG | KS | 3,000 | 63,86 | 191,58 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 22x58, 80A gG |  |  |  |  |
| 473 K | 74102R473 | Pojistková vložka, velikost 22x58, 63A gG | KS | 9,000 | 62,09 | 558,81 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 22x58, 63A gG |  |  |  |  |
| 474 K | 74102R474 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 25A gG | KS | 3,000 | 28,38 | 85,14 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 25A gG |  |  |  |  |
| 475 K | 74102R475 | Jistič, 1P, 16A, charakteristika B | KS | 3,000 | 106,41 | 319,23 |
| PP |  | Jistič, 1P, 16A, charakteristika B |  |  |  |  |
| 476 K | 74102R476 | Pojistková vložka, velikost 000, 63A gG | KS | 3,000 | 55,88 | 167,64 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 000, 63A gG |  |  |  |  |
| 477 K | 74102R477 | Pojistková vložka, velikost 1, 250A gG | KS | 3,000 | 174,73 | 524,19 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 1, 250A gG |  |  |  |  |
| 478 K | 74102R478 | Pojistková vložka, velikost 000, 40A gG | KS | 3,000 | 55,80 | 167,40 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 000, 40A gG |  |  |  |  |
| 479 K | 74102R479 | Jistič, 3P, 25A, charakteristika D | KS | 2,000 | 832,96 | 1 665,92 |
| PP |  | Jistič, 3P, 25A, charakteristika D |  |  |  |  |
| 480 K | 74102R480 | Pojistková vložka, velikost 10x38, 32A gG | KS | 6,000 | 36,37 | 218,22 |
| PP |  | Pojistková vložka, velikost 10x38, 32A gG |  |  |  |  |
| 481 K | 74102R481 | Jistič, 2P, 40A, charakteristika C | KS | 1,000 | 925,27 | 925,27 |
| PP |  | Jistič, 2P, 40A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 482 K | 74102R482 | Jistič, 2P, 16A, charakteristika C | KS | 21,000 | 820,27 | 17 225,67 |
| PP |  | Jistič, 2P, 16A, charakteristika C |  |  |  |  |
| 483 K | 741.02.01R.84 | Převodník efektivní RMS hodnoty proudu nebo napětí | KS | 3,000 | 3 279,60 | 9 838,80 |
| PP |  | Převodník efektivní RMS hodnoty proudu nebo napětí |  |  |  |  |
| 484 K | 74102R484 | Převodník frekvence, rozsah 55-65Hz | KS | 1,000 | 3 279,60 | 3 279,60 |

PP	Převodník frekvence, rozsah 55-65Hz

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 485 K | 74102R485 | Hlavice ovládací stiskací, bílá, 1Z | KS | 6,000 | 214,73 | 1 288,38 |
| PP |  | Hlavice ovládací stiskací, bílá, 1Z |  |  |  |  |
| 486 K | 74102R486 | Ovládač otočný, standard.rukojeť, 1 Z, 2 pevné polohy, černý | KS | 8,000 | 248,86 | 1 990,88 |
| PP |  | Ovládač otočný, standard.rukojeť, 1 Z, 2 pevné polohy, černý |  |  |  |  |
| 487 K | 74102R487 | Vačkový voltmetrový spínač - 3L a 3L-N - 45 ° - 12 A - pro O 22 mm | KS | 1,000 | 923,91 | 923,91 |
| PP |  | Vačkový voltmetrový spínač - 3L a 3L-N - 45 ° - 12 A - pro O 22 mm |  |  |  |  |
| 488 K | 74102R488 | Hlavice ovládací stiskací, černá, 1Z | KS | 1,000 | 189,07 | 189,07 |
| PP |  | Hlavice ovládací stiskací, černá, 1Z |  |  |  |  |
| 489 K | 74102R489 | Hlavice ovládací stiskací, zelená, 1Z | KS | 1,000 | 191,38 | 191,38 |
| PP |  | Hlavice ovládací stiskací, zelená, 1Z |  |  |  |  |
| 490 K | 74102R490 | Nouzové tlačítko s aretací, 1NO + 1NC, rudá | KS | 2,000 | 616,50 | 1 233,00 |
| PP |  | Nouzové tlačítko s aretací, 1NO + 1NC, rudá |  |  |  |  |
| 491 K | 74102R491 | Monitorovací relé monitorování výpadku fází, sledu fází, asymetrie a podpětí 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz | KS | 1,000 | 2 512,19 | 2 512,19 |
| PP |  | Monitorovací relé monitorování výpadku fází, sledu fází, asymetrie a podpětí 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz |  |  |  |  |
| 492 K | 74102R492 | Jistič 3P, In 63 A, Ir=44...63 A, Icu 36 kA | KS | 1,000 | 4 896,00 | 4 896,00 |
| PP |  | Jistič 3P, In 63 A, Ir=44...63 A, Icu 36 kA |  |  |  |  |
| 493 K | 741.02.01R.111 | Jistič 3P, In 160 A, Ir=112...160 A, Icu 36 kA | KS | 1,000 | 50 869,80 | 50 869,80 |
| PP |  | Jistič 3P, In 160 A, Ir=112...160 A, Icu 36 kA |  |  |  |  |
| 494 K | 74102R494 | Sada pro přestavbu na výsuvné provedení, 3pól | BAL | 1,000 | 3 735,00 | 3 735,00 |
| PP |  | Sada pro přestavbu na výsuvné provedení, 3pól |  |  |  |  |
| 495 K | 741.02.01R.107.1 | Motorový pohon, 110-230V AC/110-250V DC | KS | 1,000 | 9 838,80 | 9 838,80 |
| PP |  | Motorový pohon, 110-230V AC/110-250V DC |  |  |  |  |
| 496 K | 74102R496 | Napěťová spoušť 208-277 V AC 50/60 Hz, 220-250 V DC | KS | 7,000 | 1 435,97 | 10 051,79 |
| PP |  | Napěťová spoušť 208-277 V AC 50/60 Hz, 220-250 V DC |  |  |  |  |
| 497 K | 74102R497 | Pomocný kontakt, 1x přepínací | KS | 8,000 | 401,79 | 3 214,32 |
| PP |  | Pomocný kontakt, 1x přepínací |  |  |  |  |
| 498 K | 74102R498 | Relativní spínač TAS, 1x přepínací | KS | 1,000 | 401,79 | 401,79 |
| PP |  | Relativní spínač TAS, 1x přepínací |  |  |  |  |
| 499 K | 741.02.01R.108 | Konektor pomocných obvodů pro 3VA | KS | 4,000 | 559,80 | 2 239,20 |
| PP |  | Konektor pomocných obvodů pro 3VA |  |  |  |  |
| 500 K | 74102R500 | Připojovací sada Cu/Al kabely 10 ÷ 95 mm2, s napěťovou odbočkou, 3ks | BAL | 1,000 | 505,80 | 505,80 |
| PP |  | Připojovací sada Cu/Al kabely 10 ÷ 95 mm2, s napěťovou odbočkou, 3ks |  |  |  |  |
| 501 K | 74102R501 | Připojovací sada Cu/Al kabely 10 ÷ 95 mm2, 3 ks | BAL | 5,000 | 463,50 | 2 317,50 |
| PP |  | Připojovací sada Cu/Al kabely 10 ÷ 95 mm2, 3 ks |  |  |  |  |
| 502 K | 74102R502 | Izolační přepážky, 3pól | BAL | 6,000 | 193,50 | 1 161,00 |
| PP |  | Izolační přepážky, 3pól |  |  |  |  |
| 503 K | 74102R503 | Izolační deska, rozšířené provedení, 3pól | KS | 6,000 | 268,20 | 1 609,20 |
| PP |  | Izolační deska, rozšířené provedení, 3pól |  |  |  |  |
| 504 K | 74102R504 | Jistič 3P, In 630 A, Ir=440...630 A, Icu 36 kA | KS | 1,000 | 21 025,15 | 21 025,15 |
| PP |  | Jistič 3P, In 630 A, Ir=440...630 A, Icu 36 kA |  |  |  |  |
| 505 K | 74102R505 | Motorový spouštěč, třída 10 - spoušť 7...10 A | KS | 2,000 | 1 027,01 | 2 054,02 |

PP	Motorový spouštěč, třída 10 - spoušť 7...10 A

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506 K | 74102R506 | Motorový spouštěč, třída 10 - spoušť 45...63 A | KS | 2,000 | 3 897,45 | 7 794,90 |
| PP |  | Motorový spouštěč, třída 10 - spoušť 45...63 A |  |  |  |  |
| 507 K | 74102R507 | Řadový pojistkový odpínač 3pólový, vel. 000 (do 160 A), na montážní desku, třmenové svorky | KS | 4,000 | 1 158,36 | 4 633,44 |
| PP |  | Řadový pojistkový odpínač 3pólový, vel. 000 (do 160 A), na montážní desku, třmenové svorky |  |  |  |  |
| 508 K | 74102R508 | Výkonový stykač, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NO, AC/DC 200...280 V, 50 / 60 Hz | KS | 2,000 | 2 566,80 | 5 133,60 |
| PP |  | Výkonový stykač, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NO, AC/DC 200...280 V, 50 / 60 Hz |  |  |  |  |
| 509 K | 74102R509 | Výkonový stykač, AC-3 51 A, 22 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, AC/DC 175...280 V, 50 / 60 Hz | KS | 2,000 | 3 768,47 | 7 536,94 |
| PP |  | Výkonový stykač, AC-3 51 A, 22 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, AC/DC 175...280 V, 50 / 60 Hz |  |  |  |  |
| 510 K | 74102R510 | Jistič 3P, In 32 A, Ir=22...32 A, Icu 36 kA | KS | 1,000 | 4 756,50 | 4 756,50 |
| PP |  | Jistič 3P, In 32 A, Ir=22...32 A, Icu 36 kA |  |  |  |  |
| 511 K | 74102R511 | Jistič 3P, In 160 A, Ir=112...160 A, Icu 36 kA | KS | 3,000 | 9 321,85 | 27 965,55 |
| PP |  | Jistič 3P, In 160 A, Ir=112...160 A, Icu 36 kA |  |  |  |  |
| 512 K | 74102R512 | Připojovací sada Cu/Al kabely 35 ÷ 185 mm2, 3ks | BAL | 5,000 | 652,50 | 3 262,50 |
| PP |  | Připojovací sada Cu/Al kabely 35 ÷ 185 mm2, 3ks |  |  |  |  |
| 513 K | 74102R513 | Připojovací sada Cu/Al kabely 2x (25 ÷ 150) mm2, 3 ks | BAL | 4,000 | 1 606,50 | 6 426,00 |
| PP |  | Připojovací sada Cu/Al kabely 2x (25 ÷ 150) mm2, 3 ks |  |  |  |  |
| 514 K | 741.02.01R.102 | Izolační přepážky, 3pól | BAL | 4,000 | 187,20 | 748,80 |
| PP |  | Izolační přepážky, 3pól |  |  |  |  |
| 515 K | 741.02.01R.103 | Izolační deska, rozšířené provedení, 3pól | KS | 4,000 | 298,80 | 1 195,20 |
| PP |  | Izolační deska, rozšířené provedení, 3pól |  |  |  |  |
| 516 K | 74102R516 | Jistič 3P, In 250 A, Ir=175...250 A, Icu 36 kA | KS | 1,000 | 9 732,50 | 9 732,50 |
| PP |  | Jistič 3P, In 250 A, Ir=175...250 A, Icu 36 kA |  |  |  |  |
| 517 K | 74102R517 | Řadový pojistkový odpínač 3pólový, vel. 1 (do 250 A), na montážní desku, svorkové šrouby | KS | 1,000 | 3 516,76 | 3 516,76 |
| PP |  | Řadový pojistkový odpínač 3pólový, vel. 1 (do 250 A), na montážní desku, svorkové šrouby |  |  |  |  |
| 518 K | 74102R518 | Stykač 132 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 265 A / AC-3, Uc AC/DC220 ÷ 240 V, 2x NO, 2x NC | KS | 1,000 | 19 049,73 | 19 049,73 |
| PP |  | Stykač 132 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 265 A / AC-3, Uc AC/DC220 ÷ 240 V, 2x NO, 2x NC |  |  |  |  |
| 519 K | 74102R519 | Výkonový stykač, AC-3 25 A, 11 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, AC 230 V, 50 Hz | KS | 2,000 | 1 124,66 | 2 249,32 |
| PP |  | Výkonový stykač, AC-3 25 A, 11 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, AC 230 V, 50 Hz |  |  |  |  |
| 520 K | 741.02.01R.131 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Červená | KS | 34,000 | 14,09 | 479,06 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Červená |  |  |  |  |
| 521 K | 74102R521 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Modrá | KS | 38,000 | 11,35 | 431,30 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Modrá |  |  |  |  |
| 522 K | 74102R522 | Bočnice 2.5-10 | KS | 23,000 | 6,21 | 142,83 |
| PP |  | Bočnice 2.5-10 |  |  |  |  |
| 523 K | 74102R523 | Koncová svěrka | KS | 68,000 | 13,78 | 937,04 |
| PP |  | Koncová svěrka |  |  |  |  |
| 524 K | 74102R524 | Nosič štítků | KS | 68,000 | 16,17 | 1 099,56 |
| PP |  | Nosič štítků |  |  |  |  |
| 525 K | 74102R525 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová | KS | 85,000 | 10,67 | 906,95 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 526 K | 74102R526 | Spojovací konektor, 32 A, 2-pól | KS | 11,000 | 14,27 | 156,97 |

PP	Spojovací konektor, 32 A, 2-pól

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 527 K | 74102R527 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1000 V, 76 A, Tmavě béžová | KS | 54,000 | 29,72 | 1 604,88 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1000 V, 76 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 528 K | 74102R528 | Bočnice 16+35 | KS | 28,000 | 10,21 | 285,88 |
| PP |  | Bočnice 16+35 |  |  |  |  |
| 529 K | 741.02.01R.147 | Spojovací konektor, 101 A, 2-pól | KS | 18,000 | 11,70 | 210,60 |
| PP |  | Spojovací konektor, 101 A, 2-pól |  |  |  |  |
| 530 K | 74102R530 | PE svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 300 A (2,5 mm2), zelená / žlutá | KS | 4,000 | 45,94 | 183,76 |
| PP |  | PE svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 300 A (2,5 mm2), zelená / žlutá |  |  |  |  |
| 531 K | 74102R531 | Měřicí / oddělovací řadová svorka řadová, šroubové připojení, 6 mm2, 500 V, 30 A, tmavě béžová | KS | 6,000 | 2,52 | 15,12 |
| PP |  | Měřicí / oddělovací řadová svorka řadová, šroubové připojení, 6 mm2, 500 V, 30 A, tmavě béžová |  |  |  |  |
| 532 K | 74102R532 | PE svorka pro měřící a oddělovací svorky | KS | 1,000 | 2,66 | 2,66 |
| PP |  | PE svorka pro měřící a oddělovací svorky |  |  |  |  |
| 533 K | 74102R533 | Aretační páčka pro měřící a oddělovací svorky | KS | 3,000 | 2,60 | 7,80 |
| PP |  | Aretační páčka pro měřící a oddělovací svorky |  |  |  |  |
| 534 K | 74102R534 | Zkratovací konektor 2-pól, 30A, pro měřící a oddělovací svorky | KS | 3,000 | 20,16 | 60,48 |
| PP |  | Zkratovací konektor 2-pól, 30A, pro měřící a oddělovací svorky |  |  |  |  |
| 535 K | 74102R535 | Testovací konektor samice, oranžová, pro měřící a oddělovací svorky | KS | 3,000 | 21,60 | 64,80 |
| PP |  | Testovací konektor samice, oranžová, pro měřící a oddělovací svorky |  |  |  |  |
| 536 K | 74102R536 | Bočnice pro měřící a oddělovací svorky | KS | 1,000 | 12,83 | 12,83 |
| PP |  | Bočnice pro měřící a oddělovací svorky |  |  |  |  |
| 537 K | 74102R537 | Spojovací konektor, 41 A, 6-pól, oranžová | KS | 1,000 | 56,16 | 56,16 |
| PP |  | Spojovací konektor, 41 A, 6-pól, oranžová |  |  |  |  |
| 538 K | 741.02.01R.144 | Spojovací konektor, 32 A, 5-pól | KS | 2,000 | 36,00 | 72,00 |
| PP |  | Spojovací konektor, 32 A, 5-pól |  |  |  |  |
| 539 K | 74102R539 | Spojovací konektor, 57 A, 2-pól | KS | 21,000 | 6,89 | 144,69 |
| PP |  | Spojovací konektor, 57 A, 2-pól |  |  |  |  |
| 540 K | 74102R540 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 4 mm2, 800 V, 32 A, Tmavě béžová | KS | 30,000 | 14,78 | 443,40 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 4 mm2, 800 V, 32 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 541 K | 74102R541 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 1000 V, 125 A, Tmavě béžová | KS | 3,000 | 70,36 | 211,08 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 1000 V, 125 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 542 K | 74102R542 | Spojovací konektor, 32 A, 3-pól | KS | 1,000 | 21,96 | 21,96 |
| PP |  | Spojovací konektor, 32 A, 3-pól |  |  |  |  |
| 543 K | 74102R543 | Bočnice 2.5-10, modrá | KS | 16,000 | 8,28 | 132,48 |
| PP |  | Bočnice 2.5-10, modrá |  |  |  |  |
| 544 K | 741.02.01R.195 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 1000 V, 125 A, Červená | KS | 1,000 | 139,50 | 139,50 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 1000 V, 125 A, Červená |  |  |  |  |
| 545 K | 74102R545 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 1000 V, 125 A, Modrá | KS | 1,000 | 145,80 | 145,80 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 1000 V, 125 A, Modrá |  |  |  |  |
| 546 K | 741.02.01R.130 | Bočnice 16+35 | KS | 1,000 | 9,72 | 9,72 |
| PP |  | Bočnice 16+35 |  |  |  |  |
| 547 K | 741.02.01R.148.4 | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) | SADA | 1,000 | 45 208,94 | 45 208,94 |

PP	Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky)

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 548 K | 741.02.01R.3 | Výroba a dodávka rozvaděče | KPL | 1,000 | 39 600,00 | 39 600,00 |
| PP |  | Výroba a dodávka rozvaděče |  |  |  |  |
| 549 K | 74102R549 | Montáž a usazení rozvaděče RG1 | KPL | 1,000 | 10 246,50 | 10 246,50 |
| PP |  | Montáž a usazení rozvaděče RG1 |  |  |  |  |
| 550 K | 74102R550 | Ocelový rám - nosník rozvaděče, profil U65, žárový zinek 7,1kg/1m | KPL | 1,000 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| PP |  | Ocelový rám - nosník rozvaděče, profil U65, žárový zinek 7,1kg/1m |  |  |  |  |
| 551 K | 74102R551 | Montáž a usazení ocelového vyrovnávacího podlahového rámu | KPL | 1,000 | 1 707,75 | 1 707,75 |
| PP |  | Montáž a usazení ocelového vyrovnávacího podlahového rámu |  |  |  |  |
| D | D6 | Rozvaděč de3 - přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace &amp;amp;lt;viz TD rozvaděče |  |  |  | 83 832,62 |
| 552 K | 74102R552 | Elektroměr, nepřímé měření, RS-485, dle požadavku v Technické zprávě | KS | 7,000 | 9 731,10 | 68 117,70 |
| PP |  | Elektroměr, nepřímé měření, RS-485, dle požadavku v Technické zprávě |  |  |  |  |
| 553 K | 74102R553 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 6 mm2, 800 V, 41 A, Tmavě béžová | KS | 28,000 | 19,71 | 551,88 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 6 mm2, 800 V, 41 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 554 K | 74102R554 | Bočnice 2.5-10 | KS | 15,000 | 8,24 | 123,60 |
| PP |  | Bočnice 2.5-10 |  |  |  |  |
| 555 K | 74102R555 | Koncová svěrka | KS | 15,000 | 18,28 | 274,20 |
| PP |  | Koncová svěrka |  |  |  |  |
| 556 K | 74102R556 | Nosič štítků | KS | 15,000 | 21,45 | 321,75 |
| PP |  | Nosič štítků |  |  |  |  |
| 557 K | 74102R557 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová | KS | 42,000 | 14,15 | 594,30 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 558 K | 741.02.01R.148.5 | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) | SADA | 1,000 | 3 499,19 | 3 499,19 |
| PP |  | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) |  |  |  |  |
| 559 K | 74102R559 | Úpravy zapojení rozvaděče de3 | KPL | 1,000 | 10 350,00 | 10 350,00 |
| PP |  | Úpravy zapojení rozvaděče de3 |  |  |  |  |
| D | D7 | Přechodový rozvaděč MX1 - nástěnný rozvaděč z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x1000x300 mm, mo |  |  |  | 25 225,38 |
| 560 K | 74102R560 | Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 800x1000x300 mm, svařovaný lakovaný ocelový plech tl. 2,0mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, s jednokřídlými dveřm | KS | 1,000 | 7 065,00 | 7 065,00 |
|  |  | Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 800x1000x300 mm, svařovaný lakovaný ocelový plech tl. 2,0mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. |  |  |  |  |
| PP |  | 3,0mm, s jednokřídlými dveřmi tl. 2,0mm, 2 otočné uzávěry |  |  |  |  |
| 561 K | 74102R561 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1000 V, 76 A, Tmavě béžová | KS | 54,000 | 29,72 | 1 604,88 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1000 V, 76 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 562 K | 74102R562 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1000 V, 76 A, Modrá | KS | 18,000 | 32,81 | 590,58 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1000 V, 76 A, Modrá |  |  |  |  |
| 563 K | 74102R563 | PE svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1920 A (16 mm2), zelená / žlutá | KS | 18,000 | 86,40 | 1 555,20 |
| PP |  | PE svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1920 A (16 mm2), zelená / žlutá |  |  |  |  |
| 564 K | 74102R564 | Bočnice 16+35 | KS | 14,000 | 10,21 | 142,94 |
| PP |  | Bočnice 16+35 |  |  |  |  |
| 565 K | 74102R565 | Koncová svěrka | KS | 15,000 | 13,78 | 206,70 |
| PP |  | Koncová svěrka |  |  |  |  |
| 566 K | 74102R566 | Nosič štítků | KS | 15,000 | 16,17 | 242,55 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Nosič štítků |  |  |  |  |
| 567 K | 741.02.01R.147 | Spojovací konektor, 101 A, 2-pól | KS | 24,000 | 11,70 | 280,80 |
| PP |  | Spojovací konektor, 101 A, 2-pól |  |  |  |  |
| 568 K | 74102R568 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 1000 V, 125 A, Tmavě béžová | KS | 13,000 | 70,36 | 914,68 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 1000 V, 125 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 569 K | 74102R569 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 1000 V, 125 A, Modrá | KS | 3,000 | 145,80 | 437,40 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 1000 V, 125 A, Modrá |  |  |  |  |
| 570 K | 74102R570 | PE svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 4200 A (35 mm2), zelená / žlutá | KS | 3,000 | 113,40 | 340,20 |
| PP |  | PE svorka, Šroubové připojení, 35 mm2, 4200 A (35 mm2), zelená / žlutá |  |  |  |  |
| 571 K | 74102R571 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 4 mm2, 800 V, 32 A, Tmavě béžová | KS | 6,000 | 14,78 | 88,68 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 4 mm2, 800 V, 32 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 572 K | 74102R572 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 4 mm2, 800 V, 32 A, Modrá | KS | 2,000 | 11,88 | 23,76 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 4 mm2, 800 V, 32 A, Modrá |  |  |  |  |
| 573 K | 74102R573 | PE svorka, Šroubové připojení, 4 mm2, 480 A (4 mm2), zelená / žlutá | KS | 2,000 | 51,30 | 102,60 |
| PP |  | PE svorka, Šroubové připojení, 4 mm2, 480 A (4 mm2), zelená / žlutá |  |  |  |  |
| 574 K | 74102R574 | Bočnice 2.5-10 | KS | 1,000 | 6,21 | 6,21 |
| PP |  | Bočnice 2.5-10 |  |  |  |  |
| 575 K | 74102R575 | Spojovací konektor, 41 A, 2-pól | KS | 4,000 | 22,05 | 88,20 |
| PP |  | Spojovací konektor, 41 A, 2-pól |  |  |  |  |
| 576 K | 74102R576 | Kabelová vývodka M25, včetně matice | KS | 3,000 | 16,38 | 49,14 |
| PP |  | Kabelová vývodka M25, včetně matice |  |  |  |  |
| 577 K | 74102R577 | Kabelová vývodka M32, včetně matice | KS | 35,000 | 28,80 | 1 008,00 |
| PP |  | Kabelová vývodka M32, včetně matice |  |  |  |  |
| 578 K | 741.02.01R.148.6 | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) | SADA | 1,000 | 737,36 | 737,36 |
| PP |  | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) |  |  |  |  |
| 579 K | 741.02.01R.5 | Výroba a dodávka rozvaděče | KPL | 1,000 | 6 325,00 | 6 325,00 |
| PP |  | Výroba a dodávka rozvaděče |  |  |  |  |
| 580 K | 741.02.01R.7 | Montáž a usazení rozvaděče MX1 | KPL | 1,000 | 3 415,50 | 3 415,50 |
| PP |  | Montáž a usazení rozvaděče MX1 |  |  |  |  |
| D | D8 | Přechodový rozvaděč MX2 - nástěnný rozvaděč z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 500x500x210 mm, mon |  |  |  | 13 665,59 |
| 581 K | 74102R581 | Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 500x500x210 mm, svařovaný lakovaný ocelový plech tl. 2,0mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, s jednokřídlými dveřmi | KS | 1,000 | 3 078,00 | 3 078,00 |
|  |  | Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 500x500x210 mm, svařovaný lakovaný ocelový plech tl. 2,0mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. |  |  |  |  |
| PP |  | 3,0mm, s jednokřídlými dveřmi tl. 2,0mm, 2 otočné uzávěry |  |  |  |  |
| 582 K | 74102R582 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová | KS | 72,000 | 10,67 | 768,24 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 583 K | 74102R583 | Bočnice 2.5-10 | KS | 1,000 | 6,21 | 6,21 |
| PP |  | Bočnice 2.5-10 |  |  |  |  |
| 584 K | 74102R584 | Koncová svěrka | KS | 1,000 | 13,78 | 13,78 |
| PP |  | Koncová svěrka |  |  |  |  |
| 585 K | 74102R585 | Nosič štítků | KS | 1,000 | 16,17 | 16,17 |

PP	Nosič štítků

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 586 K | 74102R586 | Spojovací konektor, 32 A, 2-pól | KS | 36,000 | 14,27 | 513,72 |
| PP |  | Spojovací konektor, 32 A, 2-pól |  |  |  |  |
| 587 K | 74102R587 | Kabelová vývodka M20, včetně matice | KS | 49,000 | 11,16 | 546,84 |
| PP |  | Kabelová vývodka M20, včetně matice |  |  |  |  |
| 588 K | 741.02.01R.148.7 | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) | SADA | 1,000 | 247,13 | 247,13 |
| PP |  | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) |  |  |  |  |
| 589 K | 741.02.01R.6 | Výroba a dodávka rozvaděče | KPL | 1,000 | 5 060,00 | 5 060,00 |
| PP |  | Výroba a dodávka rozvaděče |  |  |  |  |
| 590 K | 741.02.01R.8 | Montáž a usazení rozvaděče MX2 | KPL | 1,000 | 3 415,50 | 3 415,50 |
| PP |  | Montáž a usazení rozvaděče MX2 |  |  |  |  |
| D | D9 | Přechodový rozvaděč MX3 - nástěnný rozvaděč z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 500x500x210 mm, mon |  |  |  | 22 416,50 |
| 591 K | 74102R591 | Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 800x1000x300 mm, svařovaný lakovaný ocelový plech tl. 2,0mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. 3,0mm, s jednokřídlými dveřm | KS | 1,000 | 7 065,00 | 7 065,00 |
|  |  | Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 800x1000x300 mm, svařovaný lakovaný ocelový plech tl. 2,0mm, s pozinkovanou montážní deskou tl. |  |  |  |  |
| PP |  | 3,0mm, s jednokřídlými dveřmi tl. 2,0mm, 2 otočné uzávěry |  |  |  |  |
| 592 K | 74102R592 | Svorka OTL 240/1, šedá | KS | 3,000 | 697,28 | 2 091,84 |
| PP |  | Svorka OTL 240/1, šedá |  |  |  |  |
| 593 K | 74102R593 | Svorka OTL 240/1, zelená / žlutá | KS | 1,000 | 697,28 | 697,28 |
| PP |  | Svorka OTL 240/1, zelená / žlutá |  |  |  |  |
| 594 K | 74102R594 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová | KS | 23,000 | 10,67 | 245,41 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 595 K | 74102R595 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Modrá | KS | 15,000 | 11,35 | 170,25 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Modrá |  |  |  |  |
| 596 K | 74102R596 | PE svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 300 A (2,5 mm2), zelená / žlutá | KS | 15,000 | 45,94 | 689,10 |
| PP |  | PE svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm2, 300 A (2,5 mm2), zelená / žlutá |  |  |  |  |
| 597 K | 74102R597 | Bočnice 2.5-10 | KS | 16,000 | 6,21 | 99,36 |
| PP |  | Bočnice 2.5-10 |  |  |  |  |
| 598 K | 74102R598 | Koncová svěrka | KS | 23,000 | 13,78 | 316,94 |
| PP |  | Koncová svěrka |  |  |  |  |
| 599 K | 74102R599 | Nosič štítků | KS | 23,000 | 16,17 | 371,91 |
| PP |  | Nosič štítků |  |  |  |  |
| 600 K | 74102R600 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1000 V, 76 A, Tmavě béžová | KS | 21,000 | 29,72 | 624,12 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1000 V, 76 A, Tmavě béžová |  |  |  |  |
| 601 K | 74102R601 | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1000 V, 76 A, Modrá | KS | 7,000 | 32,81 | 229,67 |
| PP |  | Průchozí svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1000 V, 76 A, Modrá |  |  |  |  |
| 602 K | 74102R602 | PE svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1920 A (16 mm2), zelená / žlutá | KS | 7,000 | 86,40 | 604,80 |
| PP |  | PE svorka, Šroubové připojení, 16 mm2, 1920 A (16 mm2), zelená / žlutá |  |  |  |  |
| 603 K | 74102R603 | Bočnice 16+35 | KS | 7,000 | 10,21 | 71,47 |
| PP |  | Bočnice 16+35 |  |  |  |  |
| 604 K | 741.02.01R.148.8 | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) | SADA | 1,000 | 663,85 | 663,85 |
| PP |  | Ostatní nespecifikovaný materiál rozvaděče (DIN lišty, žlaby, vodiče, popisky, vývodky) |  |  |  |  |
| 605 K | 741.02.01R.6 | Výroba a dodávka rozvaděče | KPL | 1,000 | 5 060,00 | 5 060,00 |

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Výroba a dodávka rozvaděče |  |  |  |  |
| 606 K | 741.02.01R.8.1 | Montáž a usazení rozvaděče MX3 |  | KPL | 1,000 3 415,50 | 3 415,50 |

PP	Montáž a usazení rozvaděče MX3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV

Objekt:

PS03 - Řídící systém (oprava)

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: |  | 25. 4. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik |  | IČ: DIČ: | 70889988 CZ70889988 |
| Zhotovitel: INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most |  | IČ: DIČ: | 25001582 CZ25001582 |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 370 000,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 370 000,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 77 700,00 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 447 700,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV

Objekt:

PS03 - Řídící systém (oprava)

Místo:

Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel:	INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

741.03.01 - HW DODÁVKY A SW PRÁCE

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

25. 4. 2025

Cena celkem [CZK]

370 000,00

370 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV

Objekt:

PS03 - Řídící systém (oprava)

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Povodí Ohře, státní podnik INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 25. 4. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  | 370 000,00 |
| D 741.03.01 | HW DODÁVKY A SW PRÁCE |  | 370 000,00 |
| 1 K 7410301R1 | HW PLC karta DI vstupů Poznámka k položce: - jedná se o povinnou subdodávku firmy pro řídící systém KPL ANDRITZ HYDRO, který musí bý kompatibilní se stávajícím syst KPL | 2,000 25 000,00 | 50 000,00 |
|  | HW PLC karta DI vstupů Poznámka k položce: - jedná se o povinnou subdodávku firmy pro řídící systém ANDRITZ HYDRO, který musí bý |  |  |
| PP | kompatibilní se stávajícím systémem |  |  |
| 2 K 7410301R2 | SW práce PLC a HMI Poznámka k položce: - jedná se o povinnou subdodávku firmy pro řídící systém ANDRITZ KPL HYDRO, který musí bý kompatibilní se stávajícím systémem KPL | 1,000 120 000,00 | 120 000,00 |
|  | SW práce PLC a HMI Poznámka k položce: - jedná se o povinnou subdodávku firmy pro řídící systém ANDRITZ HYDRO, který musí bý |  |  |
| PP | kompatibilní se stávajícím systémem |  |  |
| 3 K 7410301R3 | Inženýrská práce s dohledáním vazeb a návazností na stávající ŘS Poznámka k položce: - jedná se o povinnou KPL subdodávku firmy pro řídící systém ANDRITZ HYDRO, kte KPL | 1,000 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | Inženýrská práce s dohledáním vazeb a návazností na stávající ŘS Poznámka k položce: - jedná se o povinnou subdodávku firmy pro řídící |  |  |
| PP | systém ANDRITZ HYDRO, který musí bý kompatibilní se stávajícím systémem |  |  |
| 4 K 7410301R4 | Individuální zkoušky zařízení <viz TD 4-EL24031-02_Seznam spotřebičů a zařízení Poznámka k položce: - IZ KPL povinné subdodavatelské firmy pro řídící systém ANDRITZ KPL | 1,000 105 000,00 | 105 000,00 |
|  | Individuální zkoušky zařízení <viz TD 4-EL24031-02_Seznam spotřebičů a zařízení Poznámka k položce: - IZ povinné subdodavatelské firmy |  |  |
| PP | pro řídící systém ANDRITZ HYDRO ve spolupráci se zhotovitelem |  |  |
| 5 K 7410301R5 | Komplexní zkoušky zařízení <viz TD 4-EL24031-02_Seznam spotřebičů a zařízení Poznámka k položce: - KZ KPL povinné subdodavatelské firmy pro řídící systém ANDRITZ HY KPL | 1,000 70 000,00 | 70 000,00 |
|  | Komplexní zkoušky zařízení <viz TD 4-EL24031-02 Seznam spotřebičů a zařízení Poznámka k položce: - KZ povinné subdodavatelské firmy |  |  |
| PP | pro řídící systém ANDRITZ HYDRO ve spolupráci se zhotovitelem |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV

Objekt:

SO - Stavební práce (oprava)

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: |  | 25. 4. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik |  | IČ: DIČ: | 70889988 CZ70889988 |
| Zhotovitel: INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most |  | IČ: DIČ: | 25001582 CZ25001582 |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 150 970,85 |
| DPH základní snížená | Základ daně 150 970,85 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 31 703,88 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 182 674,73 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV Objekt: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SO - Stavební práce (oprava) |  |  | 25. 4. 2025 |
| Místo: Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Zhotovitel: INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  | 150 970,85 |
|  | 6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 25 559,78 |
|  | 776 - Podlahy povlakové |  | 76 663,02 |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  | 12 993,44 |
|  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 17 885,98 |
|  | 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 14 996,75 |
|  | 997 - Přesun sutě |  | 2 489,66 |
|  | 998 - Přesun hmot |  | 382,22 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV

Objekt:

SO - Stavební práce (oprava)

Místo:	Datum:	25. 4. 2025

Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik	Projektant:

Zhotovitel:	INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most	Zpracovatel:

| PČ Typ Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 150 970,85 |
|  | D6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 25 559,78 |
| 1 | K 611315421 | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | M2 | 37,500 | 201,88 | 7 570,50 |
|  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované |  |  |  |  |
|  | PP | plochy do 10% |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611315421 |  |  |  |  |
| 2 | K 612315421 | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | M2 | 110,540 | 162,74 | 17 989,28 |
|  | PP | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612315421 |  |  |  |  |
|  | D 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 76 663,02 |
| 11 | K 776111116 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | M2 | 48,400 | 71,17 | 3 444,63 |
|  | PP | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111116 |  |  |  |  |
|  | VV A3 | 48.4 |  | 48,400 |  |  |
| 12 | K 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | M2 | 48,400 | 17,82 | 862,49 |
|  | PP | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 |  |  |  |  |
| 13 | K 776121321 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah | M2 | 48,400 | 94,14 | 4 556,38 |
|  | PP | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121321 |  |  |  |  |
| 14 | K 776141111 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | M2 | 48,400 | 210,12 | 10 169,81 |
|  | PP | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111 |  |  |  |  |
| 15 | K 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | M2 | 48,400 | 74,57 | 3 609,19 |
|  | PP | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811 |  |  |  |  |
|  | VV A7 | 48.4 |  | 48,400 |  |  |
| 16 | K 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | M2 | 48,400 | 197,76 | 9 571,58 |
|  | PP | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů |  |  |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/776221111 |  |  |  |  |
| 17 | K 284122451.R | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm | M2 | 53,240 | 382,66 | 20 372,82 |
|  | PP | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm |  |  |  |  |
|  | VV A9 | 48.4*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 53,240 |  |  |
| 18 | K 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | M | 28,400 | 18,03 | 512,05 |
|  | PP | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811 |  |  |  |  |
| 19 | K 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | M | 28,400 | 88,17 | 2 504,03 |
|  | PP | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111 |  |  |  |  |
| 20 | K 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | M | 28,968 | 35,12 | 1 017,36 |
|  | PP | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28411004 |  |  |  |  |
|  | VV A12 | 28.4*1.02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 28,968 |  |  |
| 21 | K 7764501R | DOD a pokládka dielektrických koberců do rozvodny | M2 | 24,000 | 824,00 | 19 776,00 |
|  | PP | DOD a pokládka dielektrických koberců do rozvodny |  |  |  |  |
| 22 | K 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0,421 | 633,45 | 266,68 |
|  | PP | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776102 |  |  |  |  |
|  | D 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 12 993,44 |
| 23 | K 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | M2 | 17,640 | 87,45 | 1 542,62 |
|  | PP | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313 |  |  |  |  |
| 24 | K 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | M2 | 17,640 | 6,42 | 113,25 |
|  | PP | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301401 |  |  |  |  |
| 25 | K 783306809 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | M2 | 17,640 | 199,82 | 3 524,82 |
|  | PP | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306809 |  |  |  |  |
| 26 | K 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | M2 | 17,640 | 150,38 | 2 652,70 |
|  | PP | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101 |  |  |  |  |
|  | VV A18 | 5.6*4.4-3.5*2 |  | 17,640 |  |  |
| 27 | K 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 17,640 | 144,20 | 2 543,69 |
|  | PP | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101 |  |  |  |  |
| 28 | K 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 17,640 | 148,32 | 2 616,36 |
|  | PP | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101 |  |  |  |  |
|  | D 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 17 885,98 |
| 29 | K 784121003 | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 138,040 | 46,14 | 6 369,17 |
|  | PP | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m |  |  |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC VV VV A21 VV B21 VV VV C21 VV D21 | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784121003 "" ""` stropy` 37.5 "Mezisoučet: "37.5 ""` stěny` (28.4-5.55)*4.4 "Celkem: "37.5+100.54 |  | 37,500 37,500 100,540 138,040 |  |  |
| 30 | K 784171113 PP Online PSC | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171113 | M2 | 20,000 | 9,92 | 198,40 |
| 31 | K 58124844 PP Online PSC VV A23 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58124844 20*1.05 "Přepočtené koeficientem množství | M2 | 21,000 21,000 | 3,43 | 72,03 |
| 32 | K 784181123 PP Online PSC | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123 | M2 | 138,400 | 28,63 | 3 962,39 |
| 33 | K 784221103 PP Online PSC D9 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221103 Ostatní konstrukce a práce, bourání | M2 | 138,400 | 52,63 | 7 283,99 14 996,75 |
| 3 | K 949101112 PP Online PSC | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112 | M2 | 48,400 | 94,04 | 4 551,54 |
| 4 | K 952901114 PP Online PSC | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114 | M2 | 48,400 | 172,01 | 8 325,28 |
| 5 | K 978011121 PP Online PSC | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 % Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011121 | M2 | 37,500 | 14,32 | 537,00 |
| 6 | K 978013121 PP Online PSC D 997 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 % Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013121 Přesun sutě | M2 | 110,540 | 14,32 | 1 582,93 2 489,66 |
| 7 | K 997013113 PP Online PSC | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013113 | T | 0,173 | 944,51 | 163,40 |
| 8 | K 997011.R | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 0,173 | 4 635,00 | 801,86 |

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | Poznámka k položce: likvidace stávající podlahové krytiny " |  |  |

| 9 | K | 997012.R | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 0,592 | 2 575,00 | 1 524,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 382,22 |
| 10 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost | T | 0,861 | 443,93 | 382,22 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002 |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: |  | 25. 4. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik |  | IČ: DIČ: | 70889988 CZ70889988 |
| Zhotovitel: INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most |  | IČ: DIČ: | 25001582 CZ25001582 |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 736 166,67 |
| DPH základní snížená | Základ daně 736 166,67 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 154 595,00 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 890 761,67 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Místo:	Datum:	25. 4. 2025

Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik	Projektant:

Zhotovitel:	INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	736 166,67

D1 - Inženýrská činnost	604 166,67

OST - Ostaní náklady spojené s realizací stavby	132 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Místo:	Datum:	25. 4. 2025

| Zadavatel: |  |  | Povodí Ohře, státní podnik |  |  | Projektant: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: |  |  | INELSEV s.r.o., Husitská 1716, Most |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 736 166,67 |
|  | D | D1 | Inženýrská činnost |  |  |  | 604 166,67 |
| 1 | K | 04530300 | Koordinační činnost | KPL | 1,000 | 341 000,00 | 341 000,00 |
|  | PP |  | Koordinační činnost Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů |  |  |  |  |
|  | P |  | - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP |  |  |  |  |
|  |  |  | - zpracování a aktualizace provozního řádu rozvodny 0,4 kV " |  |  |  |  |
| 2 | K | 04900200 | Ostatní inženýrská činnost | KPL | 1,000 | 33 000,00 | 33 000,00 |
|  | PP |  | Ostatní inženýrská činnost Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu |  |  |  |  |
|  | P |  | - zaškolení obsluhy a personálu provozovatele |  |  |  |  |
|  |  |  | - veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření" |  |  |  |  |
| 3 | K | 04900201 | Ostatní vybavení - vybavení rozvodny OOPP dle ČSN EN 50110-1 a příslušných PNE | KPL | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | PP |  | Ostatní vybavení - vybavení rozvodny OOPP dle ČSN EN 50110-1 a příslušných PNE |  |  |  |  |
| 4 | K PP P | R001 | Dozor jiné osoby Dozor jiné osoby Poznámka k položce: - stavebně technický dozor / autorizovaná osoba za projektanta během stavby | KPL | 1,000 | 44 000,00 | 44 000,00 |
|  |  |  | - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu" |  |  |  |  |
| 5 | K | R002 | Ostatní zkoušky | KPL | 1,000 | 102 666,67 | 102 666,67 |

PP	Ostatní zkoušky

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:

Individuální zkoušky zařízení <viz TD 4-EL24031-02_Seznam spotřebičů a zařízení

- IZ zhotovitele ve spolupráci s povinnou subdodávku firmy pro řídící systém Komplexní zkoušky zařízení <viz TD 4-EL24031-02_Seznam spotřebičů a zařízení

- KZ zhotovitele ve spolupráci s povinnou subdodávku firmy pro řídící systém množství 1 ks/5 bm základové spáry"

K

PP

R003

Ostatní zkoušky a revize

Ostatní zkoušky a revize

Poznámka k položce:

- dílčí revize elektroinstalace provizorního přívodu T4

- dílčí revize elektroinstalace rozvaděče RG1 pro zkoušky a uvedení do provozu

- dílčí revize elektroinstalace bateriového přívodu B1

KPL

1,000

70 000,00

70 000,00

K

PP

P

R005

- výchozí revize elektroinstalace rozvaděče RH1 pro zkoušky a uvedení do provozu

- výchozí revize elektroinstalace rozvaděče RS1 pro zkoušky a uvedení do provozu

- výchozí revize elektroinstalace rozvaděče RU1 pro zkoušky a uvedení do provozu

- výchozí revize elektroinstalace přívodu T4 pro trvalý provoz

- výchozí revize elektroinstalace rozvaděče RG1"

Ostatní mechanizace

Ostatní mechanizace

Poznámka k položce:

mechanizace, plošina a přesuny dodávek v rámci areálu provozovatele"

KPL

1,000

8 500,00

8 500,00

D

K

PP

OST

OST 1

K

PP

OST 2

Ostaní náklady spojené s realizací stavby

Ostatní náklady před realizací stavby

Ostatní náklady před realizací stavby

Poznámka k položce:

- náklady na zpracování výrobní a dílenské dokumentace (rozvaděče), která bude předložena Investorovi k připomínkovacímu řízení

- náklady na zpracování technologických postupů a plánů kontrol a zkoušek

- náklady na zpracování harmonogramu s rozpisem rozsahu prací na každý den a každou pracovní směnu, který bude předložen Investorovi" Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) .

Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) .

KPL

KPL

1,000

1,000

66 000,00

44 000,00

132 000,00

66 000,00

44 000,00

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | Poznámka k položce: - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) - RED PEN - bude obsahovat skutečné zapojení po montáži v tužkopisu - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“. - DSPS bude předána: 3x paré v listinné podobě a elektronicky v pdf (bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci) a v editovatelném tvaru (formátu *.doc, *.xls a *.dwg apod.)." |  |  |  |  |
| 10 | K OST 3 | Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby | KPL | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 |

PP	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

Poznámka k položce:

- zpracování průvodně technické dokumentace (PTD)

- PTD bude obsahovat kompletní montážní návody, návody k použití, návod na obsluhu a údržbu zařízení, certifikáty, EU prohlášení o shodě, kalibrační listy apod.

- PTD bude předána: 3x paré v listinné podobě a elektronicky v pdf"

SEZNAM FIGUR

Kód:	216690

Stavba:	HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV

Datum:	25. 4. 2025

| Kód |  |  | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO |  | Stavební práce (oprava) |  |  |  |
| A12 |  | A12 |  |  | 28,968 |
| A12 |  | 28.4*1.02 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 28,968 |
| A18 |  | A18 |  |  | 17,640 |
| A18 |  | 5.6*4.4-3.5*2 |  |  | 17,640 |
| A21 |  | A21 |  |  | 37,500 |
|  |  | "" ""` stropy` |  |  | 0,000 |
| A21 |  | 37.5 |  |  | 37,500 |
| A23 |  | A23 |  |  | 21,000 |
| A23 |  | 20*1.05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 21,000 |
| A3 |  | A3 |  |  | 48,400 |
| A3 |  | 48.4 |  |  | 48,400 |
| A7 |  | A7 |  |  | 48,400 |
| A7 |  | 48.4 |  |  | 48,400 |
| A9 |  | A9 |  |  | 53,240 |
| A9 |  | 48.4*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 53,240 |
| B21 |  | B21 |  |  | 37,500 |
| B21 |  | "Mezisoučet: "37.5 |  |  | 37,500 |
| C21 |  | C21 |  |  | 100,540 |
|  |  | ""` stěny` |  |  | 0,000 |
| C21 |  | (28.4-5.55)*4.4 |  |  | 100,540 |
| D21 |  | D21 |  |  | 138,040 |
| D21 |  | "Celkem: "37.5+100.54 |  |  | 138,040 |

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

- sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

- sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Účastník | N | Účastník veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet znaků

120

20 + 120

20 + 120

15

15

20

20

50

50

50

50

255

| Název | Povinný | Popis | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

Soupis prací

Datová věta

| Název | Povinný | Popis |
| --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Účastník | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

| Typ věty eGSazbaDPH | Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená | Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| --- | --- | --- |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

| Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- |
| String | 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |