Příloha č. 1

Standardy pro provedení rekonstrukce

Stěny - sádrokartonové izolační

Koncové prvky - elektrorozvody Tango

Síťové kabely - Cat6

Podlahy – kanceláře - zátěžový smyčkový koberec, případně vinyl(dle požadavků nájemce), chodby – vinyl

Topení - stropní, bez podhledu

Klimatizace v každé kanceláři s výjimkou kuchyňky

Horizontální vnitřní hliníkové žaluzie

Dodávku a montáž kuchyňky včetně spotřebičů zajišťuje nájemce

Osvětlení - LED, bezdrátové vypínače kanceláře, chodby i sociální zázemí

Dveře v prosklené stěně a prosklená stěna – jednoduché skleněné výplně otvorů v dřevěném rámu

Dveře – plné v ocelové zárubni v.210 cm

Malby – bílá

Chodby – podhledy THERMATEX 60 x 60 cm vč. zapuštěných svítidel

Závěsné WC, bezvodý pisoár

Sociální zařízení: obklady a dlažby, barevnost nutno konzultovat s nájemcem