Příloha č.2	Požadavek na stavební připravenost pro montáž výtahů

Stavební připravenost pro montáž výtahu pro projekt Zimní stadion Příbram

1) Nový výtah

- Stavebně dokončená zevnitř výtahová šachta dle dispozice výtahu, omítnutá – řeší Zhotovitel

- Funkční přívod napájení výtahu (tento přívod musí být pod napětím v době zahájení montáže výtahu, přívod musí mít dostatečný příkon pro výtah a musí být přiveden do prostoru rozvaděče výtahu – dolní stanice)

- Postavené lešení ve výtahové šachtě dle dispozic dodavatele výtahu řeší

Zhotovitel

- Stavební začištění osazených šachetních dveří výtahu a podbetonování jejich prahu dle pokynů zhotovitele výtahů – řeší Zhotovitel

- Přívod telefonní linky pro hlasový výstup strojovny výtahu-je-li požadováno

- Poskytnutí uzamykatelné místnosti –skladu materiálu pro montáž výtahu.