Hudební divadlo Karlín Křižíkova 10 186 07 Praha 8

**POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE**

( § 32 vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci)

Požární poplachové směrnice vymezují činnost zaměstnanců, popřípadě dalších osob (např. zaměstnanců externích a nájemních firem a individuálních účinkujících) při vzniku požáru nebo jiné mimořádné události (dále jen požáru).

1. **postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru:**

Každý, kdo zpozoruje požár je povinen:

* okamžitě oznámit vznik požáru telefonicky či osobně na ohlašovnu požáru tj. na recepci v 1. nadzemním podlaží
nebo osobně nejbližšímu přítomnému členovi preventivní požární hlídky (přesné místo vzniku požáru, co hoří,
rozsah požáru, jméno a telefonní číslo ze kterého je voláno, zavěsit a vyčkat zpětného dotazu) nebo tlačítkem
hlásiče EPS;
* řídit se pokyny členů resp. velitele preventivní požární hlídky nebo svého nadřízeného;
* podílet se podle svých sil a prostředků na provedení nutných opatření pro záchranu ohrožených osob;
* podílet se podle svých sil a prostředků na hašení požáru nebo provádění opatření k zamezení jeho šíření;
1. **způsob vyhlášení požárního poplachu:**
* požární poplach vyhlašuje stálá obsluha ohlašovny požárů prostřednictvím rozhlasu s nuceným poslechem a
zónovým ovládáním;
1. **postup osob při vyhlášení požárního poplachu:**
* členové preventivní požární hlídky pracoviště a zaměstnanci se dostaví k místu požáru a podle pokynů velitele
provádějí likvidaci požáru do příjezdu jednotky HZS hl.m.Prahy;
* při likvidaci zaměstnanci spolupracují s velitelem zásahu a řídí se jeho pokyny;
* ostatní osoby, které se nepodílejí na likvidaci požáru, spolupracují při evakuaci a dalších činnostech podle pokynů

velitele zásahu;

1. **důležitá telefonní čísla:**

ohlašovna požárů vrátnice

velín

tísňová volání:

Integrovaný záchranný systém

Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy Rychlá zdravotnická pomoc Policie ČR

pohotovostní a havarijní služby:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 112 | Dodávky plynu |  |
|  | Dod.el.energie |  |
| 150 | Dodávky vody / |  |
| 155 | kanalizace |  |
| 158 | Městská policie |  |
|  | Místní odd.policie |  |
|  | Komunikace |  |

Zpracoval: