Příloha č. 1 ke smlouvě č. 941504456

K objímka PE ET 400 SDR17 616531

K objímka PE ET 160 SDR11 612691

K tvarovka opravárenská dělená PE ET 160

K kohout kul.PE PN4 d 90

K kohout kul.PE PN4 d 63

K kohout kul.PE PN4 d 50

K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

K T-kus přípoj.navrt.PE ET 315-63 615339

K T-kus PE100 SDR17 225

K redukce PE100 SDR17 225/160

K nůž ke škrabce fwzer 613 270-sada 5 ks