Pokyny pro vyplnění

## Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

| Soupis stavebních prací, dodávek a služeb |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 2025/11 Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: Gymnázium Otrokovice, třída Spojenců 907, 76502 Otrokovice IČO: 61716693 DIČ: |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | Centring spol. s r.o. Tečovská 1052 76302 Zlín - Malenovice |  |  | IČO: DIČ: | 44005458 CZ44005458 |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny Celkem |  |  |  |  |  |  |
| HSV |  |  |  |  | 3.770.562,90 |  |
| PSV |  |  |  |  | 2.852.740,03 |  |
| MON |  |  |  |  | 1.763.897,12 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  | 20.000,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 56.000,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  | 8.463.200,05 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15 % | 0,00 CZK |  |  |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21 % | 8.463.200,05 CZK |  |  |  |
| Zaokrouhlení 0,00 CZK |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH 8463200,05 CZK |  |  |  |  |  |  |
| v Otrokovicích dne 26. 5. 2025 Ing. Hana Císařová, v.r. Mgr. Ivo Kramář, v.r. Za zhotovitele Za objednatele |  |  |  |  |  |  |

| Číslo Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekt |  |  |  |  |  |
| D.0 Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 | 76.000,00 |  | 76.000,00 | 1 |
| D.0 Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 | 76.000,00 |  | 76.000,00 | 1 |
| D.1 Dokumentace stavebního objektu | 0,00 | 8.387.200,05 |  | 8.387.200,05 | 99 |
| D1.1.3. Architektonicko - stavební řešení | 0,00 | 5.985.403,99 |  | 5.985.403,99 | 71 |
| D1.2.2. Zdravotechnická instalace | 0,00 | 573.863,73 |  | 573.863,73 | 7 |
| D1.2.4. Vytápění | 0,00 | 64.035,21 |  | 64.035,21 | 1 |
| D1.2.5. Silnoproud | 0,00 | 1.207.221,44 |  | 1.207.221,44 | 14 |
| D1.2.6. Slaboproud | 0,00 | 556.675,68 |  | 556.675,68 | 7 |
| Celkem za stavbu | 0,00 | 8.463.200,05 | 0,00 | 8.463.200,05 | 100 |

# Popis stavby: 2025/11 - Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B Popis objektu: D.0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: D.0 - Vedlejší rozpočtové náklady Popis objektu: D.1 - Dokumentace stavebního objektu

Popis rozpočtu: D1.1.3. - Architektonicko - stavební řešení Popis rozpočtu: D1.2.2. - Zdravotechnická instalace

Popis rozpočtu: D1.2.4. - Vytápění Popis rozpočtu: D1.2.5. - Silnoproud Popis rozpočtu: D1.2.6. - Slaboproud

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zemní práce | HSV |  |  | 181.543,93 | 2,1 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |  |  | 19.551,69 | 0,2 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV |  |  | 9.020,16 | 0,1 |
| 5 | Komunikace | HSV |  |  | 89.749,95 | 1,1 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV |  |  | 508.514,28 | 6,0 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV |  |  | 1.876.184,59 | 22,2 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |  |  | 228.366,39 | 2,7 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV |  |  | 40.373,70 | 0,5 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |  |  | 125.208,70 | 1,5 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 108.744,88 | 1,3 |
| 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | HSV |  |  | 35.021,98 | 0,4 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 286.965,59 | 3,4 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV |  |  | 67.359,55 | 0,8 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 52.374,92 | 0,6 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV |  |  | 25.736,09 | 0,3 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV |  |  | 682,17 | 0,0 |
| 720 | Zdravotechnická instalace | PSV |  |  | 27.200,00 | 0,3 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV |  |  | 165.238,39 | 2,0 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV |  |  | 119.831,37 | 1,4 |

| 725 | Zařizovací předměty | PSV |  |  | 160.510,40 | 1,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 730 | Ústřední vytápění | PSV |  |  | 15.080,00 | 0,2 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV |  |  | 12.553,30 | 0,1 |
| 734 | Armatury | PSV |  |  | 2.925,08 | 0,0 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV |  |  | 16.715,32 | 0,2 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV |  |  | 69.303,30 | 0,8 |
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře | PSV |  |  | 31.736,20 | 0,4 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV |  |  | 354.398,06 | 4,2 |
| 768-1 | Speciální prvky | PSV |  |  | 509.688,00 | 6,0 |
| 769 | Otvorové prvky z plastu | PSV |  |  | 366.002,50 | 4,3 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |  |  | 347.824,46 | 4,1 |
| 776 | Podlahy a stěny povlakové | PSV |  |  | 121.864,23 | 1,4 |
| 781 | Obklady keramické | PSV |  |  | 171.779,82 | 2,0 |
| 783 | Nátěry | PSV |  |  | 7.682,60 | 0,1 |
| 784 | Malby | PSV |  |  | 325.988,74 | 3,9 |
| E.01 | KABELY A VODIČE | MON |  |  | 375.170,68 | 4,4 |
| E.02 | SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ | MON |  |  | 281.461,24 | 3,3 |
| E.03 | PŘÍSTROJE | MON |  |  | 86.280,80 | 1,0 |
| E.04 | ÚLOŽNÝ MATERIÁL | MON |  |  | 26.224,12 | 0,3 |
| E.05 | REVIZE A HZS | MON |  |  | 154.280,00 | 1,8 |
| E.06 | Uzemnění a bleskosvod | MON |  |  | 10.463,20 | 0,1 |

| E.07.01 | ROZVÁDĚČ RS01 | MON |  |  | 153.400,72 | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.07.02 | ROZVÁDĚČ RS02 | MON |  |  | 109.501,68 | 1,3 |
| E.07.04 | ROZVÁDĚČ RE | MON |  |  | 10.439,00 | 0,1 |
| SLP.01 | Strukturovaná kabeláž | MON |  |  | 255.118,80 | 3,0 |
| SLP.03 | Aktivní prvky počítaové sítě | MON |  |  | 19.598,00 | 0,2 |
| SLP.05 | Kamerový systém | MON |  |  | 10.237,00 | 0,1 |
| SLP.06 | Přístupový systém | MON |  |  | 43.401,40 | 0,5 |
| SLP.07 | Elektrická zabezpečovací signalizace | MON |  |  | 228.320,48 | 2,7 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 141.582,59 | 1,7 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |  |  | 20.000,00 | 0,2 |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | 56.000,00 | 0,7 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 8.463.200,05 | 100,0 |

| S: | 2025/11 Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- |
| O: | D.0 Vedlejší rozpočtové náklady |
| R: | D.0 Vedlejší rozpočtové náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: VN |  | Vedlejší náklady |  |  |  | 20.000,00 |  |  |
| 1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 20.000,00 | 20.000,00 |  | RTS 25/ I |

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

| Díl: ON |  | Ostatní náklady |  |  |  | 56.000,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0008 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 6.000,00 | 6.000,00 |  | Vlastní |
| 3 | 0009 | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1,00000 | 7.000,00 | 7.000,00 |  | Vlastní |
| 4 | 0010 | Výrobní dokumentace 2x v elektronické podobě ve formátu dwg, pdf, doc, xls. Dále ve 2 tištěných, paré. | soubor | 1,00000 | 12.000,00 | 12.000,00 |  | Vlastní |
| 5 | 0011 | Dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu dwg, pdf, doc,xls, Dále ve 2 tištěných paré. | soubor | 1,00000 | 18.000,00 | 18.000,00 |  | Vlastní |
| 6 | 0012 | Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty protokoly o zkouškách, technická dokumentace, zařízení, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody na | soubor | 1,00000 | 8.000,00 | 8.000,00 |  | Vlastní |
| 7 | 0013 | Účast na kontrolních dnech a na kontrolních prohlídkách, inženýrská činnost a koordinace | soubor | 1,00000 | 5.000,00 | 5.000,00 |  | Vlastní |

Celkem	76.000,00

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.1.3. | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 144.430,53 |  |  |
| 1 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 4,50000 | 62,70 | 282,15 | 822-1 | RTS 25/ I |
| 2 | 113109315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 28,00000 | 788,80 | 22.086,40 | 822-1 | RTS 25/ I |
| 3 | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 3,00000 | 815,50 | 2.446,50 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 27,60000 | 1.477,90 | 40.790,04 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 5 | 139711101RT3 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 | m3 | 3,00000 | 1.917,50 | 5.752,50 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 6 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 30,60000 | 304,50 | 9.317,70 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 7 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 153,00000 | 24,00 | 3.672,00 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 8 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 3,00000 | 287,10 | 861,30 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 9 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 30,60000 | 306,90 | 9.391,14 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 10 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 30,60000 | 324,80 | 9.938,88 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 11 | 979054441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 4,50000 | 55,00 | 247,50 | 822-1 | RTS 25/ I |
| 12 | 100001500R0P | Dočištění hydroizolace stěny | m2 | 33,12000 | 190,20 | 6.299,42 |  | Vlastní |
| 13 | 180400120RA0 | Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině, s odplevelením | m2 | 150,00000 | 49,50 | 7.425,00 | AP-HSV | RTS 25/ I |
| 14 | 181050010RA0 | Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm | m2 | 150,00000 | 172,80 | 25.920,00 | AP-HSV | RTS 25/ I |
| Díl: 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 19.551,69 |  |  |
| 15 | 317121047RT2 | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm | kus | 2,00000 | 877,00 | 1.754,00 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 16 | 317168111R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm | kus | 1,00000 | 279,00 | 279,00 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 17 | 342255024R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 10,96200 | 853,00 | 9.350,59 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 18 | 380311551R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 20/25, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 0,40800 | 4.866,00 | 1.985,33 | 801-5 | RTS 25/ I |
| 19 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 3,36000 | 951,20 | 3.196,03 | 801-5 | RTS 25/ I |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.1.3. | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 3,36000 | 282,50 | 949,20 | 801-5 | RTS 25/ I |
| 21 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B | t | 0,05000 | 40.750,80 | 2.037,54 | 801-5 | RTS 25/ I |

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

| Díl: 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 9.020,16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 413200011RAA | Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, I č. 18 | m | 7,20000 | 1.252,80 | 9.020,16 | AP-HSV | RTS 25/ I |
| Díl: 5 Komunikace 89.749,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou | m2 | 28,00000 | 106,26 | 2.975,17 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 24 | 289970111R00 | Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 28,00000 | 120,06 | 3.361,68 | 800-2 | RTS 25/ I |
| 25 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 4,50000 | 160,08 | 720,36 | 822-1 | RTS 25/ I |
| 26 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 4,50000 | 302,18 | 1.359,81 | 822-1 | RTS 25/ I |
| 27 | 596841111R00 | Kladení dlažby do lože z cementové malty tloušťky do 30 mm | m2 | 28,00000 | 432,10 | 12.098,80 | 822-1 | RTS 25/ I |
| 28 | 631571001R00 | Násyp z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu | m3 | 13,80000 | 1.501,04 | 20.714,35 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 29 | 916561111R00 | Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 69,00000 | 180,38 | 12.446,22 | 822-1 | RTS 25/ I |

| 30 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 1,50000 | 3.288,60 | 4.932,90 | 822-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 15 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm | m | 9,00000 | 279,56 | 2.516,04 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 5-01 | Příplatek za pracnost doložení dlažby u vstupu | kpl | 1,00000 | 4.060,00 | 4.060,00 |  | Vlastní |
| 33 | 59217335R | obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 72,45000 | 153,12 | 11.093,54 | SPCM | RTS 25/ I |
| 34 | 59245340R | Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 400 mm; š = 400 mm; tl = 50,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá | m2 | 29,40000 | 458,20 | 13.471,08 | SPCM | RTS 25/ I |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 508.514,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm z dlažebních kostek z betonu prostého

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.1.3. | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 611421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 314,30000 | 253,46 | 79.662,48 | 801-4 | RTS 25/ I |
| 36 | 612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 15,00000 | 709,92 | 10.648,80 | 801-4 | RTS 25/ I |
| 37 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 148,26000 | 101,38 | 15.031,19 | 801-4 | RTS 25/ I |
| 38 | 612421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 1.341,92335 | 221,56 | 297.316,54 | 801-4 | RTS 25/ I |
| 39 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 65,80800 | 881,60 | 58.016,33 | 801-4 | RTS 25/ I |
| 40 | 612473181R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně | m2 | 87,02500 | 364,24 | 31.697,99 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 41 | 612474922RT3 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, sádrový štuk, na pórobeton, strojní zpracování | m2 | 21,92400 | 535,92 | 11.749,51 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 42 | 612481113R00 | Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím | m2 | 21,92400 | 179,80 | 3.941,94 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 43 | 614472445R00 | Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou tloušťka 45 mm, opravovaná plocha přes 0,09 do 0,25 m2 | kus | 1,00000 | 449,50 | 449,50 | 801-4 | RTS 25/ I |
| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1.876.184,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 602011184RT6 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená | m2 | 42,10850 | 334,08 | 14.067,61 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 45 | 602011184RT8 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 3 mm, probarvená | m2 | 480,76000 | 509,24 | 244.822,22 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 46 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 102,29150 | 54,06 | 5.529,47 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 47 | 622300141R00 | Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem | m2 | 511,27000 | 196,62 | 100.525,91 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 48 | 622323041R00 | Příprava podkladu penetrace | m2 | 574,52850 | 64,96 | 37.321,37 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 49 | 622325512R00 | Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 100 mm | m2 | 34,50000 | 1.020,80 | 35.217,60 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 50 | 622325522RU1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka | m2 | 12,56000 | 2.092,64 | 26.283,56 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 51 | 622325526RU1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka | m2 | 39,10000 | 2.807,20 | 109.761,52 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 52 | 622325335RV1 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 480,76000 | 1.317,76 | 633.526,30 | 801-1 | RTS 25/ I |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.1.3. | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 622325553RV1 | Zateplení ostění , extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 42,10850 | 1.902,40 | 80.107,21 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 54 | 622315562R00 | Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tlouštky 20 mm | m2 | 19,60800 | 1.164,64 | 22.836,26 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 55 | 622391141R00 | Příplatek za použití spirálových talířových hmoždinek (6 ks/m2), s dodávkou hmoždinek | m2 | 480,76000 | 95,24 | 45.785,66 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 56 | 622325015R00 | Profil zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 160 mm | m | 87,50000 | 278,98 | 24.410,75 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 57 | 622422311R00 | Oprava vnějších omítek Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 480,76000 | 209,38 | 100.661,53 | 801-4 | RTS 25/ I |
| 58 | 622428971R00 | Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku | m2 | 522,86850 | 44,89 | 23.472,61 | 801-4 | RTS 25/ I |
| 59 | 622474204R00 | Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 4 mm | m2 | 73,60000 | 751,68 | 55.323,65 | 801-5 | RTS 25/ I |
| 60 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 574,52850 | 67,51 | 38.787,57 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 61 | 62-01 | D+M Výtažné zkoušky na fasádě pro kotvení ETICS | kpl | 1,00000 | 9.280,00 | 9.280,00 |  | Vlastní |
| 62 | 62-02 | Provedení odtrhových zkoušek | kpl | 12,00000 | 8.700,00 | 104.400,00 |  | Vlastní |
| 63 | 62231131RP | Povrchová úprava ostění, lepidlo | m2 | 42,10850 | 319,00 | 13.432,61 |  | Vlastní |
| 64 | 622411901R0P | Nátěr nesavých podkladů, adhézní můstek | m2 | 480,76000 | 121,80 | 58.556,57 |  | Vlastní |
| 65 | 28375931R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 30 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa | m2 | 587,96050 | 156,60 | 92.074,61 | SPCM | RTS 25/ I |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 228.366,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm | m3 | 0,13080 | 4.582,00 | 599,33 | 801-4 | RTS 25/ I |
| 67 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0,42000 | 4.901,00 | 2.058,42 | 801-4 | RTS 25/ I |
| 68 | 631571003R00 | Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu | m3 | 2,64000 | 1.438,00 | 3.796,32 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 69 | 632411105RT1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace | m2 | 200,55500 | 423,40 | 84.914,99 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 70 | 632451011R00 | Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 20 mm | m2 | 18,60000 | 731,00 | 13.596,60 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 71 | 632477122R00 | Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm | m2 | 177,55500 | 695,00 | 123.400,73 | 801-4 | RTS 25/ I |
| Díl: 64 Výplně otvorů 40.373,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.1.3. | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 10 cm | kus | 3,00000 | 2.284,00 | 6.852,00 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 73 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 100 mm | kus | 3,00000 | 2.309,50 | 6.928,50 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 74 | 648991113RT3 | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm | m | 6,00000 | 494,00 | 2.964,00 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 75 | 648991113RT5 | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 400 mm | m | 42,00000 | 562,60 | 23.629,20 | 801-1 | RTS 25/ I |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 125.208,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 941941031RT4 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 569,00000 | 56,00 | 31.864,00 | 800-3 | RTS 25/ I |
| 77 | 941941191RT4 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 569,00000 | 18,00 | 10.242,00 | 800-3 | RTS 25/ I |
| 78 | 941941831RT4 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m | m2 | 569,00000 | 38,30 | 21.792,70 | 800-3 | RTS 25/ I |
| 79 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 195,00000 | 215,20 | 41.964,00 | 800-3 | RTS 25/ I |
| 80 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 569,00000 | 16,00 | 9.104,00 | 800-3 | RTS 25/ I |
| 81 | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 569,00000 | 9,30 | 5.291,70 | 800-3 | RTS 25/ I |
| 82 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 569,00000 | 8,70 | 4.950,30 | 800-3 | RTS 25/ I |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 108.744,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 524,85000 | 137,50 | 72.166,88 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 84 | 95-01 | Posun umývadla m.č.2.04 | kpl | 1,00000 | 2.853,00 | 2.853,00 |  | Vlastní |
| 85 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 71,00000 | 475,00 | 33.725,00 | Prav.M | RTS 25/ I |
| Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 35.021,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.1.3. | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 342263410R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2 | kus | 3,00000 | 542,30 | 1.626,90 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 87 | 954312201R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm | m | 5,60000 | 900,00 | 5.040,00 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 88 | 954312301R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 500x500 mm do 800x800 mm, deskami standard tl. 12,5 mm | m | 2,80000 | 1.229,60 | 3.442,88 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 89 | 954313101R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm | m | 9,70000 | 580,00 | 5.626,00 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 90 | 954313201R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm | m | 6,20000 | 1.251,00 | 7.756,20 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 91 | 954-01 | Přerušení a následné zapravení podhledu v 2.NP v místění zdění nové příčky | kpl | 1,00000 | 9.268,00 | 9.268,00 |  | Vlastní |
| 92 | 28349010R | Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: plast; počet křídel: 1 | kus | 3,00000 | 754,00 | 2.262,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí 286.965,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 0,10800 | 7.963,00 | 860,00 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 94 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm | m2 | 27,60000 | 139,80 | 3.858,48 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 95 | 962031143R00 | Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm | m2 | 9,24000 | 94,70 | 875,03 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 96 | 965042121R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0,40500 | 4.918,00 | 1.991,79 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 97 | 965042221RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0,10800 | 4.390,60 | 474,18 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 98 | 965048515R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 193,65000 | 359,00 | 69.520,35 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 99 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 156,15000 | 75,50 | 11.789,33 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 100 | 965081702R00 | Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 200,06000 | 30,10 | 6.021,81 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 101 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 91,00000 | 11,80 | 1.073,80 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 102 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 4,00000 | 19,60 | 78,40 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 103 | 968061126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 6,00000 | 30,50 | 183,00 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 104 | 968062746R00 | Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy do 4 m2 | m2 | 7,54000 | 98,50 | 742,69 | 801-3 | RTS 25/ I |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.1.3. | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 6,40000 | 440,20 | 2.817,28 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 106 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 8,48000 | 340,00 | 2.883,20 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 107 | 968083001R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 | m2 | 3,56450 | 292,00 | 1.040,83 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 108 | 968083002R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 | m2 | 5,87250 | 285,00 | 1.673,66 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 109 | 968083003R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 | m2 | 57,81500 | 260,00 | 15.031,90 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 110 | 968095002R00 | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, | m | 59,00000 | 52,50 | 3.097,50 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 111 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm | m | 19,20000 | 747,00 | 14.342,40 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 112 | 970251300R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm | m | 4,80000 | 2.258,00 | 10.838,40 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 113 | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 2,55360 | 1.609,00 | 4.108,74 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 114 | 973031324R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm | kus | 4,00000 | 232,50 | 930,00 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 115 | 974042553R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m | 3,00000 | 297,50 | 892,50 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 116 | 976071111R00 | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu | m | 38,00000 | 236,60 | 8.990,80 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 117 | 978011141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 % | m2 | 314,30000 | 39,20 | 12.320,56 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 118 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 1.341,92335 | 31,30 | 42.002,20 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 119 | 978015241R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % | m2 | 480,76000 | 23,50 | 11.297,86 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 120 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 88,09500 | 129,30 | 11.390,68 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 121 | 978059631R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 42,10850 | 167,60 | 7.057,38 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 122 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 5,00000 | 207,60 | 1.038,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 123 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 13,00000 | 170,50 | 2.216,50 | 800-721 | RTS 25/ I |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.1.3. | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 309,00 | 309,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 125 | 725240812R00 | Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 171,00 | 171,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 126 | 725330820R00 | Demontáž výlevek diturvitových | soubor | 1,00000 | 254,00 | 254,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 127 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 14,00000 | 169,30 | 2.370,20 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 128 | 725840850R00 | Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 | kus | 1,00000 | 218,00 | 218,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 129 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 59,00000 | 61,80 | 3.646,20 | 800-764 | RTS 25/ I |
| 130 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 125,00000 | 59,10 | 7.387,50 | 800-767 | RTS 25/ I |
| 131 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 43,60000 | 15,40 | 671,44 | 800-775 | RTS 25/ I |
| 132 | 776511820RT2 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 37,50000 | 118,00 | 4.425,00 | 800-775 | RTS 25/ I |
| 133 | 650801115R00 | Demontáž svítidla stropního, zavěšeného | kus | 30,00000 | 153,00 | 4.590,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 134 | 96-01 | Vyklizení kancelářského nábytku | kpl | 1,00000 | 1.740,00 | 1.740,00 |  | Vlastní |
| 135 | 96-02 | Zajištění předmětů proti poničení pro zpětnou montáž | kpl | 1,00000 | 1.740,00 | 1.740,00 |  | Vlastní |
| 136 | 96-03 | Provedení sondy strop kce | kpl | 2,00000 | 1.392,00 | 2.784,00 |  | Vlastní |
| 137 | 96-04 | Demontáž stříšky nad vstupem pro imobilní vč. likvidace, zastřešní rampy pro imobilní | kpl | 1,00000 | 1.160,00 | 1.160,00 |  | Vlastní |
| 138 | 96-05 | Demontáž zastřešní hlavního vstupu vč. stropní konstrukce | kpl | 1,00000 | 4.060,00 | 4.060,00 |  | Vlastní |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot 52.374,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 120,40212 | 435,00 | 52.374,92 | 801-4 | RTS 25/ I |

oborů 801, 803, 811 a 812

| Díl: 711 |  | Izolace proti vodě |  |  |  | 25.736,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 931981011R00 | Zřízení těsnění pracovní spáry bentonitovou páskou včetně mřížky, rozměr 20x25 mm | m | 10,40000 | 261,50 | 2.719,60 | 801-5 | RTS 25/ I |
| 141 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 34,50000 | 52,40 | 1.807,80 | 800-711 | RTS 25/ I |
| 142 | 711142559RY1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 34,50000 | 401,00 | 13.834,50 | 800-711 | RTS 25/ I |
| 143 | 711212111R00 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 4,10000 | 79,90 | 327,59 | 800-711 | RTS 25/ I |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.1.3. | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | 711212129R00 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti tlakové vodě | m2 | 4,10000 | 962,80 | 3.947,48 | 800-711 | RTS 25/ I |
| 145 998711201R00 |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % | 3,70000 | 837,60 | 3.099,12 800-711 |  | RTS 25/ I |
| Díl: 764 Konstrukce klempířské 69.303,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 764774401R00 | Krytina falcovaná ze svitků šířky 500 mm na objektech výšky do 8 m, z hliníkového lakovaného plechu tl. 0,7 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž | m2 | 3,74400 | 1.410,00 | 5.279,04 | 800-764 | RTS 25/ I |
| 147 | 764718304R00 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 400 mm, dodávka a montáž, včetně bočních krytek | m | 12,60000 | 1.047,00 | 13.192,20 | 800-764 | RTS 25/ I |
| 148 | 764718305R00 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 340 mm, dodávka a montáž, včetně bočních krytek | m | 48,56000 | 1.002,00 | 48.657,12 | 800-764 | RTS 25/ I |
|  |  |  |  | 1,80000 1.208,30 |  |  |  |  |

149 998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%

50 m vodorovně

2.174,94 800-764   RTS 25/ I

| Díl: 766 |  | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 31.736,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 766-001 | D+M D/01 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 70x197 cm vč. kování | kus | 3,00000 | 3.236,00 | 9.708,00 |  | Vlastní |
| 151 | 766-002 | D+M D/02 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 80x197 cm vč. kování, se samozavírače, s PO EW30/DP3-C, zárubeň stávající ocelová | kus | 1,00000 | 11.310,00 | 11.310,00 |  | Vlastní |
| 152 | 766-003 | D+M D/03 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 80x197 cm vč. kování | kus | 3,00000 | 3.468,00 | 10.404,00 |  | Vlastní |
|  |  |  |  | 1,00000 314,20 |  |  |  |  |

153 998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%

50 m vodorovně

314,20 800-766   RTS 25/ I

| Díl: 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 341.708,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | 767587111R00 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm, | m2 | 3,50000 | 800,40 | 2.801,40 | 800-767 | RTS 25/ I |
| 155 | 767587211RT3 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet | m2 | 3,50000 | 1.531,20 | 5.359,20 | 800-767 | RTS 25/ I |
| 156 | 767-01 | Z/01 D+M Kanálový rošt 500/500 - rám jekl 40/40/5 mm vč. kotev, pororošt, žárově zinkováno, 20 kg | ks | 3,00000 | 3.225,00 | 9.675,00 |  | Vlastní |
| 157 | 767-02 | Z/02 Stávající požární žebřík 800/8000 mm - demontáž, úprava kotvení a prodloužení, zpětná montáž | kpl | 1,00000 | 5.684,00 | 5.684,00 |  | Vlastní |
| 158 | 767-03 | Z/03 D+M Dvířka a mřížky vč. kotvících prvků, výměna větracích mřížek, nová dvířka rozvaděčů vč. označení media | kpl | 10,00000 | 1.740,00 | 17.400,00 |  | Vlastní |
| 159 | 767-04 | Z/04 D+M Vnitřní zábradlí schodiště - madlo pr.42/3 mm, materiál - leštěná ocel | m | 21,50000 | 2.552,00 | 54.868,00 |  | Vlastní |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.1.3. | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 767-05 | Z/05 D+M Vnitřní zábradlí schodiště - tyčové, materiál leštěná nerez, v. 1050 mm | m | 16,50000 | 13.108,00 | 216.282,00 |  | Vlastní |
| 161 | 767-06 | D+M Pomocné OK k zábradlí - spojovací materiál, kotvení | kg | 150,00000 | 81,20 | 12.180,00 |  | Vlastní |
| 162 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 15,00000 | 487,00 | 7.305,00 | Prav.M | RTS 25/ I |
|  |  |  |  | 1,75000 5.802,00 |  |  |  |  |

163 998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%

50 m vodorovně

10.153,50 800-767   RTS 25/ I

| Díl: 768-1 |  | Speciální prvky |  |  |  | 509.688,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | 768-01 | D+M S/01 Skleněná střecha vnitřního přístřešku 5700/3410 mm, sloupko - příčková fixní, rám - Al profil uzavřený, zasklení - dvoukomorové sklo tl. 36-64 mm bezpečnostní | kpl | 1,00000 | 265.000,00 | 265.000,00 |  | Vlastní |
| 165 | 768-01a | Dílenská dokumentace pro prvek S/01 | kpl | 1,00000 | 11.600,00 | 11.600,00 |  | Vlastní |
| 166 | 768-02 | D+M S/02 Stříška nad vstupem pro imobilní rozměru 2600/1750 mm, skleněná střecha vstupního přístřešku sloupko - příčková fixní | ks | 1,00000 | 39.440,00 | 39.440,00 |  | Vlastní |
| 167 | 768-03 | D+M S/03 Skleněná dělící příčka 1650/2650 mm s dveřmi 2kř., bezp.sklo CONEX, al. rám,sign. značení | ks | 1,00000 | 83.392,00 | 83.392,00 |  | Vlastní |
| 168 | 768-04 | D+M S/04 Skleněná dělící příčka 1650/2650 mm s dveřmi 2kř., bezp.sklo CONEX, al. rám,sign. značení, s PO EW30/DP3-C | ks | 1,00000 | 83.392,00 | 83.392,00 |  | Vlastní |
|  |  |  |  | 2,30000 11.680,00 |  |  |  |  |

169 998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%

50 m vodorovně

26.864,00 800-767   RTS 25/ I

| Díl: 769 |  | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 366.002,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | 769-01 | D+M O/1 Okno jednodilné, otvíravé, sklopné 950/600, zasklení 3-sklo | kus | 3,00000 | 4.336,00 | 13.008,00 |  | Vlastní |
| 171 | 769-02 | D+M O/2 Okno jednodilné, otvíravé, sklopné 900/600, zasklení 3-sklo | kus | 2,00000 | 4.042,00 | 8.084,00 |  | Vlastní |
| 172 | 769-03 | D+M O/3 Okno dvoudilné 1700/1550, zasklení 3-sklo, bez středového sloupku - otevíravé, sklopné | kus | 17,00000 | 13.177,00 | 224.009,00 |  | Vlastní |
| 173 | 769-04 | D+M O/4 Okno dvoudilné 1650/1550, zasklení 3-sklo, bez středového sloupku - otevíravé, sklopné | kus | 4,00000 | 12.921,00 | 51.684,00 |  | Vlastní |
| 174 | 769-05 | D+M O/5 Okno jednodílné otevíravé, sklopné 1360/1450, zasklené 3-sklo | kus | 3,00000 | 9.251,00 | 27.753,00 |  | Vlastní |
| 175 | 769-06 | D+M O/6 Okno jednodílné otevíravé, sklopné 650/600, zasklené 3-sklo | kus | 2,00000 | 3.500,00 | 7.000,00 |  | Vlastní |
| 176 | 769-07 | D+M O/7 Okno jednodílné otevíravé, sklopné 680/600, zasklené 3-sklo | kus | 1,00000 | 3.563,00 | 3.563,00 |  | Vlastní |
| 177 | 769-08 | D+M O/8 Okno jednodílné otevíravé, sklopné 650/650, zasklené 3-sklo | kus | 1,00000 | 3.500,00 | 3.500,00 |  | Vlastní |
| 178 | 769-09 | D+M O/9 Okno 2-dilné s rozšíř. profilem - otevíravé, sklopné 1700/700, zasklené 3-sklo | kus | 1,00000 | 9.013,00 | 9.013,00 |  | Vlastní |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.1.3. | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2,30000 7.995,00 |  |  |  |  |

179 998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%

50 m vodorovně

18.388,50 800-766   RTS 25/ I

| Díl: 771 |  | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 347.824,46 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 167,07000 | 183,00 | 30.573,81 | 800-771 | RTS 25/ I |
| 181 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 13,35000 | 870,00 | 11.614,50 | 800-771 | RTS 25/ I |
| 182 | 771575118R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 107,05500 | 1.043,00 | 111.658,37 | 800-771 | RTS 25/ I |
| 183 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 13,35000 | 11,60 | 154,86 | 800-771 | RTS 25/ I |
| 184 | 771579793R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 137,11200 | 10,40 | 1.425,96 | 800-771 | RTS 25/ I |
| 185 | 771775118R00 | Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 6,25000 | 1.136,80 | 7.105,00 | 800-771 | RTS 25/ I |
| 186 | 777561020R00 | Podlahy ze stěrky polyvinylacetátové Unirovnal Vyrovnání podlah stěrkou vinylacetátovou tloušťky 2 mm | m2 | 13,66200 | 348,00 | 4.754,38 | 800-773 | RTS 25/ I |
| 187 | 771-01 | Dlažba keramická 500x500 mm v cenové relaci 750,-Kč/m2 | m2 | 157,67880 | 522,00 | 82.308,33 |  | Vlastní |
| 188 | 771-02 | Dodávka dlažba vstup venkovní 500x500 mm, protiskluzová, mrazuvzdorná - cenová relace 1.250,-/m2 | m2 | 7,18750 | 800,00 | 5.750,00 |  | Vlastní |
| 189 | 771-03 | Dlažba keramická 300x300 mm v cenové relaci 750,-Kč/m2 | m2 | 15,35250 | 522,00 | 8.014,01 |  | Vlastní |
| 190 | 771270011RAC | Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku do tmele, Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; s drážkováním; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskl... | m | 45,54000 | 1.206,00 | 54.921,24 | AP-PSV | RTS 25/ I |
|  |  |  |  | 3,00000 9.848,00 |  |  |  |  |

191 998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%

50 m vodorovně

29.544,00 800-771   RTS 25/ I

| Díl: 776 |  | Podlahy a stěny povlakové |  |  |  | 121.864,23 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 | 776971615R00 | Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 15 mm | m2 | 23,00000 | 1.566,00 | 36.018,00 | 800-775 | RTS 25/ I |
| 193 | 776976101R00 | Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku, | m | 33,10000 | 535,00 | 17.708,50 | 800-775 | RTS 25/ I |
| 194 | 776-01 | Dodávka koberec čtvercový 500x500 mm | m2 | 38,18000 | 648,60 | 24.763,55 |  | Vlastní |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.1.3. | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | 776520010RAH | Podlahy povlakové z PVC podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu, Lišta soklová | m2 | 17,70000 | 1.697,00 | 30.036,90 | AP-PSV | RTS 25/ I |
| 196 | 776570020RAP | Podlaha povlaková ze čtverců textilních lepená, soklík, pouze položení, koberec ve specifikaci | m2 | 33,20000 | 365,40 | 12.131,28 |  | Vlastní |
|  |  |  |  | 1,00000 1.206,00 |  |  |  |  |

197 998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%

vodorovně do 50 m

1.206,00 800-775   RTS 25/ I

| Díl: 781 |  | Obklady keramické |  |  |  | 171.779,82 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | 781475127R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických plocha obkládačky 0,4 až 1,5 m2, , kladených do tmele pro velkoformátové obklady | m2 | 17,98500 | 1.496,00 | 26.905,56 | 800-771 | RTS 25/ I |
| 199 | 781475120R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 69,04000 | 916,00 | 63.240,64 | 800-771 | RTS 25/ I |
| 200 | 781479705R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 87,02500 | 10,40 | 905,06 | 800-771 | RTS 25/ I |
| 201 | 781479711R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 87,02500 | 75,40 | 6.561,69 | 800-771 | RTS 25/ I |
| 202 | 781-01 | Keramický obklád. 90x60 v cenové relaci 600,-Kč/m2 | m2 | 20,68275 | 696,00 | 14.395,19 |  | Vlastní |
| 203 | 781-02 | Keramický obklád. 60x30 v cenové relaci 600,-Kč/m2 | m2 | 79,39600 | 580,00 | 46.049,68 |  | Vlastní |
| 204 998781201R00 |  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | % | 3,00000 | 4.574,00 | 13.722,00 800-771 |  | RTS 25/ I |
| Díl: 783 Nátěry 7.682,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 783225600R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 21,40000 | 237,00 | 5.071,80 | 800-783 | RTS 25/ I |
| 206 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 21,40000 | 122,00 | 2.610,80 | 800-783 | RTS 25/ I |
| Díl: 784 Malby 325.988,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 784161601R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 1.954,50535 | 20,50 | 40.067,36 | 800-784 | RTS 25/ I |
| 208 | 784165432R00 | Malby z malířských směsí omyvatelných, , bělost 97 %, dvojnásobné | m2 | 1.954,50535 | 127,00 | 248.222,18 | 800-784 | RTS 25/ I |
| 209 | 784011111R00 | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , | m2 | 1.954,50535 | 11,50 | 22.476,81 | 800-784 | RTS 25/ I |
| 210 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 350,00000 | 17,40 | 6.090,00 | 800-784 | RTS 25/ I |
| 211 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 524,85000 | 17,40 | 9.132,39 | 800-784 | RTS 25/ I |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 141.582,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.1.3. | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 69,84834 | 190,00 | 13.271,18 | 832-1 | RTS 25/ I |
| 213 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 69,84834 | 406,00 | 28.358,43 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 214 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 69,84834 | 262,00 | 18.300,27 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 215 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1.047,72517 | 18,00 | 18.859,05 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 216 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 69,84834 | 369,00 | 25.774,04 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 217 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 349,24172 | 41,00 | 14.318,91 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 218 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 69,84834 | 325,00 | 22.700,71 | 801-3 | RTS 25/ I |

Celkem	5.985.403,99

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.2. | Zdravotechnická instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 37.113,40 |  |  |
| 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 4,97500 | 1.477,80 | 7.352,06 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 2 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 4,97500 | 1.639,00 | 8.154,03 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 3 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 4,97500 | 287,00 | 1.427,83 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 4 | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 14,92500 | 254,00 | 3.790,95 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 5 | 167101201R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 | m3 | 4,97500 | 834,00 | 4.149,15 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 4,97500 | 19,00 | 94,53 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 7 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 0,69500 | 1.419,00 | 986,21 | 827-1 | RTS 25/ I |
| 8 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 4,28000 | 1.255,00 | 5.371,40 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 9 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 4,97500 | 562,00 | 2.795,95 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 10 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 4,97500 | 325,00 | 1.616,88 | 800-1 | RTS 25/ I |
| 11 | 998276201R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem | t | 8,59009 | 160,00 | 1.374,41 | 827-1 | RTS 25/ I |

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

| Díl: 97 |  | Prorážení otvorů |  |  |  | 52.891,56 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 974031132R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm | m | 25,00000 | 124,00 | 3.100,00 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 13 | 974031142R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm | m | 5,00000 | 114,00 | 570,00 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 14 | 974031153R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m | 7,00000 | 150,00 | 1.050,00 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 15 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm | m | 37,00000 | 203,00 | 7.511,00 | 801-4 | RTS 25/ I |
| 16 | 970051100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm | m | 3,00000 | 3.016,00 | 9.048,00 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 17 | 970051200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm | m | 0,80000 | 5.475,00 | 4.380,00 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 18 | 970053200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 200 mm | m | 0,80000 | 705,00 | 564,00 | 801-3 | RTS 25/ I |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.2. | Zdravotechnická instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 970054080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 80 mm | m | 1,00000 | 209,00 | 209,00 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 20 | 970054200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 200 mm | m | 0,80000 | 235,50 | 188,40 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 21 | 970056100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm | m | 2,00000 | 349,00 | 698,00 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 22 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0,44269 | 325,00 | 143,87 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 23 | 979981101R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, kapacita 3 t, suť bez příměsí | t | 0,44269 | 522,00 | 231,08 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 24 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0,44269 | 145,00 | 64,19 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 25 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 0,44269 | 349,00 | 154,50 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 26 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 50,00000 | 487,00 | 24.350,00 | Prav.M | RTS 25/ I |
| 27 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením | t | 0,63652 | 989,00 | 629,52 | 801-4 | RTS 25/ I |

oborů 801, 803, 811 a 812

| Díl: 720 |  | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 27.200,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 720005230x | Zkoušky a revize, (hyg. rozbor vody, revize) | Soubor | 1,00000 | 10.400,00 | 10.400,00 |  | Vlastní |
| 29 | 00411R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1,00000 | 4.800,00 | 4.800,00 |  | RTS 25/ I |
| 30 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1,00000 | 12.000,00 | 12.000,00 |  | RTS 25/ I |
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace 165.238,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 721140802R00 | Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 | m | 40,00000 | 184,00 | 7.360,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 32 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm | m | 38,00000 | 37,00 | 1.406,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 33 | 721170963R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm | kus | 1,00000 | 390,00 | 390,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 34 | 721170965R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm | kus | 3,00000 | 484,00 | 1.452,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 35 | 721110907R00 | Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí, DN 150 | kus | 1,00000 | 4.448,00 | 4.448,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 36 | 721110927R00 | Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 150 | kus | 2,00000 | 154,00 | 308,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 37 | 831263195R00 | Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm | kus | 1,00000 | 983,00 | 983,00 | 827-1 | RTS 25/ I |
| 38 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 | m | 9,60000 | 276,00 | 2.649,60 | 800-721 | RTS 25/ I |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.2. | Zdravotechnická instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 3,60000 | 304,00 | 1.094,40 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 40 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 1,20000 | 968,00 | 1.161,60 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 41 | 721176134R00 | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 14,40000 | 605,00 | 8.712,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 42 | 721176136R00 | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 | m | 22,80000 | 1.258,00 | 28.682,40 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 43 | 721176137R00 | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 160 | m | 1,00000 | 1.482,00 | 1.482,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 44 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 | m | 6,60000 | 787,00 | 5.194,20 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 45 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 | m | 1,20000 | 934,00 | 1.120,80 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 46 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 | m | 10,20000 | 907,00 | 9.251,40 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 47 | 721177114R00 | Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70 | m | 25,20000 | 1.183,00 | 29.811,60 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 48 | 721177115R00 | Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,4 mm, DN 100 | m | 2,40000 | 1.371,00 | 3.290,40 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 49 | 721177124R00 | Čistící kus pro třívrstvé silně odhlučněné potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 75 mm, DN 70, včetně dodávky materiálu | kus | 3,00000 | 629,00 | 1.887,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 50 | 721177125R00 | Čistící kus pro třívrstvé silně odhlučněné potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 110 mm, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 930,00 | 930,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 51 | 722171214R00 | Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 40 mm, s 3,7 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí | m | 20,40000 | 743,00 | 15.157,20 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 52 | 722182016RT1 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 25,20000 | 101,00 | 2.545,20 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 53 | 722182018RT1 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 80 do DN 110 | m | 2,40000 | 121,00 | 290,40 | 800-721 | RTS 25/ I |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.2. | Zdravotechnická instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 28377101T1 | Zvuková a tepelná izolace z pěnového polyetylenu, snižující hlučnost svodů pr. 75 mm, tl. stěny 5 mm | m | 25,20000 | 49,80 | 1.254,96 |  | Vlastní |
| 55 | 28377101T2 | Zvuková a tepelná izolace z pěnového polyetylenu, snižující hlučnost svodů pr. 110 mm, tl. stěny 5mm | m | 2,40000 | 77,70 | 186,48 |  | Vlastní |
| 56 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm | kus | 11,00000 | 89,00 | 979,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 57 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm | kus | 2,00000 | 99,00 | 198,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 58 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm | kus | 1,00000 | 147,90 | 147,90 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 59 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 118,60000 | 28,00 | 3.320,80 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 60 | 722239104R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4" | kus | 2,00000 | 163,00 | 326,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 61 | 72100341.x | Zpětný ventil s koulí závitový DN32 | kus | 2,00000 | 325,00 | 650,00 |  | Vlastní |
| 62 | 722237124R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35 | kus | 2,00000 | 229,00 | 458,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 63 | 724149101R00 | Čerpadla vodovodní strojní montáž čerpadel pnorných bez potrubí a příslušnství o výkonu do 40 l | kus | 2,00000 | 1.647,00 | 3.294,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 64 | 426111712R | Čerpadlo kalové ponorné; průtok 0,50 až 6,60 m3/h; Hmax = 6,0 m | kus | 2,00000 | 7.888,00 | 15.776,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 65 | 721300922R00 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 | m | 15,00000 | 241,00 | 3.615,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 66 | 892855111R00 | Kamerové prohlídky potrubí do 15 m | úsek | 1,00000 | 3.712,00 | 3.712,00 | 827-1 | RTS 25/ I |
| 67 | 721290821R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m | t | 0,67204 | 1.892,00 | 1.271,50 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 68 | 979981101R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, kapacita 3 t, suť bez příměsí | t | 0,67204 | 522,00 | 350,80 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 69 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0,38129 | 238,00 | 90,75 | 800-721 | RTS 25/ I |

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

| Díl: 722 |  | Vnitřní vodovod |  |  |  | 119.831,37 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 722130801R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 83,00000 | 77,00 | 6.391,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 71 | 722130802R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 | m | 15,00000 | 90,90 | 1.363,50 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 72 | 722181812R00 | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 | m | 98,00000 | 32,00 | 3.136,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 73 | 722131932R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20 | kus | 1,00000 | 447,00 | 447,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 74 | 722131933R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25 | kus | 3,00000 | 514,00 | 1.542,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 75 | 722131934R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32 | kus | 1,00000 | 625,00 | 625,00 | 800-721 | RTS 25/ I |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.2. | Zdravotechnická instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 722178711R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 54,00000 | 279,00 | 15.066,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 77 | 722178712R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 36,00000 | 332,00 | 11.952,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 78 | 722178713R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 28,80000 | 431,00 | 12.412,80 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 79 | 722178714R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 19,20000 | 646,00 | 12.403,20 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 80 | 722181212RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm | m | 49,00000 | 93,00 | 4.557,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 81 | 722181212RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm | m | 36,00000 | 95,00 | 3.420,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 82 | 722181212RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm | m | 15,80000 | 104,00 | 1.643,20 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 83 | 28377130R | spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá | kus | 700,00000 | 1,00 | 700,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 84 | 722181234RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm | m | 5,00000 | 157,00 | 785,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 85 | 722181234RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm | m | 13,00000 | 190,00 | 2.470,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 86 | 722181234RV9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm | m | 19,20000 | 215,00 | 4.128,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 87 | 767885001R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm | m | 5,00000 | 22,60 | 113,00 | 800-767 | RTS 25/ I |
| 88 | 767885002R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm | m | 19,00000 | 25,80 | 490,20 | 800-767 | RTS 25/ I |
| 89 | 767885003R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm | m | 22,00000 | 29,90 | 657,80 | 800-767 | RTS 25/ I |
| 90 | 767885004R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm | m | 19,20000 | 32,00 | 614,40 | 800-767 | RTS 25/ I |
| 91 | 28323361R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 m | kus | 1,00000 | 350,00 | 350,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 92 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 29,00000 | 258,00 | 7.482,00 | 800-721 | RTS 25/ I |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.2. | Zdravotechnická instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 722202213R00 | Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 25,00000 | 223,00 | 5.575,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 94 | 722202221R00 | Nástěnný komplet (dvojnástěnka), vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 578,00 | 1.156,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 95 | 722190901R00 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2,00000 | 94,00 | 188,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 96 | 722223131R00 | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 278,00 | 278,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 97 | 722237131R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42 | kus | 2,00000 | 429,00 | 858,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 98 | 722237133R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35 | kus | 5,00000 | 748,00 | 3.740,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 99 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 | m | 138,00000 | 16,80 | 2.318,40 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 100 | 722290226R00 | Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50 | m | 138,00000 | 52,00 | 7.176,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 101 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 138,00000 | 37,00 | 5.106,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 102 | 722290821R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m | t | 0,27388 | 1.892,00 | 518,18 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 103 | 979981101R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, kapacita 3 t, suť bez příměsí | t | 0,27388 | 487,00 | 133,38 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 104 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,14653 | 241,00 | 35,31 | 800-721 | RTS 25/ I |

vodorovně do 50 m

| Díl: 725 |  | Zařizovací předměty |  |  |  | 160.510,40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1,00000 | 263,00 | 263,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 106 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 11,00000 | 170,00 | 1.870,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 107 | 725330820R00 | Demontáž výlevek diturvitových | soubor | 1,00000 | 175,00 | 175,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 108 | 725310823R00 | Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě | soubor | 1,00000 | 103,00 | 103,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 109 | 725240812R00 | Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 345,00 | 345,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 110 | 725810811R00 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 1,00000 | 126,00 | 126,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 111 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 12,00000 | 113,00 | 1.356,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 112 | 725840850R00 | Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 | kus | 1,00000 | 141,00 | 141,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 113 | 725840860R00 | Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových | kus | 1,00000 | 89,00 | 89,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 114 | 725850800R00 | Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí | kus | 12,00000 | 125,00 | 1.500,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 115 | 725860811R00 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých | kus | 12,00000 | 93,00 | 1.116,00 | 800-721 | RTS 25/ I |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.2. | Zdravotechnická instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | 725013163R00 | Klozetové mísy kombinované, bilé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm | soubor | 1,00000 | 3.828,00 | 3.828,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 117 | 28314134R | deska izolační pro stojící WC a bidet; plast; tl. 5,5 mm | kus | 1,00000 | 81,00 | 81,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 118 | 725017163R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm | soubor | 11,00000 | 932,00 | 10.252,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 119 | 725823111R00 | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 11,00000 | 522,00 | 5.742,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 120 | 725860213R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu | kus | 11,00000 | 118,00 | 1.298,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 121 | 28314135R | deska izolační pro závěsné umývadlo; plast; rovná hrana; tl. 5,5 mm | kus | 11,00000 | 88,00 | 968,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 122 | 725319101R00 | Montáž dřezu jednoduchého | soubor | 1,00000 | 216,00 | 216,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 123 | 64281212.x | Dřez nerez s přepadem | kus | 1,00000 | 1.220,00 | 1.220,00 |  | Vlastní |
| 124 | 725823114R00 | Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 577,60 | 577,60 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 125 | 725860201RT1 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 220,00 | 220,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 126 | 725845111R00 | Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 661,00 | 661,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 127 | 55145352R | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom | kus | 1,00000 | 504,00 | 504,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 128 | 725249106R00 | Montáž sprchového koutu ostatních typů | soubor | 1,00000 | 1.737,00 | 1.737,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 129 | 5548447.x | Dveře sprchové posuvné | kus | 1,00000 | 5.092,00 | 5.092,00 |  | Vlastní |
| 130 | 725249102R00 | Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček | soubor | 1,00000 | 1.334,00 | 1.334,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 131 | 642938095R | Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: keramika; š = 800,0 mm; hl = 800 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá | kus | 1,00000 | 4.307,00 | 4.307,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 132 | 725860222RT1 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 6/4"; samočistící, pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství , včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 220,00 | 220,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 133 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1,00000 | 1.057,00 | 1.057,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 134 | 55231400R | výlevka závěsná, se zadní stěnou; nerez; h = 160 mm; h zadní stěny 450 mm; š = 460 mm; hl. 310 mm; mřížka nerez | kus | 1,00000 | 6.554,00 | 6.554,00 | SPCM | RTS 25/ I |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.2. | Zdravotechnická instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 725825114R00 | Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 713,00 | 713,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 136 | 725814101R00 | Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu | soubor | 25,00000 | 713,00 | 17.825,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 137 | 725534222R00 | Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 51 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu | soubor | 1,00000 | 6.032,00 | 6.032,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 138 | 725539100x | Montáž elektrických ohřívačů, 50 l | soubor | 1,00000 | 1.693,00 | 1.693,00 |  | Vlastní |
| 139 | 1805108101.x | Elektrický plochý ohřívač 50 li, dvě nádoby, rychlý ohřev, zavěsit i naležato | kus | 1,00000 | 8.874,00 | 8.874,00 |  | Vlastní |
| 140 | 725539101x | Montáž elektrických ohřívačů průtokový | soubor | 11,00000 | 974,00 | 10.714,00 |  | Vlastní |
| 141 | 105213220.x | Průtokový ohřívač vody, tlakový, 3,5 kW | kus | 11,00000 | 5.394,00 | 59.334,00 |  | Vlastní |
| 142 | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 4,00000 | 487,00 | 1.948,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 143 | 725590811R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m | t | 0,34429 | 145,00 | 49,92 | 800-721 | RTS 25/ I |

vodorovně do 100 m,

| 144 | 979981101R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, kapacita 3 t, suť bez příměsí | t | 0,34429 | 487,00 | 167,67 | 801-3 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0,77898 | 266,00 | 207,21 | 800-721 | RTS 25/ I |

vodorovně do 50 m

| Díl: 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 11.078,61 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 83,12100 | 75,00 | 6.234,08 | 800-767 | RTS 25/ I |
| 147 | 7670000T00 | Dodávka atyp. ocel. konstrukcí pro uchycení potrub | kg | 83,12100 | 58,00 | 4.821,02 |  | Vlastní |
| 148 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0,08811 | 266,80 | 23,51 | 800-767 | RTS 25/ I |

50 m vodorovně

Celkem	573.863,73

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.4. | Vytápění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 97 |  | Prorážení otvorů |  |  |  | 14.467,99 |  |  |
| 1 | 974031154R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 6,00000 | 182,12 | 1.092,72 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 2 | 612403387R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm | m | 6,00000 | 251,14 | 1.506,84 | 801-4 | RTS 25/ I |

jakékoliv šířky rýhy,

| 3 | 970051035R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 35-39 mm | m | 2,50000 | 2.383,80 | 5.959,50 | 801-3 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 970053039R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, d 35- 39 mm | m | 2,50000 | 400,20 | 1.000,50 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 5 | 970054039R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , d 35-39 mm | m | 2,50000 | 308,56 | 771,40 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 6 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0,16985 | 324,80 | 55,17 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 7 | 979981101R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, kapacita 3 t, suť bez příměsí | t | 0,16985 | 522,00 | 88,66 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 8 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0,16985 | 266,80 | 45,32 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 9 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1,01910 | 27,84 | 28,37 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 10 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 8,00000 | 487,20 | 3.897,60 | Prav.M | RTS 25/ I |
| 11 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením | t | 0,15362 | 142,60 | 21,91 | 801-4 | RTS 25/ I |

oborů 801, 803, 811 a 812

| Díl: 713 |  | Izolace tepelné |  |  |  | 682,17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 722182001RT2 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25 | m | 8,00000 | 55,60 | 444,80 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 13 | 283773012R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 8,00000 | 23,40 | 187,20 | SPCM | RTS 25/ I |
| 14 | 28377130R | spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá | kus | 50,00000 | 1,00 | 50,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 15 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0,00016 | 1.090,00 | 0,17 | 800-713 | RTS 25/ I |

50 m vodorovně

| Díl: 730 |  | Ústřední vytápění |  |  |  | 15.080,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 730010001x | Topná zkouška dle ČSN 060310 | hod | 4,00000 | 754,00 | 3.016,00 |  | Vlastní |
| 17 | 730010002x | Napuštění odvzdušnění topného systému | hod | 4,00000 | 754,00 | 3.016,00 |  | Vlastní |
| 18 | 730010003x | Vyregulování otopné soustavy | hod | 4,00000 | 754,00 | 3.016,00 |  | Vlastní |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.4. | Vytápění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 730010004x | Nastavení termostatických ventilů | hod | 4,00000 | 754,00 | 3.016,00 |  | Vlastní |
| 20 | 730010005x | Vypuštění vody z topného systému | hod | 4,00000 | 754,00 | 3.016,00 |  | Vlastní |
| Díl: 733 Rozvod potrubí 12.553,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 733163103R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 18 mm, s 1,0 mm | m | 22,80000 | 454,00 | 10.351,20 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 22 | 733165012R00 | Montáž tvarovky měděné pájené pájením na měkko, D 15-22 mm, dva spoje | kus | 6,00000 | 125,00 | 750,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 23 | 733167002R00 | Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18 mm, tloušťka stěny 1 mm | kus | 2,00000 | 161,00 | 322,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 24 | 733190306R00 | Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 22,80000 | 12,00 | 273,60 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 25 | 733191923R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15 | kus | 2,00000 | 304,00 | 608,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 26 | 31945719R | Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K); ds = 18,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | kus | 6,00000 | 35,60 | 213,60 | SPCM | RTS 25/ I |
| 27 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 0,02149 | 1.624,00 | 34,90 | 800-731 | RTS 25/ I |
| Díl: 734 Armatury 2.925,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 291,00 | 582,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 29 | 734266426R00 | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 869,00 | 869,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 30 | 734266773R00 | Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 18 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 147,00 | 294,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 31 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 278,00 | 556,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 32 | 734209105R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 39,00 | 39,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 33 | 5513730620R | hlavice termostatická s vestavěným čidlem, pro veřejné prostory; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová | kus | 1,00000 | 583,00 | 583,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 34 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0,00169 | 1.231,00 | 2,08 | 800-731 | RTS 25/ I |
| Díl: 735 Otopná tělesa 16.715,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 735153300R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce příplatek za odvzdušňovací ventil, bez ohledu na počet desek | kus | 1,00000 | 66,00 | 66,00 | 800-731 | RTS 25/ I |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.4. | Vytápění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 484586871R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 700 mm; B = 102 mm; L = 1 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 3 314 W; s vestavěným ventilem | kus | 1,00000 | 15.416,00 | 15.416,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 37 | 735159524R00 | Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1980 do 2820 mm, bez dodávky materiálu | soubor | 1,00000 | 798,00 | 798,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 38 | 735156920R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých | kus | 1,00000 | 324,00 | 324,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 39 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | t | 0,07630 | 1.459,00 | 111,32 | 800-731 | RTS 25/ I |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1.611,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 11,97000 | 75,00 | 897,75 | 800-767 | RTS 25/ I |
| 41 | 7670000T00 | Dodávka ocelových konstrukcí pro uchycení potrubí, zařízení | kg | 11,97000 | 58,00 | 694,26 |  | Vlastní |
| 42 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0,01269 | 1.524,00 | 19,34 | 800-767 | RTS 25/ I |

50 m vodorovně

Celkem	64.035,21

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.5. | Silnoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: E.01 |  | KABELY A VODIČE |  |  |  | 375.170,68 |  |  |
| 1 | 210810045RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 2.530,00000 | 46,40 | 117.392,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 2 | 650124141RT7 | Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V | m | 25,00000 | 56,84 | 1.421,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 3 | 210810046RT3 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 3.480,00000 | 60,32 | 209.913,60 | M21 | RTS 25/ I |
| 4 | 210810057RT3 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2 | m | 20,00000 | 230,84 | 4.616,80 | M21 | RTS 25/ I |
| 5 | 210810057RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm2 | m | 40,00000 | 113,68 | 4.547,20 | M21 | RTS 25/ I |
| 6 | 210810054RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 25,00000 | 296,96 | 7.424,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 7 | 210800626RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče | m | 150,00000 | 53,36 | 8.004,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 8 | 210220321RT1 | Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a připoj. vod.) | kus | 15,00000 | 75,40 | 1.131,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 9 | 210800548RT1 | Montáž vodiče H07V-U (CY), 10 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 40,00000 | 73,08 | 2.923,20 | M21 | RTS 25/ I |
| 10 | 210800649RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 15,00000 | 142,68 | 2.140,20 | M21 | RTS 25/ I |
| 11 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 250,00000 | 46,40 | 11.600,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 12 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2 | kus | 30,00000 | 52,20 | 1.566,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 13 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2 | kus | 20,00000 | 63,80 | 1.276,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 14 | 210110045RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6 | kus | 4,00000 | 303,92 | 1.215,68 | M21 | RTS 25/ I |
| Díl: E.02 |  | SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ |  |  |  | 281.461,24 |  |  |
| 15 | PC34810095 | A - SVÍTIDLO LED, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4000 lm, 35 W, IP20 dodávka a montáž | kus | 80,00000 | 2.040,44 | 163.235,20 |  | Vlastní |
| 16 | PC34841235 | B - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4500 lm, 41 W, IP20 dodávka a montáž | kus | 22,00000 | 2.550,84 | 56.118,48 |  | Vlastní |
| 17 | PC34810096 | C - SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 16 W, IP65 dodávka a montáž | kus | 20,00000 | 783,00 | 15.660,00 |  | Vlastní |
| 18 | PC348100961 | C1 - SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘISAZENÉ(NÁSTĚNNÉ), 4000 K, 1900 lm, 16 W, IP65 dodávka a montáž | kus | 5,00000 | 783,00 | 3.915,00 |  | Vlastní |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.5. | Silnoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | PC34810072 | D - SVÍTIDLO LED, ASYMETRICKÁ VYZAŘOVACÍ CHAR., ZAVĚŠENÉ, 4000 K, 4000 lm, 35 W, IP20 dodávka a montáž | kus | 14,00000 | 2.030,00 | 28.420,00 |  | Vlastní |
| 20 | PC3481004058 | Nouzové svítidlo, LED zdroj, IP65, 3 hodiny dodávka a montáž | kus | 14,00000 | 1.008,04 | 14.112,56 |  | Vlastní |
| Díl: E.03 PŘÍSTROJE 86.280,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210110041RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1 | kus | 12,00000 | 281,88 | 3.382,56 | M21 | RTS 25/ I |
| 22 | PC21045142512 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, IP44 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 1,00000 | 371,20 | 371,20 |  | Vlastní |
| 23 | 210110045RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6 | kus | 8,00000 | 303,92 | 2.431,36 | M21 | RTS 25/ I |
| 24 | PC2104512355 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, IP44 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 8,00000 | 371,20 | 2.969,60 |  | Vlastní |
| 25 | 210110043RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5 | kus | 16,00000 | 328,28 | 5.252,48 | M21 | RTS 25/ I |
| 26 | PC2104561451 | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, IP44 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 1,00000 | 394,40 | 394,40 |  | Vlastní |
| 27 | 210110046RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7 | kus | 1,00000 | 361,92 | 361,92 | M21 | RTS 25/ I |
| 28 | 210110051RT4 | Montáž ovladače zapuštěného s doutnavkou včetně dodávky spínače, řazení 1/OSo | kus | 24,00000 | 310,88 | 7.461,12 | M21 | RTS 25/ I |
| 29 | PC210456441251 | Total stop včetně dodávky spínače | kus | 1,00000 | 1.497,56 | 1.497,56 |  | Vlastní |
| 30 | 210110062RT1 | Montáž infrapasivního spínače osvětlení včetně dodávky spínače | kus | 2,00000 | 1.920,96 | 3.841,92 | M21 | RTS 25/ I |
| 31 | PC210110052 | multifunkční časové relé do krabice pod spínač, dodávka a montáž | kus | 3,00000 | 1.469,72 | 4.409,16 |  | Vlastní |
| 32 | 210111011RT6 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, | kus | 131,00000 | 303,92 | 39.813,52 | M21 | RTS 25/ I |
| 33 | PC210111178 | Zásuvka 230V 16 A IP44 dodávka a montáž | kus | 8,00000 | 440,80 | 3.526,40 |  | Vlastní |
| 34 | PC37421177 | Transformátor 1fázový 230/15V, 2VA, do instalační krabice | kus | 1,00000 | 1.925,60 | 1.925,60 |  | Vlastní |
| 35 | PC210111072 | Montáž - transformátor do instalační krabice | kus | 1,00000 | 290,00 | 290,00 |  | Vlastní |
| 36 | PC34535579 | Tlačítko signální prosvětlené, programovatelené | kus | 2,00000 | 1.380,40 | 2.760,80 |  | Vlastní |
| 37 | PC34535580 | Tlačítko signální prosvětlené, programovatelené, reset | kus | 1,00000 | 1.380,40 | 1.380,40 |  | Vlastní |
| 38 | PC21011129 | Montáž - tlačítko signální | kus | 3,00000 | 290,00 | 870,00 |  | Vlastní |
| 39 | PC34535581 | Kontrolní modul s alarmem | kus | 1,00000 | 2.760,80 | 2.760,80 |  | Vlastní |
| 40 | PC21011131 | Montáž - kontrolní modul s alarmem | kus | 1,00000 | 580,00 | 580,00 |  | Vlastní |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.5. | Silnoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: E.04 |  | ÚLOŽNÝ MATERIÁL |  |  |  | 26.224,12 |  |  |
| 41 | PC2100103754 | Krabice odbočná KO, čtvercová, ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 včetně dodávky KO 125 E s víčkem a svorkovnicí | kus | 1,00000 | 524,32 | 524,32 |  | Vlastní |
| 42 | 210010311RT1 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 45,00000 | 75,40 | 3.393,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 43 | 210010321RT1 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky | kus | 20,00000 | 146,16 | 2.923,20 | M21 | RTS 25/ I |
| 44 | 210010301RT1 | Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 30 mm, , do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 210,00000 | 75,40 | 15.834,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 45 | 34561406R | svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva šedá, 5c svěrných míst | kus | 180,00000 | 19,72 | 3.549,60 | SPCM | RTS 25/ I |
| Díl: E.05 |  | REVIZE A HZS |  |  |  | 154.280,00 |  |  |
| 46 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 25,00000 | 696,00 | 17.400,00 | Prav.M | RTS 25/ I |
| 47 | 900 005 R00 | Úprava stávajícího zařízení | h | 50,00000 | 696,00 | 34.800,00 |  | Vlastní |
| 48 | 900 004 R00 | Demontáž stávajícího zařízení | h | 70,00000 | 464,00 | 32.480,00 |  | Vlastní |
| 49 | 900 006 R00 | Stavební výpomoci | h | 150,00000 | 464,00 | 69.600,00 |  | Vlastní |
| Díl: E.06 |  | Uzemnění a bleskosvod |  |  |  | 10.463,20 |  |  |
| 50 | PC21022010123 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně drátu AlMgSi 8 mm + PV 17ppp | m | 30,00000 | 134,56 | 4.036,80 |  | Vlastní |
| 51 | PC21022030121 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ | kus | 4,00000 | 139,20 | 556,80 |  | Vlastní |
| 52 | 210220401RT1 | Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku | kus | 4,00000 | 29,00 | 116,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 53 | 210220372RT1 | Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků | kus | 4,00000 | 580,00 | 2.320,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 54 | 210220301RT2 | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) | kus | 20,00000 | 171,68 | 3.433,60 | M21 | RTS 25/ I |
| Díl: E.07.01 |  | ROZVÁDĚČ RS01 |  |  |  | 153.400,72 |  |  |
| 55 | PC21045614212 | Rozvodnice 144 mod pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 6, počet modulů v řadě 24 , krytí IP30, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech, uzamykatelná | kus | 1,00000 | 7.540,00 | 7.540,00 |  | Vlastní |
| 56 | PC21596335 | přípojnice, držáky, kryty, propojení, svorky - dodávka a montáž | sada | 1,00000 | 2.320,00 | 2.320,00 |  | Vlastní |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.5. | Silnoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | PC2104561212 | Páčkový spínač MSO-63-3, napěťová spoušť In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., 3-pól, šířka 4,5 modulu | kus | 1,00000 | 1.231,92 | 1.231,92 |  | Vlastní |
| 58 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 5,00000 | 252,88 | 1.264,40 | SPCM | RTS 25/ I |
| 59 | 35822001038R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1,00000 | 252,88 | 252,88 | SPCM | RTS 25/ I |
| 60 | 35822001015R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 3,00000 | 238,96 | 716,88 | SPCM | RTS 25/ I |
| 61 | 35822002316R | jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1,00000 | 1.031,24 | 1.031,24 | SPCM | RTS 25/ I |
| 62 | 35822002314R | jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2,00000 | 769,08 | 1.538,16 | SPCM | RTS 25/ I |
| 63 | 35835675T | Impulzní relé MIR-16-001-A230 In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací kontakt | kus | 3,00000 | 1.728,40 | 5.185,20 |  | Vlastní |
| 64 | 35838328T | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G | kus | 10,00000 | 2.427,88 | 24.278,80 |  | Vlastní |
| 65 | 35838329T | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC-G In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G | kus | 25,00000 | 2.491,68 | 62.292,00 |  | Vlastní |
| 66 | PC21045612223 | Digitální spínací hodiny MAR-16-001-A230 In 16 A, Uc 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, týdenní program, 1 kanál | kus | 1,00000 | 1.067,20 | 1.067,20 |  | Vlastní |
| 67 | PC310456151 | Kolébkový přepínač MSK-001-102 Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s mezipolohou | kus | 1,00000 | 719,20 | 719,20 |  | Vlastní |
| 68 | 35836641T | Instalační stykač RSI-20-20-A230-M Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 2x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním | kus | 3,00000 | 1.241,20 | 3.723,60 |  | Vlastní |
| 69 | 35838362T | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3N-MZS typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor | kus | 1,00000 | 25.056,00 | 25.056,00 |  | Vlastní |
| 70 | PC354 41977 | ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1,00000 | 567,24 | 567,24 |  | Vlastní |
| 71 | 210190001R00 | Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 20 kg | kus | 1,00000 | 4.060,00 | 4.060,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 72 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 3,00000 | 232,00 | 696,00 |  | RTS 25/ I |
| 73 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 9,00000 | 116,00 | 1.044,00 | M21 | RTS 25/ I |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.5. | Silnoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 74 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 5,00000 | 232,00 | 1.160,00 | M21 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 75 | 210120803R00 | Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A | kus | 35,00000 | 174,00 | 6.090,00 | M21 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 650071611R00 | Montáž relé pomocného na DIN lištu | kus | 5,00000 | 174,00 | 870,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 77 | 210130001R00 | Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, jednopólového | kus | 3,00000 | 232,00 | 696,00 | M21 | RTS 25/ I |
| Díl: E.07.02 |  | ROZVÁDĚČ RS02 |  |  |  | 109.501,68 |  |  |
| 78 | PC21045614212 | Rozvodnice 144 mod pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 6, počet modulů v řadě 24 , krytí IP30, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech, uzamykatelná | kus | 1,00000 | 7.540,00 | 7.540,00 |  | Vlastní |
| 79 | PC21596335 | přípojnice, držáky, kryty, propojení, svorky - dodávka a montáž | sada | 1,00000 | 2.320,00 | 2.320,00 |  | Vlastní |
| 80 | pc31050313505 | Páčkový spínač MSO-32-3 In32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | kus | 1,00000 | 796,92 | 796,92 |  | Vlastní |
| 81 | 358938372T | Svodič přepětí SVD-335-3N-MZS typ 3, In 3 kA, Uc 335 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor | kus | 1,00000 | 4.060,00 | 4.060,00 |  | Vlastní |
| 82 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2,00000 | 252,88 | 505,76 | SPCM | RTS 25/ I |
| 83 | 35822001015R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2,00000 | 238,96 | 477,92 | SPCM | RTS 25/ I |
| 84 | 35835675T | Impulzní relé MIR-16-001-A230 In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací kontakt | kus | 1,00000 | 1.728,40 | 1.728,40 |  | Vlastní |
| 85 | 35838328T | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G | kus | 7,00000 | 2.427,88 | 16.995,16 |  | Vlastní |
| 86 | 35838329T | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC-G In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G | kus | 24,00000 | 2.491,68 | 59.800,32 |  | Vlastní |
| 87 | 35836642T | Instalační stykač RSI-20-11-A230-M Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, s manuálním ovládáním | kus | 1,00000 | 1.241,20 | 1.241,20 |  | Vlastní |
| 88 | 210190001R00 | Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 20 kg | kus | 1,00000 | 4.060,00 | 4.060,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 89 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 3,00000 | 232,00 | 696,00 |  | RTS 25/ I |

modulárního, do rozvodné skříně modulárního, do rozvodné skříně

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.5. | Silnoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 5,00000 | 116,00 | 580,00 | M21 | RTS 25/ I |

modulárního, do rozvodné skříně

| 91 | 210120803R00 | Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A | kus | 35,00000 | 232,00 | 8.120,00 | M21 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 1,00000 | 174,00 | 174,00 | M21 | RTS 25/ I |

modulárního, do rozvodné skříně

| 93 | 650071611R00 | Montáž relé pomocného na DIN lištu | kus | 1,00000 | 174,00 | 174,00 | M65 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 210130001R00 | Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, jednopólového | kus | 1,00000 | 232,00 | 232,00 | M21 | RTS 25/ I |
| Díl: E.07.04 |  | ROZVÁDĚČ RE |  |  |  | 10.439,00 |  |  |
| 95 | PC2107453152 | Rozvaděč elektroměrový plastový zapuštěný IP44, dvousazbový, včetně jističe dodávka a montáž | kus | 1,00000 | 10.439,00 | 10.439,00 |  | Vlastní |

1x přímé měření, jednosazbový elektroměr, 1x jistič 40A

Celkem	1.207.221,44

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.6. | Slaboproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: SLP.01 |  | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 255.118,80 |  |  |
| 1 | 210010001RU2 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 320,00000 | 63,80 | 20.416,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 2 | 210010002RU2 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 250,00000 | 75,40 | 18.850,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 3 | 210010004RU2 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 180,00000 | 87,00 | 15.660,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 4 | 210810045RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 30,00000 | 40,60 | 1.218,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 5 | PC210010355 | Krabice rozvodná KR 97 dodávka a montáž | kus | 20,00000 | 232,00 | 4.640,00 |  | Vlastní |
| 6 | 210010311RT3 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 30,00000 | 75,40 | 2.262,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 7 | PC222280275 | Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH d + m | m | 2.850,00000 | 34,80 | 99.180,00 |  | Vlastní |
| 8 | PC2222900080 | Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) dodávka a montáž | kus | 7,00000 | 522,00 | 3.654,00 |  | Vlastní |
| 9 | PC2222900081 | Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) dodávka a montáž | kus | 19,00000 | 580,00 | 11.020,00 |  | Vlastní |
| 10 | PC222290985 | Vyvazovací panel dodávka a montáž | kus | 1,00000 | 406,00 | 406,00 |  | Vlastní |
| 11 | PC222290975 | Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený dodávka a montáž | kus | 1,00000 | 2.784,00 | 2.784,00 |  | Vlastní |
| 12 | 60 | Patch kabel cat.6 2m d + m | kus | 30,00000 | 41,76 | 1.252,80 |  | Vlastní |
| 13 | PC905 006 | Pomocné práce: výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | h | 40,00000 | 348,00 | 13.920,00 |  | Vlastní |
| 14 | PC905 007 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | h | 80,00000 | 348,00 | 27.840,00 |  | Vlastní |
| 15 | PC905 009 | Měření a kontrola metalického vedení | kus | 120,00000 | 92,80 | 11.136,00 |  | Vlastní |
| 16 | PC905 010 | wifi router | kus | 4,00000 | 4.060,00 | 16.240,00 |  | Vlastní |
| 17 | PC905 012 | Seznámení obsluhy s provozem zařízení | kus | 1,00000 | 1.740,00 | 1.740,00 |  | Vlastní |
| 18 | PC905 031 | Revize zařízení | kus | 1,00000 | 2.900,00 | 2.900,00 |  | Vlastní |
| Díl: SLP.03 |  | Aktivní prvky počítaové sítě |  |  |  | 19.598,00 |  |  |
| 19 | PC2224569665 | Aktivní prvek SWITCH 48 port, dodávka a montáž | kus | 1,00000 | 16.698,00 | 16.698,00 |  | Vlastní |
| 20 | PC905 029 | Seznámení obsluhy s provozem zařízení | kus | 1,00000 | 580,00 | 580,00 |  | Vlastní |
| 21 | PC905 032 | Konfigurace, nastavení, oživení | kus | 1,00000 | 2.320,00 | 2.320,00 |  | Vlastní |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.6. | Slaboproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: SLP.05 |  | Kamerový systém |  |  |  | 10.237,00 |  |  |
| 22 | 210010003RT1 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, průměr 23 mm, mech.pevnost 125 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 15,00000 | 75,40 | 1.131,00 | M21 | RTS 18/ I |
| 23 | PC210010362 | montážní patice pro osazení kamery dodávka a montáž | kus | 1,00000 | 522,00 | 522,00 |  | Vlastní |
| 24 | PC2222802151 | Kabel FTP 4p.cat.6 LSOH, dodávka a montáž | m | 20,00000 | 34,80 | 696,00 |  | Vlastní |
| 25 | PC4606800278 | IP kamera dodávka a montáž | kus | 1,00000 | 4.176,00 | 4.176,00 |  | Vlastní |
| 26 | PC905 007 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | h | 4,00000 | 348,00 | 1.392,00 |  | Vlastní |
| 27 | PC905 031 | Revize zařízení | kus | 1,00000 | 1.160,00 | 1.160,00 |  | Vlastní |
| 28 | PC9072 042 | Napojení do stávajícího systému | kus | 1,00000 | 1.160,00 | 1.160,00 |  | Vlastní |
| Díl: SLP.06 |  | Přístupový systém |  |  |  | 43.401,40 |  |  |
| 29 | PC21045621222 | dveřní jednotka dodávka a montáž | kus | 1,00000 | 6.496,00 | 6.496,00 |  | Vlastní |
| 30 | PC2104512133 | Zámek elektromechanický dodávka a montáž | kus | 1,00000 | 23.200,00 | 23.200,00 |  | Vlastní |
| 31 | PC21045625122 | čtečka karet dodávka a montáž | kus | 1,00000 | 1.972,00 | 1.972,00 |  | Vlastní |
| 32 | PC210445556 | Záložní řídící zdroj+akumulátor d+m | kus | 1,00000 | 5.672,40 | 5.672,40 |  | Vlastní |
| 33 | 210010001RU2 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 15,00000 | 63,80 | 957,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 34 | PC905 007 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | h | 4,00000 | 348,00 | 1.392,00 |  | Vlastní |
| 35 | PC905 031 | Revize zařízení | kus | 1,00000 | 1.160,00 | 1.160,00 |  | Vlastní |
| 36 | PC905 042 | Seznámení obsluhy s provozem zařízení, nastavení, konfigurace | kus | 1,00000 | 1.160,00 | 1.160,00 |  | Vlastní |
| 37 | 211800711R00 | Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 2x1 mm | m | 20,00000 | 34,80 | 696,00 |  | RTS 22/ I |
| 38 | 34121550R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 20,00000 | 34,80 | 696,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| Díl: SLP.07 |  | Elektrická zabezpečovací signalizace |  |  |  | 228.320,48 |  |  |
| 39 | 210010001RU2 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 420,00000 | 63,80 | 26.796,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 40 | 210010003RU2 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 350,00000 | 75,40 | 26.390,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 41 | 210010311RT1 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 40,00000 | 75,40 | 3.016,00 | M21 | RTS 25/ I |

| S: | 2025/11 | Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B |
| --- | --- | --- |
| O: | D.1 Dokumentace stavebního objektu |  |
| R: | D1.2.6. | Slaboproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 210010312RT1 | Montáž krabice plastové odbočné, kruhové, o průměru 103 mm, hloubky 50 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 20,00000 | 232,00 | 4.640,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 43 | 460680022RT2 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2 | kus | 20,00000 | 174,00 | 3.480,00 |  | RTS 25/ I |
| 44 | 210040702R00 | Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 48 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění | m | 400,00000 | 11,60 | 4.640,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 45 | PC220280258 | SYKFY 3x2x0,5 dodávka a montáž | m | 1.780,00000 | 29,00 | 51.620,00 |  | Vlastní |
| 46 | PC2207111158 | klávesnice s LCD displejem | kus | 1,00000 | 4.292,00 | 4.292,00 |  | Vlastní |
| 47 | 7 | ZX8 expander 8 vstupů ATZ | ks | 6,00000 | 2.784,00 | 16.704,00 |  | Vlastní |
| 48 | 8 | BOX E pro expandery a moduly | ks | 6,00000 | 603,20 | 3.619,20 |  | Vlastní |
| 49 | PC222325078 | Detektor PIR 12x12m dodávka a montáž | kus | 32,00000 | 694,84 | 22.234,88 |  | Vlastní |
| 50 | PC222325331 | Docházkový terminál - 7 druhů přerušní pracovní doby d+m | kus | 1,00000 | 17.272,40 | 17.272,40 |  | Vlastní |
| 51 | PC222325332 | Software licence přístupu a docházky do 100 osob d+m | kus | 1,00000 | 17.400,00 | 17.400,00 |  | Vlastní |
| 52 | PC905 006 | Pomocné práce: výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | h | 12,00000 | 348,00 | 4.176,00 |  | Vlastní |
| 53 | PC905 007 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | h | 50,00000 | 348,00 | 17.400,00 |  | Vlastní |
| 54 | PC905 016 | Seznámení obsluhy s provozem zařízení, nastavení, konfigurace | kus | 1,00000 | 1.740,00 | 1.740,00 |  | Vlastní |
| 55 | PC905 031 | Revize zařízení | kus | 1,00000 | 2.900,00 | 2.900,00 |  | Vlastní |

Celkem	556.675,68