| Nabídka na dodávku klimatizace 2024085 Sinclair |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPR Praha Klimafactory s.r.o. Vyšehradská 2077/57 K Vodojemu 16 128 00 Praha 2 150 00 Praha 5 IČO: 09723994 1. Zařízení a montáž: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poz. | popis | m.j. | mn. | cena za m.j. |  | cena celkem |  |  |
| 1 | Venkovní kondenzační jednotka Sinclair ASGE-48BI-3 | ks | 2 | 58 656,00 Kč |  | Kč | 117 312,00 |  |
| 2 | Vnitřní podstropní jednotka Sinclair ASF-48BI2 | ks | 2 | 23 | 990,00 Kč | Kč | 47 980,00 |  |
| 3 | Odvod kondenzátu | kpl | 2 | Kč | 850,00 | Kč | 1 700,00 |  |
| 4 | Potrubí CU 16/10, komunikační kabel | m | 6 | Kč | 850,00 | Kč | 5 100,00 |  |
| 5 | Průraz zděnou konstrukcí | kpl | 2 | Kč | 1 200,00 | Kč | 2 400,00 |  |
| 6 | Konzole pod jednotku | kpl | 2 | Kč | 1 850,00 | Kč | 3 700,00 |  |
| 7 | Spojovací materiál | kpl | 2 | Kč | 450,00 | Kč | 900,00 |  |
| 8 | Elektro přívod z rozvaděče | kpl | 2 | Kč | 2 200,00 | Kč | 4 400,00 |  |
| 9 | Montáž potrubí | kpl | 6 | Kč | 300,00 | Kč | 1 800,00 |  |
| 10 | Montáž vnitřní jednotky | kpl | 2 | Kč | 3 000,00 | Kč | 6 000,00 |  |
| 11 | Montáž venkovní jednotky | kpl | 2 | Kč | 3 000,00 | Kč | 6 000,00 |  |
| 12 | Přesun stávajících jednotek set (odsátí chladiva demontáž, opětovná instalace, vakuování, naplnění médiem) | kpl | 2 | Kč | 6 000,00 | Kč | 12 000,00 |  |
| 13 | Plošina | kpl | 1 | Kč | 8 800,00 | Kč | 8 800,00 |  |
| 14 | Doprava a manipulace | kpl | 1 | Kč | 1 000,00 | Kč | 1 000,00 |  |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  |  | Kč219 092,00 |  |  |
| - Popis zařízení: Jedná se o instalaci klimatizací do serverovny. Ovládání infra ovladačem. - Termín realizace: Dle dohody. Místo realizace: Vyšehradská 57, Praha 2, Emauzy - budova B - Všeobecné podmínky Nabídka je platná šest týdnu ode dne vystavení. Všechny ceny uvedeny bez DPH. Množství bude účtováno dle skutečnosti. Neobsahuje stavební práce, ani revizi elektro silového přívodu. - Platební podmínky Platba po předání díla, bezhotovostně na fakturu. Splatnost 30 dní. - Záruční podmínky Na práci a zařízení je poskytována záruka v délce 36 měsíců, podmíněna pravidelným servisem |  |  |  |  |  |  |  |  |

1x/12 měsíců.

1

| V Praze dne: 2 dubna 2025 | www.klimafactory.cz |
| --- | --- |

2