Příloha 1.

Specifikace zboží, stanovení ceny, kvalitativní požadavky:

Jedná se o soupravy pro kvantitativní stanovení hormonů, léků v séru a plazmě na analyzátoru Immulite 2000 XPi.a a koagulačních vyšetření v plazmě. V závorce je uvedeno uveden kvalifikovaný odhad počtu stanovení v ml nebo počet testů na 12 měsíců. Uchazeč nabídne (vč. množství a ceny) odpovídající pomocné roztoky a spotřební materiál v množství, které je potřebné pro zpracování níže uvedeného počtu souprav při dodržení výrobcem schváleného pracovního postupu. Celkové náklady uchazeč zahrne do celkové nabídkové ceny.

Dále uchazeč uvede kontakt na nejméně 3 referenční pracoviště, akreditovaná podle platného znění normy ISO 15189, na kterých byly a jsou jím dodávané soupravy používány po dobu min. 24 předchozích měsíců.

Uchazeč doplní cenu za soupravu v Kč bez DPH a cenu za stanovení v Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem bude nabídková cena, uvedená v Kč bez DPH.

- Souprava pro stanovení TSH 3. generace v séru v rozsahu od 0,004 mIU/l ( 3600 testů ).

Velikost balení:  600t         Cena balení: 24 411,-Kč          Cena za test: 40,68 Kč

- Souprava pro stanovení volného trijodtyroninu (FT3) v séru ( 1600 testů ).

Velikost balení: 200t          Cena balení: 9 640,- Kč           Cena za test: 48,20 Kč

- Soupravy pro stanovení volného tyroxinu (FT4) v séru ( 2800 testů ).

Velikost balení: 200t          Cena balení: 8 320,- Kč          Cena za test: 41,60 Kč

- Soupravy pro stanovení lidského choriogonadotropinu (hCG) v séru ( 400 testů ).

Velikost balení: 200t          Cena balení: 13 852,- Kč           Cena za test: 69,26 Kč

- Souprava pro stanovení valproátu (VAL) v séru ( 2600 testů ).

Velikost balení: 200t           Cena balení: 17 510,- Kč           Cena za test: 87,55 Kč

- Souprava pro stanovení karbamazepinu (CMP) v séru ( 400 testů ).

Velikost balení: 200t           Cena balení: 18 686,- Kč          Cena za test: 93,43 Kč

- Souprava pro stanovení D-dimerů (DD) imunoanalyticky v plazmě v rozsahu

od 0,1 – 15 mg FEU/L ( 1000 testů ).

Velikost balení: 200t          Cena balení: 20 400,- Kč          Cena za test: 102,00 Kč

- Tromboplastin (200 ml) velikost balení: 10 x 4 ml           cena balení:  2 370,- Kč

- APTT reagencie (50 ml)  velikost balení: 10 x 5 ml           cena balení: 2 906,- Kč

- Roztok CaCl2 (150 ml)   velikost balení: 10 x 15 ml          cena balení: 520,- Kč

Celková cena za položky č. 1 – 10 :

1. 	6 x 24 411		 146 466,- Kč

2. 	8 x 9 640 		   77 120,- Kč

3. 	14 x 8 320 		 116 480,- Kč

4. 	2 x 13 852 		   27 740,- Kč

5. 	13 x 17 510 		 227 630,- Kč

6. 	2 x 18 686 3		     7 372,- Kč

7. 	5 x 20 400 		 102 000,- Kč

8. 	5 x 2 370 		   11 850,- Kč

9. 	1 x 2 906 		     2 906,- Kč

10. 	1 x 520 		        520,- Kč

Celková cena položek č.1-10 : 750 084,- Kč

- Pomocné pracovní a promývací roztoky (uchazeč doplní název, počet a cenu):

Immulite Sample Cups,1000/pack, 	   3ks, 		3 x 629 	  1 887,00 Kč

Reaction Tubes, 1000/pack, 		14 ks, 		14 x 1680 	23 520,00 Kč

Probe Cleaning kit, 100 ml, 		   5 ks, 		5 x 527,20 	  2 636,00 Kč

Probe Wash Module, 2x1000t., 	10 ks, 		10 x 871,50 	  8 715,00 Kč

Substrate Module, 2x1000t., 		  7ks, 		7 x 8 967 	62 769,00 Kč

- cena celkem za bod 11: 	99 527,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celková nabídková cena v Kč bez DHP za celý předmět zakázky: 849 611,- Kč