Chodské vodárny na kanalizace, a. s.

Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

www.chvak.cz

Váš dopis značky/ze dne 	Naše značka	Vyřizuje/linka		E-mail	       Domažlice dne

Hejhal/16	hejhal○hvak.cz		05.05.2025

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Žádáme tímto o prodloužení termínu při opravě vodovodního řadu Malinová hora – Čerchov. Důvodem je změna technologie opravy. Uvažovaný protlak nejde provádět z důvodu výskytu hornin tř. 5-6., z toho důvodu bude nahrazen výkopem prováděným pásovým bagrem.

Lože a obsyp potrubí bude prováděno pomocí ručních koleček. Dalším důvodem je povolení výkopu a prořezávka náletů v CHKO Český les.

Nový termín opravy navrhujeme do 15.07.2025.

*********

Výrobně technický náměstek

CHVAK a.s., Domažlice

TELEFON	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČ:49788761		e-mail:

*****		******			DIČ:CZ49788761	chvak@chvak.cz