| Nabídkový list |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zákazník: |  | Vodárna Káraný | Číslo nabídky: |  | 20240-25_003VoKaMD |  |
| Místo: |  | ÚV Sojovice | Platnost nabídky: |  | 30 dní |  |
| Vaše objednávka: |  |  | Číslo zakázkového listu: |  |  |  |
| Název zakázky: Havarijní oprava šoupat ve studních č. 35 - 51 násoskového řadu R22 |  |  |  |  |  |  |
| Popis nabídky: Demontáž stávajících klapek ve studních č.35 až č.51 - havarijní stav Montáž nových šoupat DN 100 |  |  |  |  |  |  |
| Poz.Č. | Položka |  | M.j. | Množství | Jednot, cena | Cena celkem |
|  | Materiál |  |  |  |  |  |
| 1 | Šoupátko uzavírací ruční DN100 PN10/PN16 |  | ks | 17 | 6 872 Kč | 116 824,00 |
| 2 | Ovládací kolo |  | ks | 17 | 655 Kč | 11 135,00 |
| 3 | šrouby M16x70 8ks |  | ks | 17 | 1 199 Kč | 20 383,00 |
| 4 | Těsnění |  | ks | 34 | 148 Kč | 5 032,00 |
| 6 | Demontáž a montáž |  | hod | 85 | 618 Kč | 52 530,00 |
| 7 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 8 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Materiál celkem 153 374,00 |  |  |  |  |  |  |
| Práce celkem demontáž, montáž 52 530,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lešení 4 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Doprava materiálu 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem 214 404,00 |  |  |  |  |  |  |
| Nabídková cena bez DPH: ¦ 214 404,00 Kč |  |  | Doba realizace: |  | květen – srpen 2025 |  |
| Záruční doba: |  | 24 měsíců |  |  |  |  |
| Požadovaná součinnost: |  |  |  |  |  |  |
| Zajištění přístupu v místě realizace |  |  |  |  |  |  |
| V Praze, dne: | 18 4.2025 | Nabídku vypracoval: ] Dřevo M | Nabídku schválil: |  |  |  |