KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČVÚT - Oprava omítky a malby_21.5.2025
KSO:				CC-CZ:		
Místo:	 				Datum:	21.05.2025	
Zadavatel:
 				IČ:
DIČ:		
Zhotovitel:
 				IČ:
DIČ:		
Projektant:
 				IČ:
DIČ:		
Zpracovatel:
 
Poznámka:				IČ:
DIČ:		
Cena bez DPH					79 825,04	
		Základ daně		Sazba daně	Výše daně	
DPH základní		79 825,04		21,00%	16 763,26	
snížená		0,00		12,00%	0,00	
Cena s DPH		v	CZK		96 588,30	
					
Projektant		Zpracovatel			
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:		Razítko	
	Objednavatel	Zhotovitel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČVÚT - Oprava omítky a malby_21.5.2025
Místo:	 	Datum:	21.05.2025	
Zadavatel:	 	Projektant:	 	
Zhotovitel:	 	Zpracovatel:	 	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací	79 825,04	
HSV - Práce a dodávky HSV	55 035,78	
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 441,07	
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 900,65	
    997 - Přesun sutě	155,36	
    998 - Přesun hmot	1 538,70	
PSV - Práce a dodávky PSV	20 694,26	
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 694,26	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 095,00	
    VRN8 - Další náklady na pracovníky	4 095,00	

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČVÚT - Oprava omítky a malby_21.5.2025
Místo:	 				Datum:	21.05.2025	
Zadavatel:	 				Projektant:	 	
Zhotovitel:	 				Zpracovatel:	 	
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem	79 825,04	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV	55 035,78	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 441,07	
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	8,600	97,20	835,92	
2	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	8,600	347,00	2 984,20	
3	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	8,600	450,00	3 870,00	
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	36,500	75,30	2 748,45	
5	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	36,500	296,00	10 804,00	
6	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,500	389,00	14 198,50	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 900,65
7	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	47,970	91,30	4 379,66	
8	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	47,970	167,00	8 010,99	
9	K	952901-R2	Oprava kapajícího šroubení	kpl	1,000	3 890,00	3 890,00	
10	K	952901-R1	Stavební přípomoce	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00	
	D	997	Přesun sutě	155,36
11	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	0,031	493,00	15,28	
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,031	1 750,00	54,25	
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,031	301,00	9,33	
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km	t	0,468	13,10	6,13	
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,031	2 270,00	70,37	
D	998	Přesun hmot			1 538,70	
16	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 
12 m	t	0,690	2 230,00	1 538,70	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV	20 694,26
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	20 694,26
17	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	66,690	6,80	453,49	
18	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 
3,80 m	m2	66,690	20,00	1 333,80	
19	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	66,690	42,00	2 800,98	
20	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	66,690	21,40	1 427,17	
21	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	143,910	102,00	14 678,82	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 095,00	
D	VRN8	Další náklady na pracovníky				4 095,00	
22	K	081002000	Doprava 	kpl	3,900	1 050,00	4 095,00