Příloha č. 4 smlouvy - bližší popis zadání přesunu truhlárny

V rámci realizace prací formou D&B bude třeba zajistit:

- Zpracování dokumentace pro stavební povolení a prováděcí projektové dokumentace, odsouhlasené DOSS a investorem.

- Vydání stavebního povolení a demoličního výměru na stávající truhlárnu;

- Navrhnout funkční rozmístění strojů a zařízení;

- Provedení celkové rekonstrukce prostoru dílen mimo 5B113, 110, 111 a 109;

- Předpokládané profese STAV/ARCH, STAT, PBŘ, ZTI, VZT, TOP, EL-SIL, EL-SLAB (LAN a DIRC), restaurátorské a konstrukční průzkumy;

- Přesun veškeré technologie ze stávajících prostor 5B130-132 do protějšího objektu 5B108 a 5B112 – stěhování, zapojení, výchozí revize;

- Odpojení od sítí stávající přístavbu truhlárny;

- Provedení demolice truhlárny;

- Návrh zadláždění dvora;

- Návrh venkovního mobilního uskladnění řeziva;